## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Можайское | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Можайское | [16 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Можайское ТСН 1 ао RS | 0,4 Можайское ТСН 2 ао RS | 10 Можайское Т 1 ао RS | 10 Можайское Т 1 ап RS | 10 Можайское Т 2 ао RS | 10 Можайское Т 2 ап RS | 10 Можайское-Инкубатор ао RS | 10 Можайское-Котельниково 1 ао RS | 10 Можайское-Котельниково 2 ао RS | 10 Можайское-Можайское ао RS | 10 Можайское-Непотягово ао RS | 10 Можайское-Перьево ао RS | 10 Можайское-Птичник ао RS | 10 Можайское-Хохлево ао RS | 10 Можайское-Юрово ао RS | 35 Можайское-Вологда ао RS | 35 Можайское-Вологда ап RS
00 - 01 | 0.014 | 0.503 | 0 | 1012.8 | 0 | 459 | 156.6 | 77.4 | 47.4 | 120.4 | 441.6 | 215.25 | 189.15 | 42.08 | 181.8 | 0 | 0
01 - 02 | 0.014 | 0.501 | 0 | 952.2 | 0 | 437.4 | 154.6 | 82.6 | 48.2 | 111.8 | 401.6 | 200.25 | 190.65 | 40.56 | 159.2 | 0 | 0
02 - 03 | 0.014 | 0.503 | 0 | 891.6 | 0 | 414 | 147 | 81.8 | 40.4 | 105.6 | 374.8 | 181.35 | 192.45 | 40.88 | 142.2 | 0 | 0
03 - 04 | 0.014 | 0.503 | 0 | 873 | 0 | 430.2 | 147.6 | 88 | 39.6 | 102.8 | 369.2 | 165.45 | 192.75 | 40.88 | 158.2 | 0 | 0
04 - 05 | 0.014 | 0.505 | 0 | 839.4 | 0 | 442.2 | 148.8 | 88.8 | 44.8 | 94.8 | 348.4 | 158.25 | 191.55 | 41.92 | 166 | 0 | 0
05 - 06 | 0.014 | 0.506 | 0 | 978.6 | 0 | 472.2 | 150 | 87 | 44.6 | 109.4 | 457.6 | 174.75 | 192.9 | 43.04 | 193.4 | 0 | 0
06 - 07 | 0.012 | 0.503 | 0 | 1191 | 0 | 506.4 | 155.6 | 86.6 | 40.2 | 124.4 | 599.6 | 223.05 | 191.25 | 50.96 | 226 | 0 | 0
07 - 08 | 0.014 | 0.501 | 0 | 1309.8 | 0 | 490.2 | 156 | 92 | 43.6 | 129 | 666.4 | 264.9 | 195.3 | 52.56 | 200.4 | 0 | 0
08 - 09 | 0.014 | 0.501 | 0 | 1485.6 | 0 | 632.4 | 158.2 | 126.2 | 72 | 134 | 774 | 290.4 | 257.4 | 54.48 | 249.8 | 0 | 0
09 - 10 | 0.012 | 0.501 | 0 | 1460.4 | 0 | 615.6 | 149.6 | 120.8 | 81.8 | 132 | 774 | 281.55 | 268.2 | 51.6 | 215.6 | 0 | 0
10 - 11 | 0.014 | 0.503 | 0 | 1417.2 | 0 | 642 | 148 | 114.4 | 87.2 | 134.6 | 726 | 291 | 262.8 | 48.72 | 245.2 | 0 | 0
11 - 12 | 0.012 | 0.503 | 0 | 1403.4 | 0 | 633.6 | 147.8 | 115 | 81 | 136 | 707.6 | 294 | 260.25 | 51.04 | 243.4 | 0 | 0
12 - 13 | 0.012 | 0.501 | 0 | 1327.2 | 0 | 583.2 | 147.4 | 112.4 | 63.2 | 131.6 | 636.4 | 295.65 | 195.15 | 59.2 | 267 | 0 | 0
13 - 14 | 0.01 | 0.501 | 0 | 1390.2 | 0 | 607.2 | 146.6 | 112.8 | 70.8 | 128 | 691.6 | 307.2 | 204 | 54.48 | 278.6 | 0 | 0
14 - 15 | 0.012 | 0.501 | 0 | 1392 | 0 | 556.2 | 148.2 | 118 | 57.6 | 130 | 700.8 | 289.65 | 215.1 | 52.72 | 232 | 0 | 0
15 - 16 | 0.012 | 0.504 | 0 | 1395.6 | 0 | 495 | 149.2 | 124.4 | 49 | 139 | 692 | 285.6 | 207 | 51.44 | 188.6 | 0 | 0
16 - 17 | 0.012 | 0.506 | 0 | 1428.6 | 0 | 504.6 | 145.8 | 115.8 | 62.2 | 147.6 | 713.6 | 298.95 | 204 | 49.68 | 189.4 | 0 | 0
17 - 18 | 0.012 | 0.503 | 0 | 1372.8 | 0 | 489.6 | 143 | 85.6 | 54.8 | 155.6 | 688 | 294 | 190.5 | 52.08 | 192.8 | 0 | 0
18 - 19 | 0.012 | 0.502 | 0 | 1385.4 | 0 | 494.4 | 143.4 | 84.8 | 47.8 | 160 | 674 | 315.9 | 189.15 | 55.28 | 202.4 | 0 | 0
19 - 20 | 0.012 | 0.502 | 0 | 1415.4 | 0 | 537.6 | 148.6 | 83 | 42.8 | 173.4 | 688.8 | 315 | 187.35 | 61.04 | 246.2 | 0 | 0
20 - 21 | 0.012 | 0.502 | 0 | 1402.2 | 0 | 552 | 148.8 | 80 | 45.6 | 162.4 | 687.2 | 317.4 | 189.45 | 63.12 | 254.6 | 0 | 0
21 - 22 | 0.012 | 0.501 | 0 | 1407 | 0 | 546 | 149.2 | 77.6 | 49 | 162.2 | 686 | 327.3 | 189.15 | 69.44 | 239.4 | 0 | 0
22 - 23 | 0.012 | 0.504 | 0 | 1309.8 | 0 | 498.6 | 150.4 | 65 | 43.8 | 154.4 | 627.6 | 310.8 | 190.35 | 58.64 | 207.6 | 0 | 0
23 - 00 | 0.012 | 0.503 | 0 | 1129.2 | 0 | 461.4 | 150.2 | 64.2 | 43.4 | 132.2 | 519.6 | 261.15 | 190.2 | 47.84 | 181.4 | 0 | 0
Сумма | 0.304 | 12.063 | 0 | 30170.4 | 0 | 12501 | 3590.6 | 2284.2 | 1300.8 | 3211.2 | 14646.4 | 6358.8 | 4936.05 | 1233.68 | 5061.2 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Можайское |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч