## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шола | [24 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Шола ТСН 1 ао RS | 1.248 | 1.24 | 1.24 | 1.232 | 1.24 | 1.232 | 1.248 | 1.224 | 1.232 | 1.224 | 1.232 | 1.232 | 1.24 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.232 | 1.232 | 1.232 | 1.24 | 1.232 | 1.24 | 1.248 | 1.256 | 29.648
| 0,4 Шола ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола Т 2 ао RS | 129.6 | 124.8 | 118 | 117.2 | 123.2 | 134.8 | 177.2 | 214.4 | 225.2 | 213.2 | 222.4 | 218.4 | 226.4 | 211.2 | 206.8 | 201.6 | 209.6 | 225.6 | 218 | 226.4 | 226 | 205.6 | 175.2 | 149.2 | 4500
| 10 Шола Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола ТСН 1 ао RS | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 36.3
| 10 Шола ТСН 2 ао RS | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 8.2
| 10 Шола-Зубово ао RS | 36.6 | 35.7 | 32.8 | 32.2 | 35.2 | 36.2 | 46.7 | 56.7 | 53.9 | 57.2 | 61.4 | 62.8 | 70.3 | 61.4 | 58.3 | 62.8 | 66.3 | 66.1 | 63.1 | 61.3 | 61.5 | 57.8 | 50 | 42.7 | 1269
| 10 Шола-Ивановский ао RS | 4.2 | 3.9 | 4.05 | 3.9 | 4.05 | 4.65 | 4.8 | 5.4 | 6.3 | 5.4 | 5.25 | 5.55 | 5.55 | 5.1 | 4.65 | 5.1 | 5.85 | 6.3 | 5.1 | 5.55 | 6.3 | 5.1 | 4.95 | 4.8 | 121.8
| 10 Шола-Максимово ао RS | 26 | 25.1 | 22.6 | 22.8 | 22.5 | 24.7 | 33.1 | 38.2 | 46.4 | 41 | 39.7 | 40.2 | 39.6 | 40.5 | 42.3 | 35.5 | 38 | 45.5 | 43.4 | 44.6 | 40.1 | 36.1 | 33.5 | 29.2 | 850.6
| 10 Шола-Максимово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола-Нижний склад ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола-Поселок ао RS | 57.7 | 55.1 | 53.7 | 53.4 | 56.6 | 63.2 | 86.9 | 108 | 112.2 | 103.8 | 108.9 | 104.2 | 105.8 | 97 | 93.5 | 92.7 | 93.9 | 102 | 99.8 | 108.3 | 112.4 | 100 | 80.7 | 67.2 | 2117
| 10 Шола-Царёво ао RS | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | 4.2 | 5.6 | 4.4 | 3.5 | 5.9 | 6.6 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.3 | 4.3 | 5.4 | 4.7 | 3.7 | 105.5
| 35 Шола СМВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола СМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 2 ао RS | 135.1 | 130.2 | 123.2 | 122.5 | 128.1 | 140 | 182.7 | 219.1 | 229.6 | 217.7 | 227.5 | 223.3 | 231.7 | 216.3 | 211.4 | 207.2 | 214.2 | 231 | 222.6 | 231.7 | 231 | 210.7 | 180.6 | 154.7 | 4622.1
| 35 Шола Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 395.748 | 381.34 | 360.69 | 358.332 | 375.99 | 410.782 | 538.848 | 649.524 | 681.532 | 645.524 | 673.882 | 661.882 | 685.89 | 640.424 | 626.674 | 612.124 | 634.982 | 683.832 | 660.032 | 686.19 | 684.732 | 623.84 | 532.798 | 454.556 | 13660.148
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шола
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шола |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч