## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Водораздельная | [24 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Водораздельная ТСН 1 ао RS | 0.6 | 0.592 | 0.608 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.592 | 0.6 | 0.6 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.616 | 0.592 | 0.592 | 0.584 | 0.592 | 0.584 | 0.6 | 0.608 | 0.616 | 0.592 | 0.592 | 0.592 | 14.304
| 0,4 Водораздельная ТСН 2 ао RS | 0.576 | 0.592 | 0.592 | 0.592 | 0.592 | 0.584 | 0.584 | 0.592 | 0.584 | 0.568 | 0.576 | 0.576 | 0.6 | 0.584 | 0.576 | 0.576 | 0.584 | 0.576 | 0.584 | 0.6 | 0.608 | 0.584 | 0.584 | 0.576 | 14.04
| 35 Водораздельная СВ ао RS | 1667.4 | 1717.8 | 1486.8 | 1625.4 | 1638 | 1605.8 | 1681.4 | 1555.4 | 1517.6 | 1724.8 | 1720.6 | 1755.6 | 1572.2 | 1719.2 | 1747.2 | 1702.4 | 1752.8 | 1696.8 | 1778 | 1617 | 1601.6 | 1695.4 | 1681.4 | 1670.2 | 39930.8
| 35 Водораздельная СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 1 ап RS | 1430.8 | 1481.2 | 1272.6 | 1447.6 | 1432.2 | 1402.8 | 1433.6 | 1302 | 1234.8 | 1422.4 | 1425.2 | 1472.8 | 1289.4 | 1440.6 | 1451.8 | 1414 | 1440.6 | 1384.6 | 1467.2 | 1310.4 | 1288 | 1421 | 1442 | 1454.6 | 33562.2
| 35 Водораздельная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 2 ап RS | 224 | 254.8 | 162.4 | 200.2 | 233.8 | 260.4 | 275.8 | 138.6 | 95.2 | 224 | 229.6 | 285.6 | 145.6 | 273 | 264.6 | 242.2 | 263.2 | 250.6 | 292.6 | 131.6 | 154 | 235.2 | 301 | 302.4 | 5440.4
| 6 Водораздельная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная Т 1 ап RS | 1424.4 | 1472.4 | 1266 | 1438.8 | 1425.6 | 1394.4 | 1426.8 | 1296 | 1227.6 | 1414.8 | 1418.4 | 1465.2 | 1284 | 1432.8 | 1444.8 | 1405.2 | 1431.6 | 1377.6 | 1458 | 1304.4 | 1279.2 | 1413.6 | 1434 | 1446 | 33381.6
| 6 Водораздельная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная Т 2 ап RS | 214.8 | 246 | 153.6 | 190.8 | 223.2 | 250.8 | 265.2 | 130.8 | 86.4 | 214.8 | 220.8 | 274.8 | 136.8 | 264 | 253.2 | 232.8 | 253.2 | 241.2 | 282 | 122.4 | 144 | 225.6 | 291.6 | 292.8 | 5211.6
| 6 Водораздельная ТСН 1 ао RS | 0.9 | 0.9 | 0.96 | 0.9 | 0.96 | 0.9 | 0.9 | 0.96 | 0.9 | 0.84 | 0.9 | 0.9 | 0.96 | 0.9 | 0.9 | 0.84 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.96 | 0.96 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 21.84
| 6 Водораздельная ТСН 2 ао RS | 0.96 | 0.9 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.9 | 0.96 | 0.9 | 0.96 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.96 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.96 | 0.9 | 0.9 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.9 | 0.9 | 22.26
| 6 Водораздельная-Анненский Мост ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Анненский Мост ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Павшозеро ао RS | 15.36 | 15.24 | 14.76 | 12.6 | 11.16 | 11.76 | 14.88 | 18.84 | 17.76 | 18 | 18 | 18.84 | 20.64 | 16.8 | 17.64 | 18.6 | 21.24 | 20.88 | 23.04 | 20.64 | 18.84 | 17.4 | 16.44 | 17.76 | 417.12
| 6 Водораздельная-Рубеж ао RS | 6.24 | 5.28 | 4.8 | 4.32 | 3.84 | 4.32 | 6.24 | 6.72 | 8.64 | 9.12 | 6.24 | 7.2 | 5.28 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.68 | 8.16 | 9.12 | 7.2 | 6.72 | 5.28 | 5.76 | 156.96
| 6 Водораздельная-Рубеж ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Рудоуправление 1 ао RS | 1421.52 | 1470.48 | 1262.88 | 1437.12 | 1422.72 | 1391.04 | 1425.12 | 1292.4 | 1225.2 | 1413.12 | 1415.04 | 1463.04 | 1281.6 | 1429.92 | 1442.64 | 1402.56 | 1429.92 | 1375.68 | 1456.08 | 1301.76 | 1277.52 | 1410.96 | 1431.36 | 1443.84 | 33323.52
| 6 Водораздельная-Рудоуправление 2 ао RS | 192.48 | 223.92 | 132.96 | 173.04 | 207.36 | 233.04 | 242.16 | 103.92 | 58.8 | 186.96 | 195.12 | 247.44 | 109.92 | 238.08 | 227.28 | 205.44 | 223.68 | 210.72 | 248.88 | 91.44 | 117.12 | 200.4 | 267.84 | 268.32 | 4606.32
| Сумма | 6600.036 | 6890.104 | 5759.92 | 6532.932 | 6600.992 | 6557.344 | 6774.236 | 5847.732 | 5475.044 | 6630.892 | 6651.96 | 6993.48 | 5848.576 | 6824.576 | 6859.328 | 6633.3 | 6826.476 | 6568.72 | 7016.944 | 5911.888 | 5890.624 | 6629.316 | 6873.896 | 6904.648 | 156102.964
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Водораздельная
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Водораздельная |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч