## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Устье | [24 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Устье ТСН 1 ао RS | 0.78 | 0.792 | 0.792 | 0.804 | 0.792 | 0.792 | 0.792 | 0.792 | 0.78 | 0.78 | 0.768 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.768 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.792 | 0.78 | 0.78 | 0.792 | 18.816
| 0,4 Устье ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Устье Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Устье Т 1 ап RS | 247.6 | 238.4 | 216 | 200.4 | 206 | 212 | 241.2 | 281.6 | 321.6 | 342 | 340.8 | 347.2 | 322.4 | 291.2 | 307.2 | 294.4 | 287.6 | 276.4 | 289.2 | 314 | 286 | 262 | 260.8 | 271.2 | 6657.2
| 10 Устье-Запань ао RS | 189.6 | 178 | 159.6 | 144 | 151.2 | 144.8 | 174.8 | 200 | 227.2 | 239.6 | 238.4 | 250.4 | 224 | 211.2 | 218.4 | 205.6 | 206.4 | 197.2 | 212.4 | 242 | 208 | 198 | 190.4 | 206.4 | 4817.6
| 10 Устье-Запань ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Устье-КЛ УСЦ-1 ао RS | 57.6 | 60 | 56.4 | 56 | 54.4 | 67.2 | 66 | 81.6 | 93.6 | 102 | 102.4 | 96 | 98 | 79.6 | 88.8 | 88 | 81.2 | 78.8 | 76.4 | 72 | 77.2 | 64 | 70 | 64 | 1831.2
| 10 Устье-КЛ УСЦ-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Устье Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Устье Т 1 ап RS | 250.8 | 250.8 | 217.8 | 204.6 | 217.8 | 217.8 | 244.2 | 290.4 | 323.4 | 349.8 | 343.2 | 356.4 | 330 | 297 | 310.2 | 297 | 297 | 283.8 | 290.4 | 323.4 | 290.4 | 270.6 | 264 | 277.2 | 6798
| Сумма | 746.38 | 727.992 | 650.592 | 605.804 | 630.192 | 642.592 | 726.992 | 854.392 | 966.58 | 1034.18 | 1025.568 | 1050.78 | 975.18 | 879.78 | 925.38 | 885.768 | 872.98 | 836.98 | 869.18 | 952.18 | 862.392 | 795.38 | 785.98 | 819.592 | 20122.816
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Устье
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Устье |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч