## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Золотава | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Золотава | [14 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Золотава ТСН 1 ао RS | 0,4 Золотава ТСН 2 ао RS | 10 Золотава Т 1 ао RS | 10 Золотава Т 1 ап RS | 10 Золотава Т 2 ао RS | 10 Золотава Т 2 ап RS | 10 Золотава-Балыково ао RS | 10 Золотава-Балыково ап RS | 10 Золотава-Золотава ао RS | 10 Золотава-Комплекс ао RS | 10 Золотава-Коровинская ао RS | 10 Золотава-Семениха ао RS | 10 Золотава-Семениха ап RS | 10 Золотава-Сумино ао RS | 10 Золотава-Усть-река ао RS
00 - 01 |  | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 12.5 | 0 | 8.7 | 0 | 6 | 24.9 | 0 | 2 | 0.2
01 - 02 |  | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 10.1 | 0 | 7.5 | 0 | 5.5 | 24.2 | 0 | 1.5 | 0.2
02 - 03 |  | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 48.9 | 10.9 | 0 | 7.6 | 0 | 5.3 | 22.4 | 0 | 1.6 | 0.1
03 - 04 |  | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 6.8 | 0 | 7 | 0 | 4.5 | 20.8 | 0 | 1.5 | 0.1
04 - 05 |  | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 6.7 | 0 | 6.6 | 0 | 4.6 | 22.4 | 0 | 1.7 | 0.1
05 - 06 |  | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6.5 | 0 | 7.8 | 0 | 5.2 | 25.8 | 0 | 1.8 | 0.1
06 - 07 |  | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 63.9 | 7.8 | 0 | 12.1 | 0 | 9.2 | 31.5 | 0 | 2.1 | 0
07 - 08 |  | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 7.6 | 0 | 16.3 | 0 | 9 | 53.1 | 0 | 2 | 0.1
08 - 09 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 101.7 | 14.8 | 0 | 15.7 | 0 | 9.7 | 58.2 | 0 | 2.3 | 0.1
09 - 10 |  | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 90 | 11.4 | 0 | 16.3 | 0 | 9.1 | 50.2 | 0 | 2.3 | 0.1
10 - 11 |  | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 12.4 | 0 | 27.5 | 0 | 7 | 50.2 | 0 | 2.4 | 0.1
11 - 12 |  | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 103.2 | 15.2 | 0 | 32.7 | 0 | 10 | 41.1 | 0 | 2.8 | 0.2
12 - 13 |  | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 9.2 | 0 | 15.1 | 0 | 10.5 | 41 | 0 | 2.6 | 0.1
13 - 14 |  | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 75.3 | 13.4 | 0 | 12.9 | 0 | 9.3 | 36.5 | 0 | 2.1 | 0.1
14 - 15 |  | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 87.6 | 14.3 | 0 | 25.6 | 0 | 9.3 | 33.6 | 0 | 3.8 | 0.1
15 - 16 |  | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 81 | 10.3 | 0 | 23.1 | 0 | 8.4 | 36 | 0 | 2 | 0.1
16 - 17 |  | 1.495 | 0 | 0 | 0 | 90.6 | 13.4 | 0 | 21.8 | 0 | 8.2 | 44.2 | 0 | 2.2 | 0.1
17 - 18 |  | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 81 | 9.5 | 0 | 14.9 | 0 | 9.3 | 44.4 | 0 | 1.9 | 0.1
18 - 19 |  | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | 14.4 | 0 | 16.4 | 0 | 10.8 | 43.7 | 0 | 2 | 0.1
19 - 20 |  | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 16.7 | 0 | 15.2 | 0 | 11.1 | 40 | 0 | 2.4 | 0.1
20 - 21 |  | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 13 | 0 | 15.3 | 0 | 9.2 | 38.9 | 0 | 2.3 | 0.1
21 - 22 |  | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 89.4 | 12 | 0 | 21.3 | 0 | 9.2 | 44 | 0 | 2 | 0.1
22 - 23 |  | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 13 | 0 | 11.8 | 0 | 8.2 | 39.8 | 0 | 2.2 | 0
23 - 00 |  | 2.005 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 8.5 | 0 | 10.3 | 0 | 7 | 35.8 | 0 | 1.8 | 0.1
Сумма | 0 | 20.005 | 0 | 0 | 0 | 1813.5 | 270.4 | 0 | 369.5 | 0 | 195.6 | 902.7 | 0 | 51.3 | 2.5

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Золотава |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч