## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Коварзино | [24 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Коварзино ТСН 2 ао RS | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.33 | 2.32 | 1.24 | 0.14 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 5.88
| 10 Коварзино Т 2 ао RS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино Т 2 ап RS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино ТСН 1 (Т 1) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино ТСН 1 (Т 1) ап RS | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 2.7 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 14.9
| 10 Коварзино-Андреевская ао RS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Андреевская ап RS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Березник ао RS | 41.1 | 41.4 | 33.3 | 26.1 | 28.5 | 31.8 | 37.8 | 45 | 42.9 | 42 | 42.3 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.4
| 10 Коварзино-Березник ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 60.6 | 54.9 | 64.8 | 62.4 | 81.9 | 89.4 | 93.3 | 86.4 | 81 | 85.5 | 72.3 | 58.5 | 934.2
| 10 Коварзино-Гора ао RS | [16 empty] | 17.6 | 24.2 | 22.8 | 22.6 | 19.8 | 23.6 | 16 | 14.2 | 160.8
| 10 Коварзино-Гора ап RS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Комплекс Русаново ао RS | 9.3 | 8.7 | 8.1 | 8.1 | 11.1 | 27 | 72.6 | 71.1 | 57.6 | 59.1 | 44.4 | 45 | 40.2 | 36.9 | 45.3 | 45.3 | 43.5 | 39.9 | 44.1 | 36.9 | 39.3 | 38.1 | 38.7 | 29.4 | 899.7
| 10 Коварзино-Комплекс Русаново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Сигово ао RS | [16 empty] | 3.6 | 7 | 6.8 | 7 | 6 | 5.8 | 4.6 | 4.6 | 45.4
| 10 Коварзино-Сигово ап RS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Чистый Дор ао RS | 9.2 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 11.2 | 12.8 | 16.6 | 20.6 | 22.8 | 16.6 | 18 | 19.6 | 16.8 | 16.6 | 15.2 | 16 | 17.2 | 18.8 | 18.6 | 15 | 16.8 | 12 | 9.6 | 353.6
| 10 Коварзино-Чистый Дор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Коварзино Т 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 35 Коварзино Т 2 ап RS | [24 empty] | 0
| 35 Коварзино-Коротец ао RS | [24 empty] | 0
| 35 Коварзино-Коротец ап RS | [24 empty] | 0
| Сумма | 60.08 | 58.89 | 50.08 | 42.98 | 48.69 | 70.38 | 123.69 | 133.08 | 121.49 | 124.38 | 103.69 | 117.13 | 121.17 | 109.73 | 131.72 | 125.84 | 163.34 | 178.38 | 186.49 | 172.19 | 161.79 | 170.39 | 144.29 | 116.99 | 2836.88
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Коварзино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Коварзино |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч