## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 110 кВ ТЭЦ | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 110 кВ ТЭЦ | [15 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 РП ТЭЦ ТСН 1 ао RS | 0,4 РП ТЭЦ ТСН 1 ап RS | 0,4 РП ТЭЦ ТСН 2 ао RS | 0,4 РП ТЭЦ ТСН 2 ап RS | 0,4 РП ТЭЦ ТСН 3 ао RS | 0,4 РП ТЭЦ ТСН 3 ап RS | 110 РП ТЭЦ СЭВ ао RS | 110 РП ТЭЦ СЭВ ап RS | 110 РП ТЭЦ-Луговая 1 ао RS | 110 РП ТЭЦ-Луговая 1 ап RS | 110 РП ТЭЦ-Луговая 2 ао RS | 110 РП ТЭЦ-Луговая 2 ап RS | 110 РП ТЭЦ-Центральная 1 ао RS | 110 РП ТЭЦ-Центральная 1 ап RS | 110 РП ТЭЦ-Центральная 2 ао RS | 110 РП ТЭЦ-Центральная 2 ап RS
00 - 01 | 1.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36904.4082 | 0 | 34715.6523 | 0 | 6230.5652 | 0 | 10940.2285
01 - 02 | 1.1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38233.5156 | 0 | 35681.7441 | 0 | 5718.3057 | 0 | 10039.2969
02 - 03 | 1.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38927.4082 | 0 | 36153.7383 | 0 | 5348.1782 | 0 | 9404.4663
03 - 04 | 1.1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39158.8359 | 0 | 36257.7656 | 0 | 5133.2651 | 0 | 9244.9331
04 - 05 | 1.1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39261.082 | 0 | 36162.377 | 0 | 5078.9019 | 0 | 9169.1035
05 - 06 | 1.1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38380.8555 | 0 | 35574.4141 | 0 | 5976.2771 | 0 | 9754.144
06 - 07 | 1.1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36774.9785 | 0 | 34250.0078 | 0 | 6895.4993 | 0 | 11667.0205
07 - 08 | 1.1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34778.1465 | 0 | 32015.3984 | 0 | 8635.3784 | 0 | 14167.3491
08 - 09 | 1.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32748.2861 | 0 | 28894.209 | 0 | 10405.8677 | 0 | 17609.3838
09 - 10 | 1.1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31261.8047 | 0 | 27227.2383 | 0 | 11432.0386 | 0 | 19827.3545
10 - 11 | 1.1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30482.1768 | 0 | 26960.8838 | 0 | 11803.1821 | 0 | 20516.5488
11 - 12 | 1.1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30850.3984 | 0 | 27332.1533 | 0 | 10318.9883 | 0 | 21228.4785
12 - 13 | 1.1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30316.0381 | 0 | 27058.8145 | 0 | 10276.9453 | 0 | 22078.2227
13 - 14 | 1.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29778.7559 | 0 | 26761.4668 | 0 | 10491.4775 | 0 | 22213.877
14 - 15 | 1.1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29670.1562 | 0 | 26298.3623 | 0 | 10315.3052 | 0 | 22414.8174
15 - 16 | 1.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30204.0078 | 0 | 26893.8174 | 0 | 9793.6465 | 0 | 21803.9932
16 - 17 | 1.1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30567.7852 | 0 | 27566.8818 | 0 | 9596.6426 | 0 | 20990.7031
17 - 18 | 1.1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31789.4355 | 0 | 28551.1367 | 0 | 8874.8052 | 0 | 19442.7461
18 - 19 | 1.1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32223.3252 | 0 | 29244.6484 | 0 | 8421.3545 | 0 | 18786.7041
19 - 20 | 1.1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33599.8086 | 0 | 29816.4805 | 0 | 8126.6753 | 0 | 17165.7119
20 - 21 | 1.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34023.1562 | 0 | 30316.6729 | 0 | 7933.2283 | 0 | 16359.5361
21 - 22 | 1.1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23208.4194 | 0 | 19148.0674 | 0 | 7627.3711 | 0 | 15650.2734
22 - 23 | 1.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23443.1465 | 0 | 19373.9033 | 0 | 7280.1064 | 0 | 14726.7324
23 - 00 | 1.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36116.0156 | 0 | 33406.6172 | 0 | 6273.6238 | 0 | 13234.5366
Сумма | 27.5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792701.9468 | 0 | 715662.4512 | 0 | 197987.6292 | 0 | 388436.1616

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 110 кВ ТЭЦ |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч