## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Суда | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Суда | [42 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Суда ТСН 1 ао | 0,4 Суда ТСН 2 ао | 0,4 Суда-Вышка Билайн ао | 10 Суда Т 1 ап | 10 Суда Т 2 ап | 10 Суда ТСН 1 ао | 10 Суда ТСН 2 ао | 10 Суда-Андога ао | 10 Суда-Андога ап | 10 Суда-ДСК 1 ао | 10 Суда-ДСК 2 ао | 10 Суда-Дуброво ао | 10 Суда-Котельная ао | 10 Суда-Красный пресс 1 ао (xml Пирамида) | 10 Суда-Красный пресс 2 ао (xml Пирамида) | 10 Суда-ЛПБ ао | 10 Суда-Межное ао | 10 Суда-Неверов бор ао | 10 Суда-Рощино ао | 10 Суда-Сойволовское ао | 10 Суда-Сойволовское ап | 10 Суда-Суда 1 ао | 10 Суда-Суда 2 ао | 110 Суда СОМВ ао | 110 Суда СОМВ ао RS УСПД | 110 Суда СОМВ ап | 110 Суда СОМВ ап RS УСПД | 110 Суда-Кадуй 1 ао RS УСПД | 110 Суда-Кадуй 1 ап RS УСПД | 110 Суда-Кадуй 2 ао RS УСПД | 110 Суда-Кадуй 2 ап RS УСПД | 110 Суда-Коротово ао | 110 Суда-Коротово ап | 110 Суда-Суда 1 ао | 110 Суда-Суда 1 ао RS УСПД | 110 Суда-Суда 1 ап | 110 Суда-Суда 1 ап RS УСПД | 110 Суда-Суда 2 ао | 110 Суда-Суда 2 ао RS УСПД | 110 Суда-Суда 2 ап | 110 Суда-Суда 2 ап RS УСПД | 35 Суда-Хохлово 1 ао | 35 Суда-Хохлово 2 ао
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 720 | 772 | 5.6 | 4.8 | 470.8 | 0 | 217.2 | 17.4 | 82 | 23.2 | 0 | 10.2 | 91.2 | 234 | 56 | 81.6 | 76 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3696 | 0 | 3493.6 | 4831.2 | 0 | 440 | 440 | 264 | 220 | 352 | 352 | 264 | 308 | 501.9 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 664 | 752 | 5.6 | 4.8 | 472 | 0 | 192 | 16.2 | 84.4 | 22.8 | 0 | 13.2 | 84.4 | 211.2 | 51.6 | 73.2 | 70 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4699.2 | 0 | 4523.2 | 4408.8 | 0 | 1496 | 1496 | 0 | 0 | 1232 | 1276 | 0 | 0 | 493.5 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 632 | 700 | 5.6 | 4.8 | 434.8 | 0 | 180 | 14.4 | 77.2 | 22.8 | 0 | 12 | 77.6 | 208.8 | 48.8 | 69.6 | 67.2 | 0 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 2992 | 26.4 | 2780.8 | 4144.8 | 0 | 616 | 616 | 792 | 792 | 616 | 572 | 880 | 880 | 476.7 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 592 | 648 | 5.6 | 4.8 | 402.4 | 0 | 160.8 | 13.2 | 70.4 | 22.8 | 0 | 7.8 | 73.2 | 193.2 | 46.8 | 64.8 | 64.8 | 0 | 120.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 589.6 | 334.4 | 440 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 2728 | 2728 | 0 | 0 | 2904 | 2860 | 468.3 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 612 | 620 | 5.6 | 4.8 | 378.8 | 0 | 160.8 | 12 | 69.2 | 22.4 | 0 | 9 | 72 | 219.6 | 48.8 | 57.6 | 65.2 | 0 | 114.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 457.6 | 466.4 | 316.8 | 4109.6 | 0 | 0 | 0 | 2992 | 2992 | 0 | 0 | 3168 | 3168 | 483 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 728 | 620 | 5.6 | 4.8 | 359.2 | 0 | 193.2 | 13.2 | 79.6 | 23.2 | 0 | 9 | 78.4 | 282 | 49.6 | 62.4 | 75.2 | 0 | 125.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3176.8 | 8.8 | 2956.8 | 4681.6 | 0 | 352 | 352 | 528 | 572 | 176 | 220 | 616 | 660 | 514.5 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 908 | 736 | 5.6 | 4.2 | 417.2 | 0 | 271.2 | 15 | 88.4 | 27.2 | 0 | 9 | 98.4 | 340.8 | 59.6 | 78 | 92.8 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3775.2 | 228.8 | 4136 | 220 | 5623.2 | 0 | 0 | 44 | 7832 | 7832 | 88 | 44 | 8184 | 8140 | 611.1 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 864 | 6.4 | 4.2 | 490.4 | 0 | 313.2 | 27 | 106.4 | 22.4 | 0 | 10.8 | 109.2 | 366 | 90.8 | 90 | 111.2 | 0 | 158.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4998.4 | 0 | 5394.4 | 0 | 6864 | 0 | 0 | 0 | 10032 | 10032 | 0 | 0 | 10384 | 10384 | 663.6 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 1124 | 1260 | 6.4 | 4.2 | 605.2 | 0 | 340.8 | 32.4 | 140.4 | 22.8 | 0 | 226.2 | 166.4 | 366 | 102 | 87.6 | 124.4 | 0 | 174.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660.8 | 0 | 4092 | 0 | 7981.6 | 0 | 0 | 0 | 9768 | 9768 | 0 | 0 | 9944 | 9988 | 947.1 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 1096 | 1328 | 5.6 | 4.2 | 650.4 | 0 | 327.6 | 25.8 | 132.4 | 22.4 | 0 | 232.2 | 170.8 | 361.2 | 91.2 | 94.8 | 129.6 | 0 | 189.2 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4074.4 | 0 | 4523.2 | 0 | 8236.8 | 0 | 0 | 0 | 10296 | 10296 | 0 | 0 | 10648 | 10604 | 1054.2 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 1104 | 1232 | 6.4 | 4.2 | 623.2 | 0 | 321.6 | 20.4 | 140.4 | 22 | 0 | 193.8 | 152.8 | 361.2 | 93.6 | 93.6 | 120 | 0 | 186.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3889.6 | 0 | 4329.6 | 0 | 8104.8 | 0 | 0 | 0 | 10032 | 10032 | 0 | 0 | 10208 | 10252 | 957.6 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 1088 | 1128 | 6.4 | 4.2 | 503.6 | 0 | 315.6 | 21 | 127.2 | 22.4 | 0 | 193.8 | 171.2 | 357.6 | 94.4 | 94.8 | 120.8 | 0 | 199.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3916 | 0 | 4338.4 | 0 | 7682.4 | 0 | 0 | 0 | 9768 | 9768 | 0 | 0 | 10032 | 10032 | 1018.5 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 992 | 6.4 | 4.2 | 508.4 | 0 | 313.2 | 23.4 | 129.2 | 23.2 | 0 | 84 | 126 | 355.2 | 103.6 | 100.8 | 118.8 | 0 | 195.2 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3889.6 | 0 | 4329.6 | 0 | 7154.4 | 0 | 0 | 0 | 9328 | 9328 | 0 | 0 | 9592 | 9548 | 716.1 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 1112 | 1140 | 6.4 | 4.2 | 502.8 | 0 | 315.6 | 28.8 | 122 | 22 | 0 | 212.4 | 162 | 384 | 102.4 | 92.4 | 115.6 | 0 | 189.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3537.6 | 0 | 3995.2 | 0 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 9504 | 9460 | 0 | 0 | 9592 | 9636 | 955.5 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 5.6 | 4.2 | 494.8 | 0 | 300 | 26.4 | 131.2 | 22.4 | 0 | 190.2 | 166.4 | 392.4 | 100 | 91.2 | 108.4 | 0 | 180.4 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4056.8 | 0 | 4488 | 0 | 7550.4 | 0 | 0 | 0 | 9856 | 9856 | 0 | 0 | 10120 | 10076 | 963.9 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 1132 | 7.2 | 4.2 | 553.2 | 0 | 302.4 | 27.6 | 126.8 | 25.6 | 0 | 156.6 | 152 | 326.4 | 99.2 | 92.4 | 121.2 | 0 | 191.2 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100.8 | 0 | 4540.8 | 0 | 7339.2 | 0 | 0 | 0 | 9680 | 9724 | 0 | 0 | 9944 | 9944 | 871.5 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 1100 | 6.4 | 4.8 | 574.4 | 0 | 302.4 | 26.4 | 125.6 | 24.4 | 0 | 105.6 | 153.6 | 351.6 | 106 | 92.4 | 118.4 | 0 | 188.4 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2402.4 | 8.8 | 2877.6 | 0 | 7207.2 | 0 | 0 | 0 | 8008 | 7964 | 0 | 0 | 8184 | 8184 | 905.1 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 1076 | 984 | 6.4 | 4.2 | 583.2 | 0 | 312 | 25.8 | 133.2 | 22.4 | 0 | 17.4 | 120.8 | 342 | 102 | 96 | 114.8 | 0 | 188 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1883.2 | 26.4 | 2323.2 | 8.8 | 7163.2 | 0 | 0 | 0 | 7216 | 7260 | 0 | 0 | 7568 | 7612 | 737.1 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 1104 | 1032 | 6.4 | 4.2 | 615.2 | 0 | 320.4 | 27.6 | 148 | 22.4 | 0 | 11.4 | 130.8 | 349.2 | 114 | 94.8 | 122.8 | 0 | 177.6 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.6 | 96.8 | 1284.8 | 35.2 | 7515.2 | 0 | 0 | 0 | 6424 | 6424 | 0 | 0 | 6776 | 6732 | 766.5 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 1164 | 1048 | 6.4 | 4.2 | 612.4 | 0 | 334.8 | 25.8 | 164.4 | 23.2 | 0 | 12.6 | 129.2 | 370.8 | 113.2 | 112.8 | 129.2 | 0 | 186.4 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.8 | 220 | 748 | 105.6 | 7805.6 | 0 | 0 | 0 | 5984 | 5984 | 0 | 0 | 6248 | 6248 | 743.4 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 1088 | 6.4 | 4.8 | 609.6 | 0 | 355.2 | 29.4 | 150.8 | 27.2 | 0 | 13.8 | 150.8 | 358.8 | 117.6 | 118.8 | 135.6 | 0 | 178.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.4 | 220 | 844.8 | 88 | 7744 | 0 | 0 | 0 | 6072 | 6072 | 0 | 0 | 6336 | 6336 | 695.1 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 1072 | 5.6 | 4.2 | 607.2 | 0 | 373.2 | 28.2 | 143.2 | 22.4 | 0 | 10.2 | 139.6 | 343.2 | 106 | 115.2 | 150.4 | 0 | 180.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.2 | 510.4 | 475.2 | 308 | 7515.2 | 0 | 0 | 0 | 5368 | 5324 | 0 | 0 | 5544 | 5588 | 684.6 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 1088 | 1008 | 6.4 | 4.2 | 575.2 | 0 | 349.2 | 34.2 | 129.6 | 22.4 | 0 | 11.4 | 134.4 | 355.2 | 90.4 | 110.4 | 122.8 | 0 | 165.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 1522.4 | 105.6 | 1179.2 | 6890.4 | 0 | 0 | 0 | 3696 | 3696 | 0 | 0 | 3960 | 3960 | 630 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 892 | 824 | 5.6 | 4.2 | 473.2 | 0 | 267.6 | 25.2 | 113.2 | 22.4 | 0 | 10.8 | 104.8 | 300 | 73.2 | 90 | 96.8 | 0 | 141.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.4 | 765.6 | 290.4 | 536.8 | 5746.4 | 0 | 0 | 0 | 3696 | 3740 | 0 | 0 | 4048 | 4004 | 552.3 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 23340 | 23180 | 145.6 | 105.6 | 12517.6 | 0 | 6840 | 556.8 | 2815.2 | 556.4 | 0 | 1763.4 | 3016 | 7730.4 | 2060.8 | 2155.2 | 2572 | 0 | 3961.2 | 87.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47247.2 | 19210.4 | 53952.8 | 16992.8 | 157960 | 0 | 2904 | 2948 | 149864 | 149864 | 2464 | 2464 | 155144 | 155144 | 17411.1 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Суда | [42 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Суда ТСН 1 ао | 0,4 Суда ТСН 2 ао | 0,4 Суда-Вышка Билайн ао | 10 Суда Т 1 ап | 10 Суда Т 2 ап | 10 Суда ТСН 1 ао | 10 Суда ТСН 2 ао | 10 Суда-Андога ао | 10 Суда-Андога ап | 10 Суда-ДСК 1 ао | 10 Суда-ДСК 2 ао | 10 Суда-Дуброво ао | 10 Суда-Котельная ао | 10 Суда-Красный пресс 1 ао (xml Пирамида) | 10 Суда-Красный пресс 2 ао (xml Пирамида) | 10 Суда-ЛПБ ао | 10 Суда-Межное ао | 10 Суда-Неверов бор ао | 10 Суда-Рощино ао | 10 Суда-Сойволовское ао | 10 Суда-Сойволовское ап | 10 Суда-Суда 1 ао | 10 Суда-Суда 2 ао | 110 Суда СОМВ ао | 110 Суда СОМВ ао RS УСПД | 110 Суда СОМВ ап | 110 Суда СОМВ ап RS УСПД | 110 Суда-Кадуй 1 ао RS УСПД | 110 Суда-Кадуй 1 ап RS УСПД | 110 Суда-Кадуй 2 ао RS УСПД | 110 Суда-Кадуй 2 ап RS УСПД | 110 Суда-Коротово ао | 110 Суда-Коротово ап | 110 Суда-Суда 1 ао | 110 Суда-Суда 1 ао RS УСПД | 110 Суда-Суда 1 ап | 110 Суда-Суда 1 ап RS УСПД | 110 Суда-Суда 2 ао | 110 Суда-Суда 2 ао RS УСПД | 110 Суда-Суда 2 ап | 110 Суда-Суда 2 ап RS УСПД | 35 Суда-Хохлово 1 ао | 35 Суда-Хохлово 2 ао
00 - 01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 10.8 | 60.4 | 145.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 149.6 | 114.4 | 132 | 0 | 4620 | 2112 | 2200 | 0 | 0 | 1936 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 10.8 | 60.4 | 141.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 765.6 | 8.8 | 774.4 | 0 | 4637.6 | 2640 | 2552 | 0 | 0 | 2464 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 10.2 | 56.8 | 141.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1381.6 | 0 | 1416.8 | 0 | 4664 | 3080 | 3124 | 0 | 0 | 2992 | 2992 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 10.8 | 55.2 | 135.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302.4 | 0 | 1267.2 | 0 | 4699.2 | 3256 | 3256 | 0 | 0 | 3080 | 3080 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 9.6 | 52.8 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 272.8 | 44 | 281.6 | 0 | 4655.2 | 2376 | 2420 | 0 | 0 | 2200 | 2156 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 10.2 | 54 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020.8 | 8.8 | 985.6 | 0 | 4567.2 | 2904 | 2860 | 0 | 0 | 2640 | 2684 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 11.4 | 58.4 | 142.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4303.2 | 0 | 4056.8 | 0 | 4523.2 | 5544 | 5544 | 0 | 0 | 5280 | 5280 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 11.4 | 57.2 | 141.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3819.2 | 0 | 3555.2 | 0 | 4417.6 | 4840 | 4884 | 0 | 0 | 4664 | 4664 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 187.2 | 114.8 | 142.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4716.8 | 0 | 4496.8 | 105.6 | 2921.6 | 4840 | 4796 | 0 | 0 | 4664 | 4664 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 182.4 | 117.6 | 145.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5614.4 | 0 | 5394.4 | 1003.2 | 0 | 4048 | 4092 | 0 | 0 | 3960 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 181.8 | 104.4 | 151.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5957.6 | 0 | 5728.8 | 1135.2 | 0 | 4400 | 4356 | 0 | 0 | 4224 | 4180 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 151.8 | 126.8 | 154.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6080.8 | 0 | 5852 | 1126.4 | 0 | 4488 | 4444 | 0 | 0 | 4312 | 4312 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 32.4 | 67.6 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5896 | 0 | 5667.2 | 853.6 | 0 | 4752 | 4796 | 0 | 0 | 4576 | 4664 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 219.6 | 132 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5957.6 | 0 | 5755.2 | 1047.2 | 0 | 4400 | 4444 | 0 | 0 | 4312 | 4312 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 198 | 128 | 169.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6019.2 | 0 | 5799.2 | 1056 | 0 | 4488 | 4444 | 0 | 0 | 4312 | 4268 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 183 | 121.6 | 147.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5702.4 | 0 | 5464.8 | 1003.2 | 0 | 4224 | 4268 | 0 | 0 | 4048 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 112.2 | 108.4 | 148.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5165.6 | 0 | 5042.4 | 844.8 | 114.4 | 4048 | 4004 | 0 | 0 | 3960 | 3872 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 12.6 | 70 | 153.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4910.4 | 0 | 4778.4 | 8.8 | 3423.2 | 5544 | 5544 | 0 | 0 | 5280 | 5368 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 12.6 | 69.2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 4347.2 | 0 | 3696 | 5280 | 5280 | 0 | 0 | 5104 | 5060 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 12 | 68.4 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3652 | 0 | 3634.4 | 0 | 3678.4 | 4488 | 4532 | 0 | 0 | 4312 | 4312 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 12 | 65.2 | 151.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3344 | 0 | 3308.8 | 0 | 3854.4 | 4400 | 4356 | 0 | 0 | 4224 | 4180 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 11.4 | 64.8 | 151.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3326.4 | 0 | 3326.4 | 0 | 3933.6 | 4488 | 4532 | 0 | 0 | 4312 | 4356 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 12 | 65.6 | 153.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3634.4 | 0 | 3643.2 | 0 | 3986.4 | 4928 | 4884 | 0 | 0 | 4664 | 4708 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 11.4 | 62.4 | 147.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3159.2 | 0 | 3176.8 | 0 | 4074.4 | 4488 | 4488 | 0 | 0 | 4312 | 4268 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.4 | 0 | 1617.6 | 1942 | 3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.6 | 90552 | 176 | 87885.6 | 8184 | 66466.4 | 100056 | 100100 | 0 | 0 | 95832 | 95876 | 0 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Суда |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч