## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Белоусово | [24 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белоусово нов.ОПУ ТСН 3 ао RS | 0.096 | 0.064 | 0.096 | 0.064 | 0.096 | 0.064 | 0.128 | 0.064 | 0.096 | 0.064 | 0.096 | 0.096 | 0.064 | 0.096 | 0.064 | 0.096 | 0.064 | 0.096 | 0.064 | 0.096 | 0.064 | 0.096 | 0.096 | 0.064 | 1.984
| 0,4 Белоусово нов.ОПУ ТСН 4 ао RS | 1.984 | 2.048 | 1.984 | 2.016 | 2.016 | 2.016 | 1.984 | 2.016 | 1.984 | 1.984 | 1.984 | 2.016 | 2.016 | 1.984 | 1.984 | 2.016 | 1.984 | 2.016 | 1.984 | 2.016 | 2.016 | 2.016 | 2.016 | 1.984 | 48.064
| 0,4 Белоусово ст.ОПУ ТСН 1 ао RS | 0.032 | 0.016 | 0.016 | 0.032 | 0.016 | 0.016 | 0.576 | 0.112 | 0.016 | 0.016 | 0.032 | 0.064 | 0.224 | 0.272 | 0.016 | 0.496 | 0.4 | 0.064 | 0.032 | 0.016 | 0.496 | 0.016 | 0.032 | 0.016 | 3.024
| 0,4 Белоусово ст.ОПУ ТСН 2 ао RS | 2.144 | 2.128 | 1.072 | 0.48 | 0.496 | 0.48 | 0.512 | 0.56 | 0.528 | 0.48 | 0.48 | 0.496 | 0.544 | 0.528 | 0.528 | 0.48 | 0.512 | 0.512 | 0.496 | 0.512 | 0.544 | 0.512 | 0.528 | 0.576 | 16.128
| 10 Белоусово-Ежозеро ао RS | 12 | 12.56 | 11.92 | 10.08 | 9.2 | 11.68 | 11.2 | 14.4 | 17.68 | 20.72 | 20 | 14.96 | 17.68 | 17.52 | 13.68 | 14.4 | 14.64 | 14.16 | 14.24 | 13.2 | 14.8 | 15.36 | 13.68 | 12.56 | 342.32
| 110 Белоусово ОМВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово ОМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
| 110 Белоусово Т 1 ап RS | 1313.4 | 1564.2 | 1425.6 | 1537.8 | 1584 | 1465.2 | 1280.4 | 1049.4 | 547.8 | 422.4 | 600.6 | 462 | 1260.6 | 429 | 594 | 917.4 | 811.8 | 732.6 | 891 | 798.6 | 1207.8 | 752.4 | 1049.4 | 1254 | 23951.4
| 110 Белоусово Т 2 ао RS | 1729.2 | 1801.8 | 1412.4 | 1597.2 | 1623.6 | 1656.6 | 1815 | 1524.6 | 1511.4 | 1867.8 | 1894.2 | 1999.8 | 1584 | 1980 | 1960.2 | 1887.6 | 1947 | 1848 | 1986.6 | 1617 | 1630.2 | 1795.2 | 1828.2 | 1815 | 42312.6
| 110 Белоусово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Белоусово 1 ао RS | 3207.6 | 2752.2 | 2758.8 | 2263.8 | 2329.8 | 2395.8 | 2805 | 3729 | 3993 | 3927 | 3973.2 | 4151.4 | 3623.4 | 3445.2 | 3854.4 | 3946.8 | 3570.6 | 3927 | 3828 | 3656.4 | 3438.6 | 3742.2 | 3207.6 | 3366 | 81892.8
| 110 Белоусово-Белоусово 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Белоусово 2 ао RS | 666.6 | 528 | 455.4 | 435.6 | 415.8 | 587.4 | 871.2 | 1267.2 | 1537.8 | 1504.8 | 1438.8 | 1551 | 1267.2 | 1353 | 1293.6 | 1168.2 | 1188 | 1247.4 | 1240.8 | 1168.2 | 1122 | 1089 | 996.6 | 805.2 | 25198.8
| 110 Белоусово-Белоусово 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Подпорожье 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Подпорожье 1 ап RS | 4270.2 | 3498 | 3174.6 | 2739 | 2765.4 | 3161.4 | 4184.4 | 5451.6 | 6481.2 | 6850.8 | 6705.6 | 7220.4 | 5194.2 | 6336 | 6487.8 | 6072 | 5874 | 6256.8 | 6151.2 | 5623.2 | 4963.2 | 5854.2 | 4969.8 | 4705.8 | 124990.8
| 110 Белоусово-Подпорожье 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Подпорожье 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белоусово Т 1 ао RS | 1474.2 | 1724.1 | 1581.3 | 1684.2 | 1730.4 | 1631.7 | 1478.4 | 1281 | 777 | 655.2 | 791.7 | 667.8 | 1482.6 | 634.2 | 787.5 | 1117.2 | 1003.8 | 934.5 | 1089.9 | 1014.3 | 1423.8 | 953.4 | 1234.8 | 1434.3 | 28587.3
| 35 Белоусово Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3
| 35 Белоусово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белоусово Т 2 ап RS | 2112.6 | 2205 | 1827 | 2009.7 | 2039.1 | 2064.3 | 2186.1 | 1890 | 1864.8 | 2213.4 | 2232.3 | 2324.7 | 1938.3 | 2303.7 | 2312.1 | 2230.2 | 2280.6 | 2181.9 | 2322.6 | 1953 | 1967.7 | 2139.9 | 2194.5 | 2175.6 | 50969.1
| 35 Белоусово-Анненская (Водораздельная 1) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3
| 35 Белоусово-Анненская (Водораздельная 1) ап RS | 1493.1 | 1732.5 | 1596 | 1698.9 | 1743 | 1644.3 | 1493.1 | 1297.8 | 798 | 678.3 | 816.9 | 684.6 | 1501.5 | 655.2 | 804.3 | 1134 | 1022.7 | 951.3 | 1106.7 | 1029 | 1442.7 | 970.2 | 1253.7 | 1446.9 | 28994.7
| 35 Белоусово-Водораздельная 2 ао RS | 2110.5 | 2200.8 | 1824.9 | 2009.7 | 2037 | 2062.2 | 2184 | 1885.8 | 1862.7 | 2213.4 | 2228.1 | 2322.6 | 1936.2 | 2301.6 | 2307.9 | 2230.2 | 2276.4 | 2179.8 | 2320.5 | 1953 | 1965.6 | 2135.7 | 2192.4 | 2173.5 | 50914.5
| 35 Белоусово-Водораздельная 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово Т 1 ап RS | 114 | 106.8 | 98.4 | 91.2 | 92.4 | 111.6 | 146.4 | 184.8 | 188.4 | 192 | 166.8 | 165.6 | 176.4 | 166.8 | 151.2 | 156 | 150 | 154.8 | 158.4 | 165.6 | 166.8 | 156 | 139.2 | 127.2 | 3526.8
| 6 Белоусово Т 2 ао RS | 404.4 | 426 | 433.2 | 439.2 | 434.4 | 428.4 | 397.2 | 385.2 | 368.4 | 367.2 | 358.8 | 346.8 | 373.2 | 345.6 | 372 | 362.4 | 357.6 | 356.4 | 357.6 | 354 | 361.2 | 364.8 | 387.6 | 384 | 9165.6
| 6 Белоусово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Белоусово ао RS | 101.88 | 96.48 | 90.36 | 84.36 | 84.36 | 102.12 | 137.76 | 170.64 | 175.68 | 179.64 | 155.64 | 152.04 | 160.68 | 153.36 | 137.28 | 140.52 | 136.32 | 143.16 | 146.88 | 154.44 | 155.16 | 145.44 | 130.44 | 114.24 | 3248.88
| 6 Белоусово-Вытегра ао RS | 82.56 | 71.76 | 66 | 61.68 | 61.92 | 73.44 | 96.96 | 112.08 | 118.8 | 114.24 | 116.16 | 125.52 | 117.12 | 115.92 | 113.76 | 117.36 | 126.72 | 129.12 | 132.48 | 130.32 | 131.04 | 119.76 | 108.72 | 103.92 | 2547.36
| 6 Белоусово-Вытегра ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ГЭС 32 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ГЭС 32 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Захарьино ао RS | 19.68 | 17.64 | 16.2 | 16.32 | 17.16 | 21.24 | 20.52 | 24.12 | 23.76 | 24.96 | 26.04 | 27.12 | 25.08 | 25.08 | 23.28 | 26.28 | 26.04 | 27.96 | 25.92 | 26.28 | 30.84 | 28.68 | 24.12 | 21.24 | 565.56
| 6 Белоусово-Захарьино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ЛПХ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Погрузка ао RS | 7.56 | 7.74 | 7.92 | 7.74 | 7.92 | 7.92 | 7.56 | 7.74 | 7.38 | 7.02 | 7.2 | 7.56 | 8.1 | 7.56 | 7.38 | 7.56 | 7.92 | 7.74 | 7.74 | 8.1 | 8.1 | 7.74 | 7.74 | 7.38 | 184.32
| 6 Белоусово-Сперовский комплекс ао RS | 9.63 | 8.64 | 7.02 | 6.21 | 7.74 | 7.29 | 6.75 | 11.07 | 9 | 8.1 | 7.92 | 10.53 | 12.69 | 10.08 | 10.62 | 10.44 | 9.36 | 6.21 | 6.75 | 7.38 | 6.84 | 6.93 | 5.4 | 8.64 | 201.24
| 6 Белоусово-Шлюз 2-1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Шлюз 2-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Шлюз 2-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Шлюз 2-2 ап RS | 508.86 | 516.6 | 514.8 | 516.24 | 511.74 | 523.62 | 514.44 | 523.8 | 512.1 | 508.5 | 502.92 | 499.86 | 515.16 | 487.44 | 509.58 | 506.7 | 510.84 | 516.06 | 517.86 | 511.92 | 524.7 | 514.98 | 521.1 | 510.84 | 12300.66
| Сумма | 19642.226 | 19275.076 | 17304.988 | 17211.522 | 17497.564 | 17958.786 | 19639.59 | 20813.002 | 20797.524 | 21758.024 | 22064.972 | 22754.362 | 21196.958 | 20776.74 | 21745.272 | 22048.348 | 21317.3 | 21617.598 | 22307.746 | 20186.58 | 20564.2 | 20794.53 | 20267.672 | 20468.96 | 490009.54
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белоусово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белоусово |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч