## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Андреевская | [24 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андреевская ТСН 1 ао RS | 0.548 | 0.546 | 0.548 | 0.544 | 0.546 | 0.546 | 0.548 | 0.544 | 0.566 | 0.544 | 0.548 | 0.546 | 0.54 | 0.534 | 0.534 | 0.536 | 0.54 | 0.544 | 0.544 | 0.546 | 0.546 | 0.546 | 0.55 | 0.548 | 13.082
| 0,4 Андреевская ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская Т 1 ап RS | 160.4 | 146.2 | 157.4 | 154 | 138.8 | 145.8 | 174 | 183.8 | 216.6 | 212.2 | 206.8 | 197.2 | 179.8 | 192 | 193.8 | 183.4 | 207.4 | 229.8 | 228.4 | 210 | 213.2 | 200.2 | 184.8 | 172.2 | 4488.2
| 10 Андреевская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Каменный бор ао RS | 11.3 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 18.5 | 21.1 | 26 | 25.7 | 39.3 | 29.4 | 15.6 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 28.8 | 31.1 | 31.1 | 33.7 | 26.9 | 17.4 | 13.4 | 430.7
| 10 Андреевская-Каменный бор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Кононово ао RS | 90.3 | 79.4 | 92.8 | 94.3 | 75.7 | 77.1 | 72.9 | 68.8 | 85.7 | 97.3 | 100.4 | 91.9 | 101.7 | 107.8 | 110.1 | 99.5 | 105.8 | 105.6 | 106 | 92 | 84.8 | 87.9 | 90.2 | 93.5 | 2211.5
| 10 Андреевская-Кононово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Мосеево ао RS | 9.2 | 8.3 | 8.3 | 7.8 | 6.2 | 7.3 | 21.3 | 25.2 | 25.5 | 14.5 | 19.1 | 22.9 | 16.1 | 16.2 | 14.6 | 16.5 | 17.8 | 22.6 | 21 | 17.9 | 22.5 | 18.9 | 10.7 | 9.3 | 379.7
| 10 Андреевская-Мосеево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Остров ао RS | 12.9 | 12.5 | 12.5 | 11.8 | 10.2 | 11.4 | 15.9 | 17.2 | 17.9 | 20.1 | 20 | 18.8 | 15.5 | 18.5 | 19.7 | 18.5 | 20.9 | 21.5 | 19 | 22.2 | 19.4 | 21.3 | 21.6 | 15.7 | 415
| 10 Андреевская-Остров ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Первомайский ао RS | 34.5 | 33.1 | 31.1 | 27 | 26.1 | 26.6 | 35.2 | 44.2 | 45.5 | 48.3 | 49.1 | 49 | 44.2 | 47.3 | 47 | 46.7 | 43.4 | 49 | 49 | 44.6 | 50.6 | 42.8 | 42.8 | 38.1 | 995.2
| 10 Андреевская-Первомайский ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 319.148 | 290.646 | 313.248 | 306.144 | 276.046 | 289.846 | 345.848 | 365.444 | 431.066 | 422.344 | 411.548 | 392.646 | 357.84 | 382.334 | 385.734 | 365.136 | 413.04 | 457.844 | 455.044 | 418.346 | 424.746 | 398.546 | 368.05 | 342.748 | 8933.382
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андреевская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андреевская |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч