## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Нифантово | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Нифантово | [26 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,23 Нифантово ТСН 1 ао RS | 0,23 Нифантово ТСН 2 ао RS | 10 Нифантово Т 1 ап RS | 10 Нифантово Т 2 ап RS | 10 Нифантово-Аристово ао RS | 10 Нифантово-Добрец ао RS | 10 Нифантово-Ершово ао RS | 10 Нифантово-Заря 1 ао RS | 10 Нифантово-Заря 2 ао RS | 10 Нифантово-Катодная ао RS | 10 Нифантово-Льнозавод ао RS | 10 Нифантово-Парк 1 ао RS | 10 Нифантово-Парк 2 ао RS | 10 Нифантово-Поселок ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 1 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 1 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 2 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 2 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 3 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 3 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 4 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 4 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 5 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 5 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 6 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 6 ап RS | 10 Нифантово-Тырканово ао RS
00 - 01 | 0.612 | 0.024 | 2552 | 1030 | 283 | 8.7 | 148.4 | 168.4 | 229.8 | 0 | 7.6 | 1592.4 | 415.2 | 238.6 | 401.2 | 0 | 5.6 | 0 | 123.6 | 0 | 51.6 | 1.2 | 39.8 | 0 | 214.4 | 0 | 123
01 - 02 | 0.612 | 0.024 | 2628 | 1020 | 254.4 | 6.6 | 129 | 146.4 | 214.2 | 0 | 8 | 1712.4 | 464 | 221.1 | 400.4 | 0 | 4.8 | 0 | 121.8 | 0 | 58.8 | 1.2 | 34.8 | 0 | 211.6 | 0 | 107.1
02 - 03 | 0.6 | 0.024 | 2376 | 930 | 240.8 | 6.3 | 118.4 | 130.8 | 202.8 | 0 | 6.4 | 1484.4 | 412.8 | 217 | 396 | 0 | 5.2 | 0 | 123 | 0 | 34.8 | 1.6 | 35.2 | 0 | 209.4 | 0 | 99.3
03 - 04 | 0.612 | 0.024 | 2100 | 890 | 222.8 | 7.2 | 108.2 | 125.6 | 186.3 | 0 | 5.6 | 1244.4 | 402.4 | 192.1 | 391.6 | 0 | 4.4 | 0 | 123 | 0 | 28 | 3.2 | 33.4 | 0 | 215 | 0 | 91.5
04 - 05 | 0.612 | 0.024 | 2010 | 886 | 221.4 | 7.5 | 103.2 | 211.6 | 183.9 | 0 | 4.4 | 1080 | 384 | 191.2 | 378 | 0 | 5.2 | 0 | 127.2 | 0 | 34.8 | 3.6 | 33.6 | 0 | 218 | 0 | 95.1
05 - 06 | 0.612 | 0.024 | 2506 | 970 | 256.6 | 6 | 116.2 | 231.2 | 205.5 | 0 | 4.8 | 1533.6 | 404.8 | 206.4 | 377.2 | 0 | 4.8 | 0 | 135.6 | 0 | 49.6 | 2 | 33.2 | 0 | 219.6 | 0 | 107.7
06 - 07 | 0.624 | 0.024 | 2514 | 1116 | 307.2 | 9 | 142.8 | 242.8 | 240 | 0 | 4.8 | 1447.2 | 434.4 | 255.3 | 377.6 | 0 | 5.2 | 0 | 171 | 0 | 65.2 | 0.8 | 33.8 | 0 | 237 | 0 | 137.4
07 - 08 | 0.612 | 0.024 | 2588 | 1258 | 353.8 | 9.3 | 195.4 | 278.4 | 297 | 0 | 6.8 | 1406.4 | 425.6 | 261.7 | 379.6 | 0 | 4.8 | 0 | 235.8 | 0 | 67.6 | 3.2 | 34.6 | 0 | 278 | 0 | 153
08 - 09 | 0.612 | 0.024 | 2936 | 1438 | 426.2 | 9.3 | 188.2 | 289.2 | 360.3 | 0 | 219.6 | 1516.8 | 417.6 | 268.8 | 394 | 0 | 5.6 | 0 | 228.6 | 0 | 175.6 | 0 | 39 | 0 | 287.8 | 0 | 155.7
09 - 10 | 0.6 | 0.012 | 2680 | 1464 | 423.6 | 12.6 | 205.4 | 267.6 | 359.7 | 0 | 254.4 | 1182 | 414.4 | 288.1 | 419.6 | 0 | 7.2 | 0 | 243 | 0 | 198 | 0 | 39.6 | 0 | 304.4 | 0 | 149.7
10 - 11 | 0.612 | 0.024 | 2808 | 1470 | 379.6 | 13.5 | 190.8 | 242 | 338.1 | 0 | 274 | 1406.4 | 482.4 | 284.9 | 322 | 0 | 9.6 | 0 | 254.4 | 0 | 191.6 | 0 | 40.4 | 0 | 312.8 | 0 | 156.9
11 - 12 | 0.6 | 0.024 | 2926 | 1516 | 358.2 | 10.2 | 209.6 | 215.6 | 337.5 | 0 | 243.6 | 1662 | 559.2 | 277.7 | 256.4 | 0 | 5.6 | 0 | 250.2 | 0 | 192.4 | 0 | 40.8 | 0 | 310.6 | 0 | 158.7
12 - 13 | 0.612 | 0.024 | 2794 | 1510 | 391.6 | 11.7 | 197.4 | 282.8 | 337.5 | 0 | 81.6 | 1632 | 522.4 | 287.8 | 239.6 | 0 | 7.6 | 0 | 246.6 | 0 | 204.4 | 0 | 41.2 | 0 | 304.2 | 0 | 156.3
13 - 14 | 0.6 | 0.024 | 2940 | 1460 | 391.6 | 12.3 | 202.2 | 243.6 | 339 | 0 | 240.8 | 1726.8 | 530.4 | 273.9 | 196 | 0 | 9.2 | 0 | 239.4 | 0 | 136.8 | 0 | 39.4 | 0 | 300 | 0 | 150.9
14 - 15 | 0.6 | 0.024 | 3008 | 1526 | 354.2 | 11.7 | 199.4 | 253.6 | 342 | 0 | 167.2 | 1819.2 | 546.4 | 276.4 | 228 | 0 | 8 | 0 | 244.2 | 0 | 251.2 | 0 | 40.2 | 0 | 298.2 | 0 | 144.3
15 - 16 | 0.6 | 0.024 | 2556 | 1480 | 360.2 | 10.8 | 198.8 | 240.4 | 320.1 | 0 | 36.8 | 1478.4 | 473.6 | 272.2 | 254.4 | 0 | 11.2 | 0 | 252.6 | 0 | 277.6 | 0 | 39.8 | 0 | 297.2 | 0 | 145.5
16 - 17 | 0.612 | 0.024 | 2786 | 1444 | 389 | 11.1 | 194.6 | 195.2 | 324.9 | 0 | 36 | 1797.6 | 440.8 | 269.3 | 222.4 | 0 | 7.2 | 0 | 244.8 | 0 | 244.8 | 0 | 39 | 0 | 289.4 | 0 | 150.9
17 - 18 | 0.6 | 0.024 | 2454 | 1344 | 380.4 | 9.6 | 188.8 | 188.8 | 338.7 | 0 | 14 | 1533.6 | 394.4 | 273 | 195.2 | 0 | 7.2 | 0 | 231.6 | 0 | 138.4 | 0 | 35.4 | 0 | 288.8 | 0 | 170.4
18 - 19 | 0.6 | 0.024 | 2502 | 1364 | 409.4 | 13.5 | 192.4 | 173.2 | 345.6 | 0 | 10.8 | 1615.2 | 396.8 | 285.8 | 192 | 0 | 6.8 | 0 | 208.2 | 0 | 116.4 | 0 | 34.6 | 0 | 286.4 | 0 | 176.7
19 - 20 | 0.612 | 0.024 | 2376 | 1242 | 427 | 14.7 | 198.8 | 200.4 | 352.8 | 0 | 8.8 | 1538.4 | 328.8 | 302 | 186.8 | 0 | 5.6 | 0 | 123.6 | 0 | 9.6 | 12.4 | 34.4 | 0 | 251.6 | 0 | 175.5
20 - 21 | 0.6 | 0.024 | 2318 | 1242 | 441.8 | 15.3 | 202.2 | 261.6 | 351.3 | 0 | 9.2 | 1404 | 334.4 | 303.4 | 198.8 | 0 | 6 | 0 | 124.2 | 0 | 2.4 | 28 | 32.8 | 0 | 247.4 | 0 | 180.9
21 - 22 | 0.612 | 0.024 | 2538 | 1362 | 416.6 | 15.3 | 206.2 | 254.4 | 349.5 | 0 | 10.4 | 1633.2 | 433.6 | 306.8 | 198 | 0 | 9.6 | 0 | 121.2 | 0 | 56.8 | 1.6 | 30.2 | 0 | 227.2 | 0 | 191.4
22 - 23 | 0.612 | 0.024 | 2460 | 1304 | 397.2 | 10.5 | 194 | 236.4 | 339.6 | 0 | 9.6 | 1614 | 426.4 | 290 | 176.4 | 0 | 12 | 0 | 119.4 | 0 | 36 | 1.2 | 29.6 | 0 | 226.6 | 0 | 189.6
23 - 00 | 0.612 | 0.024 | 1752 | 1060 | 331.6 | 10.2 | 163.6 | 219.6 | 279.9 | 0 | 8.8 | 944.4 | 286.4 | 253.6 | 188 | 0 | 11.6 | 0 | 120 | 0 | 34.8 | 1.6 | 31 | 0 | 222.4 | 0 | 156.9
Сумма | 14.592 | 0.564 | 61108 | 30326 | 8418.2 | 252.9 | 4194 | 5299.6 | 7176 | 0 | 1674 | 36004.8 | 10331.2 | 6297.1 | 6969.2 | 0 | 170 | 0 | 4413 | 0 | 2657.2 | 61.6 | 865.8 | 0 | 6258 | 0 | 3524.4
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Нифантово | [26 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,23 Нифантово ТСН 1 ао RS | 0,23 Нифантово ТСН 2 ао RS | 10 Нифантово Т 1 ап RS | 10 Нифантово Т 2 ап RS | 10 Нифантово-Аристово ао RS | 10 Нифантово-Добрец ао RS | 10 Нифантово-Ершово ао RS | 10 Нифантово-Заря 1 ао RS | 10 Нифантово-Заря 2 ао RS | 10 Нифантово-Катодная ао RS | 10 Нифантово-Льнозавод ао RS | 10 Нифантово-Парк 1 ао RS | 10 Нифантово-Парк 2 ао RS | 10 Нифантово-Поселок ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 1 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 1 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 2 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 2 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 3 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 3 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 4 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 4 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 5 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 5 ап RS | 10 Нифантово-ПТФ 6 ао RS | 10 Нифантово-ПТФ 6 ап RS | 10 Нифантово-Тырканово ао RS
00 - 01 |  |  | 2564 | 1008 | 224.4 | 10.5 | 107.4 | 93.2 | 141 | 0 | 3.2 | 1945.2 | 350.4 | 150.3 | 248.4 | 0 | 17.6 | 0 | 135.6 | 0 | 177.6 | 0 | 31.8 | 0 | 230 | 0 | 63.6
01 - 02 |  |  | 2534 | 1004 | 221.8 | 9.6 | 103.4 | 88.4 | 139.8 | 0 | 3.2 | 1928.4 | 356.8 | 137.4 | 252.4 | 0 | 16.8 | 0 | 135 | 0 | 173.6 | 0 | 28.4 | 0 | 227.2 | 0 | 61.5
02 - 03 |  |  | 2310 | 928 | 211.8 | 9.6 | 99.6 | 92.8 | 131.7 | 0 | 3.2 | 1700.4 | 326.4 | 131.8 | 254 | 0 | 16.4 | 0 | 133.2 | 0 | 162.4 | 0 | 28.8 | 0 | 222.8 | 0 | 60.6
03 - 04 |  |  | 2000 | 914 | 203 | 9.6 | 97.4 | 88.8 | 130.8 | 0 | 2.4 | 1394.4 | 324 | 126.4 | 255.2 | 0 | 15.6 | 0 | 135.6 | 0 | 162.8 | 0 | 28.2 | 0 | 220.4 | 0 | 55.8
04 - 05 |  |  | 1914 | 926 | 204 | 9.3 | 97.6 | 157.2 | 132 | 0 | 0.8 | 1243.2 | 311.2 | 130.5 | 242.4 | 0 | 15.6 | 0 | 136.8 | 0 | 165.2 | 0 | 28.2 | 0 | 219.6 | 0 | 59.1
05 - 06 |  |  | 2364 | 940 | 205 | 9.9 | 99.6 | 157.2 | 132.6 | 0 | 1.2 | 1710 | 325.6 | 127.6 | 241.6 | 0 | 16 | 0 | 135 | 0 | 167.6 | 0 | 27 | 0 | 221.6 | 0 | 59.1
06 - 07 |  |  | 2390 | 1022 | 224.8 | 9.9 | 108.6 | 165.6 | 142.8 | 0 | 3.2 | 1677.6 | 357.6 | 143.2 | 251.2 | 0 | 17.2 | 0 | 158.4 | 0 | 172.4 | 0 | 30.2 | 0 | 241.8 | 0 | 62.1
07 - 08 |  |  | 2290 | 1012 | 210.2 | 10.2 | 130.4 | 178.8 | 135.9 | 0 | 1.2 | 1542 | 332.8 | 135.1 | 246.4 | 0 | 16 | 0 | 192.6 | 0 | 162 | 0 | 29.2 | 0 | 262.2 | 0 | 62.1
08 - 09 |  |  | 2474 | 1076 | 210.6 | 9.6 | 119.4 | 162.8 | 146.4 | 0 | 161.6 | 1600.8 | 328 | 133.5 | 239.6 | 0 | 15.2 | 0 | 185.4 | 0 | 244.4 | 0 | 30.4 | 0 | 264.6 | 0 | 60.9
09 - 10 |  |  | 2214 | 1086 | 202.4 | 10.2 | 129 | 157.2 | 152.1 | 0 | 180 | 1276.8 | 324 | 146.6 | 264.4 | 0 | 14.4 | 0 | 193.8 | 0 | 263.2 | 0 | 32.2 | 0 | 268.8 | 0 | 60.6
10 - 11 |  |  | 2468 | 1162 | 208.6 | 10.8 | 130.8 | 162 | 165.3 | 0 | 183.2 | 1551.6 | 370.4 | 144 | 232.4 | 0 | 15.6 | 0 | 203.4 | 0 | 279.6 | 0 | 32 | 0 | 280.6 | 0 | 64.5
11 - 12 |  |  | 2636 | 1214 | 210.6 | 10.8 | 139.2 | 146 | 168.9 | 0 | 165.6 | 1774.8 | 398.4 | 141.8 | 222.8 | 0 | 15.6 | 0 | 195.6 | 0 | 288.8 | 0 | 31.2 | 0 | 280.4 | 0 | 66
12 - 13 |  |  | 2522 | 1176 | 210.6 | 10.5 | 135.2 | 185.2 | 158.7 | 0 | 63.6 | 1748.4 | 392 | 149.7 | 185.6 | 0 | 16 | 0 | 199.2 | 0 | 278 | 0 | 31.6 | 0 | 272.4 | 0 | 64.8
13 - 14 |  |  | 2538 | 1124 | 206.2 | 10.5 | 137.4 | 154 | 158.7 | 0 | 164.8 | 1707.6 | 377.6 | 139.5 | 190.4 | 0 | 15.2 | 0 | 190.8 | 0 | 224.8 | 0 | 30 | 0 | 268.2 | 0 | 61.5
14 - 15 |  |  | 2616 | 1184 | 202.2 | 10.2 | 137.2 | 172.8 | 165 | 0 | 115.6 | 1794 | 376.8 | 141.6 | 212.4 | 0 | 14.8 | 0 | 191.4 | 0 | 300 | 0 | 30.2 | 0 | 266 | 0 | 64.2
15 - 16 |  |  | 2312 | 1180 | 207.8 | 10.2 | 125 | 164.8 | 158.4 | 0 | 25.6 | 1538.4 | 347.2 | 146.5 | 246.4 | 0 | 34.8 | 0 | 199.2 | 0 | 330 | 0 | 32 | 0 | 266.2 | 0 | 65.7
16 - 17 |  |  | 2426 | 1142 | 218.6 | 10.5 | 138.6 | 116.4 | 160.8 | 0 | 26.4 | 1735.2 | 316.8 | 148.4 | 211.6 | 0 | 22.8 | 0 | 196.8 | 0 | 297.2 | 0 | 30 | 0 | 269 | 0 | 66
17 - 18 |  |  | 2240 | 1066 | 227.6 | 10.5 | 119.2 | 114 | 171.9 | 0 | 6 | 1558.8 | 308 | 157.3 | 210 | 0 | 30 | 0 | 200.4 | 0 | 188 | 0 | 30.2 | 0 | 275.4 | 0 | 68.4
18 - 19 |  |  | 2396 | 1058 | 230 | 10.8 | 118.2 | 117.6 | 162.9 | 0 | 5.6 | 1723.2 | 321.6 | 159.1 | 205.2 | 0 | 16.8 | 0 | 194.4 | 0 | 172.8 | 0 | 29.6 | 0 | 278.2 | 0 | 72.6
19 - 20 |  |  | 2310 | 978 | 233.2 | 11.1 | 120.2 | 130.4 | 159 | 0 | 3.6 | 1680 | 311.2 | 160.4 | 203.6 | 0 | 16.8 | 0 | 143.4 | 0 | 106.8 | 0 | 29.6 | 0 | 250.8 | 0 | 72
20 - 21 |  |  | 2192 | 956 | 225.4 | 11.1 | 115.2 | 170 | 155.7 | 0 | 4.4 | 1508.4 | 296.8 | 156.3 | 209.2 | 0 | 17.2 | 0 | 144 | 0 | 110.4 | 0 | 29 | 0 | 251.4 | 0 | 69.3
21 - 22 |  |  | 2328 | 1026 | 213.6 | 11.1 | 111.4 | 154.8 | 149.7 | 0 | 3.6 | 1682.4 | 336.8 | 151.7 | 205.6 | 0 | 67.2 | 0 | 136.8 | 0 | 155.2 | 0 | 26.4 | 0 | 234.2 | 0 | 65.4
22 - 23 |  |  | 2234 | 1030 | 222 | 10.8 | 107.2 | 156.4 | 145.5 | 0 | 3.2 | 1598.4 | 333.6 | 154.2 | 186.8 | 0 | 100.8 | 0 | 139.8 | 0 | 143.6 | 0 | 26.8 | 0 | 232 | 0 | 64.5
23 - 00 |  |  | 1642 | 968 | 224.4 | 10.5 | 106.8 | 148.8 | 146.7 | 0 | 3.6 | 967.2 | 254.4 | 160.6 | 201.2 | 0 | 95.6 | 0 | 148.2 | 0 | 147.6 | 0 | 29 | 0 | 231.8 | 0 | 63.9
Сумма | 0 | 0 | 55914 | 25180 | 5158.8 | 247.8 | 2834 | 3435.2 | 3612.3 | 0 | 1134.8 | 38587.2 | 8078.4 | 3473.5 | 5418.8 | 0 | 640 | 0 | 4024.8 | 0 | 4874 | 0 | 712 | 0 | 6035.6 | 0 | 1534.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Нифантово |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч