## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Белозерск | [24 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белозерск ТСН 1 ао RS | 1.504 | 1.504 | 1.376 | 1.056 | 1.024 | 1.056 | 1.088 | 1.056 | 1.088 | 1.056 | 1.088 | 1.088 | 1.088 | 1.088 | 1.088 | 1.056 | 1.088 | 1.088 | 1.088 | 1.056 | 1.056 | 1.056 | 1.312 | 1.536 | 27.584
| 0,4 Белозерск ТСН 2 ао RS | 1.472 | 1.6 | 1.504 | 1.536 | 1.568 | 1.472 | 1.6 | 1.504 | 1.504 | 1.536 | 1.44 | 1.44 | 1.504 | 1.44 | 1.44 | 1.408 | 1.376 | 1.44 | 1.568 | 1.472 | 1.472 | 1.6 | 1.44 | 1.536 | 35.872
| 10 Белозерск Т 1 ап RS | 1086 | 972 | 942 | 904 | 968 | 1012 | 1196 | 1376 | 1920 | 1966 | 1854 | 1946 | 2036 | 1574 | 1840 | 1968 | 1996 | 1926 | 2000 | 1746 | 1394 | 1390 | 1298 | 1188 | 36498
| 10 Белозерск Т 2 ап RS | 922 | 794 | 706 | 690 | 702 | 798 | 1102 | 1388 | 1516 | 1596 | 1592 | 1562 | 1570 | 1512 | 1432 | 1416 | 1404 | 1482 | 1540 | 1540 | 1518 | 1518 | 1338 | 1106 | 30744
| 10 Белозерск ТСН 1 ао RS | 1.98 | 1.92 | 1.8 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.44 | 1.5 | 1.44 | 1.5 | 1.5 | 1.44 | 1.5 | 1.44 | 1.5 | 1.5 | 1.44 | 1.44 | 1.5 | 1.74 | 1.92 | 37.32
| 10 Белозерск ТСН 2 ао RS | 1.92 | 2.04 | 1.98 | 1.98 | 2.04 | 1.92 | 2.04 | 1.92 | 1.98 | 1.98 | 1.86 | 1.92 | 1.92 | 1.86 | 1.92 | 1.8 | 1.86 | 1.86 | 2.04 | 1.86 | 1.98 | 2.04 | 1.86 | 2.04 | 46.62
| 10 Белозерск-Аэропорт ао RS | 64.2 | 55.2 | 49.8 | 48.9 | 51.6 | 57 | 88.2 | 112.2 | 103.5 | 100.8 | 91.8 | 78 | 84.3 | 85.5 | 79.8 | 90.9 | 90.3 | 90.3 | 99.3 | 93 | 104.7 | 117.6 | 102.6 | 82.5 | 2022
| 10 Белозерск-Глушково ао RS | 60.9 | 49.8 | 54.6 | 53.4 | 59.7 | 120.3 | 139.8 | 130.8 | 102.6 | 98.1 | 96 | 125.4 | 148.2 | 119.7 | 99.9 | 94.5 | 79.8 | 91.2 | 123.3 | 150.6 | 149.7 | 119.1 | 99 | 71.4 | 2437.8
| 10 Белозерск-Горсеть 1 ао RS | 761.6 | 646.4 | 569.2 | 556.4 | 557.6 | 635.6 | 881.6 | 1130.8 | 1219.6 | 1285.2 | 1280.8 | 1278 | 1294 | 1239.2 | 1184.8 | 1181.6 | 1184 | 1246.8 | 1304 | 1309.2 | 1288.8 | 1273.2 | 1117.2 | 922 | 25347.6
| 10 Белозерск-Горсеть 2 ао RS | 466 | 420 | 367.2 | 360 | 382.4 | 398.4 | 525.2 | 684.8 | 798 | 822.8 | 813.2 | 796.8 | 768.8 | 774.4 | 767.2 | 743.2 | 709.6 | 704 | 718.8 | 676.8 | 620.4 | 642.8 | 590 | 522.8 | 15073.6
| 10 Белозерск-Горсеть 3 ао RS | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 6.2
| 10 Белозерск-Десятовская ао RS | 40.2 | 37 | 36.8 | 35.2 | 34 | 36.6 | 53.2 | 62 | 67.4 | 72.2 | 76.6 | 74.8 | 65.8 | 69.2 | 64 | 61.6 | 62.2 | 68 | 65.2 | 66.2 | 63.4 | 65.2 | 58 | 50.4 | 1385.2
| 10 Белозерск-Завод ао RS | 460.4 | 416.4 | 439.6 | 411.6 | 442.8 | 410 | 404.4 | 409.6 | 874.4 | 902.8 | 805.2 | 893.2 | 989.6 | 553.6 | 851.2 | 998 | 1078 | 996.8 | 1012.4 | 777.2 | 472 | 464.8 | 466 | 468 | 15998
| 10 Белозерск-Комплекс Советский ао RS | 32.4 | 29.4 | 29.4 | 28.8 | 29.4 | 27 | 35.4 | 37.8 | 39.6 | 41.4 | 47.4 | 52.2 | 45 | 39.6 | 42 | 40.8 | 39 | 41.4 | 46.2 | 48.6 | 46.2 | 44.4 | 39.6 | 40.8 | 943.8
| 10 Белозерск-Маэкса ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белозерск-Оптика ао RS | 100.6 | 90 | 83 | 79 | 92.6 | 108.2 | 142 | 166 | 201 | 207.4 | 193.2 | 179.8 | 178.4 | 164.8 | 148.8 | 138.6 | 136.2 | 140 | 144.8 | 140.6 | 140.6 | 151 | 135.8 | 108.8 | 3371.2
| 10 Белозерск-Промзона ао RS | 19 | 18.4 | 17 | 16.8 | 16.4 | 17.2 | 25 | 28.2 | 27.2 | 30.6 | 41.2 | 30.6 | 31 | 38.6 | 33.8 | 33.8 | 21.2 | 27.8 | 25.2 | 23 | 24.8 | 28 | 26.2 | 24.8 | 625.8
| 110 Белозерск Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белозерск Т 1 ап RS | 1107.15 | 996.6 | 963.6 | 927.3 | 988.35 | 1037.85 | 1216.05 | 1400.85 | 1945.35 | 1991.55 | 1879.35 | 1971.75 | 2062.5 | 1598.85 | 1864.5 | 1994.85 | 2021.25 | 1950.3 | 2026.2 | 1770.45 | 1415.7 | 1414.05 | 1321.65 | 1211.1 | 37077.15
| 110 Белозерск Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белозерск Т 2 ап RS | 940.5 | 811.8 | 726 | 707.85 | 719.4 | 816.75 | 1122 | 1405.8 | 1532.85 | 1613.7 | 1612.05 | 1582.35 | 1587.3 | 1531.2 | 1450.35 | 1433.85 | 1423.95 | 1499.85 | 1557.6 | 1559.25 | 1536.15 | 1536.15 | 1356.3 | 1125.3 | 31188.3
| Сумма | 6068.026 | 5344.264 | 4991.26 | 4825.462 | 5050.522 | 5480.988 | 6937.478 | 8339.03 | 10353.772 | 10734.962 | 10388.888 | 10576.988 | 10867.312 | 9306.738 | 9864.438 | 10201.864 | 10251.464 | 10270.538 | 10669.596 | 9906.928 | 8780.598 | 8770.896 | 7954.902 | 6929.132 | 202866.046
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белозерск
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белозерск |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч