## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Восточная (КЭС) | [24 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 1 ао RS | 1.464 | 1.464 | 1.464 | 1.464 | 1.464 | 1.488 | 1.44 | 1.44 | 1.416 | 1.416 | 1.392 | 1.392 | 1.44 | 1.416 | 1.392 | 1.416 | 1.392 | 1.416 | 1.416 | 1.416 | 1.44 | 1.416 | 1.44 | 1.44 | 34.344
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 1 обогрев ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 2 ао RS | 0.168 | 0.168 | 0.192 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.24 | 0.216 | 0.24 | 0.336 | 0.312 | 0.336 | 0.312 | 0.336 | 0.312 | 0.288 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 5.88
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 2 обогрев ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Восточная (КЭС) Т 1 ап RS | 897 | 780 | 735 | 711 | 717 | 777 | 1002 | 1278 | 1431 | 1461 | 1458 | 1479 | 1479 | 1392 | 1368 | 1359 | 1347 | 1416 | 1392 | 1371 | 1398 | 1428 | 1359 | 1137 | 29172
| 10 Восточная (КЭС) Т 2 ап RS | 435 | 348 | 306 | 297 | 285 | 360 | 474 | 585 | 639 | 606 | 678 | 678 | 690 | 669 | 615 | 606 | 642 | 681 | 723 | 693 | 690 | 663 | 606 | 516 | 13485
| 10 Восточная (КЭС)-База РЭС 1 ао RS | 6 | 6 | 5.4 | 4.8 | 3.6 | 6 | 10.2 | 13.2 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 6 | 12 | 8.4 | 9 | 6.6 | 9.6 | 14.4 | 17.4 | 13.8 | 15 | 15.6 | 12.6 | 10.8 | 230.4
| 10 Восточная (КЭС)-База РЭС 2 ао RS | 13.6 | 13.2 | 9.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 6.4 | 10 | 10.8 | 10.8 | 11.2 | 8.4 | 8.8 | 10.4 | 10 | 8.4 | 6.8 | 6 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 9.6 | 201.2
| 10 Восточная (КЭС)-Воинская часть ао RS | 359.2 | 301.6 | 282.4 | 275.2 | 268.8 | 295.6 | 399.2 | 509.2 | 541.6 | 567.2 | 535.6 | 524 | 499.2 | 477.6 | 463.6 | 451.2 | 449.2 | 495.6 | 497.2 | 484.4 | 522 | 568.8 | 560.4 | 476 | 10804.8
| 10 Восточная (КЭС)-Город ао RS | 469.2 | 417.6 | 396 | 380.4 | 391.2 | 426 | 537 | 678 | 786 | 804 | 835.8 | 861.6 | 892.8 | 831.6 | 823.2 | 823.2 | 809.4 | 820.2 | 790.2 | 784.2 | 771 | 759 | 700.8 | 583.2 | 16371.6
| 10 Восточная (КЭС)-Дом ветеранов ао RS | 27.6 | 24 | 21.6 | 21.6 | 20.8 | 22 | 26 | 42.4 | 43.2 | 36.4 | 34.8 | 40.4 | 39.2 | 35.6 | 36.8 | 36.4 | 37.2 | 39.6 | 42.8 | 47.6 | 44 | 40 | 42 | 32 | 834
| 10 Восточная (КЭС)-Стадион ао RS | 8.8 | 8 | 6 | 6.4 | 6.4 | 8 | 12.4 | 14.4 | 14.4 | 15.2 | 15.2 | 16.4 | 14.8 | 16 | 14.8 | 12.4 | 13.2 | 16.4 | 14.4 | 20 | 17.6 | 17.2 | 15.6 | 11.6 | 315.6
| 10 Восточная (КЭС)-Тудозеро ао RS | 40.4 | 36.4 | 35.6 | 32 | 34.8 | 35.2 | 40 | 50.8 | 61.2 | 56 | 54 | 56 | 51.6 | 52 | 44 | 53.2 | 54 | 61.2 | 66.4 | 56 | 61.6 | 65.2 | 57.2 | 48 | 1202.8
| 10 Восточная (КЭС)-Центр ао RS | 133.2 | 114.6 | 106.2 | 108.6 | 102 | 119.4 | 165 | 194.4 | 225.6 | 211.2 | 237 | 231.6 | 246 | 237.6 | 225.6 | 214.2 | 225 | 229.2 | 222 | 218.4 | 211.8 | 203.4 | 183 | 165.6 | 4530.6
| 10 Восточная (КЭС)-Шестово ао RS | 272.4 | 203.2 | 177.6 | 167.6 | 165.2 | 217.6 | 275.2 | 356.4 | 379.6 | 359.6 | 404.4 | 412 | 406.8 | 396.4 | 354 | 362 | 386.4 | 410.4 | 461.6 | 437.6 | 439.6 | 422.4 | 387.6 | 317.6 | 8173.2
| 110 Восточная (КЭС) СМВ 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС) СМВ 1 ап RS | 1122 | 1082.4 | 1016.4 | 950.4 | 976.8 | 1036.2 | 1207.8 | 1379.4 | 1524.6 | 1537.8 | 1518 | 1524.6 | 1511.4 | 1438.8 | 1425.6 | 1452 | 1452 | 1445.4 | 1471.8 | 1511.4 | 1438.8 | 1372.8 | 1273.8 | 1168.2 | 31838.4
| 110 Восточная (КЭС) СМВ 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС) СМВ 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС)-Андомская ао RS | 1122 | 1069.2 | 1009.8 | 943.8 | 963.6 | 1036.2 | 1201.2 | 1366.2 | 1518 | 1531.2 | 1511.4 | 1511.4 | 1504.8 | 1432.2 | 1419 | 1445.4 | 1445.4 | 1432.2 | 1465.2 | 1498.2 | 1432.2 | 1366.2 | 1267.2 | 1161.6 | 31653.6
| 110 Восточная (КЭС)-Андомская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС) Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС) Т 1 ап RS | 1187.2 | 887.6 | 1005.2 | 607.6 | 630 | 579.6 | 593.6 | 1075.2 | 1038.8 | 924 | 999.6 | 1156.4 | 630 | 604.8 | 1069.6 | 1136.8 | 772.8 | 1069.6 | 966 | 789.6 | 593.6 | 940.8 | 568.4 | 1058.4 | 20885.2
| 35 Восточная (КЭС) Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС) Т 2 ап RS | 218.4 | 179.2 | 140 | 131.6 | 120.4 | 221.2 | 389.2 | 674.8 | 887.6 | 887.6 | 758.8 | 862.4 | 571.2 | 677.6 | 669.2 | 557.2 | 534.8 | 560 | 515.2 | 462 | 428.4 | 417.2 | 386.4 | 280 | 11530.4
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 2 ао RS | 264.6 | 226.8 | 194.25 | 181.65 | 173.25 | 269.85 | 431.55 | 712.95 | 930.3 | 930.3 | 804.3 | 911.4 | 621.6 | 728.7 | 721.35 | 611.1 | 585.9 | 611.1 | 565.95 | 512.4 | 477.75 | 465.15 | 436.8 | 331.8 | 12700.8
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС)-ЛДК ао RS | 1171.8 | 878.85 | 988.05 | 597.45 | 623.7 | 570.15 | 586.95 | 1062.6 | 1023.75 | 912.45 | 984.9 | 1140.3 | 621.6 | 601.65 | 1053.15 | 1122.45 | 763.35 | 1054.2 | 950.25 | 768.6 | 586.95 | 929.25 | 562.8 | 1043.7 | 20598.9
| 35 Восточная (КЭС)-ЛДК ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 7750.032 | 6578.282 | 6436.356 | 5425.932 | 5491.382 | 5988.856 | 7360.508 | 10000.958 | 11064.706 | 10860.182 | 10850.032 | 11424.428 | 9802.152 | 9610.502 | 10324.004 | 10260.902 | 9537.354 | 10365.004 | 10169.08 | 9674.68 | 9134.404 | 9680.08 | 8426.104 | 8352.804 | 214568.724
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КЭС)
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КЭС) |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч