## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Коротец | [24 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Коротец ТСН 1 ао RS | 0.188 | 0.186 | 0.186 | 0.186 | 0.188 | 0.186 | 0.186 | 0.19 | 0.236 | 0.264 | 0.266 | 0.266 | 0.268 | 0.264 | 0.266 | 0.264 | 0.266 | 0.266 | 0.268 | 0.266 | 0.268 | 0.268 | 0.266 | 0.264 | 5.722
| 0,4 Коротец ТСН 2 ао RS | 0.188 | 0.184 | 0.188 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 0.186 | 0.182 | 0.182 | 0.19 | 0.194 | 0.192 | 0.194 | 0.188 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.194 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.194 | 0.192 | 0.19 | 4.536
| 10 Коротец Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец Т 1 ап RS | 17.6 | 17.2 | 16.6 | 15.8 | 16.4 | 18.6 | 23.6 | 24.6 | 25.6 | 24.6 | 24 | 23.2 | 24.2 | 26.2 | 26.8 | 27.8 | 22.6 | 22.2 | 24 | 26.2 | 25 | 23.8 | 20.8 | 18.4 | 535.8
| 10 Коротец Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец Т 2 ап RS | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 7.8 | 8.8 | 11.4 | 9.2 | 11.4 | 11.4 | 10 | 10.6 | 11 | 9.2 | 11.6 | 11.8 | 10 | 12.4 | 10.4 | 9.4 | 10.4 | 8.6 | 229.2
| 10 Коротец-Заельники ао RS | 15.7 | 15.2 | 15.1 | 14.2 | 14.6 | 16.7 | 21 | 21.9 | 22.4 | 20.7 | 21.5 | 20.8 | 22.3 | 22.9 | 23.8 | 24.5 | 20.3 | 19.8 | 20.8 | 23.2 | 21.9 | 21.1 | 18.2 | 16.4 | 475
| 10 Коротец-Заельники ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец-Зуево ао RS | 4.72 | 4.4 | 4.48 | 4.16 | 4.24 | 4.24 | 4.48 | 5.44 | 7.92 | 5.92 | 8.08 | 7.36 | 5.92 | 6.96 | 7.28 | 5.76 | 7.28 | 8.08 | 6.4 | 9.12 | 6.88 | 6.32 | 7.2 | 5.36 | 148
| 10 Коротец-Зуево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец-Коротец ао RS | 1.92 | 2.24 | 1.68 | 1.68 | 2 | 2 | 2.56 | 2.72 | 3.04 | 4.08 | 2.64 | 2.64 | 2.24 | 3.28 | 3.2 | 3.28 | 2.56 | 2.48 | 3.36 | 3.2 | 3.36 | 2.8 | 2.8 | 2.32 | 64.08
| 10 Коротец-Коротец ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец-Шалга ао RS | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | 3 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 4 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3 | 2.9 | 3.1 | 77.3
| 10 Коротец-Шалга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 51.016 | 49.61 | 48.534 | 46.01 | 47.512 | 51.31 | 62.912 | 66.832 | 74.078 | 68.154 | 71.18 | 69.858 | 68.922 | 73.992 | 76.236 | 74.294 | 69.096 | 68.22 | 68.52 | 77.778 | 71.3 | 66.882 | 62.758 | 54.634 | 1539.638
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коротец
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коротец |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч