## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Подборовье | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Подборовье | [11 empty] | за 19.06.2024
Время | 110 Подборовье ОВВ ао | 110 Подборовье ОВВ ао RS | 110 Подборовье ОВВ ао RS УСПД | 110 Подборовье ОВВ ап | 110 Подборовье ОВВ ап RS | 110 Подборовье ОВВ ап RS УСПД | 110 Подборовье-Подборовье 1 ао | 110 Подборовье-Подборовье 1 ао RS | 110 Подборовье-Подборовье 1 ао RS УСПД | 110 Подборовье-Подборовье 1 ап | 110 Подборовье-Подборовье 1 ап RS | 110 Подборовье-Подборовье 1 ап RS УСПД
00 - 01 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5187.6 |  |  | 0
01 - 02 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4428.6 |  |  | 0
02 - 03 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2877.6 |  |  | 0
03 - 04 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4026 |  |  | 0
04 - 05 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4085.4 |  |  | 0
05 - 06 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4415.4 |  |  | 0
06 - 07 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6190.8 |  |  | 0
07 - 08 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5702.4 |  |  | 0
08 - 09 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3141.6 |  |  | 0
09 - 10 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5636.4 |  |  | 0
10 - 11 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4052.4 |  |  | 0
11 - 12 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5484.6 |  |  | 0
12 - 13 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5768.4 |  |  | 0
13 - 14 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6705.6 |  |  | 0
14 - 15 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4811.4 |  |  | 0
15 - 16 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4501.2 |  |  | 0
16 - 17 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5233.8 |  |  | 0
17 - 18 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4765.2 |  |  | 0
18 - 19 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3220.8 |  |  | 0
19 - 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5623.2 |  |  | 0
20 - 21 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6184.2 |  |  | 0
21 - 22 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4059 |  |  | 0
22 - 23 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5055.6 |  |  | 0
23 - 00 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4481.4 |  |  | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115638.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Подборовье | [11 empty] | за 19.06.2024
Время | 110 Подборовье ОВВ ао | 110 Подборовье ОВВ ао RS | 110 Подборовье ОВВ ао RS УСПД | 110 Подборовье ОВВ ап | 110 Подборовье ОВВ ап RS | 110 Подборовье ОВВ ап RS УСПД | 110 Подборовье-Подборовье 1 ао | 110 Подборовье-Подборовье 1 ао RS | 110 Подборовье-Подборовье 1 ао RS УСПД | 110 Подборовье-Подборовье 1 ап | 110 Подборовье-Подборовье 1 ап RS | 110 Подборовье-Подборовье 1 ап RS УСПД
00 - 01 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2402.4
01 - 02 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2422.2
02 - 03 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2560.8
03 - 04 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2442
04 - 05 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2461.8
05 - 06 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2435.4
06 - 07 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2237.4
07 - 08 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2303.4
08 - 09 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2613.6
09 - 10 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6.6 |  |  | 2310
10 - 11 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2481.6
11 - 12 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2343
12 - 13 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2310
13 - 14 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2217.6
14 - 15 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2395.8
15 - 16 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2362.8
16 - 17 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2336.4
17 - 18 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2402.4
18 - 19 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2593.8
19 - 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19.8 |  |  | 2290.2
20 - 21 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2244
21 - 22 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2481.6
22 - 23 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2323.2
23 - 00 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2422.2
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 57393.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Подборовье |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч