## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Шексна | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Шексна | [121 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Шексна ТСН 1 ао | 0,4 Шексна ТСН 2 ао | 0,4 Шексна ТСН 3 ао | 0,4 Шексна ТСН 3 ао RS | 0,4 Шексна ТСН 4 ао | 0,4 Шексна ТСН 4 ао RS | 10 Шексна Т 3 ап | 10 Шексна Т 3 ап RS | 10 Шексна Т 4 ап | 10 Шексна Т 4 ап RS | 10 Шексна-АБЗ ао | 10 Шексна-АБЗ ао RS | 10 Шексна-КХП 1 ао | 10 Шексна-КХП 1 ао RS | 10 Шексна-КХП 1 ап RS | 10 Шексна-КХП 2 ао | 10 Шексна-КХП 2 ао RS | 10 Шексна-КХП 2 ап RS | 10 Шексна-Лютчик ао | 10 Шексна-Лютчик ао RS | 10 Шексна-ПМК 22 ао | 10 Шексна-ПМК 22 ао RS | 10 Шексна-Слизово ао | 10 Шексна-Слизово ао RS | 10 Шексна-ФИН 1 ао | 10 Шексна-ФИН 1 ао RS | 10 Шексна-ФИН 2 ао | 10 Шексна-ФИН 2 ао RS | 110 Шексна ОМВ ао | 110 Шексна ОМВ ао RS | 110 Шексна ОМВ ао RS УСПД | 110 Шексна ОМВ ап | 110 Шексна ОМВ ап RS | 110 Шексна ОМВ ап RS УСПД | 110 Шексна-Дорожная ао | 110 Шексна-Дорожная ао RS | 110 Шексна-Дорожная ао RS УСПД | 110 Шексна-Дорожная ап | 110 Шексна-Дорожная ап RS | 110 Шексна-Дорожная ап RS УСПД | 110 Шексна-Ермаково ао RS | 110 Шексна-Ермаково ап RS | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ао | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ао RS УСПД | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ап | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ап RS УСПД | 110 Шексна-Тяговая 1 ао | 110 Шексна-Тяговая 1 ао RS | 110 Шексна-Тяговая 1 ао RS УСПД | 110 Шексна-Тяговая 1 ап | 110 Шексна-Тяговая 1 ап RS | 110 Шексна-Тяговая 1 ап RS УСПД | 110 Шексна-Тяговая 2 ао | 110 Шексна-Тяговая 2 ао RS | 110 Шексна-Тяговая 2 ао RS УСПД | 110 Шексна-Тяговая 2 ап | 110 Шексна-Тяговая 2 ап RS | 110 Шексна-Тяговая 2 ап RS УСПД | 110 Шексна-Шексна 1 ао | 110 Шексна-Шексна 1 ао RS | 110 Шексна-Шексна 1 ао RS УСПД | 110 Шексна-Шексна 1 ап | 110 Шексна-Шексна 1 ап RS | 110 Шексна-Шексна 1 ап RS УСПД | 110 Шексна-Шексна 2 ао | 110 Шексна-Шексна 2 ао RS | 110 Шексна-Шексна 2 ао RS УСПД | 110 Шексна-Шексна 2 ап | 110 Шексна-Шексна 2 ап RS | 110 Шексна-Шексна 2 ап RS УСПД | 35 Шексна Т 1 ап | 35 Шексна Т 1 ап RS | 35 Шексна Т 2 ап | 35 Шексна Т 2 ап RS | 35 Шексна Т 3 ап | 35 Шексна Т 3 ап RS | 35 Шексна Т 4 ап | 35 Шексна Т 4 ап RS | 35 Шексна-Газовая ао | 35 Шексна-Газовая ао RS | 35 Шексна-Лесная ао | 35 Шексна-Лесная ао RS | 35 Шексна-Сизьма 1 ао | 35 Шексна-Сизьма 1 ао RS | 35 Шексна-Сизьма 2 ао | 35 Шексна-Сизьма 2 ао RS | 6 Шексна Т 1 ап | 6 Шексна Т 1 ап RS | 6 Шексна Т 2 ап | 6 Шексна Т 2 ап RS | 6 Шексна Т 3 ап | 6 Шексна Т 3 ап RS | 6 Шексна Т 4 ап | 6 Шексна Т 4 ап RS | 6 Шексна-Битумная ао | 6 Шексна-Битумная ао RS | 6 Шексна-Горсеть 1 ао | 6 Шексна-Горсеть 1 ао RS | 6 Шексна-Горсеть 2 ао | 6 Шексна-Горсеть 2 ао RS | 6 Шексна-Горсеть 3 ао | 6 Шексна-Горсеть 3 ао RS | 6 Шексна-Горсеть 4 ао | 6 Шексна-Горсеть 4 ао RS | 6 Шексна-ДВП 1 ао | 6 Шексна-ДВП 1 ао RS | 6 Шексна-ДВП 1 ап RS | 6 Шексна-ДВП 2 ао | 6 Шексна-ДВП 2 ао RS | 6 Шексна-ДВП 2 ап RS | 6 Шексна-ДПМК 3 ао | 6 Шексна-ДПМК 3 ао RS | 6 Шексна-ДСП 1 ао | 6 Шексна-ДСП 1 ао RS | 6 Шексна-ДСП 1 ап RS | 6 Шексна-ДСП 2 ао | 6 Шексна-ДСП 2 ао RS | 6 Шексна-ДСП 2 ап RS | 6 Шексна-РП 1 ао | 6 Шексна-РП 1 ао RS | 6 Шексна-РП 2 ао | 6 Шексна-РП 2 ао RS
00 - 01 | 0.96 | 4.16 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 | 136.8 | 135.6 | 156 | 156 | 21 | 21.3 | 28 | 28 | 0 | 34.8 | 34.8 | 0 | 88 | 88 | 3.2 | 3 | 94.35 | 94.35 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15734.4 | 15747.6 | 15747.6 | 0 | 0 | 0 | 14797.2 | 0 | 14784 | 14797.2 | 0 | 0 | 2059.2 | 2065.8 | 2065.8 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 171.6 | 171.6 | 171.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23707.2 | 23707.2 | 23694 | 23694 | 0 | 0 | -23205.6 | 23205.6 | 23192.4 | 23192.4 | 1075.2 | 1083.6 | 1948.8 | 1943.2 | 141.4 | 141.4 | 159.6 | 157.5 | 159.6 | 159.6 | 1365 | 1365 | 651 |  | 196 | 196 | 3132 | 3128.4 | 1994.4 | 1994.4 | 3895.2 | 3898.8 | 1252.8 | 1252.8 | 161.28 | 162 | 1065.6 | 1065.6 | 603.36 | 603.36 | 388.8 | 388.8 | 0 | 0 | 2066.4 | 2065.2 | 0 | 824.4 | 826.2 | 0 | 33.12 | 33.12 | 1983.6 | 1985.4 | 0 | 2383.2 | 2383.2 | 0 | 748.8 | 748.8 | 0 | 0
01 - 02 | 0.8 | 4 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.015 | 136.8 | 136.8 | 163.2 | 162 | 21 | 21 | 27.6 | 27.6 | 0 | 32.8 | 32.8 | 0 | 86.8 | 86.8 | 2.8 | 2.8 | 103.05 | 103.05 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18084 | 18070.8 | 18070.8 | 0 | 0 | 0 | 14652 | 0 | 14652 | 14652 | 0 | 0 | 1795.2 | 1788.6 | 1788.6 | 66 | 59.4 | 59.4 | 158.4 | 158.4 | 158.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24499.2 | 24499.2 | 24512.4 | 24512.4 | 0 | 0 | -23918.4 | 23918.4 | 23918.4 | 23918.4 | 1058.4 | 1050 | 1803.2 | 1808.8 | 142.8 | 142.8 | 163.8 | 163.8 | 156.8 | 158.2 | 1296.4 | 1295 | 617.4 |  | 154 | 154 | 3088.8 | 3092.4 | 2030.4 | 2026.8 | 3801.6 | 3798 | 1224 | 1227.6 | 151.2 | 151.2 | 983.52 | 983.52 | 502.56 | 501.84 | 364.32 | 364.32 | 0 | 0 | 2109.6 | 2110.8 | 0 | 828 | 826.2 | 0 | 31.68 | 31.68 | 2019.6 | 2017.8 | 0 | 2412 | 2410.2 | 0 | 732 | 730.8 | 0 | 0
02 - 03 | 0.8 | 4.16 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 | 132 | 132 | 148.8 | 147.6 | 22.2 | 21.9 | 26.4 | 26.4 | 0 | 30.8 | 30.8 | 0 | 84.8 | 84.6 | 2.4 | 2.6 | 90.45 | 90.45 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16552.8 | 16566 | 16566 | 0 | 0 | 0 | 12394.8 | 0 | 12408 | 12394.8 | 0 | 0 | 10137.6 | 10137.6 | 10137.6 | 0 | 0 | 0 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26637.6 | 26637.6 | 26637.6 | 26637.6 | 0 | 0 | -26241.6 | 26241.6 | 26241.6 | 26241.6 | 1024.8 | 1029 | 1769.6 | 1764 | 140 | 139.3 | 151.2 | 151.2 | 159.6 | 158.2 | 1268.4 | 1268.4 | 606.2 |  | 159.6 | 161 | 3124.8 | 3121.2 | 2001.6 | 2001.6 | 3744 | 3747.6 | 1216.8 | 1216.8 | 149.76 | 149.04 | 953.28 | 954 | 491.04 | 491.04 | 347.04 | 347.76 | 0 | 0 | 2169.6 | 2168.4 | 0 | 835.2 | 837 | 0 | 30.24 | 30.24 | 1994.4 | 1994.4 | 0 | 2419.2 | 2422.8 | 0 | 679.2 | 681.6 | 0 | 0
03 - 04 | 0.96 | 4.32 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.015 | 84 | 85.2 | 88.8 | 91.2 | 16.8 | 17.1 | 23.6 | 23.6 | 0 | 27.2 | 27.2 | 0 | 40.4 | 40.4 | 2.4 | 2.4 | 41.7 | 41.7 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17820 | 17793.6 | 17793.6 | 0 | 0 | 0 | 13437.6 | 0 | 13437.6 | 13437.6 | 0 | 0 | 10441.2 | 10447.8 | 10447.8 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27508.8 | 27508.8 | 27522 | 27522 | 0 | 0 | -27324 | 27324 | 27337.2 | 27337.2 | 932.4 | 928.2 | 1579.2 | 1584.8 | 92.4 | 93.1 | 92.4 | 94.5 | 137.2 | 137.2 | 1173.2 | 1173.9 | 593.6 |  | 145.6 | 144.2 | 2988 | 2988 | 1987.2 | 1990.8 | 3585.6 | 3582 | 1173.6 | 1170 | 139.68 | 140.4 | 889.92 | 889.2 | 449.28 | 449.28 | 312.48 | 313.2 | 0 | 0 | 2097.6 | 2098.8 | 0 | 824.4 | 822.6 | 0 | 27.36 | 28.08 | 1980 | 1981.8 | 0 | 2386.8 | 2383.2 | 0 | 607.2 | 606 | 0 | 0
04 - 05 | 0.8 | 4.16 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 | 74.4 | 73.2 | 100.8 | 99.6 | 16.8 | 16.5 | 22 | 22 | 0 | 27.2 | 27.2 | 0 | 31.6 | 31.6 | 2.4 | 2.4 | 52.5 | 52.5 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20460 | 20460 | 20460 | 0 | 0 | 0 | 14625.6 | 0 | 14625.6 | 14625.6 | 0 | 0 | 6969.6 | 6963 | 6963 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27852 | 27852 | 27838.8 | 27838.8 | 0 | 0 | -27720 | 27720 | 27706.8 | 27706.8 | 1016.4 | 1020.6 | 1657.6 | 1652 | 81.2 | 81.2 | 105 | 102.9 | 128.8 | 130.2 | 1216.6 | 1216.6 | 704.2 |  | 151.2 | 152.6 | 3067.2 | 3070.8 | 2008.8 | 2008.8 | 3585.6 | 3585.6 | 1159.2 | 1159.2 | 149.76 | 149.04 | 862.56 | 862.56 | 434.88 | 434.88 | 319.68 | 318.24 | 0 | 0 | 2210.4 | 2210.4 | 0 | 806.4 | 808.2 | 0 | 28.8 | 28.8 | 1998 | 1999.8 | 0 | 2394 | 2394 | 0 | 604.8 | 603.6 | 0 | 0
05 - 06 | 0.8 | 4.16 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.015 | 76.8 | 78 | 103.2 | 102 | 18.6 | 18.6 | 22.8 | 22.8 | 0 | 27.2 | 27.2 | 0 | 38 | 38 | 2.8 | 2.6 | 52.05 | 52.05 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21568.8 | 21568.8 | 21568.8 | 0 | 0 | 0 | 16632 | 0 | 16632 | 16632 | 0 | 0 | 6190.8 | 6197.4 | 6197.4 | 0 | 0 | 0 | 132 | 138.6 | 138.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29515.2 | 29515.2 | 29515.2 | 29515.2 | 0 | 0 | -29066.4 | 29066.4 | 29053.2 | 29053.2 | 1100.4 | 1096.2 | 1836.8 | 1842.4 | 85.4 | 84.7 | 105 | 105 | 137.2 | 135.8 | 1374.8 | 1374.8 | 768.6 |  | 168 | 168 | 3218.4 | 3222 | 2016 | 2012.4 | 3700.8 | 3700.8 | 1202.4 | 1206 | 156.96 | 157.68 | 983.52 | 983.52 | 465.12 | 465.84 | 357.12 | 357.84 | 0 | 0 | 2239.2 | 2239.2 | 0 | 810 | 808.2 | 0 | 34.56 | 34.56 | 2005.2 | 2005.2 | 0 | 2404.8 | 2406.6 | 0 | 664.8 | 667.2 | 0 | 0
06 - 07 | 0.8 | 4.64 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 | 240 | 240 | 115.2 | 116.4 | 22.8 | 22.8 | 65.2 | 65.2 | 0 | 27.2 | 27.2 | 0 | 152.8 | 152.8 | 2.4 | 2.4 | 61.5 | 61.5 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17212.8 | 17239.2 | 17239.2 | 0 | 0 | 0 | 13200 | 0 | 13200 | 13200 | 0 | 0 | 2956.8 | 2956.8 | 2956.8 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 171.6 | 171.6 | 171.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24340.8 | 24340.8 | 24327.6 | 24327.6 | 0 | 0 | -23997.6 | 23997.6 | 24024 | 24024 | 1394.4 | 1398.6 | 2161.6 | 2156 | 245 | 245 | 117.6 | 119.7 | 131.6 | 133 | 1527.4 | 1526.7 | 905.8 |  | 238 | 236.6 | 3355.2 | 3348 | 2030.4 | 2034 | 3852 | 3855.6 | 1260 | 1256.4 | 159.84 | 159.84 | 1169.28 | 1169.28 | 537.12 | 537.12 | 413.28 | 412.56 | 0 | 0 | 2184 | 2182.8 | 0 | 810 | 810 | 0 | 30.24 | 29.52 | 2026.8 | 2025 | 0 | 2401.2 | 2399.4 | 0 | 756 | 756 | 0 | 0
07 - 08 | 0.96 | 3.68 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.015 | 256.8 | 256.8 | 129.6 | 130.8 | 25.8 | 25.8 | 75.2 | 75.2 | 0 | 32.4 | 32.4 | 0 | 154 | 154 | 4.4 | 4.4 | 67.65 | 67.65 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16130.4 | 16104 | 16104 | 0 | 0 | 0 | 11840.4 | 0 | 11827.2 | 11840.4 | 0 | 0 | 6283.2 | 6276.6 | 6276.6 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25000.8 | 25000.8 | 25014 | 25014 | 0 | 0 | -24816 | 24816 | 24816 | 24816 | 1545.6 | 1549.8 | 2385.6 | 2385.6 | 260.4 | 261.1 | 134.4 | 134.4 | 148.4 | 148.4 | 1668.8 | 1670.2 | 1023.4 |  | 266 | 266 | 3362.4 | 3369.6 | 1936.8 | 1933.2 | 4132.8 | 4132.8 | 1375.2 | 1378.8 | 164.16 | 164.16 | 1264.32 | 1264.32 | 753.12 | 753.12 | 456.48 | 457.92 | 0 | 0 | 2104.8 | 2104.8 | 0 | 882 | 885.6 | 0 | 31.68 | 32.4 | 1926 | 1924.2 | 0 | 2390.4 | 2394 | 0 | 825.6 | 823.2 | 0 | 0
08 - 09 | 0.8 | 4.48 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 | 614.4 | 613.2 | 408 | 406.8 | 28.2 | 28.5 | 398 | 398 | 0 | 271.6 | 271.6 | 0 | 145.2 | 145.2 | 4.4 | 4.4 | 96.45 | 96.45 | 0 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15681.6 | 15708 | 15708 | 0 | 0 | 0 | 9873.6 | 0 | 9873.6 | 9873.6 | 0 | 0 | 6058.8 | 6065.4 | 6065.4 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24842.4 | 24842.4 | 24855.6 | 24855.6 | 0 | 0 | -24552 | 24552 | 24525.6 | 24525.6 | 1957.2 | 1957.2 | 3068.8 | 3074.4 | 621.6 | 620.9 | 403.2 | 403.2 | 168 | 166.6 | 1849.4 | 1848 | 1024.8 |  | 366.8 | 366.8 | 3765.6 | 3762 | 2001.6 | 2005.2 | 4485.6 | 4482 | 1684.8 | 1681.2 | 239.04 | 239.04 | 1399.68 | 1400.4 | 951.84 | 952.56 | 540 | 540 | 0 | 0 | 2364 | 2365.2 | 0 | 1101.6 | 1098 | 0 | 33.12 | 32.4 | 1994.4 | 1996.2 | 0 | 2343.6 | 2340 | 0 | 943.2 | 944.4 | 0 | 0
09 - 10 | 0.8 | 3.52 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.015 | 967.2 | 968.4 | 1051.2 | 1051.2 | 27 | 27 | 805.2 | 805.2 | 0 | 921.2 | 921.2 | 0 | 87.2 | 87.4 | 4.4 | 4.6 | 84.9 | 84.9 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12302.4 | 12289.2 | 12289.2 | 0 | 0 | 0 | 5992.8 | 0 | 5992.8 | 5992.8 | 0 | 0 | 9873.6 | 9867 | 9867 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 211.2 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23680.8 | 23680.8 | 23667.6 | 23667.6 | 0 | 0 | -23628 | 23628 | 23641.2 | 23641.2 | 2301.6 | 2293.2 | 3763.2 | 3757.6 | 992.6 | 993.3 | 1045.8 | 1043.7 | 176.4 | 176.4 | 1934.8 | 1935.5 | 978.6 |  | 350 | 350 | 3909.6 | 3909.6 | 1958.4 | 1958.4 | 4716 | 4719.6 | 1900.8 | 1900.8 | 328.32 | 327.6 | 1533.6 | 1532.88 | 1127.52 | 1126.8 | 588.96 | 588.24 | 0 | 0 | 2378.4 | 2378.4 | 0 | 1274.4 | 1274.4 | 0 | 30.24 | 30.96 | 1947.6 | 1949.4 | 0 | 2257.2 | 2259 | 0 | 1003.2 | 1003.2 | 0 | 0
10 - 11 | 0.8 | 3.68 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.015 | 1111.2 | 1111.2 | 1056 | 1054.8 | 27 | 26.7 | 882.8 | 882.8 | 0 | 912.4 | 912.4 | 0 | 173.2 | 173 | 4.4 | 4.2 | 97.65 | 97.65 | 0 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10876.8 | 10890 | 10890 | 0 | 0 | 0 | 5200.8 | 0 | 5200.8 | 5200.8 | 0 | 0 | 7510.8 | 7504.2 | 7504.2 | 0 | 0 | 0 | 198 | 191.4 | 191.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21621.6 | 21621.6 | 21621.6 | 21621.6 | 0 | 0 | -21436.8 | 21436.8 | 21423.6 | 21423.6 | 2377.2 | 2385.6 | 3796.8 | 3802.4 | 1142.4 | 1142.4 | 1045.8 | 1047.9 | 168 | 169.4 | 1953 | 1952.3 | 940.8 |  | 358.4 | 358.4 | 3859.2 | 3859.2 | 1980 | 1980 | 4924.8 | 4921.2 | 1944 | 1947.6 | 324 | 324 | 1635.84 | 1635.84 | 1236.96 | 1236.24 | 514.08 | 513.36 | 0 | 0 | 2224.8 | 2224.8 | 0 | 1400.4 | 1400.4 | 0 | 25.92 | 25.2 | 1972.8 | 1971 | 0 | 2394 | 2394 | 0 | 960 | 960 | 0 | 0
11 - 12 | 0.96 | 3.52 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 | 1154.4 | 1153.2 | 1034.4 | 1034.4 | 27 | 27.3 | 913.6 | 913.6 | 0 | 886.8 | 886.8 | 0 | 178 | 178 | 6.4 | 6.6 | 102.45 | 102.45 | 0 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10269.6 | 10256.4 | 10256.4 | 0 | 0 | 0 | 5623.2 | 0 | 5623.2 | 5623.2 | 0 | 0 | 2798.4 | 2811.6 | 2811.6 | 0 | 0 | 0 | 198 | 204.6 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19245.6 | 19245.6 | 19258.8 | 19258.8 | 0 | 0 | -18928.8 | 18928.8 | 18955.2 | 18955.2 | 2150.4 | 2142 | 3942.4 | 3942.4 | 1188.6 | 1188.6 | 1029 | 1029 | 64.4 | 63 | 2203.6 | 2203.6 | 953.4 |  | 310.8 | 313.6 | 3852 | 3852 | 2001.6 | 2001.6 | 4824 | 4824 | 2181.6 | 2181.6 | 200.16 | 200.16 | 1648.8 | 1648.8 | 1234.08 | 1234.08 | 516.96 | 517.68 | 0 | 0 | 2203.2 | 2204.4 | 0 | 1627.2 | 1627.2 | 0 | 25.92 | 25.92 | 1994.4 | 1994.4 | 0 | 2412 | 2412 | 0 | 976.8 | 975.6 | 0 | 0
12 - 13 | 0.8 | 4.8 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.015 | 1209.6 | 1209.6 | 1044 | 1044 | 25.8 | 25.5 | 1012.4 | 1012.4 | 0 | 926.4 | 926.4 | 0 | 166.8 | 167 | 8.8 | 8.6 | 74.1 | 74.1 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9081.6 | 9094.8 | 9094.8 | 0 | 0 | 0 | 3854.4 | 0 | 3854.4 | 3854.4 | 0 | 0 | 8540.4 | 8533.8 | 8533.8 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 204.6 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20328 | 20328 | 20301.6 | 20301.6 | 0 | 0 | -20143.2 | 20143.2 | 20143.2 | 20143.2 | 2184 | 2188.2 | 3886.4 | 3886.4 | 1248.8 | 1248.8 | 1037.4 | 1037.4 | 0 | 0 | 2205 | 2205.7 | 959 |  | 302.4 | 299.6 | 4024.8 | 4028.4 | 1864.8 | 1864.8 | 4680 | 4683.6 | 1807.2 | 1807.2 | 174.24 | 174.96 | 1650.24 | 1650.96 | 1166.4 | 1167.84 | 512.64 | 512.64 | 0 | 0 | 2378.4 | 2376 | 0 | 1256.4 | 1256.4 | 0 | 25.92 | 25.92 | 1854 | 1852.2 | 0 | 2426.4 | 2426.4 | 0 | 904.8 | 906 | 0 | 0
13 - 14 | 0.8 | 4.48 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 | 967.2 | 967.2 | 981.6 | 981.6 | 25.8 | 26.1 | 779.6 | 779.6 | 0 | 814.4 | 814.4 | 0 | 150.4 | 150.2 | 3.6 | 3.8 | 124.35 | 124.35 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10401.6 | 10401.6 | 10401.6 | 0 | 0 | 0 | 4791.6 | 0 | 4804.8 | 4791.6 | 0 | 0 | 7642.8 | 7649.4 | 7649.4 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 211.2 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21120 | 21120 | 21146.4 | 21146.4 | 0 | 0 | -20829.6 | 20829.6 | 20803.2 | 20803.2 | 1948.8 | 1948.8 | 4132.8 | 4127.2 | 994 | 994 | 974.4 | 974.4 | 0 | 0 | 2269.4 | 2268.7 | 967.4 |  | 392 | 392 | 3988.8 | 3981.6 | 1951.2 | 1951.2 | 4694.4 | 4690.8 | 1872 | 1872 | 184.32 | 183.6 | 1611.36 | 1610.64 | 1077.12 | 1075.68 | 501.12 | 501.12 | 0 | 0 | 2373.6 | 2373.6 | 0 | 1332 | 1332 | 0 | 30.24 | 31.68 | 1940.4 | 1942.2 | 0 | 2422.8 | 2422.8 | 0 | 1003.2 | 1002 | 0 | 0
14 - 15 | 0.8 | 3.36 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.015 | 780 | 780 | 933.6 | 936 | 29.4 | 29.4 | 636 | 636 | 0 | 792.4 | 792.4 | 0 | 76 | 76.2 | 4.4 | 4.2 | 96.45 | 96.45 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11457.6 | 11431.2 | 11431.2 | 0 | 0 | 0 | 4461.6 | 0 | 4461.6 | 4461.6 | 0 | 0 | 7788 | 7781.4 | 7781.4 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 211.2 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21463.2 | 21463.2 | 21463.2 | 21463.2 | 0 | 0 | -21172.8 | 21172.8 | 21172.8 | 21172.8 | 2066.4 | 2066.4 | 3942.4 | 3942.4 | 795.2 | 794.5 | 932.4 | 928.2 | 490 | 491.4 | 2004.8 | 2006.2 | 802.2 |  | 445.2 | 446.6 | 4046.4 | 4046.4 | 1958.4 | 1958.4 | 4716 | 4716 | 1692 | 1688.4 | 178.56 | 179.28 | 1643.04 | 1643.76 | 1176.48 | 1176.48 | 491.04 | 491.04 | 0 | 0 | 2400 | 2402.4 | 0 | 1155.6 | 1155.6 | 0 | 30.24 | 28.8 | 1951.2 | 1949.4 | 0 | 2408.4 | 2410.2 | 0 | 945.6 | 946.8 | 0 | 0
15 - 16 | 0.96 | 3.36 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 | 861.6 | 861.6 | 921.6 | 920.4 | 31.8 | 31.5 | 624.4 | 624.4 | 0 | 787.2 | 787.2 | 0 | 159.6 | 159.6 | 6.4 | 6.6 | 85.5 | 85.5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9900 | 9913.2 | 9913.2 | 0 | 0 | 0 | 4131.6 | 0 | 4118.4 | 4131.6 | 0 | 0 | 7748.4 | 7755 | 7755 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20275.2 | 20275.2 | 20275.2 | 20275.2 | 0 | 0 | -20301.6 | 20301.6 | 20314.8 | 20314.8 | 2226 | 2226 | 3729.6 | 3729.6 | 882 | 882 | 911.4 | 915.6 | 641.2 | 641.2 | 1787.8 | 1787.8 | 709.8 |  | 450.8 | 450.8 | 3981.6 | 3981.6 | 1987.2 | 1987.2 | 4608 | 4611.6 | 1764 | 1767.6 | 208.8 | 208.8 | 1650.24 | 1650.24 | 1023.84 | 1024.56 | 502.56 | 501.84 | 0 | 0 | 2332.8 | 2331.6 | 0 | 1231.2 | 1233 | 0 | 24.48 | 25.2 | 1976.4 | 1978.2 | 0 | 2458.8 | 2457 | 0 | 912 | 912 | 0 | 0
16 - 17 | 0.8 | 4 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.015 | 712.8 | 712.8 | 835.2 | 835.2 | 30 | 30 | 558 | 558 | 0 | 728.4 | 728.4 | 0 | 78 | 77.8 | 3.2 | 3.2 | 60.45 | 60.45 | 0 | 72.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9662.4 | 9662.4 | 9662.4 | 0 | 0 | 0 | 4791.6 | 0 | 4804.8 | 4791.6 | 0 | 0 | 8236.8 | 8243.4 | 8243.4 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 217.8 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20433.6 | 20433.6 | 20420.4 | 20420.4 | 0 | 0 | -20248.8 | 20248.8 | 20262 | 20262 | 1915.2 | 1911 | 3460.8 | 3466.4 | 722.4 | 723.1 | 831.6 | 829.5 | 512.4 | 512.4 | 1790.6 | 1789.9 | 681.8 |  | 380.8 | 380.8 | 3988.8 | 3988.8 | 1908 | 1908 | 4586.4 | 4582.8 | 1584 | 1580.4 | 195.84 | 195.12 | 1668.96 | 1668.24 | 1012.32 | 1013.04 | 483.84 | 484.56 | 0 | 0 | 2320.8 | 2319.6 | 0 | 1065.6 | 1063.8 | 0 | 24.48 | 24.48 | 1900.8 | 1899 | 0 | 2422.8 | 2421 | 0 | 948 | 948 | 0 | 0
17 - 18 | 0.8 | 4.32 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 | 825.6 | 825.6 | 770.4 | 771.6 | 32.4 | 32.7 | 678.4 | 678.4 | 0 | 660.8 | 660.8 | 0 | 96.4 | 96.4 | 3.2 | 3.2 | 60.3 | 60.3 | 0 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9002.4 | 9015.6 | 9015.6 | 0 | 0 | 0 | 5491.2 | 0 | 5491.2 | 5491.2 | 0 | 0 | 7154.4 | 7141.2 | 7141.2 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 217.8 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19588.8 | 19588.8 | 19588.8 | 19588.8 | 0 | 0 | -19562.4 | 19562.4 | 19562.4 | 19562.4 | 1957.2 | 1961.4 | 3001.6 | 3001.6 | 842.8 | 843.5 | 764.4 | 764.4 | 260.4 | 259 | 1646.4 | 1646.4 | 865.2 |  | 280 | 280 | 4032 | 4039.2 | 1936.8 | 1933.2 | 4370.4 | 4374 | 1605.6 | 1609.2 | 146.88 | 147.6 | 1648.8 | 1650.24 | 895.68 | 894.96 | 469.44 | 468.72 | 0 | 0 | 2388 | 2386.8 | 0 | 1105.2 | 1107 | 0 | 23.04 | 22.32 | 1918.8 | 1920.6 | 0 | 2437.2 | 2440.8 | 0 | 885.6 | 885.6 | 0 | 0
18 - 19 | 0.8 | 3.84 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.015 | 571.2 | 571.2 | 744 | 741.6 | 33.6 | 33.6 | 446.4 | 446.4 | 0 | 611.6 | 611.6 | 0 | 40 | 40.2 | 3.2 | 3 | 81.3 | 81.3 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10058.4 | 10032 | 10032 | 0 | 0 | 0 | 7392 | 0 | 7392 | 7392 | 0 | 0 | 6322.8 | 6329.4 | 6329.4 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 217.8 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20222.4 | 20222.4 | 20222.4 | 20222.4 | 0 | 0 | -20196 | 20196 | 20182.8 | 20182.8 | 1730.4 | 1726.2 | 3046.4 | 3040.8 | 581 | 579.6 | 735 | 737.1 | 249.2 | 249.2 | 1738.8 | 1738.8 | 905.8 |  | 268.8 | 267.4 | 2836.8 | 2829.6 | 1951.2 | 1951.2 | 4255.2 | 4258.8 | 2174.4 | 2178 | 142.56 | 142.56 | 1054.08 | 1052.64 | 799.2 | 799.2 | 465.12 | 465.12 | 610.56 | 610.56 | 1776 | 1778.4 | 0 | 1069.2 | 1067.4 | 0 | 23.04 | 23.76 | 1944 | 1942.2 | 0 | 2437.2 | 2437.2 | 0 | 873.6 | 872.4 | 0 | 0
19 - 20 | 0.8 | 3.2 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 | 220.8 | 220.8 | 362.4 | 364.8 | 33.6 | 33.6 | 154 | 154 | 0 | 237.2 | 237.2 | 0 | 36 | 36 | 3.2 | 3.2 | 82.35 | 82.35 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14282.4 | 14308.8 | 14308.8 | 0 | 0 | 0 | 9438 | 0 | 9424.8 | 9438 | 0 | 0 | 8408.4 | 8408.4 | 8408.4 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 237.6 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23654.4 | 23654.4 | 23654.4 | 23654.4 | 0 | 0 | -23654.4 | 23654.4 | 23667.6 | 23667.6 | 1444.8 | 1444.8 | 2688 | 2688 | 224 | 224 | 361.2 | 359.1 | 243.6 | 243.6 | 1766.8 | 1766.8 | 978.6 |  | 266 | 268.8 | 2138.4 | 2142 | 1908 | 1908 | 4197.6 | 4194 | 1980 | 1972.8 | 141.12 | 140.4 | 804.96 | 804.96 | 794.88 | 794.88 | 460.8 | 461.52 | 738.72 | 738 | 1336.8 | 1336.8 | 0 | 741.6 | 743.4 | 0 | 27.36 | 27.36 | 1897.2 | 1899 | 0 | 2415.6 | 2413.8 | 0 | 842.4 | 842.4 | 0 | 0
20 - 21 | 0.96 | 3.04 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.015 | 136.8 | 138 | 158.4 | 156 | 36 | 35.7 | 77.6 | 77.6 | 0 | 32 | 32 | 0 | 39.6 | 39.2 | 2.8 | 3 | 84.6 | 84.6 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11193.6 | 11180.4 | 11180.4 | 0 | 0 | 0 | 6534 | 0 | 6547.2 | 6534 | 0 | 0 | 7497.6 | 7497.6 | 7497.6 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 237.6 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20301.6 | 20301.6 | 20301.6 | 20301.6 | 0 | 0 | -20380.8 | 20380.8 | 20354.4 | 20354.4 | 1344 | 1348.2 | 2464 | 2464 | 142.8 | 143.5 | 159.6 | 159.6 | 243.6 | 243.6 | 1754.2 | 1754.2 | 961.8 |  | 260.4 | 259 | 3009.6 | 3009.6 | 1886.4 | 1886.4 | 4060.8 | 4060.8 | 2037.6 | 2041.2 | 174.24 | 174.24 | 777.6 | 778.32 | 712.8 | 712.8 | 453.6 | 453.6 | 740.16 | 741.6 | 2232 | 2230.8 | 0 | 810 | 810 | 0 | 28.8 | 28.8 | 1879.2 | 1879.2 | 0 | 2379.6 | 2379.6 | 0 | 794.4 | 794.4 | 0 | 0
21 - 22 | 0.8 | 4 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.015 | 151.2 | 150 | 172.8 | 174 | 35.4 | 35.7 | 78.4 | 78.4 | 0 | 31.6 | 31.6 | 0 | 51.2 | 51.6 | 2.8 | 2.6 | 101.55 | 101.55 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11431.2 | 11431.2 | 11431.2 | 0 | 0 | 0 | 5517.6 | 0 | 5517.6 | 5517.6 | 0 | 0 | 8566.8 | 8560.2 | 8560.2 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 231 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20433.6 | 20433.6 | 20420.4 | 20420.4 | 0 | 0 | -20354.4 | 20354.4 | 20367.6 | 20367.6 | 1302 | 1297.8 | 2497.6 | 2497.6 | 156.8 | 156.1 | 176.4 | 176.4 | 238 | 239.4 | 1751.4 | 1750.7 | 901.6 |  | 266 | 264.6 | 2887.2 | 2887.2 | 1872 | 1875.6 | 4017.6 | 4017.6 | 2066.4 | 2066.4 | 156.96 | 156.96 | 757.44 | 757.44 | 689.76 | 689.04 | 468 | 468 | 738.72 | 738 | 2131.2 | 2132.4 | 0 | 828 | 828 | 0 | 28.8 | 28.08 | 1864.8 | 1864.8 | 0 | 2376 | 2376 | 0 | 787.2 | 788.4 | 0 | 0
22 - 23 | 0.8 | 3.2 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 | 184.8 | 184.8 | 208.8 | 210 | 28.2 | 27.9 | 80.4 | 80.4 | 0 | 34.8 | 34.8 | 0 | 89.2 | 89 | 2.4 | 2.6 | 140.7 | 140.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12223.2 | 12236.4 | 12236.4 | 0 | 0 | 0 | 7590 | 0 | 7603.2 | 7590 | 0 | 0 | 6270 | 6276.6 | 6276.6 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 231 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20644.8 | 20644.8 | 20644.8 | 20644.8 | 0 | 0 | -20565.6 | 20565.6 | 20552.4 | 20552.4 | 1276.8 | 1276.8 | 2396.8 | 2396.8 | 190.4 | 190.4 | 210 | 210 | 266 | 266 | 1647.8 | 1649.2 | 819 |  | 246.4 | 246.4 | 2764.8 | 2761.2 | 1807.2 | 1807.2 | 4068 | 4071.6 | 2073.6 | 2073.6 | 148.32 | 149.04 | 681.12 | 681.12 | 688.32 | 689.04 | 476.64 | 475.92 | 702.72 | 702.72 | 2078.4 | 2078.4 | 0 | 864 | 864 | 0 | 25.92 | 25.92 | 1800 | 1800 | 0 | 2383.2 | 2383.2 | 0 | 847.2 | 847.2 | 0 | 0
23 - 00 | 0.8 | 3.2 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.015 | 134.4 | 135.6 | 201.6 | 200.4 | 25.2 | 25.2 | 29.6 | 29.6 | 0 | 35.2 | 35.2 | 0 | 90.4 | 90.6 | 3.2 | 3 | 135.15 | 135.15 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13596 | 13582.8 | 13582.8 | 0 | 0 | 0 | 9860.4 | 0 | 9847.2 | 9860.4 | 0 | 0 | 6468 | 6468 | 6468 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22123.2 | 22123.2 | 22149.6 | 22149.6 | 0 | 0 | -22334.4 | 22334.4 | 22347.6 | 22347.6 | 1108.8 | 1108.8 | 2083.2 | 2083.2 | 141.4 | 142.1 | 201.6 | 203.7 | 277.2 | 277.2 | 1447.6 | 1447.6 | 690.2 |  | 198.8 | 200.2 | 2901.6 | 2901.6 | 1850.4 | 1850.4 | 3931.2 | 3927.6 | 1900.8 | 1900.8 | 144 | 143.28 | 583.2 | 582.48 | 627.84 | 627.84 | 417.6 | 418.32 | 609.12 | 609.12 | 2320.8 | 2320.8 | 0 | 846 | 846 | 0 | 24.48 | 24.48 | 1843.2 | 1845 | 0 | 2383.2 | 2383.2 | 0 | 772.8 | 772.8 | 0 | 0
Сумма | 20.16 | 93.28 | 0.62 | 0.61 | 0 | 0.305 | 11740.8 | 11740.8 | 11889.6 | 11888.4 | 641.4 | 641.4 | 8445.6 | 8445.6 | 0 | 8923.6 | 8923.6 | 0 | 2333.6 | 2333.6 | 89.6 | 89.4 | 2071.5 | 2071.5 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324984 | 324984 | 324984 | 0 | 0 | 0 | 212124 | 0 | 212124 | 212124 | 0 | 0 | 163719.6 | 163726.2 | 163726.2 | 118.8 | 112.2 | 112.2 | 4672.8 | 4679.4 | 4679.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -549040.8 | 549040.8 | 549054 | 549054 | 0 | 0 | -544579.2 | 544579.2 | 544566 | 544566 | 38438.4 | 38438.4 | 67043.2 | 67037.6 | 12055.4 | 12055.4 | 11848.2 | 11848.2 | 5157.6 | 5159 | 40642 | 40642 | 20010.2 | 0 | 6622 | 6623.4 | 81324 | 81320.4 | 46828.8 | 46828.8 | 101433.6 | 101437.2 | 40132.8 | 40136.4 | 4320 | 4320 | 28920.96 | 28920.96 | 19451.52 | 19451.52 | 10821.6 | 10822.32 | 4140 | 4140 | 52420.8 | 52420.8 | 0 | 24328.8 | 24330.6 | 0 | 679.68 | 679.68 | 46612.8 | 46616.4 | 0 | 57549.6 | 57549.6 | 0 | 20018.4 | 20018.4 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Шексна | [121 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Шексна ТСН 1 ао | 0,4 Шексна ТСН 2 ао | 0,4 Шексна ТСН 3 ао | 0,4 Шексна ТСН 3 ао RS | 0,4 Шексна ТСН 4 ао | 0,4 Шексна ТСН 4 ао RS | 10 Шексна Т 3 ап | 10 Шексна Т 3 ап RS | 10 Шексна Т 4 ап | 10 Шексна Т 4 ап RS | 10 Шексна-АБЗ ао | 10 Шексна-АБЗ ао RS | 10 Шексна-КХП 1 ао | 10 Шексна-КХП 1 ао RS | 10 Шексна-КХП 1 ап RS | 10 Шексна-КХП 2 ао | 10 Шексна-КХП 2 ао RS | 10 Шексна-КХП 2 ап RS | 10 Шексна-Лютчик ао | 10 Шексна-Лютчик ао RS | 10 Шексна-ПМК 22 ао | 10 Шексна-ПМК 22 ао RS | 10 Шексна-Слизово ао | 10 Шексна-Слизово ао RS | 10 Шексна-ФИН 1 ао | 10 Шексна-ФИН 1 ао RS | 10 Шексна-ФИН 2 ао | 10 Шексна-ФИН 2 ао RS | 110 Шексна ОМВ ао | 110 Шексна ОМВ ао RS | 110 Шексна ОМВ ао RS УСПД | 110 Шексна ОМВ ап | 110 Шексна ОМВ ап RS | 110 Шексна ОМВ ап RS УСПД | 110 Шексна-Дорожная ао | 110 Шексна-Дорожная ао RS | 110 Шексна-Дорожная ао RS УСПД | 110 Шексна-Дорожная ап | 110 Шексна-Дорожная ап RS | 110 Шексна-Дорожная ап RS УСПД | 110 Шексна-Ермаково ао RS | 110 Шексна-Ермаково ап RS | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ао | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ао RS УСПД | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ап | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ап RS УСПД | 110 Шексна-Тяговая 1 ао | 110 Шексна-Тяговая 1 ао RS | 110 Шексна-Тяговая 1 ао RS УСПД | 110 Шексна-Тяговая 1 ап | 110 Шексна-Тяговая 1 ап RS | 110 Шексна-Тяговая 1 ап RS УСПД | 110 Шексна-Тяговая 2 ао | 110 Шексна-Тяговая 2 ао RS | 110 Шексна-Тяговая 2 ао RS УСПД | 110 Шексна-Тяговая 2 ап | 110 Шексна-Тяговая 2 ап RS | 110 Шексна-Тяговая 2 ап RS УСПД | 110 Шексна-Шексна 1 ао | 110 Шексна-Шексна 1 ао RS | 110 Шексна-Шексна 1 ао RS УСПД | 110 Шексна-Шексна 1 ап | 110 Шексна-Шексна 1 ап RS | 110 Шексна-Шексна 1 ап RS УСПД | 110 Шексна-Шексна 2 ао | 110 Шексна-Шексна 2 ао RS | 110 Шексна-Шексна 2 ао RS УСПД | 110 Шексна-Шексна 2 ап | 110 Шексна-Шексна 2 ап RS | 110 Шексна-Шексна 2 ап RS УСПД | 35 Шексна Т 1 ап | 35 Шексна Т 1 ап RS | 35 Шексна Т 2 ап | 35 Шексна Т 2 ап RS | 35 Шексна Т 3 ап | 35 Шексна Т 3 ап RS | 35 Шексна Т 4 ап | 35 Шексна Т 4 ап RS | 35 Шексна-Газовая ао | 35 Шексна-Газовая ао RS | 35 Шексна-Лесная ао | 35 Шексна-Лесная ао RS | 35 Шексна-Сизьма 1 ао | 35 Шексна-Сизьма 1 ао RS | 35 Шексна-Сизьма 2 ао | 35 Шексна-Сизьма 2 ао RS | 6 Шексна Т 1 ап | 6 Шексна Т 1 ап RS | 6 Шексна Т 2 ап | 6 Шексна Т 2 ап RS | 6 Шексна Т 3 ап | 6 Шексна Т 3 ап RS | 6 Шексна Т 4 ап | 6 Шексна Т 4 ап RS | 6 Шексна-Битумная ао | 6 Шексна-Битумная ао RS | 6 Шексна-Горсеть 1 ао | 6 Шексна-Горсеть 1 ао RS | 6 Шексна-Горсеть 2 ао | 6 Шексна-Горсеть 2 ао RS | 6 Шексна-Горсеть 3 ао | 6 Шексна-Горсеть 3 ао RS | 6 Шексна-Горсеть 4 ао | 6 Шексна-Горсеть 4 ао RS | 6 Шексна-ДВП 1 ао | 6 Шексна-ДВП 1 ао RS | 6 Шексна-ДВП 1 ап RS | 6 Шексна-ДВП 2 ао | 6 Шексна-ДВП 2 ао RS | 6 Шексна-ДВП 2 ап RS | 6 Шексна-ДПМК 3 ао | 6 Шексна-ДПМК 3 ао RS | 6 Шексна-ДСП 1 ао | 6 Шексна-ДСП 1 ао RS | 6 Шексна-ДСП 1 ап RS | 6 Шексна-ДСП 2 ао | 6 Шексна-ДСП 2 ао RS | 6 Шексна-ДСП 2 ап RS | 6 Шексна-РП 1 ао | 6 Шексна-РП 1 ао RS | 6 Шексна-РП 2 ао | 6 Шексна-РП 2 ао RS
00 - 01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 110.4 | 109.2 | 189.6 | 188.4 | 11.4 | 11.4 | 49.2 | 49.2 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 120.6 | 120.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -5544 | 5544 | 5544 | -7075.2 | 7075.2 |  | 0 |  | 7075.2 | 5702.4 | 5709 | 5709 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 19.8 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 13.2 | -1531.2 | 1531.2 | 1544.4 | 1544.4 | 184.8 | 184.8 | -316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 520.8 | 520.8 | 1220.8 | 1220.8 | 145.6 | 145.6 | 214.2 | 216.3 | 61.6 | 63 | 705.6 | 705.6 | 422.8 |  | 190.4 | 189 | 1771.2 | 1774.8 | 1123.2 | 1116 | 2397.6 | 2394 | 604.8 | 604.8 | 246.24 | 246.96 | 398.88 | 399.6 | 272.16 | 271.44 | 190.08 | 190.8 | 0 | 0 | 1368 | 1368 | 0 | 450 | 448.2 | 0 | 11.52 | 11.52 | 1101.6 | 1103.4 | 0 | 1504.8 | 1504.8 | 0 | 374.4 | 375.6 | 0 | 0
01 - 02 |  |  |  | 0 |  | 0 | 108 | 108 | 177.6 | 177.6 | 11.4 | 11.4 | 48 | 48 | 0 | 52.4 | 52.4 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 0 | 114.45 | 114.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -4646.4 | 4646.4 | 4646.4 | -7167.6 | 7167.6 |  | 0 |  | 7167.6 | 6996 | 6989.4 | 6989.4 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 19.8 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2455.2 | 2455.2 | 2455.2 | 2455.2 | 26.4 | 13.2 | -1425.6 | 1425.6 | 1438.8 | 1438.8 | 504 | 499.8 | 1153.6 | 1153.6 | 142.8 | 142.8 | 205.8 | 203.7 | 64.4 | 63 | 677.6 | 678.3 | 404.6 |  | 170.8 | 170.8 | 1742.4 | 1738.8 | 1108.8 | 1108.8 | 2311.2 | 2307.6 | 597.6 | 594 | 226.08 | 226.08 | 387.36 | 387.36 | 234.72 | 234.72 | 184.32 | 184.32 | 0 | 0 | 1346.4 | 1346.4 | 0 | 439.2 | 441 | 0 | 12.96 | 12.24 | 1098 | 1098 | 0 | 1494 | 1497.6 | 0 | 357.6 | 357.6 | 0 | 0
02 - 03 |  |  |  | 0 |  | 0 | 98.4 | 99.6 | 177.6 | 177.6 | 11.4 | 11.1 | 46 | 46 | 0 | 48.8 | 48.8 | 0 | 0 | 68.6 | 0 | 0 | 116.55 | 116.55 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -5332.8 | 5332.8 | 5332.8 | -7906.8 | 7906.8 |  | 0 |  | 7906.8 | 11602.8 | 11602.8 | 11602.8 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3748.8 | 3748.8 | 3735.6 | 3735.6 | 0 | 0 | -2851.2 | 2851.2 | 2838 | 2838 | 462 | 466.2 | 1142.4 | 1142.4 | 135.8 | 135.1 | 201.6 | 203.7 | 61.6 | 61.6 | 667.8 | 667.8 | 382.2 |  | 173.6 | 173.6 | 1677.6 | 1681.2 | 1108.8 | 1108.8 | 2217.6 | 2224.8 | 604.8 | 604.8 | 211.68 | 211.68 | 372.96 | 372.24 | 218.88 | 219.6 | 184.32 | 183.6 | 0 | 0 | 1305.6 | 1305.6 | 0 | 457.2 | 455.4 | 0 | 11.52 | 12.24 | 1098 | 1098 | 0 | 1483.2 | 1481.4 | 0 | 314.4 | 313.2 | 0 | 0
03 - 04 |  |  |  | 0 |  | 0 | 76.8 | 75.6 | 158.4 | 158.4 | 12.6 | 12.6 | 46.4 | 46.4 | 0 | 48.8 | 48.8 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 95.55 | 95.55 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -4263.6 | 4263.6 | 4263.6 | -7537.2 | 7537.2 |  | 0 |  | 7537.2 | 11246.4 | 11253 | 11253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | -4012.8 | 4012.8 | 4026 | 4026 | 0 | 0 | -3432 | 3432 | 3418.8 | 3418.8 | 436.8 | 432.6 | 1142.4 | 1148 | 107.8 | 108.5 | 189 | 184.8 | 50.4 | 51.8 | 681.8 | 681.1 | 373.8 |  | 176.4 | 176.4 | 1634.4 | 1630.8 | 1123.2 | 1126.8 | 2138.4 | 2138.4 | 640.8 | 644.4 | 195.84 | 195.84 | 360 | 360 | 213.12 | 213.12 | 198.72 | 199.44 | 0 | 0 | 1262.4 | 1263.6 | 0 | 478.8 | 478.8 | 0 | 14.4 | 13.68 | 1112.4 | 1114.2 | 0 | 1450.8 | 1450.8 | 0 | 280.8 | 282 | 0 | 0
04 - 05 |  |  |  | 0 |  | 0 | 72 | 72 | 153.6 | 153.6 | 12.6 | 12.9 | 45.2 | 45.2 | 0 | 49.2 | 49.2 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 91.5 | 91.5 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -3722.4 | 3722.4 | 3722.4 | -8025.6 | 8025.6 |  | 0 |  | 8025.6 | 9266.4 | 9259.8 | 9259.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | -3273.6 | 3273.6 | 3260.4 | 3260.4 | 0 | 0 | -2692.8 | 2692.8 | 2719.2 | 2719.2 | 470.4 | 474.6 | 1153.6 | 1148 | 105 | 105 | 180.6 | 182.7 | 47.6 | 46.2 | 677.6 | 677.6 | 420 |  | 182 | 183.4 | 1677.6 | 1677.6 | 1137.6 | 1137.6 | 2124 | 2120.4 | 640.8 | 637.2 | 188.64 | 187.92 | 357.12 | 357.12 | 214.56 | 213.84 | 198.72 | 198.72 | 0 | 0 | 1317.6 | 1316.4 | 0 | 468 | 468 | 0 | 12.96 | 12.96 | 1126.8 | 1123.2 | 0 | 1454.4 | 1456.2 | 0 | 268.8 | 270 | 0 | 0
05 - 06 |  |  |  | 0.01 |  | 0.005 | 84 | 84 | 156 | 157.2 | 13.2 | 13.2 | 45.6 | 45.6 | 0 | 50.4 | 50.4 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | 92.55 | 92.55 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -5319.6 | 5319.6 | 5319.6 | -8857.2 | 8857.2 |  | 0 |  | 8857.2 | 8025.6 | 8019 | 8019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 26.4 | 26.4 | -1795.2 | 1795.2 | 1795.2 | 1795.2 | 158.4 | 171.6 | -818.4 | 818.4 | 818.4 | 818.4 | 504 | 499.8 | 1220.8 | 1220.8 | 119 | 118.3 | 184.8 | 184.8 | 50.4 | 50.4 | 742 | 742.7 | 429.8 |  | 187.6 | 187.6 | 1706.4 | 1706.4 | 1152 | 1148.4 | 2145.6 | 2149.2 | 640.8 | 640.8 | 171.36 | 171.36 | 362.88 | 362.88 | 208.8 | 209.52 | 204.48 | 203.76 | 0 | 0 | 1336.8 | 1335.6 | 0 | 468 | 469.8 | 0 | 12.96 | 13.68 | 1134 | 1134 | 0 | 1472.4 | 1470.6 | 0 | 300 | 298.8 | 0 | 0
06 - 07 |  |  |  | 0 |  | 0 | 218.4 | 218.4 | 153.6 | 152.4 | 13.2 | 12.9 | 89.6 | 89.6 | 0 | 48.8 | 48.8 | 0 | 0 | 141.4 | 0 | 0 | 90.75 | 90.75 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -3498 | 3498 | 3498 | -6666 | 6666 |  | 0 |  | 6666 | 6864 | 6870.6 | 6870.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3220.8 | 3220.8 | 3234 | 3234 | 26.4 | 13.2 | -2376 | 2376 | 2362.8 | 2362.8 | 705.6 | 709.8 | 1265.6 | 1271.2 | 257.6 | 258.3 | 180.6 | 180.6 | 50.4 | 50.4 | 772.8 | 772.1 | 498.4 |  | 207.2 | 207.2 | 1764 | 1767.6 | 1130.4 | 1134 | 2304 | 2300.4 | 633.6 | 637.2 | 241.92 | 242.64 | 393.12 | 393.12 | 220.32 | 220.32 | 205.92 | 206.64 | 0 | 0 | 1368 | 1369.2 | 0 | 464.4 | 464.4 | 0 | 12.96 | 12.96 | 1123.2 | 1125 | 0 | 1508.4 | 1510.2 | 0 | 331.2 | 330 | 0 | 0
07 - 08 |  |  |  | 0 |  | 0 | 216 | 217.2 | 146.4 | 146.4 | 11.4 | 11.4 | 94.4 | 94.4 | 0 | 45.6 | 45.6 | 0 | 0 | 139.2 | 0.8 | 0.8 | 87.75 | 87.75 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -3616.8 | 3616.8 | 3616.8 | -6270 | 6270 |  | 0 |  | 6270 | 10032 | 10045.2 | 10045.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | -4963.2 | 4963.2 | 4963.2 | 4963.2 | 0 | 0 | -4197.6 | 4197.6 | 4184.4 | 4184.4 | 739.2 | 735 | 1232 | 1226.4 | 256.2 | 256.9 | 172.2 | 172.2 | 56 | 54.6 | 728 | 728.7 | 534.8 |  | 210 | 210 | 1692 | 1692 | 1080 | 1080 | 2383.2 | 2383.2 | 734.4 | 730.8 | 308.16 | 308.16 | 393.12 | 393.84 | 276.48 | 275.76 | 194.4 | 193.68 | 0 | 0 | 1291.2 | 1291.2 | 0 | 568.8 | 568.8 | 0 | 11.52 | 10.8 | 1069.2 | 1067.4 | 0 | 1461.6 | 1458 | 0 | 345.6 | 345.6 | 0 | 0
08 - 09 |  |  |  | 0 |  | 0 | 523.2 | 522 | 496.8 | 496.8 | 15 | 15.3 | 404.8 | 404.8 | 0 | 370 | 370 | 0 | 0 | 125.4 | 0 | 0 | 109.05 | 109.05 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105.6 | 105.6 | -1927.2 | 1927.2 | 1927.2 | -5293.2 | 5293.2 |  | 0 |  | 5293.2 | 10111.2 | 10098 | 10098 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 13.2 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | -7260 | 7260 | 7233.6 | 7233.6 | 0 | 0 | -6362.4 | 6362.4 | 6388.8 | 6388.8 | 1008 | 1012.2 | 1993.6 | 1993.6 | 585.2 | 583.8 | 525 | 525 | 75.6 | 78.4 | 816.2 | 814.8 | 481.6 |  | 389.2 | 389.2 | 1908 | 1908 | 1108.8 | 1105.2 | 2592 | 2592 | 1123.2 | 1123.2 | 434.88 | 434.88 | 406.08 | 406.08 | 300.96 | 301.68 | 214.56 | 214.56 | 0 | 0 | 1495.2 | 1496.4 | 0 | 943.2 | 943.2 | 0 | 10.08 | 10.8 | 1090.8 | 1092.6 | 0 | 1414.8 | 1414.8 | 0 | 439.2 | 440.4 | 0 | 0
09 - 10 |  |  |  | 0.01 |  | 0.005 | 955.2 | 955.2 | 1334.4 | 1334.4 | 11.4 | 11.4 | 927.2 | 927.2 | 0 | 1204 | 1204 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 117.15 | 117.15 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -2745.6 | 2745.6 | 2745.6 | -5808 | 5808 |  | 0 |  | 5808 | 12170.4 | 12177 | 12177 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 19.8 | 19.8 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | -8289.6 | 8289.6 | 8302.8 | 8302.8 | 0 | 0 | -7761.6 | 7761.6 | 7748.4 | 7748.4 | 1453.2 | 1449 | 2923.2 | 2923.2 | 1075.2 | 1076.6 | 1386 | 1386 | 84 | 82.6 | 866.6 | 868 | 443.8 |  | 392 | 392 | 1929.6 | 1929.6 | 1087.2 | 1090.8 | 2570.4 | 2570.4 | 1195.2 | 1198.8 | 442.08 | 442.8 | 410.4 | 409.68 | 354.24 | 354.24 | 252 | 252 | 0 | 0 | 1514.4 | 1513.2 | 0 | 982.8 | 982.8 | 0 | 12.96 | 12.24 | 1080 | 1078.2 | 0 | 1335.6 | 1339.2 | 0 | 436.8 | 435.6 | 0 | 0
10 - 11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1063.2 | 1063.2 | 1365.6 | 1364.4 | 16.2 | 15.9 | 977.6 | 977.6 | 0 | 1196.4 | 1196.4 | 0 | 0 | 135.6 | 0 | 0 | 149.25 | 149.25 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39.6 | 39.6 | -1346.4 | 1346.4 | 1346.4 | -5055.6 | 5055.6 |  | 0 |  | 5055.6 | 11048.4 | 11055 | 11055 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 13.2 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | -9160.8 | 9160.8 | 9174 | 9174 | 0 | 0 | -8500.8 | 8500.8 | 8500.8 | 8500.8 | 1545.6 | 1549.8 | 3102.4 | 3102.4 | 1202.6 | 1201.9 | 1415.4 | 1415.4 | 72.8 | 74.2 | 946.4 | 945 | 428.4 |  | 428.4 | 428.4 | 2008.8 | 2005.2 | 1116 | 1116 | 2743.2 | 2746.8 | 1274.4 | 1274.4 | 459.36 | 458.64 | 442.08 | 442.8 | 380.16 | 380.16 | 216 | 217.44 | 0 | 0 | 1555.2 | 1556.4 | 0 | 1069.2 | 1069.2 | 0 | 12.96 | 12.96 | 1105.2 | 1107 | 0 | 1472.4 | 1472.4 | 0 | 434.4 | 434.4 | 0 | 0
11 - 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1089.6 | 1089.6 | 1464 | 1464 | 12.6 | 12.6 | 1000.4 | 1000.4 | 0 | 1270 | 1270 | 0 | 0 | 139.6 | 1.6 | 1.6 | 177 | 177 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 316.8 | 316.8 | -396 | 396 | 396 | -3418.8 | 3418.8 |  | 0 |  | 3418.8 | 7220.4 | 7213.8 | 7213.8 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8844 | 8844 | 8844 | 8844 | 0 | 0 | -8052 | 8052 | 8052 | 8052 | 1537.2 | 1537.2 | 3203.2 | 3203.2 | 1227.8 | 1227.8 | 1516.2 | 1516.2 | 28 | 28 | 998.2 | 998.2 | 443.8 |  | 394.8 | 394.8 | 2080.8 | 2080.8 | 1130.4 | 1130.4 | 2750.4 | 2754 | 1360.8 | 1360.8 | 479.52 | 479.52 | 463.68 | 463.68 | 381.6 | 381.6 | 220.32 | 219.6 | 0 | 0 | 1610.4 | 1610.4 | 0 | 1152 | 1152 | 0 | 14.4 | 14.4 | 1116 | 1114.2 | 0 | 1479.6 | 1477.8 | 0 | 410.4 | 411.6 | 0 | 0
12 - 13 |  |  |  | 0.01 |  | 0.005 | 1080 | 1081.2 | 1406.4 | 1406.4 | 10.8 | 11.1 | 1002 | 1002 | 0 | 1293.2 | 1293.2 | 0 | 0 | 134.2 | 3.2 | 3.2 | 99.75 | 99.75 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.2 | 13.2 | -1597.2 | 1597.2 | 1597.2 | -4329.6 | 4329.6 |  | 0 |  | 4329.6 | 10560 | 10566.6 | 10566.6 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 19.8 | 19.8 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | -8923.2 | 8923.2 | 8896.8 | 8896.8 | 0 | 0 | -8157.6 | 8157.6 | 8170.8 | 8170.8 | 1646.4 | 1646.4 | 2788.8 | 2794.4 | 1227.8 | 1227.8 | 1461.6 | 1459.5 | 0 | 0 | 940.8 | 942.2 | 474.6 |  | 260.4 | 259 | 1922.4 | 1926 | 1072.8 | 1069.2 | 2671.2 | 2667.6 | 1231.2 | 1227.6 | 469.44 | 468.72 | 455.04 | 455.04 | 372.96 | 372.96 | 221.76 | 221.04 | 0 | 0 | 1459.2 | 1459.2 | 0 | 1022.4 | 1020.6 | 0 | 14.4 | 14.4 | 1054.8 | 1056.6 | 0 | 1486.8 | 1485 | 0 | 340.8 | 340.8 | 0 | 0
13 - 14 |  |  |  | 0 |  | 0 | 931.2 | 931.2 | 1339.2 | 1340.4 | 13.8 | 13.8 | 863.6 | 863.6 | 0 | 1154.8 | 1154.8 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0.2 | 168.45 | 168.45 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 132 | 132 | -884.4 | 884.4 | 884.4 | -3986.4 | 3986.4 |  | 0 |  | 3986.4 | 10692 | 10692 | 10692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | -9662.4 | 9662.4 | 9688.8 | 9688.8 | 0 | 0 | -8870.4 | 8870.4 | 8844 | 8844 | 1444.8 | 1440.6 | 3225.6 | 3225.6 | 1052.8 | 1052.1 | 1386 | 1390.2 | 0 | 0 | 947.8 | 946.4 | 436.8 |  | 501.2 | 502.6 | 1980 | 1976.4 | 1072.8 | 1076.4 | 2728.8 | 2725.2 | 1224 | 1224 | 442.08 | 442.8 | 434.88 | 434.16 | 344.16 | 344.16 | 218.88 | 219.6 | 0 | 0 | 1538.4 | 1537.2 | 0 | 1015.2 | 1017 | 0 | 12.96 | 12.96 | 1065.6 | 1065.6 | 0 | 1472.4 | 1474.2 | 0 | 463.2 | 463.2 | 0 | 0
14 - 15 |  |  |  | 0.01 |  | 0.005 | 772.8 | 771.6 | 1240.8 | 1239.6 | 13.2 | 13.2 | 752.8 | 752.8 | 0 | 1047.2 | 1047.2 | 0 | 0 | 61.4 | 0 | 0 | 178.5 | 178.5 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 765.6 | 765.6 | -105.6 | 105.6 | 105.6 | -3920.4 | 3920.4 |  | 0 |  | 3920.4 | 10784.4 | 10777.8 | 10777.8 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 19.8 | 19.8 | 0 | 0 | -10296 | 10296 | 10296 | 10296 | 0 | 0 | -9504 | 9504 | 9517.2 | 9517.2 | 1394.4 | 1394.4 | 3147.2 | 3147.2 | 869.4 | 869.4 | 1289.4 | 1285.2 | 128.8 | 127.4 | 974.4 | 975.1 | 448 |  | 506.8 | 506.8 | 1908 | 1911.6 | 1087.2 | 1083.6 | 2678.4 | 2682 | 1180.8 | 1180.8 | 420.48 | 419.76 | 449.28 | 450 | 374.4 | 373.68 | 213.12 | 213.12 | 0 | 0 | 1452 | 1452 | 0 | 979.2 | 977.4 | 0 | 12.96 | 12.96 | 1069.2 | 1069.2 | 0 | 1465.2 | 1465.2 | 0 | 422.4 | 422.4 | 0 | 0
15 - 16 |  |  |  | 0 |  | 0 | 914.4 | 915.6 | 1276.8 | 1276.8 | 12.6 | 12.6 | 822.4 | 822.4 | 0 | 1085.2 | 1085.2 | 0 | 0 | 130.2 | 2 | 1.8 | 177.15 | 177.15 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 158.4 | 158.4 | -699.6 | 699.6 | 699.6 | -4210.8 | 4210.8 |  | 0 |  | 4210.8 | 10916.4 | 10923 | 10923 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 19.8 | 19.8 | 13.2 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | -9477.6 | 9477.6 | 9464.4 | 9464.4 | 0 | 0 | -9002.4 | 9002.4 | 9015.6 | 9015.6 | 1579.2 | 1579.2 | 3068.8 | 3063.2 | 1034.6 | 1034.6 | 1323 | 1325.1 | 162.4 | 162.4 | 917 | 917 | 432.6 |  | 490 | 488.6 | 1886.4 | 1882.8 | 1101.6 | 1101.6 | 2649.6 | 2646 | 1180.8 | 1184.4 | 429.12 | 429.84 | 453.6 | 453.6 | 328.32 | 328.32 | 220.32 | 219.6 | 0 | 0 | 1423.2 | 1424.4 | 0 | 975.6 | 975.6 | 0 | 12.96 | 13.68 | 1087.2 | 1087.2 | 0 | 1472.4 | 1472.4 | 0 | 415.2 | 414 | 0 | 0
16 - 17 |  |  |  | 0 |  | 0 | 868.8 | 867.6 | 1202.4 | 1203.6 | 12 | 12 | 828 | 828 | 0 | 1087.6 | 1087.6 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 102.9 | 102.9 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39.6 | 39.6 | -1821.6 | 1821.6 | 1821.6 | -4778.4 | 4778.4 |  | 0 |  | 4778.4 | 11484 | 11477.4 | 11477.4 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | -8791.2 | 8791.2 | 8791.2 | 8791.2 | 0 | 0 | -8184 | 8184 | 8157.6 | 8157.6 | 1436.4 | 1436.4 | 2654.4 | 2654.4 | 978.6 | 978.6 | 1247.4 | 1247.4 | 98 | 99.4 | 935.2 | 935.2 | 417.2 |  | 308 | 309.4 | 1879.2 | 1882.8 | 1072.8 | 1076.4 | 2642.4 | 2642.4 | 1152 | 1152 | 390.24 | 390.24 | 457.92 | 457.92 | 351.36 | 352.08 | 223.2 | 223.2 | 0 | 0 | 1416 | 1416 | 0 | 939.6 | 939.6 | 0 | 12.96 | 13.68 | 1062 | 1062 | 0 | 1472.4 | 1472.4 | 0 | 427.2 | 427.2 | 0 | 0
17 - 18 |  |  |  | 0.01 |  | 0.005 | 897.6 | 898.8 | 1075.2 | 1076.4 | 13.8 | 13.5 | 853.6 | 853.6 | 0 | 969.2 | 969.2 | 0 | 0 | 92.6 | 0 | 0 | 94.65 | 94.65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.2 | 13.2 | -2415.6 | 2415.6 | 2415.6 | -4752 | 4752 |  | 0 |  | 4752 | 11299.2 | 11299.2 | 11299.2 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8104.8 | 8104.8 | 8118 | 8118 | 0 | 0 | -7576.8 | 7576.8 | 7590 | 7590 | 1360.8 | 1365 | 2396.8 | 2402.4 | 1017.8 | 1019.2 | 1117.2 | 1119.3 | 0 | 0 | 894.6 | 894.6 | 429.8 |  | 249.2 | 249.2 | 1908 | 1904.4 | 1101.6 | 1098 | 2484 | 2484 | 1166.4 | 1166.4 | 289.44 | 289.44 | 452.16 | 451.44 | 326.88 | 326.88 | 233.28 | 233.28 | 0 | 0 | 1447.2 | 1447.2 | 0 | 950.4 | 952.2 | 0 | 14.4 | 12.96 | 1083.6 | 1083.6 | 0 | 1512 | 1510.2 | 0 | 357.6 | 358.8 | 0 | 0
18 - 19 |  |  |  | 0 |  | 0 | 660 | 657.6 | 957.6 | 956.4 | 15.6 | 15.9 | 622.4 | 622.4 | 0 | 853.2 | 853.2 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -3339.6 | 3339.6 | 3339.6 | -4712.4 | 4712.4 |  | 0 |  | 4712.4 | 10810.8 | 10810.8 | 10810.8 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7312.8 | 7312.8 | 7299.6 | 7299.6 | 0 | 0 | -6573.6 | 6573.6 | 6573.6 | 6573.6 | 1100.4 | 1100.4 | 2262.4 | 2256.8 | 729.4 | 728.7 | 999.6 | 999.6 | 0 | 0 | 880.6 | 880.6 | 442.4 |  | 243.6 | 242.2 | 1742.4 | 1746 | 1123.2 | 1123.2 | 2498.4 | 2502 | 1231.2 | 1227.6 | 283.68 | 282.96 | 306.72 | 307.44 | 308.16 | 308.16 | 226.08 | 226.8 | 168.48 | 168.48 | 1430.4 | 1430.4 | 0 | 853.2 | 853.2 | 0 | 12.96 | 13.68 | 1108.8 | 1108.8 | 0 | 1515.6 | 1517.4 | 0 | 398.4 | 397.2 | 0 | 0
19 - 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | 333.6 | 336 | 381.6 | 380.4 | 14.4 | 14.1 | 306.4 | 306.4 | 0 | 282 | 282 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 84.75 | 84.75 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -2745.6 | 2745.6 | 2745.6 | -6085.2 | 6085.2 |  | 0 |  | 6085.2 | 12553.2 | 12553.2 | 12553.2 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6758.4 | 6758.4 | 6758.4 | 6758.4 | 0 | 0 | -6072 | 6072 | 6072 | 6072 | 781.2 | 777 | 1523.2 | 1528.8 | 373.8 | 373.1 | 411.6 | 411.6 | 0 | 0 | 793.8 | 793.8 | 450.8 |  | 207.2 | 208.6 | 1576.8 | 1580.4 | 1058.4 | 1058.4 | 2484 | 2480.4 | 828 | 828 | 279.36 | 280.08 | 269.28 | 268.56 | 334.08 | 334.08 | 201.6 | 201.6 | 192.96 | 192.24 | 1305.6 | 1305.6 | 0 | 450 | 448.2 | 0 | 12.96 | 12.24 | 1047.6 | 1047.6 | 0 | 1497.6 | 1497.6 | 0 | 364.8 | 366 | 0 | 0
20 - 21 |  |  |  | 0.01 |  | 0.005 | 132 | 130.8 | 112.8 | 114 | 13.8 | 14.1 | 97.6 | 97.6 | 0 | 50.8 | 50.8 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 49.5 | 49.5 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -2732.4 | 2732.4 | 2732.4 | -5478 | 5478 |  | 0 |  | 5478 | 11338.8 | 11338.8 | 11338.8 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 13.2 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | -6230.4 | 6230.4 | 6243.6 | 6243.6 | 0 | 0 | -5623.2 | 5623.2 | 5610 | 5610 | 562.8 | 567 | 1220.8 | 1226.4 | 165.2 | 165.2 | 142.8 | 140.7 | 0 | 0 | 763 | 763.7 | 449.4 |  | 212.8 | 211.4 | 1706.4 | 1702.8 | 1029.6 | 1033.2 | 2412 | 2412 | 813.6 | 817.2 | 315.36 | 315.36 | 266.4 | 266.4 | 296.64 | 295.92 | 194.4 | 194.4 | 191.52 | 191.52 | 1432.8 | 1431.6 | 0 | 446.4 | 448.2 | 0 | 12.96 | 12.96 | 1022.4 | 1020.6 | 0 | 1483.2 | 1485 | 0 | 319.2 | 319.2 | 0 | 0
21 - 22 |  |  |  | 0 |  | 0 | 141.6 | 142.8 | 122.4 | 121.2 | 14.4 | 14.1 | 97.6 | 97.6 | 0 | 50.8 | 50.8 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 57.45 | 57.45 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 118.8 | 118.8 | -1676.4 | 1676.4 | 1676.4 | -4936.8 | 4936.8 |  | 0 |  | 4936.8 | 10612.8 | 10619.4 | 10619.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | -6652.8 | 6652.8 | 6639.6 | 6639.6 | 0 | 0 | -5940 | 5940 | 5940 | 5940 | 554.4 | 554.4 | 1209.6 | 1198.4 | 177.8 | 178.5 | 147 | 149.1 | 0 | 0 | 746.2 | 746.2 | 427 |  | 215.6 | 215.6 | 1684.8 | 1681.2 | 1029.6 | 1029.6 | 2361.6 | 2365.2 | 835.2 | 831.6 | 296.64 | 295.92 | 250.56 | 250.56 | 276.48 | 276.48 | 184.32 | 184.32 | 182.88 | 182.88 | 1428 | 1428 | 0 | 478.8 | 477 | 0 | 11.52 | 12.24 | 1015.2 | 1015.2 | 0 | 1479.6 | 1476 | 0 | 319.2 | 319.2 | 0 | 0
22 - 23 |  |  |  | 0 |  | 0 | 160.8 | 160.8 | 139.2 | 140.4 | 12.6 | 12.9 | 96.4 | 96.4 | 0 | 53.6 | 53.6 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 74.1 | 74.1 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.2 | 13.2 | -2719.2 | 2719.2 | 2719.2 | -5900.4 | 5900.4 |  | 0 |  | 5900.4 | 9636 | 9636 | 9636 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | -5253.6 | 5253.6 | 5253.6 | 5253.6 | 0 | 0 | -4567.2 | 4567.2 | 4593.6 | 4593.6 | 546 | 541.8 | 1232 | 1232 | 197.4 | 197.4 | 168 | 168 | 0 | 0 | 750.4 | 750.4 | 400.4 |  | 204.4 | 204.4 | 1692 | 1695.6 | 1015.2 | 1015.2 | 2469.6 | 2469.6 | 835.2 | 838.8 | 298.08 | 298.08 | 234.72 | 235.44 | 286.56 | 287.28 | 184.32 | 183.6 | 177.12 | 177.84 | 1454.4 | 1455.6 | 0 | 489.6 | 491.4 | 0 | 12.96 | 12.96 | 1004.4 | 1006.2 | 0 | 1512 | 1515.6 | 0 | 374.4 | 374.4 | 0 | 0
23 - 00 |  |  |  | 0 |  | 0 | 115.2 | 115.2 | 136.8 | 136.8 | 12.6 | 12.3 | 49.6 | 49.6 | 0 | 53.6 | 53.6 | 0 | 0 | 77.6 | 0 | 0 | 72.15 | 72.15 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -3392.4 | 3392.4 | 3392.4 | -6019.2 | 6019.2 |  | 0 |  | 6019.2 | 10150.8 | 10150.8 | 10150.8 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4804.8 | 4804.8 | 4818 | 4818 | 0 | 0 | -4646.4 | 4646.4 | 4620 | 4620 | 478.8 | 483 | 1187.2 | 1187.2 | 149.8 | 149.8 | 168 | 165.9 | 0 | 0 | 721 | 720.3 | 383.6 |  | 196 | 196 | 1706.4 | 1702.8 | 1036.8 | 1036.8 | 2426.4 | 2426.4 | 828 | 824.4 | 275.04 | 275.04 | 227.52 | 227.52 | 279.36 | 279.36 | 182.88 | 183.6 | 174.24 | 173.52 | 1468.8 | 1467.6 | 0 | 486 | 484.2 | 0 | 12.96 | 12.24 | 1026 | 1024.2 | 0 | 1504.8 | 1503 | 0 | 372 | 372 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 11623.2 | 11623.2 | 15364.8 | 15363.6 | 312 | 311.7 | 10166.8 | 10166.8 | 0 | 12421.6 | 12421.6 | 0 | 0 | 2068.2 | 7.6 | 7.6 | 2611.5 | 2611.5 | 0 | 430.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1716 | 1716 | 0 | 66488.4 | 66488.4 | 0 | 138190.8 | 0 | 0 | 0 | 138190.8 | 241124.4 | 241137.6 | 241137.6 | 0 | 0 | 0 | 409.2 | 415.8 | 415.8 | 171.6 | 178.2 | 178.2 | 52.8 | 39.6 | 39.6 | 150823.2 | 150836.4 | 150836.4 | 396 | 382.8 | 382.8 | 133504.8 | 133491.6 | 133491.6 | 22772.4 | 22772.4 | 46670.4 | 46670.4 | 13335 | 13335 | 16233 | 16233 | 1092 | 1093.4 | 19545.4 | 19545.4 | 10456.6 | 0 | 6697.6 | 6696.2 | 43185.6 | 43185.6 | 26208 | 26204.4 | 59184 | 59184 | 22557.6 | 22554 | 7794.72 | 7794.72 | 9005.76 | 9006.48 | 7155.36 | 7155.36 | 4968 | 4968.72 | 1087.2 | 1086.48 | 34027.2 | 34027.2 | 0 | 17028 | 17026.2 | 0 | 308.16 | 307.44 | 25902 | 25902 | 0 | 35406 | 35407.8 | 0 | 8868 | 8869.2 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Шексна |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч