## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Мякса | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Мякса | [12 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Мякса ТСН 1 ао RS | 0,4 Мякса ТСН 2 ао RS | 10 Мякса Т1 ап RS | 10 Мякса Т2 ап RS | 10 Мякса-Быстрино ао RS | 10 Мякса-Быстрино ап RS | 10 Мякса-Новинка ао RS | 10 Мякса-Поселок 1 ао RS | 10 Мякса-Поселок 2 ао RS | 10 Мякса-Санниково ао RS | 10 Мякса-Санниково ап RS | 35 Мякса-ВЛ 35 кВ Щетинское ао RS | 35 Мякса-ВЛ 35 кВ Щетинское ап RS
00 - 01 | 0.128 | 0.007 | 185.2 | 290 | 28.2 | 0 | 156.9 | 0 | 194.1 | 94.2 | 0 | 308.7 | 0
01 - 02 | 0.127 | 0.008 | 170.8 | 276.8 | 27.75 | 0 | 142.35 | 0 | 184.1 | 91.4 | 0 | 297.5 | 0
02 - 03 | 0.128 | 0.008 | 167.2 | 280.4 | 25.5 | 0 | 141.15 | 0 | 173.4 | 105.2 | 0 | 287 | 0
03 - 04 | 0.126 | 0.007 | 162 | 283.2 | 22.35 | 0 | 139.5 | 0 | 173 | 108.6 | 0 | 278.6 | 0
04 - 05 | 0.127 | 0.008 | 167.6 | 369.6 | 22.2 | 0 | 144.45 | 0 | 164.1 | 203.6 | 0 | 284.2 | 0
05 - 06 | 0.127 | 0.008 | 179.6 | 359.6 | 26.4 | 0 | 153.15 | 0 | 172.8 | 185.2 | 0 | 298.2 | 0
06 - 07 | 0.129 | 0.007 | 203.2 | 396.4 | 38.25 | 0 | 164.4 | 0 | 191.8 | 202.8 | 0 | 354.2 | 0
07 - 08 | 0.127 | 0.008 | 238.4 | 427.2 | 39.15 | 0 | 198.75 | 0 | 220.5 | 205 | 0 | 434 | 0
08 - 09 | 0.127 | 0.008 | 254.4 | 444.8 | 39.45 | 0 | 214.5 | 0 | 269.3 | 173.8 | 0 | 472.5 | 0
09 - 10 | 0.135 | 0.007 | 378.4 | 312.4 | 35.55 | 0 | 226.8 | 114.9 | 166.8 | 143.8 | 0 | 482.3 | 0
10 - 11 | 0.137 | 0.008 | 381.2 | 296.8 | 39.15 | 0 | 210.45 | 130.5 | 152.7 | 142.6 | 0 | 460.6 | 0
11 - 12 | 0.136 | 0.008 | 366.4 | 367.6 | 46.05 | 0 | 208.5 | 110.7 | 152.1 | 214 | 0 | 464.1 | 0
12 - 13 | 0.138 | 0.008 | 346 | 328.8 | 46.5 | 0 | 212.7 | 85.8 | 152.2 | 174.6 | 0 | 468.3 | 0
13 - 14 | 0.136 | 0.007 | 308.4 | 350.4 | 34.5 | 0 | 141.75 | 130.6 | 153.2 | 195.4 | 0 | 452.2 | 0
14 - 15 | 0.136 | 0.008 | 323.2 | 370.8 | 36 | 0 | 159.45 | 126.2 | 152 | 217 | 0 | 450.8 | 0
15 - 16 | 0.137 | 0.008 | 328 | 333.2 | 35.25 | 0 | 208.8 | 82.8 | 159.4 | 172 | 0 | 445.2 | 0
16 - 17 | 0.137 | 0.007 | 324.4 | 355.6 | 35.85 | 0 | 199.5 | 87.7 | 153.4 | 200.4 | 0 | 444.5 | 0
17 - 18 | 0.137 | 0.008 | 346 | 324 | 40.8 | 0 | 213.9 | 89.7 | 153.1 | 168.4 | 0 | 460.6 | 0
18 - 19 | 0.137 | 0.008 | 356.8 | 383.6 | 39.9 | 0 | 227.25 | 87.9 | 159.8 | 221.6 | 0 | 471.8 | 0
19 - 20 | 0.137 | 0.007 | 382 | 360.8 | 39.3 | 0 | 244.05 | 97.2 | 163.3 | 195.2 | 0 | 493.5 | 0
20 - 21 | 0.136 | 0.008 | 388 | 328 | 41.1 | 0 | 245.7 | 99.7 | 159.5 | 167 | 0 | 494.9 | 0
21 - 22 | 0.137 | 0.008 | 382.4 | 290 | 39.75 | 0 | 240.75 | 100.7 | 150.7 | 137.8 | 0 | 486.5 | 0
22 - 23 | 0.137 | 0.008 | 360.4 | 287.2 | 41.4 | 0 | 222.15 | 95.8 | 144.5 | 141.4 | 0 | 442.4 | 0
23 - 00 | 0.137 | 0.008 | 299.2 | 268.4 | 33 | 0 | 182.1 | 83.3 | 131 | 135.8 | 0 | 366.8 | 0
Сумма | 3.196 | 0.185 | 6999.2 | 8085.6 | 853.35 | 0 | 4599 | 1523.5 | 4046.8 | 3996.8 | 0 | 9899.4 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Мякса | [12 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Мякса ТСН 1 ао RS | 0,4 Мякса ТСН 2 ао RS | 10 Мякса Т1 ап RS | 10 Мякса Т2 ап RS | 10 Мякса-Быстрино ао RS | 10 Мякса-Быстрино ап RS | 10 Мякса-Новинка ао RS | 10 Мякса-Поселок 1 ао RS | 10 Мякса-Поселок 2 ао RS | 10 Мякса-Санниково ао RS | 10 Мякса-Санниково ап RS | 35 Мякса-ВЛ 35 кВ Щетинское ао RS | 35 Мякса-ВЛ 35 кВ Щетинское ап RS
00 - 01 |  |  | 71.6 | 232.4 | 16.2 | 0 | 57.6 | 0 | 157.4 | 78.2 | 0 | 142.1 | 0
01 - 02 |  |  | 70.4 | 230.4 | 16.35 | 0 | 55.8 | 0 | 153.1 | 79.6 | 0 | 144.2 | 0
02 - 03 |  |  | 69.2 | 230.4 | 15.6 | 0 | 55.35 | 0 | 152.1 | 80.4 | 0 | 144.2 | 0
03 - 04 |  |  | 64.8 | 227.6 | 13.95 | 0 | 52.95 | 0 | 149.5 | 79.8 | 0 | 139.3 | 0
04 - 05 |  |  | 64.8 | 271.6 | 14.1 | 0 | 52.65 | 0 | 145.7 | 127.8 | 0 | 146.3 | 0
05 - 06 |  |  | 63.2 | 288.8 | 13.65 | 0 | 51.3 | 0 | 144.6 | 145.8 | 0 | 133.7 | 0
06 - 07 |  |  | 67.2 | 287.2 | 14.4 | 0 | 54.9 | 0 | 153.9 | 135.2 | 0 | 146.3 | 0
07 - 08 |  |  | 69.2 | 247.2 | 15.15 | 0 | 56.25 | 0 | 155.9 | 93.2 | 0 | 137.9 | 0
08 - 09 |  |  | 72.4 | 245.2 | 15.15 | 0 | 59.55 | 0 | 172.9 | 74.2 | 0 | 123.9 | 0
09 - 10 |  |  | 134.8 | 184.4 | 15.75 | 0 | 60.3 | 67 | 121.1 | 65 | 0 | 135.8 | 0
10 - 11 |  |  | 167.2 | 180.8 | 17.1 | 0 | 61.95 | 90.7 | 107.4 | 75.2 | 0 | 144.2 | 0
11 - 12 |  |  | 160.8 | 221.6 | 19.35 | 0 | 66.6 | 77.5 | 109.7 | 113.6 | 0 | 154.7 | 0
12 - 13 |  |  | 140.4 | 242 | 18.6 | 0 | 63.75 | 60.4 | 108.4 | 135.4 | 0 | 166.6 | 0
13 - 14 |  |  | 157.6 | 223.6 | 17.4 | 0 | 57.75 | 85 | 105.6 | 119.8 | 0 | 155.4 | 0
14 - 15 |  |  | 172.4 | 228 | 18.3 | 0 | 64.65 | 91.8 | 109 | 120.6 | 0 | 155.4 | 0
15 - 16 |  |  | 144 | 207.2 | 18 | 0 | 67.95 | 60.3 | 110 | 98.8 | 0 | 154 | 0
16 - 17 |  |  | 146 | 220.4 | 17.4 | 0 | 68.7 | 61.9 | 108.8 | 112.8 | 0 | 157.5 | 0
17 - 18 |  |  | 149.2 | 238.4 | 18 | 0 | 69.9 | 63.3 | 108.5 | 131 | 0 | 161 | 0
18 - 19 |  |  | 146.8 | 231.2 | 18.6 | 0 | 69.3 | 61.2 | 107.1 | 125.6 | 0 | 151.9 | 0
19 - 20 |  |  | 144 | 208.8 | 17.4 | 0 | 69.9 | 59.7 | 107.2 | 103.2 | 0 | 158.2 | 0
20 - 21 |  |  | 142.8 | 202.4 | 17.1 | 0 | 66.9 | 61.6 | 106 | 98.4 | 0 | 151.2 | 0
21 - 22 |  |  | 136.4 | 202.4 | 16.35 | 0 | 63.15 | 58.4 | 102.7 | 101.2 | 0 | 136.5 | 0
22 - 23 |  |  | 132.4 | 200.4 | 17.1 | 0 | 60.75 | 56.8 | 103 | 99.2 | 0 | 139.3 | 0
23 - 00 |  |  | 131.2 | 200 | 17.4 | 0 | 59.25 | 56.5 | 103.1 | 98.6 | 0 | 149.8 | 0
Сумма | 0 | 0 | 2818.8 | 5452.4 | 398.4 | 0 | 1467.15 | 1012.1 | 3002.7 | 2492.6 | 0 | 3529.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Мякса |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч