## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Лукинское | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Лукинское | [8 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Лукинское ТСН 1 ао RS | 0,4 Лукинское ТСН 2 ао RS | 10 Лукинское Т 1 ап RS | 10 Лукинское Т 2 ап RS | 10 Лукинское-Анишино ао RS | 10 Лукинское-Лукинское ао RS | 10 Лукинское-Лукинское (к-с) ао RS | 10 Лукинское-Олисово ао RS | 10 Лукинское-Полятино ао RS
00 - 01 | 0.16 |  | 55.2 | 0 | 4.9 | 25.2 | 15.5 | 4.7 | 3.9
01 - 02 | 0.17 |  | 49.2 | 0 | 5 | 25 | 9.6 | 4.7 | 4.1
02 - 03 | 0.17 |  | 52.5 | 0 | 5.6 | 28.5 | 9.3 | 4.7 | 3.5
03 - 04 | 0.17 |  | 46.5 | 0 | 6 | 22.7 | 9.4 | 4.2 | 3.3
04 - 05 | 0.17 |  | 64.5 | 0 | 5.4 | 25.6 | 25.7 | 3.5 | 3.2
05 - 06 | 0.16 |  | 98.1 | 0 | 5.2 | 32.4 | 53.2 | 3.6 | 2.8
06 - 07 | 0.19 |  | 101.7 | 0 | 4.7 | 40.3 | 48.1 | 4.1 | 3.5
07 - 08 | 0.22 |  | 112.5 | 0 | 4.5 | 53 | 45.2 | 4.2 | 4.6
08 - 09 | 0.16 |  | 100.5 | 0 | 4.8 | 52 | 33.9 | 4.9 | 4
09 - 10 | 0.17 |  | 82.5 | 0 | 4.5 | 47.3 | 20.8 | 4.9 | 3.8
10 - 11 | 0.16 |  | 81.6 | 0 | 5.3 | 53.1 | 12.9 | 6.1 | 3.4
11 - 12 | 0.16 |  | 77.1 | 0 | 5.6 | 48.2 | 12.6 | 6 | 3.9
12 - 13 | 0.17 |  | 73.2 | 0 | 4.6 | 46.6 | 12.8 | 4.4 | 3.9
13 - 14 | 0.16 |  | 76.2 | 0 | 6.2 | 47.1 | 13.8 | 3.7 | 4.3
14 - 15 | 0.17 |  | 63.9 | 0 | 5.1 | 35.9 | 13.9 | 4.1 | 3.9
15 - 16 | 0.17 |  | 66 | 0 | 5.7 | 43.5 | 7.7 | 4.6 | 3.8
16 - 17 | 0.17 |  | 84 | 0 | 5.8 | 45.9 | 20.8 | 4.1 | 6.4
17 - 18 | 0.17 |  | 110.4 | 0 | 5.6 | 37.9 | 52.9 | 5.9 | 7
18 - 19 | 0.17 |  | 107.7 | 0 | 4.7 | 44 | 46.6 | 4.5 | 6.9
19 - 20 | 0.17 |  | 116.4 | 0 | 4.9 | 45.1 | 55 | 5.4 | 5
20 - 21 | 0.17 |  | 96.6 | 0 | 5.1 | 51 | 29.3 | 5.5 | 4.9
21 - 22 | 0.16 |  | 89.1 | 0 | 5.1 | 53.2 | 19.2 | 7.1 | 3.6
22 - 23 | 0.17 |  | 73.2 | 0 | 4.9 | 44.5 | 13.9 | 5.6 | 3.4
23 - 00 | 0.17 |  | 63.9 | 0 | 5 | 33.6 | 15.4 | 5.3 | 3.7
Сумма | 4.08 | 0 | 1942.5 | 0 | 124.2 | 981.6 | 597.5 | 115.8 | 100.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Лукинское | [8 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Лукинское ТСН 1 ао RS | 0,4 Лукинское ТСН 2 ао RS | 10 Лукинское Т 1 ап RS | 10 Лукинское Т 2 ап RS | 10 Лукинское-Анишино ао RS | 10 Лукинское-Лукинское ао RS | 10 Лукинское-Лукинское (к-с) ао RS | 10 Лукинское-Олисово ао RS | 10 Лукинское-Полятино ао RS
00 - 01 |  |  | 58.5 | 0 | 5.4 | 30.5 | 12.3 | 5.4 | 5.8
01 - 02 |  |  | 64.2 | 0 | 5.7 | 33.8 | 13.3 | 5.9 | 6.2
02 - 03 |  |  | 63.6 | 0 | 5.5 | 34.8 | 13.1 | 5.4 | 5.9
03 - 04 |  |  | 60.3 | 0 | 5.5 | 31.4 | 12.6 | 5.6 | 5.8
04 - 05 |  |  | 67.5 | 0 | 5.8 | 33 | 18.4 | 5.5 | 6
05 - 06 |  |  | 82.8 | 0 | 5.2 | 34.1 | 35.2 | 4.9 | 5.4
06 - 07 |  |  | 83.4 | 0 | 5.3 | 30.2 | 38.9 | 5.1 | 5.8
07 - 08 |  |  | 81.6 | 0 | 5.4 | 33.2 | 33.6 | 5.2 | 5.9
08 - 09 |  |  | 69 | 0 | 5.5 | 34.1 | 20.3 | 5 | 5.8
09 - 10 |  |  | 71.4 | 0 | 5.5 | 33.4 | 22.5 | 5.1 | 6.2
10 - 11 |  |  | 64.8 | 0 | 5.7 | 37.9 | 11.4 | 5.2 | 6
11 - 12 |  |  | 67.8 | 0 | 5.9 | 39.2 | 12.5 | 5.6 | 6
12 - 13 |  |  | 65.7 | 0 | 6 | 35.7 | 13.5 | 5.5 | 6.2
13 - 14 |  |  | 69.3 | 0 | 5.9 | 38.5 | 15.8 | 5 | 5.7
14 - 15 |  |  | 70.2 | 0 | 5.9 | 35.5 | 18.4 | 5.7 | 6
15 - 16 |  |  | 68.7 | 0 | 7.8 | 36 | 14.4 | 5.6 | 5.9
16 - 17 |  |  | 73.2 | 0 | 8.1 | 38.3 | 16.8 | 5.3 | 5.9
17 - 18 |  |  | 84.6 | 0 | 6.5 | 32.2 | 36.3 | 5.4 | 6.4
18 - 19 |  |  | 85.8 | 0 | 5.6 | 32.6 | 38.2 | 5.3 | 5.8
19 - 20 |  |  | 87.9 | 0 | 5.5 | 33.5 | 39.3 | 5.6 | 5.7
20 - 21 |  |  | 65.1 | 0 | 5.3 | 30.5 | 19.9 | 5.3 | 5.6
21 - 22 |  |  | 62.7 | 0 | 5.2 | 33.8 | 14.5 | 5.3 | 5.6
22 - 23 |  |  | 59.4 | 0 | 5.3 | 32.8 | 11.1 | 5.5 | 5.8
23 - 00 |  |  | 58.8 | 0 | 5.5 | 30.4 | 12.5 | 5.5 | 5.9
Сумма | 0 | 0 | 1686.3 | 0 | 139 | 815.4 | 494.8 | 128.9 | 141.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Лукинское |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч