## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Гремячий | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Гремячий | [12 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Гремячий ТСН 1 ао RS | 0,4 Гремячий ТСН 2 ао RS | 10 Гремячий Т 1 ао RS | 10 Гремячий Т 1 ап RS | 10 Гремячий Т 2 ао RS | 10 Гремячий Т 2 ап RS | 10 Гремячий-Восток ао RS | 10 Гремячий-Восток ап RS | 10 Гремячий-Заря ао RS | 10 Гремячий-Поселок ао RS | 10 Гремячий-Раменье ао RS | 10 Гремячий-Яхреньга ао RS | 10 Гремячий-Яхреньга ап RS
00 - 01 |  | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 101.7 | 22.5 | 0 | 22.16 | 31.9 | 10.5 | 15.4 | 0
01 - 02 |  | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 21.4 | 0 | 21.76 | 28.9 | 8.7 | 14.4 | 0
02 - 03 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 91.8 | 22 | 0 | 21.04 | 27.2 | 8.7 | 13.8 | 0
03 - 04 |  | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 91.5 | 20.4 | 0 | 22.08 | 26.7 | 9.2 | 13.6 | 0
04 - 05 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 101.1 | 23.2 | 0 | 25.28 | 30.1 | 8.6 | 14.6 | 0
05 - 06 |  | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 110.7 | 23.7 | 0 | 26.88 | 37 | 9.4 | 14.4 | 0
06 - 07 |  | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 143.7 | 30.7 | 0 | 34.16 | 44.6 | 16.5 | 18.6 | 0
07 - 08 |  | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 177.6 | 37 | 0 | 39.44 | 57.8 | 20.6 | 23 | 0
08 - 09 |  | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 185.1 | 41.8 | 0 | 44.48 | 58.1 | 20.9 | 20.4 | 0
09 - 10 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 184.2 | 44.3 | 0 | 46 | 54.7 | 18.1 | 21.5 | 0
10 - 11 |  | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 177.9 | 43.9 | 0 | 40.64 | 57.9 | 15.8 | 20.5 | 0
11 - 12 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 186.3 | 43.7 | 0 | 38.64 | 60.4 | 20.6 | 23.8 | 0
12 - 13 |  | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 182.7 | 42.7 | 0 | 38.72 | 56.7 | 20.1 | 25.4 | 0
13 - 14 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 183 | 42.8 | 0 | 41.84 | 55 | 19.3 | 25 | 0
14 - 15 |  | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 188.7 | 43.5 | 0 | 43.6 | 61.2 | 18.7 | 22.2 | 0
15 - 16 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 179.1 | 42.9 | 0 | 39.52 | 52.9 | 20.6 | 24.3 | 0
16 - 17 |  | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 193.8 | 45.7 | 0 | 46.88 | 59.1 | 19 | 23.9 | 0
17 - 18 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 198.6 | 46.4 | 0 | 48.88 | 61.6 | 19.3 | 23.2 | 0
18 - 19 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 206.1 | 43.6 | 0 | 49.6 | 65 | 18.7 | 29.7 | 0
19 - 20 |  | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 182.7 | 44.1 | 0 | 41.44 | 51.8 | 15.6 | 30.4 | 0
20 - 21 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 176.4 | 41.1 | 0 | 39.84 | 53.6 | 16.4 | 26.1 | 0
21 - 22 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 165.3 | 41.6 | 0 | 37.92 | 49.4 | 12.4 | 24.7 | 0
22 - 23 |  | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 148.8 | 33 | 0 | 36.16 | 43.4 | 12.5 | 24.5 | 0
23 - 00 |  | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 118.5 | 24.6 | 0 | 26.16 | 36.1 | 10 | 22.4 | 0
Сумма | 0 | 4.056 | 0 | 0 | 0 | 3769.8 | 866.6 | 0 | 873.12 | 1161.1 | 370.2 | 515.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Гремячий |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч