## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Поповка | [23 empty] | за 17.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Поповка | [8 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Поповка ТСН 1 ао RS | 0,4 Поповка ТСН 2 ао RS | 10 Поповка Т 1 ап RS | 10 Поповка-Аннино ао RS | 10 Поповка-Аннино ап RS | 10 Поповка-Березовик ао RS | 10 Поповка-Красково ао RS | 10 Поповка-Привалино ао RS | 10 Поповка-Ретранслятор ао RS
00 - 01 | 0.288 | 0 | 182 | 67.2 | 0 | 15.12 | 52 | 47.8 | 0.6
01 - 02 | 0.29 | 0 | 164.8 | 59 | 0 | 14.22 | 46.4 | 45.3 | 0.7
02 - 03 | 0.288 | 0 | 152.4 | 55.4 | 0 | 12.9 | 43.44 | 40.4 | 0.7
03 - 04 | 0.288 | 0 | 138 | 51.6 | 0 | 11.94 | 38.08 | 36.8 | 0.7
04 - 05 | 0.288 | 0 | 148 | 55.2 | 0 | 12.3 | 42 | 38.8 | 0.7
05 - 06 | 0.288 | 0 | 164.8 | 64.8 | 0 | 11.82 | 44 | 44.3 | 0.7
06 - 07 | 0.286 | 0 | 197.6 | 73.8 | 0 | 16.26 | 58.16 | 49.3 | 0.6
07 - 08 | 0.285 | 0 | 249.6 | 88 | 0 | 21 | 70.32 | 70.2 | 0.8
08 - 09 | 0.285 | 0 | 290 | 108.2 | 0 | 26.28 | 77.36 | 78 | 0.7
09 - 10 | 0.288 | 0 | 314.4 | 112 | 0 | 29.7 | 100.8 | 71.5 | 0.7
10 - 11 | 0.288 | 0 | 303.6 | 106.8 | 0 | 22.08 | 104.32 | 70.6 | 0.7
11 - 12 | 0.286 | 0 | 306.4 | 110 | 0 | 22.74 | 99.52 | 74 | 0.7
12 - 13 | 0.251 | 0 | 310.4 | 120 | 0 | 24.3 | 94.08 | 71.8 | 0.7
13 - 14 | 0.298 | 0 | 307.2 | 113.6 | 0 | 22.5 | 97.6 | 73.2 | 0.6
14 - 15 | 0.293 | 0 | 306 | 113.8 | 0 | 19.8 | 99.36 | 72.8 | 0.7
15 - 16 | 0.292 | 0 | 282 | 99.4 | 0 | 22.32 | 90.08 | 70.2 | 0.7
16 - 17 | 0.29 | 0 | 296.8 | 102 | 0 | 25.92 | 94.48 | 74.1 | 0.7
17 - 18 | 0.291 | 0 | 314 | 108.4 | 0 | 25.86 | 100.96 | 78.7 | 0.7
18 - 19 | 0.29 | 0 | 335.2 | 127.2 | 0 | 29.1 | 101.76 | 76.5 | 0.8
19 - 20 | 0.288 | 0 | 343.2 | 138.8 | 0 | 27.42 | 97.12 | 79.8 | 0.8
20 - 21 | 0.283 | 0 | 312 | 127.6 | 0 | 29.28 | 78.64 | 76.1 | 0.7
21 - 22 | 0.283 | 0 | 284.4 | 115.2 | 0 | 23.94 | 74.88 | 70.2 | 0.7
22 - 23 | 0.283 | 0 | 255.2 | 92.8 | 0 | 22.5 | 70.88 | 68.7 | 0.7
23 - 00 | 0.283 | 0 | 211.6 | 77.2 | 0 | 19.98 | 60.56 | 53.8 | 0.9
Сумма | 6.873 | 0 | 6169.6 | 2288 | 0 | 509.28 | 1836.8 | 1532.9 | 17
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Поповка | [8 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Поповка ТСН 1 ао RS | 0,4 Поповка ТСН 2 ао RS | 10 Поповка Т 1 ап RS | 10 Поповка-Аннино ао RS | 10 Поповка-Аннино ап RS | 10 Поповка-Березовик ао RS | 10 Поповка-Красково ао RS | 10 Поповка-Привалино ао RS | 10 Поповка-Ретранслятор ао RS
00 - 01 |  |  | 212.8 | 66.8 | 0 | 22.92 | 73.36 | 51 | 0
01 - 02 |  |  | 211.6 | 66.6 | 0 | 22.32 | 72.72 | 51.4 | 0
02 - 03 |  |  | 208 | 66.2 | 0 | 22.32 | 70.56 | 50.6 | 0
03 - 04 |  |  | 198.4 | 64.2 | 0 | 20.88 | 68.08 | 46.7 | 0
04 - 05 |  |  | 196.4 | 63 | 0 | 20.64 | 67.76 | 46.5 | 0
05 - 06 |  |  | 196.8 | 62 | 0 | 21.24 | 68 | 47.3 | 0
06 - 07 |  |  | 201.6 | 63 | 0 | 21.18 | 71.28 | 47.7 | 0
07 - 08 |  |  | 202.8 | 63.4 | 0 | 20.34 | 71.04 | 49.7 | 0
08 - 09 |  |  | 211.2 | 66.2 | 0 | 21.72 | 74.24 | 50.3 | 0
09 - 10 |  |  | 225.6 | 71 | 0 | 22.08 | 83.36 | 50.7 | 0
10 - 11 |  |  | 233.2 | 74.4 | 0 | 22.38 | 85.6 | 52.3 | 0
11 - 12 |  |  | 245.6 | 88.8 | 0 | 21.36 | 83.68 | 54 | 0
12 - 13 |  |  | 252 | 92.6 | 0 | 23.4 | 81.68 | 55.4 | 0
13 - 14 |  |  | 248 | 88.2 | 0 | 23.16 | 85.12 | 53.3 | 0
14 - 15 |  |  | 248 | 83 | 0 | 23.94 | 87.36 | 55.7 | 0
15 - 16 |  |  | 242.4 | 80.4 | 0 | 23.52 | 85.44 | 54.3 | 0
16 - 17 |  |  | 241.2 | 78.4 | 0 | 23.7 | 84.4 | 55.8 | 0
17 - 18 |  |  | 239.6 | 76.6 | 0 | 23.16 | 85.2 | 56.3 | 0
18 - 19 |  |  | 236 | 76 | 0 | 23.52 | 84.32 | 53.7 | 0
19 - 20 |  |  | 230.8 | 77.2 | 0 | 22.14 | 79.36 | 53.9 | 0
20 - 21 |  |  | 226.8 | 73.2 | 0 | 24.12 | 76.32 | 54 | 0
21 - 22 |  |  | 231.6 | 78.6 | 0 | 24.18 | 76.56 | 53.8 | 0
22 - 23 |  |  | 232 | 74.2 | 0 | 24.06 | 78.48 | 57 | 0
23 - 00 |  |  | 230 | 71.8 | 0 | 24.6 | 78 | 57 | 0
Сумма | 0 | 0 | 5402.4 | 1765.8 | 0 | 542.88 | 1871.92 | 1258.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Поповка |  |  | активная энергия
за 17.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч