## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ У-Кубенское | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ У-Кубенское | [21 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 У-Кубенское ТСН 1 ао RS | 0,4 У-Кубенское ТСН 2 ао RS | 10 У-Кубенское Т 1 ап RS | 10 У-Кубенское Т 2 ап RS | 10 У-Кубенское ТСН 1 ао RS | 10 У-Кубенское-Архангельский ао RS | 10 У-Кубенское-Грибцово ао RS | 10 У-Кубенское-Заднее ао RS | 10 У-Кубенское-Запань ао RS | 10 У-Кубенское-Митенское ао RS | 10 У-Кубенское-Нестерово ао RS | 10 У-Кубенское-Новое ао RS | 10 У-Кубенское-Приозерный ао RS | 10 У-Кубенское-Резерв яч.3 ао RS | 10 У-Кубенское-Устье ао RS | 10 У-Кубенское-Устье (резерв) ао RS | 35 У-Кубенское Т 1 ап RS | 35 У-Кубенское Т 2 ап RS | 35 У-Кубенское-Заднее ао RS | 35 У-Кубенское-Заднее ап RS | 35 У-Кубенское-Сокол ао RS | 35 У-Кубенское-Сокол ап RS
00 - 01 | 0.208 | 0.936 | 428.4 | 121.2 | 0 | 0 | 102.75 | 79.2 | 59.7 | 15.6 | 104.5 | 62.7 | 126 | 0 | 0 | 0 | 445.9 | 133.7 | 259.7 | 0 | 0 | 848.4
01 - 02 | 0.2 | 0.944 | 390 | 114 | 0 | 0 | 99.6 | 67.2 | 55.7 | 14.1 | 99.8 | 50.5 | 118.65 | 0 | 0 | 0 | 407.4 | 126.7 | 235.2 | 0 | 0 | 781.2
02 - 03 | 0.2 | 0.936 | 372 | 109.2 | 0 | 0 | 99 | 65.2 | 50.6 | 14.1 | 94.5 | 46.4 | 112.95 | 0 | 0 | 0 | 388.5 | 122.5 | 222.6 | 0 | 0 | 747.6
03 - 04 | 0.208 | 0.944 | 375.6 | 110.4 | 0 | 0 | 99.9 | 67.2 | 47.7 | 14.85 | 95.4 | 48.4 | 115.2 | 0 | 0 | 0 | 395.5 | 124.6 | 219.8 | 0 | 0 | 751.8
04 - 05 | 0.216 | 0.944 | 374.4 | 112.8 | 0 | 0 | 99.3 | 67.6 | 47.6 | 13.65 | 98.4 | 50 | 111.75 | 0 | 0 | 0 | 394.1 | 126.7 | 284.2 | 0 | 0 | 810.6
05 - 06 | 0.208 | 0.936 | 396 | 115.2 | 0 | 0 | 100.05 | 72.4 | 52.5 | 13.65 | 100.4 | 54.7 | 119.1 | 0 | 0 | 0 | 416.5 | 127.4 | 273 | 0 | 0 | 823.2
06 - 07 | 0.208 | 0.944 | 465.6 | 114 | 0 | 0 | 107.7 | 96.8 | 60.9 | 14.4 | 98.6 | 62.5 | 139.5 | 0 | 0 | 0 | 483 | 125.3 | 323.4 | 0 | 0 | 945
07 - 08 | 0.2 | 0.936 | 519.6 | 154.8 | 0 | 0 | 114.45 | 107.2 | 72.8 | 18.6 | 136.3 | 74.6 | 151.35 | 0 | 0 | 0 | 534.1 | 165.9 | 363.3 | 0 | 0 | 1075.2
08 - 09 | 0.208 | 0.944 | 597.6 | 157.2 | 0 | 0 | 138 | 128.4 | 79.8 | 17.7 | 138.3 | 87.2 | 166.05 | 0 | 0 | 0 | 618.1 | 168.7 | 499.8 | 0 | 0 | 1268.4
09 - 10 | 0.208 | 0.944 | 636 | 159.6 | 0 | 0 | 140.25 | 134.8 | 89.7 | 17.25 | 141.5 | 96.9 | 175.95 | 0 | 0 | 0 | 656.6 | 172.2 | 656.6 | 0 | 0 | 1449
10 - 11 | 0.208 | 0.944 | 606 | 164.4 | 0 | 0 | 137.85 | 130.8 | 87.3 | 28.65 | 135.2 | 93.7 | 158.7 | 0 | 0 | 0 | 625.8 | 176.4 | 604.1 | 0 | 0 | 1377.6
11 - 12 | 0.216 | 0.952 | 567.6 | 164.4 | 0 | 0 | 133.65 | 106.8 | 82.7 | 26.55 | 136.9 | 86.6 | 159.15 | 0 | 0 | 0 | 587.3 | 177.1 | 592.9 | 0 | 0 | 1327.2
12 - 13 | 0.208 | 0.936 | 571.2 | 160.8 | 0 | 0 | 133.35 | 107.2 | 85.8 | 21.45 | 139.1 | 87.1 | 159.6 | 0 | 0 | 0 | 590.8 | 172.9 | 479.5 | 0 | 0 | 1218
13 - 14 | 0.2 | 0.944 | 602.4 | 165.6 | 0 | 0 | 141.45 | 113.6 | 89.5 | 19.5 | 145.3 | 90.8 | 168.15 | 0 | 0 | 0 | 620.2 | 177.1 | 570.5 | 0 | 0 | 1339.8
14 - 15 | 0.208 | 0.936 | 608.4 | 162 | 0 | 0 | 133.35 | 127.2 | 87 | 20.25 | 140.8 | 93.3 | 169.05 | 0 | 0 | 0 | 627.2 | 173.6 | 574 | 0 | 0 | 1348.2
15 - 16 | 0.208 | 0.944 | 580.8 | 160.8 | 0 | 0 | 127.65 | 122.8 | 85.3 | 22.2 | 138.6 | 83.7 | 162.9 | 0 | 0 | 0 | 600.6 | 173.6 | 511.7 | 0 | 0 | 1260
16 - 17 | 0.208 | 0.944 | 608.4 | 153.6 | 0 | 0 | 128.85 | 137.6 | 84.1 | 20.1 | 133.1 | 93 | 166.5 | 0 | 0 | 0 | 630 | 167.3 | 520.8 | 0 | 0 | 1289.4
17 - 18 | 0.216 | 0.936 | 610.8 | 153.6 | 0 | 0 | 130.8 | 120 | 84 | 19.8 | 132.5 | 92.8 | 184.8 | 0 | 0 | 0 | 632.1 | 164.5 | 450.1 | 0 | 0 | 1226.4
18 - 19 | 0.208 | 0.952 | 614.4 | 156 | 0 | 0 | 136.05 | 126 | 86.3 | 20.4 | 134.6 | 97.2 | 170.7 | 0 | 0 | 0 | 634.9 | 167.3 | 422.1 | 0 | 0 | 1205.4
19 - 20 | 0.216 | 0.936 | 626.4 | 170.4 | 0 | 0 | 140.85 | 126 | 84.8 | 21.15 | 149.6 | 100.5 | 176.4 | 0 | 0 | 0 | 648.2 | 184.1 | 404.6 | 0 | 0 | 1213.8
20 - 21 | 0.208 | 0.944 | 642 | 176.4 | 0 | 0 | 139.8 | 126 | 84 | 19.5 | 156.2 | 107 | 186.3 | 0 | 0 | 0 | 660.8 | 187.6 | 404.6 | 0 | 0 | 1230.6
21 - 22 | 0.2 | 0.936 | 626.4 | 166.8 | 0 | 0 | 146.1 | 124 | 76.4 | 21.3 | 144 | 95 | 185.4 | 0 | 0 | 0 | 644 | 177.1 | 397.6 | 0 | 0 | 1197
22 - 23 | 0.208 | 0.944 | 578.4 | 165.6 | 0 | 0 | 133.5 | 111.2 | 74.5 | 23.25 | 142.4 | 86.4 | 174.45 | 0 | 0 | 0 | 597.1 | 178.5 | 381.5 | 0 | 0 | 1138.2
23 - 00 | 0.208 | 0.936 | 500.4 | 140.4 | 0 | 0 | 118.2 | 97.6 | 64.1 | 16.2 | 122.6 | 74.1 | 147.75 | 0 | 0 | 0 | 518.7 | 152.6 | 342.3 | 0 | 0 | 991.2
Сумма | 4.984 | 22.592 | 12898.8 | 3529.2 | 0 | 0 | 2982.45 | 2562.8 | 1772.8 | 454.2 | 3058.6 | 1915.1 | 3706.35 | 0 | 0 | 0 | 13357.4 | 3823.4 | 9993.9 | 0 | 0 | 26863.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ У-Кубенское |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч