## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Талицы | [24 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Талицы ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Талицы ТСН 2 ао RS | 0.928 | 0.968 | 0.904 | 0.904 | 0.896 | 0.904 | 0.952 | 0.912 | 1.04 | 1.056 | 1.12 | 1.2 | 1.24 | 1.208 | 1.192 | 1.216 | 1.224 | 1.176 | 1.152 | 1.096 | 1.08 | 0.96 | 0.96 | 0.976 | 25.264
| 10 Талицы Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы Т 1 ап RS | 100 | 95.2 | 93.6 | 96 | 100.8 | 105.2 | 116 | 127.2 | 132 | 125.6 | 130.4 | 134.8 | 139.6 | 124.4 | 127.6 | 117.6 | 109.6 | 114.4 | 120 | 124 | 120 | 124.8 | 108.4 | 89.6 | 2776.8
| 10 Талицы Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы Т 2 ап RS | 367.2 | 329.2 | 316.8 | 343.2 | 364.4 | 379.6 | 416.4 | 469.6 | 514 | 506.8 | 468.8 | 475.6 | 547.6 | 530.8 | 538.4 | 524 | 514.8 | 511.2 | 516.4 | 511.2 | 520 | 508.8 | 468.4 | 396.8 | 11040
| 10 Талицы-Андреево ао RS | 41.4 | 39.2 | 38 | 36.6 | 36.2 | 38.8 | 43.8 | 51 | 48.8 | 46.6 | 51.8 | 49.2 | 48.6 | 48.4 | 50.6 | 50.4 | 49.6 | 49.6 | 50.6 | 48.4 | 52 | 51.4 | 48.2 | 43.4 | 1112.6
| 10 Талицы-Андреево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Комплекс Колкач ао RS | 67.5 | 58.5 | 56.1 | 64.05 | 75.9 | 85.05 | 92.55 | 95.55 | 95.1 | 99.9 | 99.3 | 93.6 | 98.85 | 106.05 | 111.3 | 99 | 93.15 | 95.7 | 104.25 | 104.7 | 96.9 | 91.65 | 81 | 75.75 | 2141.4
| 10 Талицы-Комплекс Колкач ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 1 ао RS | 33 | 33.2 | 32.4 | 36.8 | 40.8 | 41.2 | 44 | 41.8 | 46.6 | 44.4 | 45.6 | 48.2 | 56.4 | 41.2 | 45.2 | 36.4 | 29.6 | 29.4 | 30.2 | 38.8 | 35 | 38 | 27.2 | 18.2 | 913.6
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 2 ао RS | 40.4 | 34 | 36.8 | 45.6 | 50.2 | 51.2 | 54 | 54.8 | 64.2 | 58.6 | 47.8 | 51.4 | 83.8 | 61.6 | 79.4 | 68.8 | 64.2 | 66.6 | 49.4 | 51.6 | 48.8 | 45 | 49.2 | 41.4 | 1298.8
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Павлоково ао RS | 27 | 23.4 | 22.8 | 20.55 | 20.25 | 23.25 | 27.9 | 33.75 | 40.05 | 41.55 | 35.85 | 32.25 | 37.2 | 40.95 | 38.55 | 36.6 | 33.3 | 29.85 | 34.5 | 37.65 | 39.75 | 42.3 | 33.45 | 28.5 | 781.2
| 10 Талицы-Павлоково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Петровская ао RS | 25.35 | 23.25 | 23.7 | 22.2 | 23.85 | 25.35 | 28.2 | 34.2 | 35.4 | 34.05 | 32.7 | 36.45 | 34.2 | 34.2 | 31.05 | 30.45 | 29.7 | 35.1 | 38.7 | 35.85 | 33.15 | 35.1 | 32.7 | 28.05 | 742.95
| 10 Талицы-Петровская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-С.Талицы ао RS | 185.6 | 170 | 157.8 | 168.8 | 177 | 176 | 189.8 | 223 | 247.2 | 240.8 | 221.4 | 240.6 | 268.4 | 257.6 | 245.6 | 250.8 | 256 | 253.4 | 257.4 | 244.2 | 257.6 | 254.6 | 236.6 | 196.2 | 5376.4
| 10 Талицы-С.Талицы ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Титово ао RS | 46.9 | 43.1 | 43.7 | 44.2 | 41.6 | 44 | 52.4 | 62.5 | 66.7 | 66.1 | 64.6 | 57.5 | 59.3 | 64.4 | 63.1 | 68.5 | 68 | 65.4 | 70.9 | 72.5 | 76.9 | 75.2 | 67.8 | 54.9 | 1440.2
| 10 Талицы-Титово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 935.278 | 850.018 | 822.604 | 878.904 | 931.896 | 970.554 | 1066.002 | 1194.312 | 1291.09 | 1265.456 | 1199.37 | 1220.8 | 1375.19 | 1310.808 | 1331.992 | 1283.766 | 1249.174 | 1251.826 | 1273.502 | 1269.996 | 1281.18 | 1267.81 | 1153.91 | 973.776 | 27649.214
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Талицы
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Талицы |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч