## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Чаромское | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Чаромское | [12 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Чаромское ТСН 1 ао RS | 0,4 Чаромское ТСН 2 ао RS | 10 Чаромское Т 1 ап RS | 10 Чаромское Т 2 ап RS | 10 Чаромское-Искра ао RS | 10 Чаромское-Искра ап RS | 10 Чаромское-Квасюнино-1 ао RS | 10 Чаромское-Квасюнино-2 ао RS | 10 Чаромское-Комплекс Чаромское ао RS | 10 Чаромское-Кусты ао RS | 10 Чаромское-Медвежье ао RS | 10 Чаромское-Медвежье ап RS | 10 Чаромское-С.Чаромское ао RS
00 - 01 | 0.048 | 0.136 | 66.4 | 290.8 | 154.2 | 0 | 21.8 | 15.8 | 121.2 | 4.6 | 15.2 | 0 | 25
01 - 02 | 0.048 | 0.136 | 66.4 | 188.4 | 50.4 | 0 | 21.3 | 15.7 | 123.2 | 4.2 | 14.4 | 0 | 27.4
02 - 03 | 0.048 | 0.128 | 65.2 | 223.2 | 93 | 0 | 19.4 | 16.3 | 114.8 | 4.2 | 14 | 0 | 27.4
03 - 04 | 0.048 | 0.136 | 62 | 266 | 130.4 | 0 | 20.2 | 14.4 | 121.4 | 4.2 | 13.2 | 0 | 25
04 - 05 | 0.052 | 0.128 | 59.6 | 344.8 | 184 | 0 | 20 | 12.9 | 149.6 | 4.2 | 14.4 | 0 | 21.4
05 - 06 | 0.048 | 0.128 | 65.6 | 364.4 | 204.4 | 0 | 21.2 | 13.3 | 147.8 | 5 | 15.2 | 0 | 24.8
06 - 07 | 0.048 | 0.136 | 78.8 | 429.2 | 219.6 | 0 | 26.1 | 18.3 | 192.6 | 5.2 | 16.2 | 0 | 31.4
07 - 08 | 0.048 | 0.128 | 98.4 | 463.6 | 254.6 | 0 | 26.5 | 22.1 | 188.6 | 6 | 18.8 | 0 | 47.6
08 - 09 | 0.048 | 0.128 | 108.4 | 454.8 | 273.2 | 0 | 27.2 | 20.8 | 162 | 6.6 | 21.2 | 0 | 53.6
09 - 10 | 0.044 | 0.128 | 107.2 | 437.2 | 260.2 | 0 | 25.6 | 24.2 | 154.2 | 6.4 | 21.2 | 0 | 54.2
10 - 11 | 0.06 | 0.136 | 118 | 400.4 | 261.6 | 0 | 43.7 | 35.9 | 130.4 | 7 | 26 | 0 | 41.8
11 - 12 | 0.092 | 0.128 | 64.8 | 431.2 | 260.8 | 0 | 0 | 50.3 | 121.2 | 7.2 | 23.2 | 0 | 34.6
12 - 13 | 0.092 | 0.128 | 98.4 | 443.6 | 276 | 0 | 31.6 | 39.5 | 152.2 | 7 | 24.6 | 0 | 35.4
13 - 14 | 0.172 | 0.04 | 114.4 | 436 | 278 | 0 | 52.5 | 0 | 159.6 | 6.6 | 22.8 | 0 | 33.2
14 - 15 | 0.184 | 0 | 234.8 | 260 | 259.8 | 0 | 176 | 117.9 | 119.4 | 7.2 | 21.4 | 0 | 30.8
15 - 16 | 0.168 | 0 | 280 | 185.6 | 237.6 | 0 | 223.9 | 147 | 96.2 | 6.8 | 19.4 | 0 | 30.2
16 - 17 | 0.168 | 0 | 291.2 | 164.4 | 233.8 | 0 | 233.7 | 72.4 | 2.2 | 5.8 | 19.2 | 0 | 33.4
17 - 18 | 0.172 | 0 | 92 | 381.6 | 241.4 | 0 | 31.7 | 139.1 | 2.2 | 6.8 | 23 | 0 | 30.8
18 - 19 | 0.172 | 0 | 92.4 | 381.2 | 253.8 | 0 | 31.3 | 126.1 | 2.2 | 6.4 | 23.4 | 0 | 31.8
19 - 20 | 0.172 | 0 | 97.6 | 448 | 269.2 | 0 | 31.9 | 177.6 | 2.2 | 6 | 25 | 0 | 34.8
20 - 21 | 0.172 | 0 | 95.6 | 445.6 | 259.2 | 0 | 32.8 | 185.1 | 2.4 | 6.8 | 24.4 | 0 | 32.6
21 - 22 | 0.172 | 0 | 90.8 | 387.6 | 228 | 0 | 32.7 | 158.3 | 2.2 | 6 | 23 | 0 | 29.4
22 - 23 | 0.176 | 0 | 88.4 | 348 | 198.4 | 0 | 33.1 | 148.5 | 2.2 | 5.4 | 20.8 | 0 | 29.8
23 - 00 | 0.172 | 0 | 76.8 | 318 | 181 | 0 | 28.8 | 135.5 | 2.4 | 4 | 18.4 | 0 | 25.6
Сумма | 2.624 | 1.744 | 2613.2 | 8493.6 | 5262.6 | 0 | 1213 | 1707 | 2272.4 | 139.6 | 478.4 | 0 | 792
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Чаромское | [12 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Чаромское ТСН 1 ао RS | 0,4 Чаромское ТСН 2 ао RS | 10 Чаромское Т 1 ап RS | 10 Чаромское Т 2 ап RS | 10 Чаромское-Искра ао RS | 10 Чаромское-Искра ап RS | 10 Чаромское-Квасюнино-1 ао RS | 10 Чаромское-Квасюнино-2 ао RS | 10 Чаромское-Комплекс Чаромское ао RS | 10 Чаромское-Кусты ао RS | 10 Чаромское-Медвежье ао RS | 10 Чаромское-Медвежье ап RS | 10 Чаромское-С.Чаромское ао RS
00 - 01 |  |  | 86.8 | 241.6 | 115.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 25.2
01 - 02 |  |  | 86 | 168.8 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 25.2
02 - 03 |  |  | 85.2 | 194.4 | 79.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 25.2
03 - 04 |  |  | 89.2 | 228 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 26.4
04 - 05 |  |  | 89.2 | 260.4 | 131.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 26
05 - 06 |  |  | 91.6 | 254 | 135.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 27.2
06 - 07 |  |  | 89.2 | 256.8 | 142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 26.2
07 - 08 |  |  | 84.8 | 275.2 | 139.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 0 | 26.8
08 - 09 |  |  | 87.6 | 252.4 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 28.2
09 - 10 |  |  | 86.8 | 245.2 | 119.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 27.6
10 - 11 |  |  | 92.4 | 228.4 | 126.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 28.6
11 - 12 |  |  | 69.6 | 236 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 29.8
12 - 13 |  |  | 87.2 | 249.6 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 29.8
13 - 14 |  |  | 109.2 | 228 | 137.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 28
14 - 15 |  |  | 100 | 233.2 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 27.4
15 - 16 |  |  | 93.6 | 229.6 | 128.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 26.4
16 - 17 |  |  | 108 | 215.2 | 137.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 26.8
17 - 18 |  |  | 99.6 | 222.8 | 142.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 28
18 - 19 |  |  | 99.2 | 213.6 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 28.6
19 - 20 |  |  | 90 | 224.4 | 146.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 26.6
20 - 21 |  |  | 90.4 | 230 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 26.6
21 - 22 |  |  | 87.2 | 210.8 | 123.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 24.6
22 - 23 |  |  | 88 | 205.2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 25.2
23 - 00 |  |  | 87.6 | 216.8 | 118.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 25.4
Сумма | 0 | 0 | 2178.4 | 5520.4 | 3016.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 | 0 | 645.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чаромское |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч