## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Ферапонтово | [24 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ферапонтово ТСН 1 ао RS | 0.544 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.576 | 0.832 | 0.608 | 0.512 | 0.512 | 0.48 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.544 | 0.512 | 0.512 | 12.8
| 0,4 Ферапонтово ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Ферапонтово-Дежурный ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Ферапонтово-Полигон ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово Т 1 ап RS | 369.6 | 350.4 | 382.2 | 354 | 444 | 414.6 | 406.2 | 578.4 | 702 | 688.2 | 714 | 782.4 | 756 | 871.8 | 852.6 | 803.4 | 814.8 | 703.2 | 706.2 | 750 | 696 | 700.8 | 648.6 | 582.6 | 15072
| 10 Ферапонтово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово-Борбушино ао RS | 192 | 186 | 223 | 203.6 | 287.4 | 254 | 210.4 | 337.6 | 421.2 | 388.6 | 430.2 | 401.8 | 378.2 | 480.2 | 433.8 | 443.6 | 440.6 | 316.4 | 313 | 351 | 309.8 | 318 | 300.2 | 286.2 | 7906.8
| 10 Ферапонтово-Глебовская ао RS | 62.4 | 55.4 | 54.6 | 52.6 | 56 | 58 | 69.2 | 93.6 | 96.4 | 102.8 | 99.6 | 100 | 99.2 | 89.4 | 90.8 | 86 | 82.6 | 102.2 | 107 | 110 | 99.4 | 103 | 91.2 | 74.6 | 2036
| 10 Ферапонтово-Музей ао RS | 16.6 | 17.2 | 17.6 | 13.6 | 14.8 | 13.6 | 13.4 | 15.8 | 15.8 | 21.4 | 24.2 | 23 | 24 | 24.6 | 22.6 | 22.8 | 24.2 | 17.2 | 13 | 13.4 | 14.4 | 13 | 13 | 16.8 | 426
| 10 Ферапонтово-Устье ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4 | 107 | 99.2 | 106.8 | 104 | 127.2 | 140.4 | 144 | 137 | 130.6 | 131.8 | 120.2 | 102.4 | 1530
| 10 Ферапонтово-Ферапонтово ао RS | 88.6 | 80.8 | 78.6 | 77.4 | 77.8 | 77.6 | 101.6 | 119.4 | 135.8 | 141.8 | 133.6 | 130.8 | 132.8 | 144 | 124.4 | 116.2 | 108.8 | 115 | 115.4 | 124.6 | 129.2 | 124.8 | 112.4 | 91 | 2682.4
| 10 Ферапонтово-Яршево ао RS | 7.2 | 8.6 | 5.2 | 4.6 | 4.8 | 8.2 | 8 | 8.4 | 28.2 | 29.4 | 22.2 | 43.8 | 10 | 29 | 68.8 | 24.8 | 25.8 | 6.8 | 9 | 9.2 | 7 | 5.4 | 7.2 | 6.8 | 388.4
| 110 Ферапонтово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Ферапонтово Т 1 ап RS | 374 | 354.2 | 385 | 358.6 | 446.6 | 418 | 411.4 | 580.8 | 704 | 690.8 | 717.2 | 783.2 | 759 | 873.4 | 855.8 | 803 | 816.2 | 706.2 | 708.4 | 752.4 | 697.4 | 704 | 651.2 | 583 | 15133.8
| 110 Ферапонтово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Ферапонтово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 1110.944 | 1053.112 | 1146.712 | 1064.912 | 1331.912 | 1244.512 | 1220.712 | 1734.512 | 2103.912 | 2063.576 | 2141.832 | 2345.008 | 2266.712 | 2612.112 | 2556.08 | 2404.312 | 2440.712 | 2107.912 | 2116.512 | 2248.112 | 2084.312 | 2101.344 | 1944.512 | 1743.912 | 45188.2
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ферапонтово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ферапонтово |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч