## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Загородная | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Загородная | [13 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Загородная ТСН 1 ао RS | 0,4 Загородная ТСН 2 ао RS | 10 Загородная Т 1 ап RS | 10 Загородная Т 2 ап RS | 10 Загородная-Очистные Бараново ао RS | 10 Загородная-Парфеново ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 1 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 2 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 3 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 4 ао RS | 10 Загородная-Солманское ао RS | 10 Загородная-Тепличная 1 ао RS | 10 Загородная-Тепличная 2 ао RS | 10 Загородная-Тоншалово 2 ао RS
00 - 01 | 0.56 | 0 | 332 | 502 | 0 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 29.4 | 402.8
01 - 02 | 0.56 | 0 | 300 | 478 | 0 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.4 | 0 | 27 | 378
02 - 03 | 0.56 | 0 | 284 | 458 | 0 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.6 | 0 | 28.2 | 361.6
03 - 04 | 0.544 | 0 | 248 | 422 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.8 | 0 | 28.8 | 350.4
04 - 05 | 0.56 | 0 | 244 | 426 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.8 | 0 | 26.4 | 370.8
05 - 06 | 0.56 | 0 | 262 | 462 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 24.6 | 409.6
06 - 07 | 0.544 | 0 | 332 | 494 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.8 | 0 | 27.6 | 434.8
07 - 08 | 0.56 | 0 | 404 | 548 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.6 | 0 | 41.4 | 465.6
08 - 09 | 0.544 | 0 | 406 | 664 | 0 | 89.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.4 | 0 | 57 | 521.6
09 - 10 | 0.56 | 0 | 400 | 702 | 0 | 116.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.6 | 0 | 54.6 | 534
10 - 11 | 0.56 | 0 | 402 | 696 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.8 | 0 | 54 | 547.2
11 - 12 | 0.56 | 0 | 416 | 698 | 0 | 104.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.4 | 0 | 56.4 | 540.8
12 - 13 | 0.56 | 0 | 402 | 626 | 0 | 62.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 42.6 | 523.6
13 - 14 | 0.56 | 0 | 412 | 666 | 0 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.2 | 0 | 55.8 | 520.8
14 - 15 | 0.544 | 0 | 420 | 780 | 0 | 211.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.6 | 0 | 58.2 | 515.2
15 - 16 | 0.56 | 0 | 392 | 764 | 0 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.4 | 0 | 52.8 | 512.4
16 - 17 | 0.56 | 0 | 396 | 768 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 45.6 | 512
17 - 18 | 0.544 | 0 | 412 | 740 | 0 | 158.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.8 | 0 | 52.2 | 534
18 - 19 | 0.56 | 0 | 436 | 652 | 0 | 86.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 0 | 43.2 | 526
19 - 20 | 0.56 | 0 | 418 | 634 | 0 | 67.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 419.4 | 0 | 38.4 | 531.2
20 - 21 | 0.56 | 0 | 434 | 604 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 0 | 30 | 532
21 - 22 | 0.544 | 0 | 454 | 630 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.4 | 0 | 30.6 | 549.6
22 - 23 | 0.56 | 0 | 470 | 602 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.8 | 0 | 34.2 | 496.4
23 - 00 | 0.56 | 0 | 380 | 538 | 0 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 29.4 | 436.4
Сумма | 13.344 | 0 | 9056 | 14554 | 0 | 2156.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 9092.4 | 0 | 968.4 | 11506.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Загородная | [13 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Загородная ТСН 1 ао RS | 0,4 Загородная ТСН 2 ао RS | 10 Загородная Т 1 ап RS | 10 Загородная Т 2 ап RS | 10 Загородная-Очистные Бараново ао RS | 10 Загородная-Парфеново ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 1 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 2 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 3 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 4 ао RS | 10 Загородная-Солманское ао RS | 10 Загородная-Тепличная 1 ао RS | 10 Загородная-Тепличная 2 ао RS | 10 Загородная-Тоншалово 2 ао RS
00 - 01 | 0 | 0 | 128 | 302 | 0 | 74.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.4 | 0 | 48.6 | 180.4
01 - 02 | 0 | 0 | 124 | 304 | 0 | 80.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.6 | 0 | 47.4 | 176.8
02 - 03 | 0 | 0 | 122 | 294 | 0 | 76.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.2 | 0 | 46.8 | 172
03 - 04 | 0 | 0 | 116 | 268 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.4 | 0 | 48.6 | 170.8
04 - 05 | 0 | 0 | 118 | 256 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.2 | 0 | 48 | 173.6
05 - 06 | 0 | 0 | 120 | 250 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.6 | 0 | 46.8 | 173.2
06 - 07 | 0 | 0 | 156 | 274 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.2 | 0 | 51.6 | 186
07 - 08 | 0 | 0 | 162 | 300 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.6 | 0 | 63 | 191.2
08 - 09 | 0 | 0 | 184 | 386 | 0 | 113.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.2 | 0 | 62.4 | 210
09 - 10 | 0 | 0 | 184 | 414 | 0 | 146.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.8 | 0 | 60 | 209.2
10 - 11 | 0 | 0 | 188 | 406 | 0 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 61.8 | 222.4
11 - 12 | 0 | 0 | 192 | 426 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 64.8 | 224.8
12 - 13 | 0 | 0 | 182 | 352 | 0 | 77.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.2 | 0 | 52.2 | 222.8
13 - 14 | 0 | 0 | 200 | 400 | 0 | 114.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 0 | 63 | 223.2
14 - 15 | 0 | 0 | 182 | 542 | 0 | 259.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 0 | 64.8 | 220.8
15 - 16 | 0 | 0 | 184 | 528 | 0 | 253.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.6 | 0 | 59.4 | 216.8
16 - 17 | 0 | 0 | 174 | 514 | 0 | 244.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 55.2 | 214.4
17 - 18 | 0 | 0 | 174 | 484 | 0 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.8 | 0 | 65.4 | 219.6
18 - 19 | 0 | 0 | 168 | 360 | 0 | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 56.4 | 210
19 - 20 | 0 | 0 | 164 | 328 | 0 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 52.2 | 208.8
20 - 21 | 0 | 0 | 154 | 304 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.6 | 0 | 51 | 206.8
21 - 22 | 0 | 0 | 142 | 318 | 0 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.4 | 0 | 53.4 | 203.2
22 - 23 | 0 | 0 | 140 | 322 | 0 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 54 | 192.4
23 - 00 | 0 | 0 | 136 | 310 | 0 | 79.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.4 | 0 | 50.4 | 180.8
Сумма | 0 | 0 | 3794 | 8642 | 0 | 2531.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3844.8 | 0 | 1327.2 | 4810

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Загородная |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч