## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Борки | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 110 кВ Борки | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Борки | [9 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Борки ТСН 1 ао RS | 6 Борки Т 1 ап RS | 6 Борки Т 2 ап RS | 6 Борки-Город 5 ао RS | 6 Борки-Город 6 ао RS | 6 Борки-Город 8 ао RS | 6 Борки-Город 9 ао RS | 6 Борки-ПЭС ао RS | 6 Борки-ФВО 1 (СМК 1) ао RS | 6 Борки-ФВО 2 (СМК 2) ао RS
00:00 - 00:30 | 16.616 | 1260 | 1087.2 | 579.84 | 775.68 | 482.88 | 434.88 | 0 | 0 | 72
00:30 - 01:00 | 16.752 | 1249.92 | 1110.24 | 565.44 | 754.56 | 493.44 | 473.04 | 0 | 0 | 72.48
01:00 - 01:30 | 16.764 | 1231.2 | 1045.44 | 556.8 | 736.32 | 493.44 | 420.48 | 0 | 0 | 70.56
01:30 - 02:00 | 16.724 | 1213.92 | 999.36 | 532.8 | 738.24 | 475.2 | 393.12 | 0 | 0 | 72.96
02:00 - 02:30 | 16.688 | 1198.08 | 1026.72 | 532.8 | 725.76 | 470.4 | 424.08 | 0 | 0 | 70.56
02:30 - 03:00 | 16.712 | 1182.24 | 1028.16 | 531.84 | 717.12 | 463.68 | 428.4 | 0 | 0 | 70.56
03:00 - 03:30 | 16.804 | 1163.52 | 986.4 | 527.04 | 716.16 | 445.44 | 387.36 | 0 | 0 | 72
03:30 - 04:00 | 16.868 | 1157.76 | 990.72 | 528.96 | 715.2 | 441.6 | 390.24 | 0 | 0 | 72.48
04:00 - 04:30 | 16.792 | 1154.88 | 972 | 514.56 | 718.08 | 434.88 | 387.36 | 0 | 0 | 71.52
04:30 - 05:00 | 16.712 | 1159.2 | 1022.4 | 501.12 | 716.16 | 442.56 | 449.28 | 0 | 0 | 72.48
05:00 - 05:30 | 16.648 | 1180.8 | 999.36 | 509.76 | 713.28 | 466.56 | 403.2 | 0 | 0 | 87.36
06:30 - 06:00 | 16.552 | 1336.32 | 1059.84 | 523.2 | 807.36 | 526.08 | 440.64 | 0 | 0 | 96.96
06:00 - 06:30 | 16.456 | 1529.28 | 1199.52 | 568.32 | 919.68 | 608.64 | 519.84 | 0 | 0 | 110.88
06:30 - 07:00 | 16.44 | 1667.52 | 1324.8 | 627.84 | 1010.88 | 654.72 | 581.76 | 0 | 0 | 118.08
07:00 - 07:30 | 16.232 | 1769.76 | 1451.52 | 717.12 | 1047.36 | 720 | 603.36 | 0 | 0 | 131.04
07:30 - 08:00 | 16.128 | 1828.8 | 1488.96 | 734.4 | 1025.28 | 800.64 | 609.84 | 0 | 0 | 145.44
08:00 - 08:30 | 15.488 | 1974.24 | 1572.48 | 798.72 | 1082.88 | 889.92 | 635.04 | 0 | 0 | 140.16
08:30 - 09:00 | 15.16 | 1991.52 | 1643.04 | 848.64 | 1068.48 | 918.72 | 637.92 | 0 | 0 | 158.88
09:00 - 09:30 | 15.176 | 1961.28 | 1706.4 | 886.08 | 1054.08 | 905.28 | 641.52 | 0 | 0 | 181.44
9:30 - 10:00 | 15.232 | 1990.08 | 1776.96 | 900.48 | 1065.6 | 923.52 | 663.84 | 0 | 0 | 215.04
10:00 - 10:30 | 15.628 | 1982.88 | 1854.72 | 898.56 | 1048.32 | 931.2 | 709.2 | 0 | 0 | 249.12
10:30 - 11:00 | 15.348 | 1975.68 | 1775.52 | 916.8 | 1065.6 | 907.2 | 633.6 | 0 | 0 | 229.92
11:00 - 11:30 | 15.292 | 1933.92 | 1831.68 | 957.12 | 1059.84 | 872.64 | 642.24 | 0 | 0 | 232.8
11:30 - 12:00 | 15.524 | 1987.2 | 1774.08 | 896.64 | 1071.36 | 912.96 | 637.2 | 0 | 0 | 243.84
12:00 - 12:30 | 15.92 | 1968.48 | 1680.48 | 794.88 | 1033.92 | 932.16 | 642.24 | 0 | 0 | 243.84
12:30 - 13:00 | 15.872 | 1933.92 | 1693.44 | 842.88 | 1020.48 | 912 | 614.88 | 0 | 0 | 238.08
13:00 - 13:30 | 15.452 | 1915.2 | 1801.44 | 961.92 | 1011.84 | 902.4 | 610.56 | 0 | 0 | 233.28
13:30 - 14:00 | 15.22 | 1982.88 | 1818.72 | 936 | 1042.56 | 936.96 | 637.92 | 0 | 0 | 246.24
14:00 - 14:30 | 15.452 | 1968.48 | 1801.44 | 952.32 | 1043.52 | 923.52 | 608.4 | 0 | 0 | 242.88
14:30 - 15:00 | 15.532 | 2054.88 | 1851.84 | 933.12 | 1032.96 | 1020.48 | 673.92 | 0 | 0 | 248.16
15:00 - 15:30 | 15.636 | 2043.36 | 1789.92 | 918.72 | 1065.6 | 974.4 | 625.68 | 0 | 0 | 247.68
15:30 - 16:00 | 15.492 | 1992.96 | 1861.92 | 940.8 | 1073.28 | 918.72 | 676.08 | 0 | 0 | 247.68
16:00 - 16:30 | 15.652 | 1928.16 | 1817.28 | 944.64 | 1055.04 | 871.68 | 629.28 | 0 | 0 | 246.72
16:30 - 17:00 | 15.936 | 1912.32 | 1758.24 | 862.08 | 1043.52 | 866.88 | 647.28 | 0 | 0 | 249.12
17:00 - 17:30 | 16.016 | 1918.08 | 1733.76 | 828.48 | 1032.96 | 881.28 | 651.6 | 0 | 0 | 255.84
17:30 - 18:00 | 15.924 | 1967.04 | 1728 | 861.12 | 1081.92 | 885.12 | 624.96 | 0 | 0 | 244.32
18:00 - 18:30 | 15.94 | 1932.48 | 1703.52 | 811.2 | 1102.08 | 827.52 | 673.2 | 0 | 0 | 221.28
18:30 - 19:00 | 16 | 1941.12 | 1601.28 | 795.84 | 1100.16 | 838.08 | 595.44 | 0 | 0 | 211.68
19:00 - 19:30 | 16.16 | 1959.84 | 1677.6 | 844.8 | 1129.92 | 828.48 | 657.36 | 0 | 0 | 177.6
19:30 - 20:00 | 16.284 | 1964.16 | 1611.36 | 845.76 | 1118.4 | 843.84 | 586.08 | 0 | 0 | 181.92
20:00 - 20:30 | 16.224 | 1915.2 | 1550.88 | 826.56 | 1126.08 | 786.24 | 589.68 | 0 | 0 | 136.8
20:30 - 21:00 | 16.304 | 1859.04 | 1507.68 | 796.8 | 1112.64 | 744.96 | 575.28 | 0 | 0 | 135.36
21:00 - 21:30 | 16.464 | 1753.92 | 1432.8 | 744.96 | 1042.56 | 710.4 | 566.64 | 0 | 0 | 122.88
21:30 - 22:00 | 16.528 | 1697.76 | 1368 | 714.24 | 1039.68 | 655.68 | 541.44 | 0 | 0 | 112.8
22:00 - 22:30 | 16.7 | 1605.6 | 1393.92 | 748.8 | 974.4 | 629.76 | 577.44 | 0 | 0 | 70.08
22:30 - 23:00 | 16.636 | 1470.24 | 1258.56 | 715.2 | 884.16 | 583.68 | 482.4 | 0 | 0 | 61.92
23:00 - 23:30 | 16.632 | 1399.68 | 1222.56 | 678.72 | 838.08 | 560.64 | 483.12 | 0 | 0 | 61.92
23:30 - 00:00 | 16.676 | 1355.04 | 1114.56 | 602.88 | 800.64 | 552 | 455.76 | 0 | 0 | 57.6
Сумма | 773.388 | 81519.84 | 70506.72 | 36057.6 | 46159.68 | 35268.48 | 26974.08 | 0 | 0 | 7554.24

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Борки |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч