## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 110 кВ Борки | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 110 кВ Борки | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 110 кВ Борки | [9 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Борки ТСН 1 ао RS | 6 Борки Т 1 ап RS | 6 Борки Т 2 ап RS | 6 Борки-Город 5 ао RS | 6 Борки-Город 6 ао RS | 6 Борки-Город 8 ао RS | 6 Борки-Город 9 ао RS | 6 Борки-ПЭС ао RS | 6 Борки-ФВО 1 (СМК 1) ао RS | 6 Борки-ФВО 2 (СМК 2) ао RS
00:00 - 00:30 | 0 | 502.56 | 545.76 | 311.04 | 308.16 | 207.36 | 213.84 | 0 | 0 | 17.76
00:30 - 01:00 | 0 | 527.04 | 577.44 | 307.2 | 313.92 | 222.72 | 246.96 | 0 | 0 | 21.6
01:00 - 01:30 | 0 | 527.04 | 542.88 | 308.16 | 312.96 | 225.6 | 213.12 | 0 | 0 | 19.68
01:30 - 02:00 | 0.004 | 525.6 | 525.6 | 297.6 | 321.6 | 215.04 | 208.08 | 0 | 0 | 19.2
02:00 - 02:30 | 0 | 508.32 | 542.88 | 291.84 | 317.76 | 201.6 | 228.96 | 0 | 0 | 19.68
02:30 - 03:00 | 0.004 | 506.88 | 540 | 290.88 | 317.76 | 200.64 | 228.96 | 0 | 0 | 19.2
03:00 - 03:30 | 0 | 485.28 | 525.6 | 292.8 | 306.24 | 190.08 | 211.68 | 0 | 0 | 19.68
03:30 - 04:00 | 0 | 491.04 | 534.24 | 302.4 | 311.04 | 190.08 | 208.8 | 0 | 0 | 21.6
04:00 - 04:30 | 0.004 | 479.52 | 491.04 | 266.88 | 308.16 | 183.36 | 203.04 | 0 | 0 | 18.72
04:30 - 05:00 | 0 | 479.52 | 514.08 | 247.68 | 306.24 | 184.32 | 244.08 | 0 | 0 | 19.68
05:00 - 05:30 | 0.004 | 473.76 | 470.88 | 254.4 | 296.64 | 188.16 | 199.44 | 0 | 0 | 17.76
06:30 - 06:00 | 0 | 505.44 | 475.2 | 251.52 | 304.32 | 212.16 | 201.6 | 0 | 0 | 18.24
06:00 - 06:30 | 0 | 524.16 | 456.48 | 239.04 | 307.2 | 230.4 | 200.16 | 0 | 0 | 16.8
06:30 - 07:00 | 0 | 535.68 | 469.44 | 245.76 | 318.72 | 229.44 | 203.04 | 0 | 0 | 18.24
07:00 - 07:30 | 0 | 547.2 | 571.68 | 347.52 | 323.52 | 235.2 | 205.92 | 0 | 0 | 15.84
07:30 - 08:00 | 0.004 | 535.68 | 588.96 | 363.84 | 305.28 | 240.96 | 205.2 | 0 | 0 | 16.32
08:00 - 08:30 | 0 | 499.68 | 587.52 | 399.36 | 284.16 | 225.6 | 174.96 | 0 | 0 | 12.48
08:30 - 09:00 | 0 | 495.36 | 637.92 | 450.24 | 286.08 | 218.88 | 174.96 | 0 | 0 | 12
09:00 - 09:30 | 0 | 508.32 | 669.6 | 479.04 | 287.04 | 229.44 | 179.28 | 0 | 0 | 10.08
9:30 - 10:00 | 0 | 525.6 | 725.76 | 527.04 | 293.76 | 243.84 | 187.92 | 0 | 0 | 8.16
10:00 - 10:30 | 0 | 555.84 | 790.56 | 551.04 | 305.28 | 260.16 | 223.92 | 0 | 0 | 20.16
10:30 - 11:00 | 0 | 524.16 | 781.92 | 578.88 | 296.64 | 238.08 | 190.8 | 0 | 0 | 13.92
11:00 - 11:30 | 0 | 512.64 | 804.96 | 584.64 | 294.72 | 227.52 | 206.64 | 0 | 0 | 12.96
11:30 - 12:00 | 0 | 548.64 | 688.32 | 469.44 | 314.88 | 245.76 | 203.76 | 0 | 0 | 20.64
12:00 - 12:30 | 0 | 581.76 | 609.12 | 354.24 | 319.68 | 272.64 | 238.32 | 0 | 0 | 18.72
12:30 - 13:00 | 0 | 583.2 | 685.44 | 448.32 | 314.88 | 278.4 | 223.2 | 0 | 0 | 19.2
13:00 - 13:30 | 0 | 558.72 | 789.12 | 580.8 | 296.64 | 271.68 | 194.4 | 0 | 0 | 14.4
13:30 - 14:00 | 0 | 537.12 | 770.4 | 556.8 | 287.04 | 263.04 | 199.44 | 0 | 0 | 11.52
14:00 - 14:30 | 0 | 548.64 | 793.44 | 601.92 | 292.8 | 265.92 | 177.12 | 0 | 0 | 21.12
14:30 - 15:00 | 0 | 603.36 | 800.64 | 569.28 | 293.76 | 320.64 | 215.28 | 0 | 0 | 22.08
15:00 - 15:30 | 0 | 564.48 | 708.48 | 512.64 | 302.4 | 271.68 | 177.84 | 0 | 0 | 25.92
15:30 - 16:00 | 0 | 525.6 | 756 | 530.88 | 299.52 | 239.04 | 207.36 | 0 | 0 | 25.44
16:00 - 16:30 | 0 | 495.36 | 712.8 | 514.56 | 291.84 | 215.04 | 180.72 | 0 | 0 | 24.48
16:30 - 17:00 | 0.004 | 514.08 | 656.64 | 424.32 | 289.92 | 234.24 | 215.28 | 0 | 0 | 28.32
17:00 - 17:30 | 0 | 524.16 | 645.12 | 399.36 | 285.12 | 251.52 | 221.76 | 0 | 0 | 30.72
17:30 - 18:00 | 0 | 516.96 | 617.76 | 400.32 | 283.2 | 245.76 | 197.28 | 0 | 0 | 26.88
18:00 - 18:30 | 0 | 522.72 | 626.4 | 370.56 | 290.88 | 244.8 | 234 | 0 | 0 | 26.4
18:30 - 19:00 | 0 | 529.92 | 525.6 | 289.92 | 299.52 | 243.84 | 214.56 | 0 | 0 | 26.4
19:00 - 19:30 | 0.004 | 551.52 | 684 | 404.16 | 318.72 | 245.76 | 262.08 | 0 | 0 | 17.76
19:30 - 20:00 | 0 | 563.04 | 668.16 | 429.12 | 319.68 | 258.24 | 221.04 | 0 | 0 | 19.2
20:00 - 20:30 | 0 | 554.4 | 655.2 | 418.56 | 319.68 | 249.6 | 219.6 | 0 | 0 | 16.8
20:30 - 21:00 | 0.004 | 554.4 | 630.72 | 387.84 | 325.44 | 241.92 | 222.48 | 0 | 0 | 17.28
21:00 - 21:30 | 0 | 541.44 | 558.72 | 309.12 | 308.16 | 246.72 | 228.96 | 0 | 0 | 20.16
21:30 - 22:00 | 0.004 | 545.76 | 550.08 | 294.72 | 327.36 | 230.4 | 234.72 | 0 | 0 | 17.76
22:00 - 22:30 | 0.004 | 551.52 | 725.76 | 435.84 | 333.12 | 230.4 | 269.28 | 0 | 0 | 18.72
22:30 - 23:00 | 0 | 516.96 | 688.32 | 436.8 | 316.8 | 213.12 | 231.84 | 0 | 0 | 18.72
23:00 - 23:30 | 0 | 522.72 | 686.88 | 410.88 | 307.2 | 225.6 | 251.28 | 0 | 0 | 21.6
23:30 - 00:00 | 0.004 | 531.36 | 588.96 | 322.56 | 316.8 | 224.64 | 246.24 | 0 | 0 | 19.2
Сумма | 0.044 | 25364.16 | 30192.48 | 19061.76 | 14682.24 | 11231.04 | 10249.2 | 0 | 0 | 919.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Борки |  |  |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч