## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ В.Устюг | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 110 кВ В.Устюг | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ В.Устюг | [33 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 В.Устюг ТСН 1 ао RS | 0,4 В.Устюг ТСН 2 ао RS | 110 В.Устюг ОШСМВ ао RS | 110 В.Устюг ОШСМВ ап RS | 110 В.Устюг РП 1 ао RS | 110 В.Устюг РП 1 ап RS | 110 В.Устюг РП 2 ао RS | 110 В.Устюг РП 2 ап RS | 110 В.Устюг-Дымково 1 ао RS | 110 В.Устюг-Дымково 1 ап RS | 110 В.Устюг-Дымково 2 ао RS | 110 В.Устюг-Дымково 2 ап RS | 35 В.Устюг-Золотавцево ао RS | 35 В.Устюг-СРЗ 1 (Сухона) ао RS | 35 В.Устюг-СРЗ 2 (ЮГ) ао RS | 6 В.Устюг Т 1 ап RS | 6 В.Устюг Т 2 ап RS | 6 В.Устюг-Бобровниково ао RS | 6 В.Устюг-Будрино ао RS | 6 В.Устюг-Глядково ао RS | 6 В.Устюг-Горводопровод ао RS | 6 В.Устюг-Город 1 ао RS | 6 В.Устюг-Город 2 ао RS | 6 В.Устюг-Город 3 ао RS | 6 В.Устюг-Город 4 ао RS | 6 В.Устюг-Ж.Д.станция ао RS | 6 В.Устюг-Калашово ао RS | 6 В.Устюг-Лесхоз ао RS | 6 В.Устюг-Очистные 1 ао RS | 6 В.Устюг-Очистные 2 ао RS | 6 В.Устюг-Промзона 1 ао RS | 6 В.Устюг-Промзона 2 ао RS | 6 В.Устюг-Птицефабрика ао RS | 6 В.Устюг-РПБ ао RS
00:00 - 00:30 | 29.44 | 20.96 | 52.8 | 0 | 0 | 21885.6 | 0 | 23337.6 | 18796.8 | 0 | 18994.8 | 0 | 1129.8 | 697.2 | 953.4 | 2160 | 2199.6 | 185.28 | 106.56 | 90.24 | 45.12 | 645.12 | 928.8 | 644.16 | 576 | 197.76 | 275.52 | 0 | 1.92 | 156.48 | 323.52 | 44.16 | 46.08 | 44.16
00:30 - 01:00 | 29.84 | 20.16 | 184.8 | 0 | 0 | 20935.2 | 0 | 22334.4 | 17938.8 | 0 | 18150 | 0 | 1125.6 | 663.6 | 936.6 | 1972.8 | 2163.6 | 181.44 | 106.56 | 86.4 | 46.08 | 630.72 | 918.72 | 627.84 | 574.56 | 208.32 | 265.92 | 0 | 2.88 | 134.4 | 169.92 | 47.04 | 48 | 38.4
01:00 - 01:30 | 29.84 | 19.76 | 132 | 0 | 0 | 21885.6 | 0 | 23364 | 19021.2 | 0 | 19232.4 | 0 | 1100.4 | 646.8 | 919.8 | 1882.8 | 2134.8 | 182.4 | 108.48 | 89.28 | 45.12 | 630.72 | 898.56 | 606.72 | 552.96 | 199.68 | 260.16 | 0 | 1.92 | 155.52 | 103.68 | 45.12 | 47.04 | 43.2
01:30 - 02:00 | 29.76 | 19.52 | 158.4 | 0 | 0 | 22334.4 | 0 | 23839.2 | 19483.2 | 0 | 19681.2 | 0 | 1113 | 642.6 | 903 | 1857.6 | 2134.8 | 179.52 | 99.84 | 88.32 | 46.08 | 606.24 | 895.68 | 603.84 | 589.68 | 207.36 | 252.48 | 0 | 2.88 | 135.36 | 96.96 | 47.04 | 46.08 | 43.2
02:00 - 02:30 | 29.76 | 19.36 | 132 | 0 | 0 | 23047.2 | 0 | 24552 | 20222.4 | 0 | 20446.8 | 0 | 1092 | 621.6 | 911.4 | 1843.2 | 2131.2 | 182.4 | 100.8 | 83.52 | 46.08 | 617.76 | 884.16 | 598.08 | 581.76 | 196.8 | 251.52 | 0 | 1.92 | 156.48 | 96 | 45.12 | 46.08 | 38.4
02:30 - 03:00 | 29.68 | 19.52 | 132 | 0 | 0 | 22888.8 | 0 | 24446.4 | 20116.8 | 0 | 20354.4 | 0 | 1100.4 | 621.6 | 894.6 | 1828.8 | 2106 | 185.28 | 96.96 | 89.28 | 45.12 | 606.24 | 904.32 | 581.76 | 555.84 | 197.76 | 251.52 | 0 | 1.92 | 135.36 | 96.96 | 44.16 | 47.04 | 41.28
03:00 - 03:30 | 29.84 | 19.68 | 184.8 | 0 | 0 | 23073.6 | 0 | 24604.8 | 20275.2 | 0 | 20526 | 0 | 1087.8 | 613.2 | 898.8 | 1814.4 | 2149.2 | 177.6 | 96.96 | 85.44 | 46.08 | 586.08 | 911.52 | 588.48 | 573.12 | 207.36 | 255.36 | 0 | 2.88 | 155.52 | 96 | 44.16 | 47.04 | 44.16
03:30 - 04:00 | 29.84 | 19.44 | 132 | 0 | 0 | 22994.4 | 0 | 24525.6 | 20248.8 | 0 | 20486.4 | 0 | 1092 | 604.8 | 831.6 | 1807.2 | 2131.2 | 173.76 | 100.8 | 80.64 | 45.12 | 594.72 | 904.32 | 593.28 | 569.52 | 198.72 | 250.56 | 0 | 1.92 | 136.32 | 96 | 44.16 | 55.68 | 39.36
04:00 - 04:30 | 29.76 | 19.52 | 158.4 | 0 | 0 | 22756.8 | 0 | 24314.4 | 19984.8 | 0 | 20222.4 | 0 | 1117.2 | 609 | 806.4 | 1818 | 2199.6 | 168.96 | 95.04 | 84.48 | 46.08 | 594.72 | 908.64 | 595.2 | 612 | 207.36 | 251.52 | 0 | 2.88 | 155.52 | 97.92 | 46.08 | 65.28 | 39.36
04:30 - 05:00 | 29.76 | 19.52 | 237.6 | 0 | 0 | 22730.4 | 0 | 24235.2 | 19892.4 | 0 | 20143.2 | 0 | 1150.8 | 621.6 | 856.8 | 1818 | 2210.4 | 168.96 | 98.88 | 82.56 | 46.08 | 606.24 | 923.04 | 589.44 | 617.76 | 199.68 | 264 | 0 | 1.92 | 136.32 | 98.88 | 46.08 | 56.64 | 43.2
05:00 - 05:30 | 29.6 | 19.36 | 237.6 | 0 | 0 | 22809.6 | 0 | 24288 | 19813.2 | 0 | 20037.6 | 0 | 1201.2 | 634.2 | 894.6 | 1915.2 | 2314.8 | 176.64 | 101.76 | 91.2 | 45.12 | 672.48 | 967.68 | 610.56 | 635.76 | 192.96 | 283.2 | 0 | 1.92 | 155.52 | 98.88 | 48.96 | 52.8 | 43.2
06:30 - 06:00 | 29.52 | 19.76 | 264 | 0 | 0 | 21410.4 | 0 | 22836 | 18255.6 | 0 | 18414 | 0 | 1230.6 | 688.8 | 940.8 | 2041.2 | 2401.2 | 192 | 103.68 | 91.2 | 45.12 | 715.68 | 1072.8 | 678.72 | 628.56 | 196.8 | 291.84 | 0 | 2.88 | 136.32 | 98.88 | 45.12 | 54.72 | 39.36
06:00 - 06:30 | 29.36 | 19.52 | 369.6 | 0 | 0 | 20380.8 | 0 | 21648 | 16856.4 | 0 | 16975.2 | 0 | 1352.4 | 772.8 | 1029 | 2253.6 | 2599.2 | 213.12 | 125.76 | 96 | 46.08 | 803.52 | 1179.36 | 784.32 | 650.16 | 187.2 | 321.6 | 0 | 1.92 | 157.44 | 98.88 | 45.12 | 51.84 | 44.16
06:30 - 07:00 | 29.36 | 19.04 | 448.8 | 0 | 0 | 17582.4 | 0 | 18638.4 | 13675.2 | 0 | 13714.8 | 0 | 1440.6 | 890.4 | 1113 | 2451.6 | 2793.6 | 238.08 | 125.76 | 106.56 | 45.12 | 865.44 | 1301.76 | 866.88 | 690.48 | 198.72 | 373.44 | 0 | 1.92 | 137.28 | 99.84 | 47.04 | 49.92 | 48.96
07:00 - 07:30 | 29.04 | 18.88 | 712.8 | 0 | 0 | 15972 | 0 | 16896 | 11708.4 | 0 | 11721.6 | 0 | 1570.8 | 919.8 | 1218 | 2566.8 | 3103.2 | 238.08 | 130.56 | 116.16 | 45.12 | 917.28 | 1468.8 | 905.28 | 786.24 | 191.04 | 396.48 | 0 | 2.88 | 156.48 | 122.88 | 48 | 51.84 | 51.84
07:30 - 08:00 | 28.8 | 18.8 | 792 | 0 | 0 | 15338.4 | 0 | 16209.6 | 10903.2 | 0 | 10890 | 0 | 1583.4 | 852.6 | 1264.2 | 2739.6 | 3312 | 236.16 | 122.88 | 108.48 | 44.16 | 1033.92 | 1604.16 | 908.16 | 915.12 | 192.96 | 347.52 | 0 | 1.92 | 139.2 | 163.2 | 55.68 | 58.56 | 67.2
08:00 - 08:30 | 28.32 | 18.64 | 1082.4 | 0 | 0 | 13912.8 | 0 | 14572.8 | 8764.8 | 0 | 8659.2 | 0 | 1646.4 | 844.2 | 1394.4 | 3301.2 | 4093.2 | 264.96 | 113.28 | 121.92 | 45.12 | 1182.24 | 1987.2 | 1015.68 | 1175.04 | 201.6 | 387.84 | 0 | 1.92 | 159.36 | 406.08 | 112.32 | 96 | 85.44
08:30 - 09:00 | 28.56 | 18.72 | 1214.4 | 0 | 0 | 12592.8 | 0 | 13068 | 7260 | 0 | 7154.4 | 0 | 1621.2 | 848.4 | 1415.4 | 3384 | 4327.2 | 256.32 | 120 | 132.48 | 45.12 | 1188 | 1964.16 | 1059.84 | 1443.6 | 199.68 | 375.36 | 0 | 1.92 | 143.04 | 439.68 | 107.52 | 104.64 | 83.52
09:00 - 09:30 | 28.56 | 18.8 | 1293.6 | 0 | 0 | 12091.2 | 0 | 12566.4 | 6652.8 | 0 | 6586.8 | 0 | 1621.2 | 814.8 | 1365 | 3456 | 4492.8 | 273.6 | 116.16 | 132.48 | 45.12 | 1211.04 | 2076.48 | 1081.92 | 1519.92 | 221.76 | 383.04 | 0 | 1.92 | 158.4 | 426.24 | 69.12 | 103.68 | 82.56
9:30 - 10:00 | 28.72 | 19.28 | 1267.2 | 0 | 0 | 11721.6 | 0 | 12170.4 | 6296.4 | 0 | 6230.4 | 0 | 1646.4 | 798 | 1365 | 3470.4 | 4413.6 | 264 | 103.68 | 129.6 | 45.12 | 1242.72 | 2075.04 | 1106.88 | 1482.48 | 211.2 | 374.4 | 0 | 2.88 | 142.08 | 405.12 | 80.64 | 87.36 | 92.16
10:00 - 10:30 | 29.36 | 19.2 | 1135.2 | 0 | 0 | 11985.6 | 0 | 12460.8 | 6745.2 | 0 | 6745.2 | 0 | 1449 | 798 | 1390.2 | 3394.8 | 4197.6 | 243.84 | 109.44 | 137.28 | 46.08 | 1238.4 | 2090.88 | 1090.56 | 1304.64 | 213.12 | 338.88 | 0 | 1.92 | 160.32 | 357.12 | 44.16 | 82.56 | 85.44
10:30 - 11:00 | 28.24 | 18.8 | 1372.8 | 0 | 0 | 11378.4 | 0 | 11800.8 | 5992.8 | 0 | 5913.6 | 0 | 1684.2 | 802.2 | 1377.6 | 3376.8 | 4399.2 | 237.12 | 107.52 | 137.28 | 45.12 | 1198.08 | 2027.52 | 1079.04 | 1519.92 | 199.68 | 348.48 | 0 | 1.92 | 138.24 | 418.56 | 72.96 | 117.12 | 81.6
11:00 - 11:30 | 28.16 | 18.96 | 1346.4 | 0 | 0 | 11668.8 | 0 | 12091.2 | 6296.4 | 0 | 6283.2 | 0 | 1671.6 | 798 | 1390.2 | 3337.2 | 4330.8 | 273.6 | 111.36 | 135.36 | 46.08 | 1146.24 | 2023.2 | 1069.44 | 1389.6 | 185.28 | 393.6 | 0 | 1.92 | 167.04 | 421.44 | 66.24 | 115.2 | 86.4
11:30 - 12:00 | 28.8 | 19.76 | 1240.8 | 0 | 0 | 11906.4 | 0 | 12381.6 | 6639.6 | 0 | 6586.8 | 0 | 1633.8 | 810.6 | 1365 | 3304.8 | 4201.2 | 258.24 | 107.52 | 110.4 | 46.08 | 1175.04 | 2066.4 | 1063.68 | 1287.36 | 180.48 | 370.56 | 0 | 2.88 | 141.12 | 394.56 | 59.52 | 100.8 | 95.04
12:00 - 12:30 | 29.2 | 18.96 | 1029.6 | 0 | 0 | 11061.6 | 0 | 11563.2 | 6204 | 0 | 6111.6 | 0 | 1348.2 | 819 | 1314.6 | 3088.8 | 3942 | 212.16 | 113.28 | 106.56 | 45.12 | 1140.48 | 2020.32 | 1059.84 | 1126.08 | 168 | 333.12 | 0 | 1.92 | 166.08 | 305.28 | 40.32 | 73.92 | 73.92
12:30 - 13:00 | 28.56 | 18.48 | 976.8 | 0 | 0 | 11272.8 | 0 | 11748 | 6494.4 | 0 | 6415.2 | 0 | 1344 | 793.8 | 1260 | 3070.8 | 3855.6 | 209.28 | 116.16 | 103.68 | 45.12 | 1131.84 | 1939.68 | 1056.96 | 1164.96 | 174.72 | 317.76 | 0 | 1.92 | 139.2 | 295.68 | 35.52 | 76.8 | 70.08
13:00 - 13:30 | 28.16 | 18.64 | 1293.6 | 0 | 0 | 11193.6 | 0 | 11589.6 | 5913.6 | 0 | 5913.6 | 0 | 1654.8 | 785.4 | 1297.8 | 3283.2 | 4248 | 218.88 | 104.64 | 119.04 | 45.12 | 1134.72 | 1938.24 | 1088.64 | 1443.6 | 184.32 | 360 | 0 | 2.88 | 167.04 | 430.08 | 67.2 | 99.84 | 87.36
13:30 - 14:00 | 28.96 | 18.72 | 1399.2 | 0 | 0 | 8316 | 0 | 8474.4 | 3036 | 26.4 | 2956.8 | 39.6 | 1734.6 | 802.2 | 1327.2 | 3344.4 | 4201.2 | 232.32 | 101.76 | 120 | 45.12 | 1134.72 | 1987.2 | 1085.76 | 1329.84 | 200.64 | 375.36 | 0 | 3.84 | 142.08 | 462.72 | 93.12 | 107.52 | 81.6
14:00 - 14:30 | 29.44 | 19.04 | 1293.6 | 0 | 0 | 9794.4 | 0 | 10032 | 4488 | 0 | 4408.8 | 0 | 1738.8 | 844.2 | 1344 | 3358.8 | 4111.2 | 254.4 | 105.6 | 111.36 | 46.08 | 1120.32 | 2010.24 | 1130.88 | 1183.68 | 203.52 | 376.32 | 0 | 5.76 | 170.88 | 422.4 | 93.12 | 103.68 | 87.36
14:30 - 15:00 | 28.96 | 18.72 | 1267.2 | 0 | 0 | 9636 | 0 | 9900 | 4342.8 | 0 | 4263.6 | 0 | 1680 | 848.4 | 1365 | 3351.6 | 4132.8 | 240.96 | 108.48 | 114.24 | 45.12 | 1127.52 | 1985.76 | 1146.24 | 1264.32 | 194.88 | 371.52 | 0 | 1.92 | 145.92 | 414.72 | 101.76 | 89.28 | 87.36
15:00 - 15:30 | 29.28 | 19.2 | 1293.6 | 0 | 0 | 9504 | 0 | 9768 | 4131.6 | 0 | 4012.8 | 0 | 1705.2 | 898.8 | 1381.8 | 3351.6 | 4219.2 | 233.28 | 122.88 | 109.44 | 45.12 | 1173.6 | 1998.72 | 1180.8 | 1330.56 | 214.08 | 397.44 | 0 | 1.92 | 175.68 | 334.08 | 50.88 | 77.76 | 86.4
15:30 - 16:00 | 29.12 | 19.12 | 1214.4 | 0 | 0 | 9134.4 | 0 | 9319.2 | 3722.4 | 0 | 3669.6 | 0 | 1738.8 | 928.2 | 1428 | 3463.2 | 4010.4 | 240 | 127.68 | 105.6 | 45.12 | 1149.12 | 1984.32 | 1179.84 | 1106.64 | 205.44 | 426.24 | 0 | 2.88 | 147.84 | 469.44 | 83.52 | 66.24 | 88.32
16:00 - 16:30 | 29.28 | 18.8 | 1161.6 | 0 | 0 | 8685.6 | 0 | 8844 | 3379.2 | 0 | 3326.4 | 0 | 1541.4 | 945 | 1436.4 | 3384 | 3992.4 | 241.92 | 129.6 | 107.52 | 46.08 | 1072.8 | 2021.76 | 1180.8 | 1044.72 | 205.44 | 408.96 | 0 | 1.92 | 174.72 | 462.72 | 79.68 | 70.08 | 87.36
16:30 - 17:00 | 29.68 | 18.96 | 1108.8 | 0 | 0 | 9134.4 | 0 | 9372 | 3867.6 | 0 | 3801.6 | 0 | 1688.4 | 982.8 | 1436.4 | 3337.2 | 3794.4 | 232.32 | 134.4 | 109.44 | 45.12 | 1039.68 | 1948.32 | 1161.6 | 948.24 | 227.52 | 427.2 | 0 | 1.92 | 139.2 | 442.56 | 63.36 | 64.32 | 99.84
17:00 - 17:30 | 29.28 | 18.88 | 1029.6 | 0 | 0 | 9794.4 | 0 | 10164 | 4844.4 | 0 | 4778.4 | 0 | 1688.4 | 978.6 | 1352.4 | 3074.4 | 3567.6 | 218.88 | 129.6 | 111.36 | 45.12 | 969.12 | 1861.92 | 1145.28 | 833.04 | 199.68 | 395.52 | 0 | 2.88 | 168 | 334.08 | 58.56 | 54.72 | 70.08
17:30 - 18:00 | 29.12 | 18.64 | 976.8 | 0 | 0 | 10375.2 | 0 | 10744.8 | 5385.6 | 0 | 5306.4 | 0 | 1671.6 | 1037.4 | 1402.8 | 3052.8 | 3510 | 220.8 | 139.2 | 114.24 | 45.12 | 943.2 | 1814.4 | 1151.04 | 812.88 | 203.52 | 415.68 | 0 | 1.92 | 139.2 | 341.76 | 72.96 | 49.92 | 53.76
18:00 - 18:30 | 29.2 | 18.72 | 924 | 0 | 0 | 10665.6 | 0 | 11114.4 | 5755.2 | 0 | 5689.2 | 0 | 1650.6 | 1066.8 | 1428 | 2955.6 | 3427.2 | 216.96 | 140.16 | 118.08 | 45.12 | 881.28 | 1719.36 | 1139.52 | 786.96 | 198.72 | 442.56 | 0 | 1.92 | 167.04 | 318.72 | 61.44 | 48 | 55.68
18:30 - 19:00 | 29.44 | 18.88 | 897.6 | 0 | 0 | 10243.2 | 0 | 10665.6 | 5438.4 | 0 | 5319.6 | 0 | 1633.8 | 1087.8 | 1440.6 | 2934 | 3319.2 | 214.08 | 144 | 120.96 | 46.08 | 879.84 | 1640.16 | 1138.56 | 781.92 | 195.84 | 451.2 | 0 | 1.92 | 138.24 | 313.92 | 47.04 | 51.84 | 48
19:00 - 19:30 | 29.6 | 19.04 | 765.6 | 0 | 0 | 10824 | 0 | 11325.6 | 6098.4 | 0 | 6006 | 0 | 1478.4 | 1100.4 | 1423.8 | 2890.8 | 3268.8 | 209.28 | 146.88 | 120 | 45.12 | 861.12 | 1562.4 | 1111.68 | 779.04 | 195.84 | 447.36 | 0 | 2.88 | 167.04 | 319.68 | 46.08 | 50.88 | 46.08
19:30 - 20:00 | 29.84 | 19.76 | 633.6 | 0 | 0 | 11008.8 | 0 | 11536.8 | 6388.8 | 0 | 6309.6 | 0 | 1419.6 | 1100.4 | 1398.6 | 2858.4 | 3146.4 | 213.12 | 141.12 | 117.12 | 46.08 | 845.28 | 1519.2 | 1117.44 | 753.84 | 189.12 | 429.12 | 0 | 1.92 | 140.16 | 303.36 | 47.04 | 49.92 | 48
20:00 - 20:30 | 29.84 | 19.2 | 686.4 | 0 | 0 | 11114.4 | 0 | 11642.4 | 6613.2 | 0 | 6507.6 | 0 | 1377.6 | 1071 | 1344 | 2793.6 | 3171.6 | 216.96 | 139.2 | 126.72 | 45.12 | 817.92 | 1546.56 | 1096.32 | 738.72 | 195.84 | 425.28 | 0 | 2.88 | 162.24 | 264.96 | 47.04 | 48.96 | 48
20:30 - 21:00 | 29.84 | 19.6 | 554.4 | 0 | 0 | 12091.2 | 0 | 12698.4 | 7748.4 | 0 | 7669.2 | 0 | 1373.4 | 1029 | 1323 | 2739.6 | 2941.2 | 204.48 | 138.24 | 112.32 | 46.08 | 812.16 | 1379.52 | 1085.76 | 705.6 | 186.24 | 414.72 | 0 | 1.92 | 139.2 | 266.88 | 47.04 | 47.04 | 43.2
21:00 - 21:30 | 29.68 | 19.92 | 528 | 0 | 0 | 13279.2 | 0 | 13965.6 | 9081.6 | 0 | 9028.8 | 0 | 1335.6 | 978.6 | 1297.8 | 2631.6 | 2898 | 192 | 135.36 | 103.68 | 46.08 | 787.68 | 1342.08 | 1020.48 | 701.28 | 188.16 | 396.48 | 0 | 1.92 | 160.32 | 268.8 | 48 | 47.04 | 46.08
21:30 - 22:00 | 29.36 | 21.2 | 369.6 | 0 | 0 | 15444 | 0 | 16368 | 11510.4 | 0 | 11484 | 0 | 1268.4 | 961.8 | 1230.6 | 2545.2 | 2710.8 | 184.32 | 120 | 101.76 | 45.12 | 747.36 | 1231.2 | 972.48 | 692.64 | 193.92 | 366.72 | 0 | 2.88 | 139.2 | 270.72 | 47.04 | 48 | 47.04
22:00 - 22:30 | 29.76 | 21.68 | 316.8 | 0 | 0 | 17318.4 | 0 | 18374.4 | 13516.8 | 0 | 13596 | 0 | 1247.4 | 907.2 | 1171.8 | 2444.4 | 2610 | 174.72 | 117.12 | 101.76 | 45.12 | 737.28 | 1154.88 | 903.36 | 666.72 | 185.28 | 344.64 | 0 | 1.92 | 159.36 | 275.52 | 46.08 | 47.04 | 40.32
22:30 - 23:00 | 28.96 | 21.04 | 211.2 | 0 | 0 | 18084 | 0 | 19272 | 14572.8 | 0 | 14678.4 | 0 | 1192.8 | 827.4 | 1083.6 | 2307.6 | 2426.4 | 168.96 | 110.4 | 92.16 | 46.08 | 688.32 | 1065.6 | 827.52 | 643.68 | 189.12 | 317.76 | 0 | 1.92 | 138.24 | 272.64 | 38.4 | 47.04 | 40.32
23:00 - 23:30 | 28.72 | 19.76 | 132 | 0 | 0 | 18638.4 | 0 | 19826.4 | 15351.6 | 0 | 15510 | 0 | 1071 | 768.6 | 970.2 | 2196 | 2314.8 | 163.2 | 108.48 | 96 | 45.12 | 656.64 | 999.36 | 763.2 | 599.76 | 178.56 | 297.6 | 0 | 2.88 | 159.36 | 268.8 | 36.48 | 44.16 | 44.16
23:30 - 00:00 | 28.8 | 19.92 | 52.8 | 0 | 0 | 19641.6 | 0 | 20935.2 | 16552.8 | 0 | 16671.6 | 0 | 1029 | 714 | 924 | 2120.4 | 2221.2 | 161.28 | 99.84 | 86.4 | 45.12 | 637.92 | 957.6 | 704.64 | 593.28 | 185.28 | 286.08 | 0 | 1.92 | 138.24 | 275.52 | 35.52 | 46.08 | 39.36
Сумма | 1404 | 929.84 | 34399.2 | 0 | 0 | 721538.4 | 0 | 760425.6 | 516278.4 | 26.4 | 517585.2 | 39.6 | 68073.6 | 39891.6 | 57817.2 | 130374 | 154580.4 | 10225.92 | 5584.32 | 5136 | 2181.12 | 43198.56 | 72612 | 44798.4 | 43264.08 | 9456.96 | 16789.44 | 0 | 112.32 | 7233.6 | 13362.24 | 2742.72 | 3142.08 | 2921.28

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ В.Устюг |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч