## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 110 кВ В.Устюг | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 110 кВ В.Устюг | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 110 кВ В.Устюг | [33 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 В.Устюг ТСН 1 ао RS | 0,4 В.Устюг ТСН 2 ао RS | 110 В.Устюг ОШСМВ ао RS | 110 В.Устюг ОШСМВ ап RS | 110 В.Устюг РП 1 ао RS | 110 В.Устюг РП 1 ап RS | 110 В.Устюг РП 2 ао RS | 110 В.Устюг РП 2 ап RS | 110 В.Устюг-Дымково 1 ао RS | 110 В.Устюг-Дымково 1 ап RS | 110 В.Устюг-Дымково 2 ао RS | 110 В.Устюг-Дымково 2 ап RS | 35 В.Устюг-Золотавцево ао RS | 35 В.Устюг-СРЗ 1 (Сухона) ао RS | 35 В.Устюг-СРЗ 2 (ЮГ) ао RS | 6 В.Устюг Т 1 ап RS | 6 В.Устюг Т 2 ап RS | 6 В.Устюг-Бобровниково ао RS | 6 В.Устюг-Будрино ао RS | 6 В.Устюг-Глядково ао RS | 6 В.Устюг-Горводопровод ао RS | 6 В.Устюг-Город 1 ао RS | 6 В.Устюг-Город 2 ао RS | 6 В.Устюг-Город 3 ао RS | 6 В.Устюг-Город 4 ао RS | 6 В.Устюг-Ж.Д.станция ао RS | 6 В.Устюг-Калашово ао RS | 6 В.Устюг-Лесхоз ао RS | 6 В.Устюг-Очистные 1 ао RS | 6 В.Устюг-Очистные 2 ао RS | 6 В.Устюг-Промзона 1 ао RS | 6 В.Устюг-Промзона 2 ао RS | 6 В.Устюг-Птицефабрика ао RS | 6 В.Устюг-РПБ ао RS
00:00 - 00:30 | 2.96 | 3.28 | 158.4 | 0 | 5596.8 | 0 | 5174.4 | 0 | 0 | 7484.4 | 0 | 7563.6 | 487.2 | 168 | 289.8 | 957.6 | 972 | 120 | 39.36 | 41.28 | 34.56 | 243.36 | 345.6 | 230.4 | 261.36 | 37.44 | 150.72 | 0 | 7.68 | 60.48 | 256.32 | 67.2 | 25.92 | 22.08
00:30 - 01:00 | 3.12 | 3.2 | 211.2 | 0 | 5253.6 | 0 | 4831.2 | 0 | 0 | 7088.4 | 0 | 7154.4 | 499.8 | 172.2 | 294 | 874.8 | 972 | 121.92 | 39.36 | 44.16 | 35.52 | 252 | 355.68 | 242.88 | 257.76 | 47.04 | 156.48 | 0 | 8.64 | 52.8 | 140.16 | 69.12 | 26.88 | 23.04
01:00 - 01:30 | 3.04 | 3.28 | 237.6 | 0 | 5834.4 | 0 | 5464.8 | 0 | 0 | 7669.2 | 0 | 7761.6 | 495.6 | 168 | 289.8 | 842.4 | 982.8 | 123.84 | 40.32 | 53.76 | 35.52 | 253.44 | 351.36 | 242.88 | 258.48 | 38.4 | 156.48 | 0 | 8.64 | 60.48 | 100.8 | 69.12 | 26.88 | 24
01:30 - 02:00 | 3.04 | 3.28 | 237.6 | 0 | 5992.8 | 0 | 5570.4 | 0 | 0 | 7827.6 | 0 | 7920 | 499.8 | 163.8 | 285.6 | 838.8 | 975.6 | 122.88 | 39.36 | 54.72 | 35.52 | 249.12 | 352.8 | 237.12 | 266.4 | 46.08 | 154.56 | 0 | 8.64 | 52.8 | 100.8 | 68.16 | 26.88 | 22.08
02:00 - 02:30 | 3.04 | 3.2 | 237.6 | 0 | 6256.8 | 0 | 5834.4 | 0 | 0 | 8078.4 | 0 | 8170.8 | 499.8 | 163.8 | 289.8 | 820.8 | 964.8 | 121.92 | 40.32 | 47.04 | 35.52 | 247.68 | 347.04 | 239.04 | 251.28 | 37.44 | 153.6 | 0 | 7.68 | 60.48 | 96.96 | 66.24 | 25.92 | 22.08
02:30 - 03:00 | 3.12 | 3.28 | 211.2 | 0 | 6230.4 | 0 | 5834.4 | 0 | 0 | 8052 | 0 | 8144.4 | 499.8 | 163.8 | 289.8 | 828 | 939.6 | 122.88 | 39.36 | 58.56 | 35.52 | 247.68 | 348.48 | 234.24 | 236.16 | 37.44 | 153.6 | 0 | 8.64 | 52.8 | 100.8 | 66.24 | 25.92 | 23.04
03:00 - 03:30 | 3.04 | 3.28 | 237.6 | 0 | 6177.6 | 0 | 5755.2 | 0 | 0 | 7999.2 | 0 | 8091.6 | 495.6 | 163.8 | 289.8 | 806.4 | 972 | 117.12 | 39.36 | 44.16 | 35.52 | 247.68 | 349.92 | 232.32 | 253.44 | 45.12 | 155.52 | 0 | 8.64 | 62.4 | 92.16 | 66.24 | 26.88 | 23.04
03:30 - 04:00 | 3.04 | 3.28 | 237.6 | 0 | 6045.6 | 0 | 5623.2 | 0 | 0 | 7880.4 | 0 | 7946.4 | 499.8 | 163.8 | 277.2 | 817.2 | 982.8 | 115.2 | 39.36 | 44.16 | 35.52 | 252 | 352.8 | 240.96 | 260.64 | 37.44 | 153.6 | 0 | 7.68 | 53.76 | 96.96 | 67.2 | 42.24 | 23.04
04:00 - 04:30 | 3.04 | 3.2 | 264 | 0 | 5649.6 | 0 | 5200.8 | 0 | 0 | 7471.2 | 0 | 7576.8 | 508.2 | 159.6 | 268.8 | 813.6 | 1000.8 | 108.48 | 39.36 | 43.2 | 35.52 | 249.12 | 348.48 | 238.08 | 254.88 | 45.12 | 151.68 | 0 | 8.64 | 61.44 | 99.84 | 65.28 | 58.56 | 23.04
04:30 - 05:00 | 3.12 | 3.28 | 237.6 | 0 | 5676 | 0 | 5253.6 | 0 | 0 | 7497.6 | 0 | 7576.8 | 525 | 159.6 | 277.2 | 802.8 | 968.4 | 107.52 | 40.32 | 43.2 | 35.52 | 250.56 | 348.48 | 232.32 | 257.04 | 37.44 | 148.8 | 0 | 8.64 | 53.76 | 101.76 | 65.28 | 43.2 | 23.04
05:00 - 05:30 | 2.96 | 3.2 | 264 | 0 | 5464.8 | 0 | 5016 | 0 | 0 | 7286.4 | 0 | 7378.8 | 533.4 | 163.8 | 277.2 | 792 | 972 | 107.52 | 38.4 | 44.16 | 34.56 | 246.24 | 345.6 | 232.32 | 259.2 | 35.52 | 153.6 | 0 | 7.68 | 60.48 | 99.84 | 65.28 | 29.76 | 22.08
06:30 - 06:00 | 2.96 | 3.12 | 237.6 | 0 | 4620 | 0 | 4171.2 | 0 | 0 | 6388.8 | 0 | 6481.2 | 525 | 159.6 | 273 | 799.2 | 950.4 | 106.56 | 38.4 | 42.24 | 34.56 | 244.8 | 347.04 | 233.28 | 249.12 | 43.2 | 152.64 | 0 | 8.64 | 52.8 | 99.84 | 63.36 | 32.64 | 22.08
06:00 - 06:30 | 2.96 | 3.2 | 237.6 | 0 | 3300 | 0 | 2798.4 | 0 | 0 | 5055.6 | 0 | 5134.8 | 525 | 168 | 277.2 | 781.2 | 954 | 106.56 | 39.36 | 42.24 | 34.56 | 247.68 | 357.12 | 232.32 | 236.88 | 34.56 | 148.8 | 0 | 7.68 | 58.56 | 90.24 | 62.4 | 31.68 | 21.12
06:30 - 07:00 | 2.96 | 3.2 | 264 | 0 | 1267.2 | 26.4 | 818.4 | 79.2 | 0 | 3009.6 | 0 | 3049.2 | 533.4 | 172.2 | 281.4 | 799.2 | 954 | 106.56 | 38.4 | 46.08 | 33.6 | 249.12 | 367.2 | 235.2 | 236.16 | 42.24 | 155.52 | 0 | 7.68 | 51.84 | 92.16 | 62.4 | 29.76 | 22.08
07:00 - 07:30 | 2.8 | 3.52 | 369.6 | 0 | 79.2 | 554.4 | 0 | 1082.4 | 0 | 1452 | 0 | 1438.8 | 655.2 | 172.2 | 289.8 | 806.4 | 1015.2 | 103.68 | 36.48 | 45.12 | 32.64 | 250.56 | 387.36 | 239.04 | 261.36 | 33.6 | 159.36 | 0 | 7.68 | 57.6 | 103.68 | 60.48 | 28.8 | 21.12
07:30 - 08:00 | 2.8 | 3.36 | 369.6 | 0 | 0 | 1267.2 | 0 | 1795.2 | 0 | 884.4 | 0 | 858 | 672 | 168 | 294 | 885.6 | 1026 | 108.48 | 37.44 | 50.88 | 32.64 | 283.68 | 381.6 | 251.52 | 296.64 | 34.56 | 144.96 | 0 | 7.68 | 50.88 | 131.52 | 64.32 | 36.48 | 21.12
08:00 - 08:30 | 2.64 | 3.36 | 343.2 | 0 | 0 | 4804.8 | 0 | 5544 | 2574 | 13.2 | 2692.8 | 0 | 709.8 | 151.2 | 399 | 1220.4 | 1206 | 120.96 | 35.52 | 62.4 | 31.68 | 334.08 | 485.28 | 292.8 | 257.04 | 40.32 | 171.84 | 0 | 6.72 | 57.6 | 342.72 | 104.64 | 72.96 | 24.96
08:30 - 09:00 | 2.72 | 3.36 | 343.2 | 0 | 0 | 6811.2 | 0 | 7629.6 | 4501.2 | 0 | 4659.6 | 0 | 701.4 | 163.8 | 449.4 | 1324.8 | 1249.2 | 115.2 | 31.68 | 86.4 | 31.68 | 342.72 | 463.68 | 316.8 | 336.24 | 45.12 | 164.16 | 0 | 6.72 | 50.88 | 390.72 | 102.72 | 86.4 | 26.88
09:00 - 09:30 | 2.72 | 3.44 | 396 | 0 | 0 | 7075.2 | 0 | 7867.2 | 4659.6 | 0 | 4818 | 0 | 739.2 | 163.8 | 424.2 | 1393.2 | 1368 | 128.64 | 34.56 | 79.68 | 33.6 | 368.64 | 525.6 | 338.88 | 370.08 | 65.28 | 172.8 | 0 | 6.72 | 58.56 | 384 | 94.08 | 84.48 | 28.8
9:30 - 10:00 | 2.72 | 3.52 | 396 | 0 | 0 | 6996 | 0 | 7761.6 | 4593.6 | 0 | 4778.4 | 0 | 764.4 | 172.2 | 441 | 1346.4 | 1324.8 | 129.6 | 29.76 | 73.92 | 34.56 | 354.24 | 505.44 | 326.4 | 367.2 | 53.76 | 173.76 | 0 | 7.68 | 52.8 | 377.28 | 114.24 | 67.2 | 29.76
10:00 - 10:30 | 2.96 | 3.76 | 369.6 | 0 | 0 | 5623.2 | 0 | 6336 | 3339.6 | 0 | 3511.2 | 0 | 634.2 | 184.8 | 474.6 | 1281.6 | 1249.2 | 123.84 | 32.64 | 78.72 | 36.48 | 364.32 | 531.36 | 314.88 | 322.56 | 57.6 | 152.64 | 0 | 7.68 | 59.52 | 309.12 | 75.84 | 43.2 | 29.76
10:30 - 11:00 | 2.4 | 3.2 | 475.2 | 0 | 0 | 7128 | 0 | 7893.6 | 4672.8 | 0 | 4870.8 | 0 | 806.4 | 180.6 | 483 | 1346.4 | 1342.8 | 119.04 | 31.68 | 74.88 | 34.56 | 336.96 | 498.24 | 335.04 | 378.72 | 49.92 | 166.08 | 0 | 6.72 | 52.8 | 403.2 | 118.08 | 84.48 | 26.88
11:00 - 11:30 | 2.4 | 3.12 | 501.6 | 0 | 0 | 7075.2 | 0 | 7840.8 | 4606.8 | 0 | 4804.8 | 0 | 802.2 | 172.2 | 504 | 1339.2 | 1342.8 | 124.8 | 31.68 | 73.92 | 34.56 | 328.32 | 496.8 | 343.68 | 326.88 | 47.04 | 199.68 | 0 | 7.68 | 61.44 | 393.6 | 108.48 | 92.16 | 28.8
11:30 - 12:00 | 2.48 | 4 | 448.8 | 0 | 0 | 5940 | 0 | 6679.2 | 3564 | 0 | 3709.2 | 0 | 785.4 | 189 | 483 | 1303.2 | 1292.4 | 118.08 | 32.64 | 53.76 | 36.48 | 344.16 | 518.4 | 325.44 | 299.52 | 55.68 | 195.84 | 0 | 7.68 | 52.8 | 372.48 | 98.88 | 72 | 30.72
12:00 - 12:30 | 2.48 | 3.28 | 237.6 | 0 | 0 | 4540.8 | 0 | 5148 | 2587.2 | 0 | 2666.4 | 0 | 537.6 | 193.2 | 390.6 | 1105.2 | 1040.4 | 104.64 | 32.64 | 49.92 | 34.56 | 335.52 | 486.72 | 299.52 | 190.8 | 36.48 | 144 | 0 | 7.68 | 61.44 | 250.56 | 64.32 | 30.72 | 26.88
12:30 - 13:00 | 2.48 | 3.12 | 237.6 | 0 | 0 | 4620 | 0 | 5200.8 | 2666.4 | 0 | 2772 | 0 | 529.2 | 180.6 | 373.8 | 1069.2 | 1047.6 | 96 | 29.76 | 46.08 | 33.6 | 326.88 | 457.92 | 290.88 | 246.96 | 41.28 | 137.28 | 0 | 7.68 | 50.88 | 239.04 | 58.56 | 40.32 | 24.96
13:00 - 13:30 | 2.32 | 3.04 | 448.8 | 0 | 0 | 6362.4 | 0 | 7128 | 4078.8 | 0 | 4263.6 | 0 | 793.8 | 176.4 | 411.6 | 1274.4 | 1227.6 | 110.4 | 27.84 | 51.84 | 32.64 | 316.8 | 440.64 | 332.16 | 331.2 | 40.32 | 180.48 | 0 | 7.68 | 59.52 | 395.52 | 96.96 | 71.04 | 26.88
13:30 - 14:00 | 2.56 | 3.2 | 448.8 | 0 | 0 | 9926.4 | 0 | 10718.4 | 7484.4 | 0 | 7735.2 | 0 | 873.6 | 184.8 | 453.6 | 1422 | 1378.8 | 122.88 | 29.76 | 58.56 | 33.6 | 348.48 | 473.76 | 346.56 | 402.48 | 60.48 | 198.72 | 0 | 9.6 | 51.84 | 451.2 | 124.8 | 77.76 | 32.64
14:00 - 14:30 | 2.56 | 3.2 | 448.8 | 0 | 0 | 8976 | 0 | 9794.4 | 6441.6 | 0 | 6666 | 0 | 882 | 201.6 | 483 | 1461.6 | 1425.6 | 143.04 | 30.72 | 54.72 | 35.52 | 362.88 | 501.12 | 371.52 | 393.84 | 64.32 | 198.72 | 0 | 10.56 | 61.44 | 429.12 | 135.36 | 75.84 | 34.56
14:30 - 15:00 | 2.56 | 3.2 | 422.4 | 0 | 0 | 8500.8 | 0 | 9292.8 | 6151.2 | 0 | 6362.4 | 0 | 793.8 | 180.6 | 491.4 | 1364.4 | 1267.2 | 123.84 | 31.68 | 55.68 | 34.56 | 355.68 | 473.76 | 344.64 | 314.64 | 55.68 | 175.68 | 0 | 7.68 | 51.84 | 397.44 | 139.2 | 68.16 | 28.8
15:00 - 15:30 | 2.8 | 3.12 | 396 | 0 | 0 | 8104.8 | 0 | 8844 | 5900.4 | 0 | 6072 | 0 | 772.8 | 180.6 | 428.4 | 1238.4 | 1191.6 | 121.92 | 34.56 | 49.92 | 34.56 | 345.6 | 478.08 | 343.68 | 285.12 | 50.88 | 189.12 | 0 | 7.68 | 62.4 | 295.68 | 68.16 | 56.64 | 29.76
15:30 - 16:00 | 2.88 | 3.12 | 396 | 0 | 0 | 9213.6 | 0 | 10005.6 | 6877.2 | 0 | 7101.6 | 0 | 798 | 176.4 | 466.2 | 1357.2 | 1267.2 | 125.76 | 42.24 | 41.28 | 32.64 | 335.52 | 473.76 | 335.04 | 352.8 | 38.4 | 189.12 | 0 | 7.68 | 51.84 | 453.12 | 100.8 | 41.28 | 28.8
16:00 - 16:30 | 2.96 | 3.12 | 290.4 | 0 | 0 | 9160.8 | 0 | 9952.8 | 7048.8 | 0 | 7273.2 | 0 | 600.6 | 176.4 | 453.6 | 1288.8 | 1188 | 121.92 | 42.24 | 43.2 | 34.56 | 309.6 | 489.6 | 307.2 | 237.6 | 39.36 | 175.68 | 0 | 7.68 | 62.4 | 439.68 | 103.68 | 48 | 30.72
16:30 - 17:00 | 2.96 | 3.2 | 290.4 | 0 | 0 | 7735.2 | 0 | 8448 | 5557.2 | 0 | 5728.8 | 0 | 739.2 | 189 | 466.2 | 1285.2 | 1076.4 | 121.92 | 41.28 | 47.04 | 34.56 | 300.96 | 495.36 | 297.6 | 157.68 | 70.08 | 188.16 | 0 | 8.64 | 51.84 | 420.48 | 90.24 | 40.32 | 30.72
17:00 - 17:30 | 2.96 | 3.12 | 396 | 0 | 0 | 5676 | 0 | 6309.6 | 3656.4 | 0 | 3801.6 | 0 | 735 | 189 | 344.4 | 1062 | 1112.4 | 105.6 | 38.4 | 41.28 | 33.6 | 267.84 | 443.52 | 316.8 | 286.56 | 39.36 | 148.8 | 0 | 7.68 | 60.48 | 264 | 77.76 | 28.8 | 26.88
17:30 - 18:00 | 2.88 | 3.04 | 369.6 | 0 | 0 | 5095.2 | 0 | 5702.4 | 3062.4 | 0 | 3194.4 | 0 | 701.4 | 193.2 | 340.2 | 1036.8 | 1101.6 | 103.68 | 39.36 | 41.28 | 33.6 | 253.44 | 437.76 | 305.28 | 272.16 | 45.12 | 156.48 | 0 | 7.68 | 50.88 | 270.72 | 103.68 | 29.76 | 21.12
18:00 - 18:30 | 2.88 | 3.12 | 396 | 0 | 0 | 4672.8 | 0 | 5280 | 2679.6 | 0 | 2785.2 | 0 | 688.8 | 193.2 | 357 | 1026 | 1098 | 100.8 | 37.44 | 42.24 | 33.6 | 260.64 | 421.92 | 297.6 | 277.2 | 41.28 | 157.44 | 0 | 7.68 | 61.44 | 258.24 | 89.28 | 27.84 | 22.08
18:30 - 19:00 | 2.96 | 3.12 | 343.2 | 0 | 0 | 4804.8 | 0 | 5385.6 | 2838 | 0 | 2943.6 | 0 | 676.2 | 205.8 | 373.8 | 1011.6 | 1058.4 | 104.64 | 38.4 | 43.2 | 33.6 | 266.4 | 420.48 | 291.84 | 280.8 | 38.4 | 155.52 | 0 | 7.68 | 51.84 | 249.6 | 64.32 | 31.68 | 20.16
19:00 - 19:30 | 2.96 | 3.2 | 316.8 | 0 | 0 | 3616.8 | 0 | 4144.8 | 1610.4 | 0 | 1729.2 | 0 | 571.2 | 210 | 386.4 | 1022.4 | 1098 | 106.56 | 40.32 | 44.16 | 35.52 | 259.2 | 434.88 | 287.04 | 275.04 | 44.16 | 163.2 | 0 | 7.68 | 61.44 | 261.12 | 66.24 | 30.72 | 22.08
19:30 - 20:00 | 3.12 | 3.28 | 316.8 | 0 | 0 | 2956.8 | 0 | 3458.4 | 831.6 | 105.6 | 950.4 | 105.6 | 541.8 | 210 | 390.6 | 1026 | 1105.2 | 112.32 | 40.32 | 46.08 | 35.52 | 266.4 | 439.2 | 288.96 | 288 | 36.48 | 163.2 | 0 | 8.64 | 51.84 | 251.52 | 70.08 | 31.68 | 23.04
20:00 - 20:30 | 3.04 | 3.2 | 343.2 | 0 | 0 | 2956.8 | 0 | 3458.4 | 924 | 79.2 | 1016.4 | 52.8 | 533.4 | 210 | 373.8 | 1004.4 | 1137.6 | 116.16 | 41.28 | 67.2 | 34.56 | 257.76 | 482.4 | 279.36 | 273.6 | 44.16 | 162.24 | 0 | 8.64 | 59.52 | 216 | 68.16 | 28.8 | 23.04
20:30 - 21:00 | 3.12 | 3.28 | 290.4 | 0 | 0 | 2323.2 | 0 | 2824.8 | 382.8 | 237.6 | 462 | 237.6 | 525 | 210 | 369.6 | 990 | 1072.8 | 112.32 | 40.32 | 54.72 | 36.48 | 266.4 | 421.92 | 280.32 | 276.48 | 37.44 | 163.2 | 0 | 8.64 | 51.84 | 217.92 | 70.08 | 26.88 | 23.04
21:00 - 21:30 | 3.04 | 3.12 | 264 | 0 | 52.8 | 1320 | 0 | 1795.2 | 79.2 | 990 | 92.4 | 976.8 | 504 | 193.2 | 357 | 961.2 | 1072.8 | 106.56 | 40.32 | 51.84 | 34.56 | 256.32 | 429.12 | 270.72 | 270 | 37.44 | 160.32 | 0 | 7.68 | 58.56 | 212.16 | 67.2 | 25.92 | 22.08
21:30 - 22:00 | 2.96 | 3.12 | 237.6 | 0 | 1003.2 | 264 | 712.8 | 396 | 0 | 2679.6 | 0 | 2679.6 | 483 | 189 | 344.4 | 925.2 | 997.2 | 104.64 | 38.4 | 43.2 | 34.56 | 243.36 | 372.96 | 261.12 | 276.48 | 42.24 | 152.64 | 0 | 8.64 | 51.84 | 212.16 | 65.28 | 25.92 | 22.08
22:00 - 22:30 | 3.04 | 3.2 | 290.4 | 0 | 2508 | 0 | 2138.4 | 0 | 0 | 4395.6 | 0 | 4382.4 | 508.2 | 189 | 344.4 | 943.2 | 1022.4 | 106.56 | 39.36 | 44.16 | 35.52 | 250.56 | 375.84 | 262.08 | 268.56 | 35.52 | 157.44 | 0 | 7.68 | 58.56 | 216 | 68.16 | 26.88 | 22.08
22:30 - 23:00 | 2.88 | 3.2 | 237.6 | 0 | 4039.2 | 0 | 3696 | 0 | 0 | 5900.4 | 0 | 5887.2 | 474.6 | 176.4 | 315 | 885.6 | 932.4 | 100.8 | 37.44 | 40.32 | 33.6 | 233.28 | 349.92 | 238.08 | 250.56 | 40.32 | 145.92 | 0 | 7.68 | 51.84 | 213.12 | 58.56 | 24.96 | 20.16
23:00 - 23:30 | 2.72 | 3.12 | 237.6 | 0 | 4593.6 | 0 | 4224 | 0 | 0 | 6349.2 | 0 | 6362.4 | 441 | 159.6 | 285.6 | 853.2 | 907.2 | 96.96 | 37.44 | 39.36 | 32.64 | 227.52 | 339.84 | 228.48 | 233.28 | 32.64 | 142.08 | 0 | 6.72 | 58.56 | 207.36 | 56.64 | 23.04 | 20.16
23:30 - 00:00 | 2.8 | 3.12 | 158.4 | 0 | 5464.8 | 0 | 5148 | 0 | 0 | 7220.4 | 0 | 7273.2 | 428.4 | 159.6 | 277.2 | 849.6 | 896.4 | 97.92 | 35.52 | 38.4 | 32.64 | 223.2 | 326.88 | 220.8 | 249.12 | 39.36 | 144.96 | 0 | 7.68 | 50.88 | 208.32 | 56.64 | 23.04 | 20.16
Сумма | 136.96 | 155.76 | 15100.8 | 0 | 91106.4 | 164128.8 | 83265.6 | 183796.8 | 103369.2 | 129096 | 107461.2 | 130204.8 | 29530.2 | 8555.4 | 17480.4 | 50284.8 | 52700.4 | 5469.12 | 1772.16 | 2464.32 | 1651.2 | 13658.4 | 20178.72 | 13485.12 | 13446 | 2098.56 | 7797.12 | 0 | 381.12 | 2694.72 | 11807.04 | 3829.44 | 2057.28 | 1187.52

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ В.Устюг |  |  |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч