## Время горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
| ПС 110 кВ В.Устюг | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 В.Устюг ТСН 1 ао RS | 29.64 | 29.8 | 29.72 | 29.84 | 29.76 | 29.56 | 29.36 | 28.92 | 28.44 | 28.64 | 28.8 | 28.48 | 28.88 | 28.56 | 29.2 | 29.2 | 29.48 | 29.2 | 29.32 | 29.72 | 29.84 | 29.52 | 29.36 | 28.76 | 702
| 0,4 В.Устюг ТСН 2 ао RS | 20.56 | 19.64 | 19.44 | 19.56 | 19.52 | 19.56 | 19.28 | 18.84 | 18.68 | 19.04 | 19 | 19.36 | 18.72 | 18.68 | 18.88 | 19.16 | 18.88 | 18.76 | 18.8 | 19.4 | 19.4 | 20.56 | 21.36 | 19.84 | 464.92
| 110 В.Устюг ОШСМВ ао RS | 118.8 | 145.2 | 132 | 158.4 | 198 | 250.8 | 409.2 | 752.4 | 1148.4 | 1280.4 | 1254 | 1293.6 | 1003.2 | 1346.4 | 1280.4 | 1254 | 1135.2 | 1003.2 | 910.8 | 699.6 | 620.4 | 448.8 | 264 | 92.4 | 17199.6
| 110 В.Устюг ОШСМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 В.Устюг РП 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 В.Устюг РП 1 ап RS | 21410.4 | 22110 | 22968 | 23034 | 22743.6 | 22110 | 18981.6 | 15655.2 | 13252.8 | 11906.4 | 11682 | 11787.6 | 11167.2 | 9754.8 | 9715.2 | 9319.2 | 8910 | 10084.8 | 10454.4 | 10916.4 | 11602.8 | 14361.6 | 17701.2 | 19140 | 360769.2
| 110 В.Устюг РП 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 В.Устюг РП 2 ап RS | 22836 | 23601.6 | 24499.2 | 24565.2 | 24274.8 | 23562 | 20143.2 | 16552.8 | 13820.4 | 12368.4 | 12130.8 | 12236.4 | 11655.6 | 10032 | 9966 | 9543.6 | 9108 | 10454.4 | 10890 | 11431.2 | 12170.4 | 15166.8 | 18823.2 | 20380.8 | 380212.8
| 110 В.Устюг-Дымково 1 ао RS | 18367.8 | 19252.2 | 20169.6 | 20262 | 19938.6 | 19034.4 | 15265.8 | 11305.8 | 8012.4 | 6474.6 | 6369 | 6468 | 6349.2 | 4474.8 | 4415.4 | 3927 | 3623.4 | 5115 | 5596.8 | 6243.6 | 7180.8 | 10296 | 14044.8 | 15952.2 | 258139.2
| 110 В.Устюг-Дымково 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2
| 110 В.Устюг-Дымково 2 ао RS | 18572.4 | 19456.8 | 20400.6 | 20506.2 | 20182.8 | 19225.8 | 15345 | 11305.8 | 7906.8 | 6408.6 | 6329.4 | 6435 | 6263.4 | 4435.2 | 4336.2 | 3841.2 | 3564 | 5042.4 | 5504.4 | 6157.8 | 7088.4 | 10256.4 | 14137.2 | 16090.8 | 258792.6
| 110 В.Устюг-Дымково 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8
| 35 В.Устюг-Золотавцево ао RS | 1127.7 | 1106.7 | 1096.2 | 1089.9 | 1134 | 1215.9 | 1396.5 | 1577.1 | 1633.8 | 1633.8 | 1566.6 | 1652.7 | 1346.1 | 1694.7 | 1709.4 | 1722 | 1614.9 | 1680 | 1642.2 | 1449 | 1375.5 | 1302 | 1220.1 | 1050 | 34036.8
| 35 В.Устюг-СРЗ 1 (Сухона) ао RS | 680.4 | 644.7 | 621.6 | 609 | 615.3 | 661.5 | 831.6 | 886.2 | 846.3 | 806.4 | 800.1 | 804.3 | 806.4 | 793.8 | 846.3 | 913.5 | 963.9 | 1008 | 1077.3 | 1100.4 | 1050 | 970.2 | 867.3 | 741.3 | 19945.8
| 35 В.Устюг-СРЗ 2 (ЮГ) ао RS | 945 | 911.4 | 903 | 865.2 | 831.6 | 917.7 | 1071 | 1241.1 | 1404.9 | 1365 | 1383.9 | 1377.6 | 1287.3 | 1312.5 | 1354.5 | 1404.9 | 1436.4 | 1377.6 | 1434.3 | 1411.2 | 1333.5 | 1264.2 | 1127.7 | 947.1 | 28908.6
| 6 В.Устюг Т 1 ап RS | 2066.4 | 1870.2 | 1836 | 1810.8 | 1818 | 1978.2 | 2352.6 | 2653.2 | 3342.6 | 3463.2 | 3385.8 | 3321 | 3079.8 | 3313.8 | 3355.2 | 3407.4 | 3360.6 | 3063.6 | 2944.8 | 2874.6 | 2766.6 | 2588.4 | 2376 | 2158.2 | 65187
| 6 В.Устюг Т 2 ап RS | 2181.6 | 2134.8 | 2118.6 | 2140.2 | 2205 | 2358 | 2696.4 | 3207.6 | 4210.2 | 4453.2 | 4298.4 | 4266 | 3898.8 | 4224.6 | 4122 | 4114.8 | 3893.4 | 3538.8 | 3373.2 | 3207.6 | 3056.4 | 2804.4 | 2518.2 | 2268 | 77290.2
| 6 В.Устюг-Бобровниково ао RS | 183.36 | 180.96 | 183.84 | 175.68 | 168.96 | 184.32 | 225.6 | 237.12 | 260.64 | 268.8 | 240.48 | 265.92 | 210.72 | 225.6 | 247.68 | 236.64 | 237.12 | 219.84 | 215.52 | 211.2 | 210.72 | 188.16 | 171.84 | 162.24 | 5112.96
| 6 В.Устюг-Будрино ао RS | 106.56 | 104.16 | 98.88 | 98.88 | 96.96 | 102.72 | 125.76 | 126.72 | 116.64 | 109.92 | 108.48 | 109.44 | 114.72 | 103.2 | 107.04 | 125.28 | 132 | 134.4 | 142.08 | 144 | 138.72 | 127.68 | 113.76 | 104.16 | 2792.16
| 6 В.Устюг-Глядково ао RS | 88.32 | 88.8 | 86.4 | 83.04 | 83.52 | 91.2 | 101.28 | 112.32 | 127.2 | 131.04 | 137.28 | 122.88 | 105.12 | 119.52 | 112.8 | 107.52 | 108.48 | 112.8 | 119.52 | 118.56 | 119.52 | 102.72 | 96.96 | 91.2 | 2568
| 6 В.Устюг-Горводопровод ао RS | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 46.08 | 45.12 | 45.6 | 44.64 | 45.12 | 45.12 | 45.6 | 46.08 | 45.12 | 45.12 | 45.6 | 45.12 | 45.6 | 45.12 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.12 | 1090.56
| 6 В.Устюг-Город 1 ао RS | 637.92 | 618.48 | 612 | 590.4 | 600.48 | 694.08 | 834.48 | 975.6 | 1185.12 | 1226.88 | 1218.24 | 1160.64 | 1136.16 | 1134.72 | 1123.92 | 1161.36 | 1056.24 | 956.16 | 880.56 | 853.2 | 815.04 | 767.52 | 712.8 | 647.28 | 21599.28
| 6 В.Устюг-Город 2 ао RS | 923.76 | 897.12 | 894.24 | 907.92 | 915.84 | 1020.24 | 1240.56 | 1536.48 | 1975.68 | 2075.76 | 2059.2 | 2044.8 | 1980 | 1962.72 | 1998 | 1991.52 | 1985.04 | 1838.16 | 1679.76 | 1540.8 | 1463.04 | 1286.64 | 1110.24 | 978.48 | 36306
| 6 В.Устюг-Город 3 ао RS | 636 | 605.28 | 589.92 | 590.88 | 592.32 | 644.64 | 825.6 | 906.72 | 1037.76 | 1094.4 | 1084.8 | 1066.56 | 1058.4 | 1087.2 | 1138.56 | 1180.32 | 1171.2 | 1148.16 | 1139.04 | 1114.56 | 1091.04 | 996.48 | 865.44 | 733.92 | 22399.2
| 6 В.Устюг-Город 4 ао RS | 575.28 | 571.32 | 568.8 | 571.32 | 614.88 | 632.16 | 670.32 | 850.68 | 1309.32 | 1501.2 | 1412.28 | 1338.48 | 1145.52 | 1386.72 | 1224 | 1218.6 | 996.48 | 822.96 | 784.44 | 766.44 | 722.16 | 696.96 | 655.2 | 596.52 | 21632.04
| 6 В.Устюг-Ж.Д.станция ао RS | 203.04 | 203.52 | 197.28 | 203.04 | 203.52 | 194.88 | 192.96 | 192 | 200.64 | 216.48 | 206.4 | 182.88 | 171.36 | 192.48 | 199.2 | 209.76 | 216.48 | 201.6 | 197.28 | 192.48 | 191.04 | 191.04 | 187.2 | 181.92 | 4728.48
| 6 В.Устюг-Калашово ао RS | 270.72 | 256.32 | 251.52 | 252.96 | 257.76 | 287.52 | 347.52 | 372 | 381.6 | 378.72 | 343.68 | 382.08 | 325.44 | 367.68 | 373.92 | 411.84 | 418.08 | 405.6 | 446.88 | 438.24 | 420 | 381.6 | 331.2 | 291.84 | 8394.72
| 6 В.Устюг-Лесхоз ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 В.Устюг-Очистные 1 ао RS | 2.4 | 2.4 | 1.92 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.92 | 2.4 | 1.92 | 2.4 | 1.92 | 2.4 | 1.92 | 3.36 | 3.84 | 2.4 | 1.92 | 2.4 | 1.92 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.92 | 2.4 | 56.16
| 6 В.Устюг-Очистные 2 ао RS | 145.44 | 145.44 | 145.92 | 145.92 | 145.92 | 145.92 | 147.36 | 147.84 | 151.2 | 150.24 | 149.28 | 154.08 | 152.64 | 154.56 | 158.4 | 161.76 | 156.96 | 153.6 | 152.64 | 153.6 | 150.72 | 149.76 | 148.8 | 148.8 | 3616.8
| 6 В.Устюг-Промзона 1 ао RS | 246.72 | 100.32 | 96.48 | 96 | 98.4 | 98.88 | 99.36 | 143.04 | 422.88 | 415.68 | 387.84 | 408 | 300.48 | 446.4 | 418.56 | 401.76 | 452.64 | 337.92 | 316.32 | 311.52 | 265.92 | 269.76 | 274.08 | 272.16 | 6681.12
| 6 В.Устюг-Промзона 2 ао RS | 45.6 | 46.08 | 44.64 | 44.16 | 46.08 | 47.04 | 46.08 | 51.84 | 109.92 | 74.88 | 58.56 | 62.88 | 37.92 | 80.16 | 97.44 | 67.2 | 71.52 | 65.76 | 54.24 | 46.56 | 47.04 | 47.52 | 42.24 | 36 | 1371.36
| 6 В.Устюг-Птицефабрика ао RS | 47.04 | 46.56 | 46.56 | 51.36 | 60.96 | 53.76 | 50.88 | 55.2 | 100.32 | 95.52 | 99.84 | 108 | 75.36 | 103.68 | 96.48 | 72 | 67.2 | 52.32 | 49.92 | 50.4 | 48 | 47.52 | 47.04 | 45.12 | 1571.04
| 6 В.Устюг-РПБ ао RS | 41.28 | 43.2 | 39.84 | 41.76 | 41.28 | 41.28 | 46.56 | 59.52 | 84.48 | 87.36 | 83.52 | 90.72 | 72 | 84.48 | 87.36 | 87.36 | 93.6 | 61.92 | 51.84 | 47.04 | 45.6 | 46.56 | 40.32 | 41.76 | 1460.64
| Сумма | 92555.74 | 95238.6 | 98697.8 | 98991.62 | 97966.34 | 95649.58 | 83543.38 | 70999.08 | 63136.16 | 58082.08 | 56885.2 | 57235.88 | 53837.48 | 48960.44 | 48581.48 | 46976.4 | 44868.72 | 48974.48 | 50153.88 | 51577.12 | 54070.6 | 64856.8 | 77975.06 | 83248.32 | 1643062.24
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ В.Устюг
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ В.Устюг |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч