## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Вострое | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 110 кВ Вострое | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Вострое | [10 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Вострое ТСН ап RS | 10 Вострое Т 1 ао RS | 10 Вострое Т 1 ап RS | 10 Вострое Т 2 ао RS | 10 Вострое Т 2 ап RS | 10 Вострое-Бобровское ао RS | 10 Вострое-Бобровское ап RS | 10 Вострое-Заболотье ао RS | 10 Вострое-Заболотье ап RS | 10 Вострое-Копылово ао RS | 10 Вострое-Стрелка ао RS
00:00 - 00:30 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 228 | 70.2 | 0 | 84.8 | 0 | 72.2 | 0
00:30 - 01:00 | 4.256 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 71.4 | 0 | 79.2 | 0 | 72 | 0
01:00 - 01:30 | 3.168 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 69 | 0 | 83.6 | 0 | 69.8 | 0
01:30 - 02:00 | 5.536 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 72 | 0 | 79.2 | 0 | 71.6 | 0.4
02:00 - 02:30 | 3.008 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 69 | 0 | 85.6 | 0 | 70.6 | 0
02:30 - 03:00 | 5.168 | 0 | 0 | 0 | 216 | 68.7 | 0 | 80 | 0 | 67.8 | 0
03:00 - 03:30 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 216 | 69 | 0 | 76.4 | 0 | 70 | 0
03:30 - 04:00 | 2.896 | 0 | 0 | 0 | 220 | 72.6 | 0 | 75.6 | 0 | 71.8 | 0.4
04:00 - 04:30 | 5.312 | 0 | 0 | 0 | 214.4 | 70.8 | 0 | 72.8 | 0 | 70.8 | 0
04:30 - 05:00 | 3.072 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 68.4 | 0 | 81.2 | 0 | 72 | 0
05:00 - 05:30 | 5.312 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 72.3 | 0 | 79.6 | 0 | 73.6 | 0
06:30 - 06:00 | 2.656 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 76.2 | 0 | 80.4 | 0 | 73 | 0
06:00 - 06:30 | 4.048 | 0 | 0 | 0 | 252 | 87.6 | 0 | 87.2 | 0 | 77 | 0.4
06:30 - 07:00 | 3.568 | 0 | 0 | 0 | 272 | 92.1 | 0 | 98.4 | 0 | 81.8 | 0
07:00 - 07:30 | 3.024 | 0 | 0 | 0 | 274.4 | 85.8 | 0 | 105.6 | 0 | 82.2 | 0
07:30 - 08:00 | 5.408 | 0 | 0 | 0 | 268 | 78.6 | 0 | 108.8 | 0 | 81 | 0
08:00 - 08:30 | 2.816 | 0 | 0 | 0 | 246.4 | 73.2 | 0 | 98 | 0 | 74.8 | 0.4
08:30 - 09:00 | 4.864 | 0 | 0 | 0 | 241.6 | 70.5 | 0 | 96.8 | 0 | 74.6 | 0
09:00 - 09:30 | 2.672 | 0 | 0 | 0 | 245.6 | 70.8 | 0 | 99.2 | 0 | 75.6 | 0
9:30 - 10:00 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 240.8 | 68.1 | 0 | 96 | 0 | 76.2 | 0
10:00 - 10:30 | 3.152 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 69.3 | 0 | 94.8 | 0 | 73.4 | 0
10:30 - 11:00 | 4.848 | 0 | 0 | 0 | 241.6 | 72.6 | 0 | 92.8 | 0 | 76.6 | 0
11:00 - 11:30 | 2.768 | 0 | 0 | 0 | 247.2 | 70.8 | 0 | 96 | 0 | 79.8 | 0.4
11:30 - 12:00 | 3.872 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 71.7 | 0 | 93.6 | 0 | 71.8 | 0
12:00 - 12:30 | 4.192 | 0 | 0 | 0 | 239.2 | 72.6 | 0 | 95.2 | 0 | 71.6 | 0
12:30 - 13:00 | 2.864 | 0 | 0 | 0 | 243.2 | 74.4 | 0 | 96 | 0 | 72.2 | 0
13:00 - 13:30 | 5.168 | 0 | 0 | 0 | 240 | 73.2 | 0 | 96 | 0 | 71 | 0
13:30 - 14:00 | 2.608 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 72.3 | 0 | 95.2 | 0 | 70 | 0.4
14:00 - 14:30 | 4.848 | 0 | 0 | 0 | 245.6 | 78 | 0 | 96.8 | 0 | 70 | 0
14:30 - 15:00 | 2.672 | 0 | 0 | 0 | 236 | 70.5 | 0 | 91.6 | 0 | 74 | 0
15:00 - 15:30 | 5.264 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 78.6 | 0 | 90.4 | 0 | 69 | 0
15:30 - 16:00 | 2.944 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 73.8 | 0 | 95.6 | 0 | 63.2 | 0
16:00 - 16:30 | 4.512 | 0 | 0 | 0 | 252 | 83.1 | 0 | 95.6 | 0 | 73.2 | 0.4
16:30 - 17:00 | 3.488 | 0 | 0 | 0 | 254.4 | 87.9 | 0 | 88.8 | 0 | 77.6 | 0
17:00 - 17:30 | 2.752 | 0 | 0 | 0 | 260 | 87.3 | 0 | 95.6 | 0 | 77.4 | 0
17:30 - 18:00 | 4.816 | 0 | 0 | 0 | 269.6 | 90.6 | 0 | 99.6 | 0 | 79.2 | 0
18:00 - 18:30 | 2.656 | 0 | 0 | 0 | 264.8 | 85.5 | 0 | 100.8 | 0 | 78.8 | 0
18:30 - 19:00 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 278.4 | 90.3 | 0 | 105.6 | 0 | 82.2 | 0.4
19:00 - 19:30 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 268 | 88.5 | 0 | 101.6 | 0 | 78.4 | 0
19:30 - 20:00 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 258.4 | 83.4 | 0 | 98.8 | 0 | 76.4 | 0
20:00 - 20:30 | 2.752 | 0 | 0 | 0 | 262.4 | 82.8 | 0 | 103.2 | 0 | 75.6 | 0
20:30 - 21:00 | 3.888 | 0 | 0 | 0 | 260 | 85.8 | 0 | 100.4 | 0 | 74 | 0
21:00 - 21:30 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 248.8 | 82.5 | 0 | 96 | 0 | 69.8 | 0.4
21:30 - 22:00 | 3.152 | 0 | 0 | 0 | 240.8 | 77.1 | 0 | 93.6 | 0 | 70.4 | 0
22:00 - 22:30 | 5.296 | 0 | 0 | 0 | 239.2 | 74.4 | 0 | 90.4 | 0 | 74.4 | 0
22:30 - 23:00 | 2.912 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 75.9 | 0 | 84.8 | 0 | 73.4 | 0
23:00 - 23:30 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 72 | 0 | 81.2 | 0 | 68.6 | 0.4
23:30 - 00:00 | 2.944 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 68.4 | 0 | 84.8 | 0 | 71.6 | 0
Сумма | 185.712 | 0 | 0 | 0 | 11618.4 | 3669.6 | 0 | 4403.2 | 0 | 3542 | 4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Вострое |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч