## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Дымково | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 110 кВ Дымково | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Дымково | [29 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Дымково ТСН 1 ао RS | 0,4 Дымково ТСН 2 ао RS | 10 Дымково Т 1 ап RS | 10 Дымково Т 2 ап RS | 10 Дымково-АЗС ао RS | 10 Дымково-Добрынино ао RS | 10 Дымково-Каликино ао RS | 10 Дымково-Мастерские ао RS | 10 Дымково-Микрорайон ао RS | 10 Дымково-Резерв 6 (бывш АЗС) ао RS | 110 Дымково ОМВ ао RS | 110 Дымково ОМВ ап RS | 110 Дымково-В.Устюг 1 ао RS | 110 Дымково-В.Устюг 1 ап RS | 110 Дымково-В.Устюг 2 ао RS | 110 Дымково-В.Устюг 2 ап RS | 110 Дымково-К.Городок ао RS | 110 Дымково-К.Городок ап RS | 110 Дымково-Полдарса ао RS | 110 Дымково-Полдарса ап RS | 110 Дымково-У.Алексеево ао RS | 110 Дымково-У.Алексеево ап RS | 35 Дымково Т 1 ап RS | 35 Дымково Т 2 ап RS | 35 Дымково-Благовещенье ао RS | 35 Дымково-Благовещенье ап RS | 35 Дымково-Морозовица ао RS | 35 Дымково-Морозовица ап RS | 35 Дымково-Новатор ао RS | 35 Дымково-Новатор ап RS
00:00 - 00:30 | 8.16 | 15.6 | 120 | 216 | 98.4 | 180.8 | 11.6 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17476.8 | 0 | 17952 | 18757.2 | 0 | 11246.4 | 0 | 435.6 | 0 | 3809.4 | 789.6 | 793.8 | 0 | 1270.5 | 0 | 2587.2 | 0
00:30 - 01:00 | 6.24 | 15.72 | 116 | 220 | 100 | 178 | 10.8 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16671.6 | 0 | 17080.8 | 17476.8 | 0 | 10797.6 | 0 | 435.6 | 0 | 3834.6 | 789.6 | 793.8 | 0 | 1304.1 | 0 | 2583 | 0
01:00 - 01:30 | 5.16 | 15.6 | 112 | 204 | 96 | 169.6 | 10.4 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17740.8 | 0 | 18242.4 | 19245.6 | 0 | 11352 | 0 | 422.4 | 0 | 3809.4 | 789.6 | 793.8 | 0 | 1318.8 | 0 | 2545.2 | 0
01:30 - 02:00 | 5.16 | 15.72 | 116 | 208 | 98.4 | 168.4 | 10.8 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18242.4 | 0 | 18744 | 19984.8 | 0 | 11457.6 | 0 | 435.6 | 0 | 3897.6 | 802.2 | 806.4 | 0 | 1266.3 | 0 | 2688 | 0
02:00 - 02:30 | 5.16 | 15.6 | 112 | 208 | 97.6 | 167.2 | 10.4 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18968.4 | 0 | 19470 | 21106.8 | 0 | 11774.4 | 0 | 435.6 | 0 | 3927 | 814.8 | 814.8 | 0 | 1239 | 0 | 2734.2 | 0
02:30 - 03:00 | 5.16 | 15.72 | 112 | 200 | 95.2 | 166.4 | 10.4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18876 | 0 | 19364.4 | 21067.2 | 0 | 11721.6 | 0 | 422.4 | 0 | 3864 | 785.4 | 789.6 | 0 | 1241.1 | 0 | 2675.4 | 0
03:00 - 03:30 | 5.16 | 15.6 | 104 | 204 | 84.8 | 165.2 | 10.4 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19060.8 | 0 | 19562.4 | 21780 | 0 | 11325.6 | 0 | 435.6 | 0 | 3977.4 | 764.4 | 768.6 | 0 | 1251.6 | 0 | 2767.8 | 0
03:30 - 04:00 | 6.96 | 15.72 | 104 | 208 | 87.2 | 166.8 | 10.4 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19021.2 | 0 | 19536 | 21964.8 | 0 | 11154 | 0 | 435.6 | 0 | 3859.8 | 768.6 | 768.6 | 0 | 1251.6 | 0 | 2658.6 | 0
04:00 - 04:30 | 8.28 | 15.72 | 100 | 204 | 83.2 | 168.8 | 10.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18770.4 | 0 | 19272 | 22070.4 | 0 | 10520.4 | 0 | 435.6 | 0 | 3885 | 768.6 | 772.8 | 0 | 1304.1 | 0 | 2633.4 | 0
04:30 - 05:00 | 8.28 | 15.6 | 108 | 208 | 88 | 171.2 | 11.2 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18678 | 0 | 19153.2 | 21780 | 0 | 10639.2 | 0 | 435.6 | 0 | 3822 | 772.8 | 777 | 0 | 1304.1 | 0 | 2566.2 | 0
05:00 - 05:30 | 6 | 15.6 | 108 | 216 | 87.2 | 181.2 | 12 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18559.2 | 0 | 19074 | 21727.2 | 0 | 10494 | 0 | 435.6 | 0 | 3792.6 | 802.2 | 806.4 | 0 | 1348.2 | 0 | 2499 | 0
06:30 - 06:00 | 5.16 | 15.48 | 108 | 220 | 91.2 | 186.8 | 11.2 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16856.4 | 0 | 17371.2 | 18862.8 | 0 | 9834 | 0 | 462 | 0 | 3830.4 | 869.4 | 873.6 | 0 | 1400.7 | 0 | 2478 | 0
06:00 - 06:30 | 5.16 | 15.48 | 116 | 240 | 100.8 | 213.2 | 12 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15272.4 | 0 | 15774 | 16856.4 | 0 | 8342.4 | 0 | 475.2 | 0 | 4011 | 949.2 | 953.4 | 0 | 1442.7 | 0 | 2620.8 | 0
06:30 - 07:00 | 5.04 | 15.36 | 128 | 268 | 110.4 | 229.6 | 11.6 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11932.8 | 0 | 12381.6 | 11589.6 | 0 | 6771.6 | 0 | 514.8 | 0 | 4019.4 | 991.2 | 991.2 | 0 | 1486.8 | 0 | 2583 | 0
07:00 - 07:30 | 5.04 | 15.24 | 128 | 272 | 111.2 | 231.2 | 10.4 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9847.2 | 0 | 10230 | 7893.6 | 0 | 6098.4 | 0 | 528 | 0 | 4111.8 | 1020.6 | 1024.8 | 0 | 1530.9 | 0 | 2633.4 | 0
07:30 - 08:00 | 5.04 | 15.24 | 144 | 268 | 125.6 | 230.4 | 17.2 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8989.2 | 0 | 9332.4 | 6085.2 | 0 | 6256.8 | 0 | 528 | 0 | 3973.2 | 1016.4 | 1020.6 | 0 | 1568.7 | 0 | 2461.2 | 0
08:00 - 08:30 | 5.4 | 15.24 | 184 | 336 | 155.2 | 269.6 | 19.6 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 6943.2 | 1966.8 | 105.6 | 4606.8 | 0 | 528 | 0 | 4943.4 | 1087.8 | 1092 | 0 | 1766.1 | 0 | 3246.6 | 0
08:30 - 09:00 | 8.04 | 15.6 | 168 | 360 | 143.2 | 282.8 | 19.2 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5055.6 | 0 | 5306.4 | 105.6 | 818.4 | 2745.6 | 0 | 541.2 | 0 | 6178.2 | 1092 | 1096.2 | 0 | 1887.9 | 0 | 4368 | 0
09:00 - 09:30 | 8.16 | 15.6 | 148 | 328 | 120 | 275.2 | 18.4 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4474.8 | 0 | 4672.8 | 13.2 | 1570.8 | 2640 | 0 | 554.4 | 0 | 5947.2 | 1087.8 | 1096.2 | 0 | 1860.6 | 0 | 4166.4 | 0
9:30 - 10:00 | 8.16 | 15.6 | 164 | 332 | 137.6 | 275.6 | 19.6 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4092 | 0 | 4250.4 | 0 | 2244 | 2653.2 | 0 | 528 | 0 | 5859 | 1058.4 | 1062.6 | 0 | 1782.9 | 0 | 4158 | 0
10:00 - 10:30 | 5.76 | 16.08 | 156 | 320 | 129.6 | 260.4 | 19.2 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4593.6 | 0 | 4725.6 | 132 | 1280.4 | 2758.8 | 0 | 514.8 | 0 | 5678.4 | 1058.4 | 1058.4 | 0 | 1619.1 | 0 | 4120.2 | 0
10:30 - 11:00 | 5.04 | 15.72 | 180 | 316 | 156 | 250.8 | 20 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3788.4 | 0 | 3946.8 | 0 | 2415.6 | 2178 | 0 | 514.8 | 0 | 5926.2 | 1024.8 | 1029 | 0 | 1768.2 | 0 | 4242 | 0
11:00 - 11:30 | 5.16 | 15.72 | 160 | 280 | 132.8 | 243.6 | 20 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4158 | 0 | 4250.4 | 13.2 | 1874.4 | 2257.2 | 0 | 488.4 | 0 | 6102.6 | 982.8 | 987 | 0 | 1740.9 | 0 | 4435.2 | 0
11:30 - 12:00 | 5.04 | 16.08 | 176 | 304 | 147.2 | 254.4 | 20.8 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4461.6 | 0 | 4646.4 | 39.6 | 1306.8 | 2415.6 | 0 | 475.2 | 0 | 6001.8 | 1012.2 | 1016.4 | 0 | 1703.1 | 0 | 4376.4 | 0
12:00 - 12:30 | 5.28 | 16.08 | 132 | 284 | 113.6 | 237.2 | 15.6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4092 | 0 | 4303.2 | 13.2 | 1320 | 2178 | 0 | 462 | 0 | 5678.4 | 974.4 | 978.6 | 0 | 1497.3 | 0 | 4237.8 | 0
12:30 - 13:00 | 5.16 | 15.84 | 136 | 272 | 116 | 234.8 | 14.4 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4395.6 | 0 | 4580.4 | 13.2 | 1465.2 | 2666.4 | 0 | 448.8 | 0 | 5867.4 | 1003.8 | 1012.2 | 0 | 1484.7 | 0 | 4435.2 | 0
13:00 - 13:30 | 5.04 | 15.36 | 172 | 304 | 144.8 | 238.8 | 19.6 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 3854.4 | 26.4 | 3946.8 | 0 | 2138.4 | 2376 | 92.4 | 528 | 0 | 5598.6 | 991.2 | 991.2 | 0 | 1640.1 | 0 | 4032 | 0
13:30 - 14:00 | 5.52 | 15.6 | 184 | 308 | 159.2 | 240 | 18.8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.6 | 1452 | 712.8 | 1518 | 0 | 5900.4 | 897.6 | 1016.4 | 514.8 | 0 | 5598.6 | 978.6 | 982.8 | 0 | 1787.1 | 0 | 3897.6 | 0
14:00 - 14:30 | 7.44 | 15.96 | 184 | 304 | 156 | 244 | 20.4 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2257.2 | 0 | 2349.6 | 0 | 4237.2 | 1214.4 | 0 | 541.2 | 0 | 5607 | 1016.4 | 1020.6 | 0 | 1869 | 0 | 3830.4 | 0
14:30 - 15:00 | 8.52 | 16.08 | 184 | 296 | 153.6 | 248.4 | 20.4 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032.8 | 0 | 2164.8 | 0 | 4197.6 | 1201.2 | 0 | 501.6 | 0 | 5166 | 1041.6 | 1045.8 | 0 | 1793.4 | 0 | 3465 | 0
15:00 - 15:30 | 8.52 | 16.08 | 152 | 312 | 124 | 252.8 | 18.8 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848 | 0 | 1993.2 | 0 | 4488 | 1016.4 | 0 | 541.2 | 0 | 5187 | 1129.8 | 1134 | 0 | 1726.2 | 0 | 3532.2 | 0
15:30 - 16:00 | 8.28 | 16.08 | 164 | 324 | 139.2 | 274.4 | 16 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452 | 0 | 1518 | 0 | 4910.4 | 343.2 | 66 | 594 | 0 | 5418 | 1150.8 | 1155 | 0 | 1948.8 | 0 | 3557.4 | 0
16:00 - 16:30 | 8.28 | 15.84 | 140 | 332 | 111.2 | 272 | 18.8 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 1188 | 0 | 1240.8 | 0 | 5464.8 | 488.4 | 26.4 | 620.4 | 0 | 5161.8 | 1184.4 | 1188.6 | 0 | 1833.3 | 0 | 3410.4 | 0
16:30 - 17:00 | 5.52 | 16.32 | 136 | 340 | 113.6 | 265.2 | 20 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1729.2 | 0 | 1821.6 | 0 | 4606.8 | 976.8 | 0 | 580.8 | 0 | 4960.2 | 1142.4 | 1150.8 | 0 | 1686.3 | 0 | 3347.4 | 0
17:00 - 17:30 | 5.16 | 15.84 | 140 | 332 | 114.4 | 255.6 | 18.8 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2745.6 | 0 | 2877.6 | 0 | 2943.6 | 1689.6 | 0 | 541.2 | 0 | 4716.6 | 1134 | 1138.2 | 0 | 1627.5 | 0 | 3145.8 | 0
17:30 - 18:00 | 5.16 | 15.96 | 144 | 308 | 113.6 | 257.6 | 24.8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3260.4 | 0 | 3432 | 13.2 | 2046 | 1927.2 | 0 | 541.2 | 0 | 4645.2 | 1150.8 | 1155 | 0 | 1604.4 | 0 | 3103.8 | 0
18:00 - 18:30 | 5.16 | 15.96 | 132 | 304 | 108.8 | 270.4 | 18.8 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3669.6 | 0 | 3854.4 | 0 | 2138.4 | 2811.6 | 0 | 528 | 0 | 4767 | 1121.4 | 1125.6 | 0 | 1579.2 | 0 | 3242.4 | 0
18:30 - 19:00 | 5.16 | 15.96 | 140 | 320 | 114.4 | 281.6 | 17.6 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3339.6 | 0 | 3564 | 0 | 2864.4 | 2956.8 | 0 | 554.4 | 0 | 4670.4 | 1121.4 | 1129.8 | 0 | 1558.2 | 0 | 3171 | 0
19:00 - 19:30 | 5.16 | 15.84 | 136 | 312 | 114.4 | 271.2 | 16.8 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4026 | 0 | 4237.2 | 0 | 1927.2 | 4092 | 0 | 541.2 | 0 | 3981.6 | 1125.6 | 1125.6 | 0 | 1541.4 | 0 | 2499 | 0
19:30 - 20:00 | 5.28 | 15.84 | 132 | 304 | 116 | 267.6 | 13.2 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4329.6 | 0 | 4606.8 | 211.2 | 858 | 4092 | 0 | 528 | 0 | 3393.6 | 1108.8 | 1113 | 0 | 1491 | 0 | 1957.2 | 0
20:00 - 20:30 | 5.04 | 15.84 | 124 | 312 | 102.4 | 264.8 | 12.4 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4593.6 | 0 | 4870.8 | 224.4 | 924 | 4131.6 | 0 | 541.2 | 0 | 3952.2 | 1087.8 | 1092 | 0 | 1472.1 | 0 | 2536.8 | 0
20:30 - 21:00 | 5.52 | 15.72 | 128 | 308 | 111.2 | 262.8 | 12.4 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5794.8 | 0 | 6085.2 | 554.4 | 475.2 | 5372.4 | 0 | 528 | 0 | 4363.8 | 1092 | 1096.2 | 0 | 1442.7 | 0 | 2973.6 | 0
21:00 - 21:30 | 6.12 | 15.72 | 124 | 296 | 106.4 | 259.6 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7260 | 0 | 7563.6 | 2006.4 | 105.6 | 6296.4 | 0 | 501.6 | 0 | 4620 | 1037.4 | 1041.6 | 0 | 1455.3 | 0 | 3221.4 | 0
21:30 - 22:00 | 5.4 | 15.48 | 124 | 284 | 107.2 | 243.2 | 14 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9754.8 | 0 | 10111.2 | 5398.8 | 0 | 7986 | 0 | 501.6 | 0 | 4536 | 999.6 | 1003.8 | 0 | 1438.5 | 0 | 3154.2 | 0
22:00 - 22:30 | 5.64 | 15.6 | 116 | 276 | 95.2 | 232.4 | 12.8 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11893.2 | 0 | 12236.4 | 8883.6 | 0 | 8857.2 | 0 | 475.2 | 0 | 4494 | 961.8 | 966 | 0 | 1411.2 | 0 | 3145.8 | 0
22:30 - 23:00 | 5.76 | 15.72 | 112 | 256 | 95.2 | 217.6 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13094.4 | 0 | 13477.2 | 10612.8 | 0 | 9966 | 0 | 462 | 0 | 4195.8 | 911.4 | 915.6 | 0 | 1367.1 | 0 | 2881.2 | 0
23:00 - 23:30 | 6.84 | 15.6 | 112 | 240 | 92.8 | 204.4 | 10.8 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13952.4 | 0 | 14322 | 11655.6 | 0 | 10837.2 | 0 | 448.8 | 0 | 4044.6 | 877.8 | 882 | 0 | 1346.1 | 0 | 2751 | 0
23:30 - 00:00 | 5.16 | 15.6 | 112 | 236 | 95.2 | 194.4 | 10.8 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15180 | 0 | 15615.6 | 14031.6 | 0 | 11022 | 0 | 448.8 | 0 | 4023.6 | 869.4 | 869.4 | 0 | 1318.8 | 0 | 2755.2 | 0
Сумма | 290.04 | 754.56 | 6532 | 13304 | 5495.2 | 11078 | 728 | 1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.4 | 429382.8 | 739.2 | 443572.8 | 344137.2 | 64627.2 | 277437.6 | 1201.2 | 23892 | 0 | 223708.8 | 47111.4 | 47300.4 | 0 | 73577.7 | 0 | 153111 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Дымково |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч