## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 110 кВ Дымково | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 110 кВ Дымково | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 110 кВ Дымково | [29 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Дымково ТСН 1 ао RS | 0,4 Дымково ТСН 2 ао RS | 10 Дымково Т 1 ап RS | 10 Дымково Т 2 ап RS | 10 Дымково-АЗС ао RS | 10 Дымково-Добрынино ао RS | 10 Дымково-Каликино ао RS | 10 Дымково-Мастерские ао RS | 10 Дымково-Микрорайон ао RS | 10 Дымково-Резерв 6 (бывш АЗС) ао RS | 110 Дымково ОМВ ао RS | 110 Дымково ОМВ ап RS | 110 Дымково-В.Устюг 1 ао RS | 110 Дымково-В.Устюг 1 ап RS | 110 Дымково-В.Устюг 2 ао RS | 110 Дымково-В.Устюг 2 ап RS | 110 Дымково-К.Городок ао RS | 110 Дымково-К.Городок ап RS | 110 Дымково-Полдарса ао RS | 110 Дымково-Полдарса ап RS | 110 Дымково-У.Алексеево ао RS | 110 Дымково-У.Алексеево ап RS | 35 Дымково Т 1 ап RS | 35 Дымково Т 2 ап RS | 35 Дымково-Благовещенье ао RS | 35 Дымково-Благовещенье ап RS | 35 Дымково-Морозовица ао RS | 35 Дымково-Морозовица ап RS | 35 Дымково-Новатор ао RS | 35 Дымково-Новатор ап RS
00:00 - 00:30 | 3 | 1.2 | 44 | 84 | 41.6 | 76.4 | 10.4 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7392 | 0 | 7590 | 0 | 0 | 9451.2 | 0 | 5979.6 | 0 | 1716 | 1486.8 | 189 | 189 | 0 | 422.1 | 0 | 974.4 | 0
00:30 - 01:00 | 2.88 | 1.32 | 52 | 84 | 44.8 | 77.6 | 10.8 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7035.6 | 0 | 7220.4 | 0 | 0 | 9028.8 | 0 | 5847.6 | 0 | 1729.2 | 1633.8 | 193.2 | 201.6 | 0 | 464.1 | 0 | 1075.2 | 0
01:00 - 01:30 | 3 | 1.2 | 48 | 84 | 44 | 76.8 | 10.8 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7603.2 | 0 | 7774.8 | 0 | 0 | 9834 | 0 | 6058.8 | 0 | 1729.2 | 1533 | 193.2 | 197.4 | 0 | 478.8 | 0 | 961.8 | 0
01:30 - 02:00 | 3 | 1.2 | 48 | 84 | 44.8 | 77.2 | 10.4 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7748.4 | 0 | 7920 | 0 | 0 | 10164 | 0 | 6072 | 0 | 1729.2 | 1575 | 205.8 | 210 | 0 | 451.5 | 0 | 1033.2 | 0
02:00 - 02:30 | 2.88 | 1.2 | 52 | 80 | 47.2 | 75.2 | 10.4 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7959.6 | 0 | 8157.6 | 0 | 0 | 10480.8 | 0 | 6190.8 | 0 | 1729.2 | 1537.2 | 205.8 | 214.2 | 0 | 424.2 | 0 | 1020.6 | 0
02:30 - 03:00 | 3 | 1.2 | 48 | 84 | 44 | 76.8 | 10.8 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7933.2 | 0 | 8144.4 | 0 | 0 | 10414.8 | 0 | 6190.8 | 0 | 1716 | 1537.2 | 197.4 | 197.4 | 0 | 430.5 | 0 | 1020.6 | 0
03:00 - 03:30 | 2.88 | 1.08 | 40 | 80 | 34.4 | 75.2 | 10.8 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7867.2 | 0 | 8065.2 | 0 | 0 | 10546.8 | 0 | 5992.8 | 0 | 1729.2 | 1625.4 | 184.8 | 193.2 | 0 | 417.9 | 0 | 1113 | 0
03:30 - 04:00 | 3 | 1.2 | 44 | 84 | 36.8 | 75.6 | 10.8 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7735.2 | 0 | 7933.2 | 0 | 0 | 10335.6 | 0 | 5913.6 | 0 | 1729.2 | 1596 | 193.2 | 193.2 | 0 | 422.1 | 0 | 1079.4 | 0
04:00 - 04:30 | 3 | 1.08 | 40 | 80 | 33.6 | 74.4 | 10.8 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7339.2 | 0 | 7510.8 | 0 | 0 | 9886.8 | 0 | 5491.2 | 0 | 1729.2 | 1570.8 | 184.8 | 193.2 | 0 | 424.2 | 0 | 1050 | 0
04:30 - 05:00 | 2.88 | 1.2 | 40 | 80 | 36.8 | 74 | 10.4 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7365.6 | 0 | 7550.4 | 0 | 0 | 9794.4 | 0 | 5649.6 | 0 | 1729.2 | 1570.8 | 184.8 | 189 | 0 | 413.7 | 0 | 1062.6 | 0
05:00 - 05:30 | 2.88 | 1.2 | 36 | 80 | 33.6 | 75.2 | 10 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7141.2 | 0 | 7312.8 | 0 | 0 | 9477.6 | 0 | 5478 | 0 | 1716 | 1541.4 | 180.6 | 184.8 | 0 | 445.2 | 0 | 1003.8 | 0
06:30 - 06:00 | 3 | 1.08 | 44 | 80 | 39.2 | 74.4 | 9.6 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6322.8 | 0 | 6441.6 | 0 | 0 | 8197.2 | 0 | 5042.4 | 0 | 1716 | 1486.8 | 201.6 | 205.8 | 0 | 441 | 0 | 949.2 | 0
06:00 - 06:30 | 2.88 | 1.08 | 44 | 80 | 38.4 | 75.2 | 10 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5042.4 | 0 | 5095.2 | 0 | 0 | 6296.4 | 0 | 4250.4 | 0 | 1702.8 | 1419.6 | 189 | 197.4 | 0 | 434.7 | 0 | 882 | 0
06:30 - 07:00 | 2.88 | 1.08 | 40 | 84 | 38.4 | 76.8 | 9.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3075.6 | 0 | 3075.6 | 0 | 0 | 3234 | 0 | 3352.8 | 0 | 1702.8 | 1444.8 | 180.6 | 184.8 | 0 | 443.1 | 0 | 898.8 | 0
07:00 - 07:30 | 2.88 | 1.08 | 40 | 76 | 34.4 | 73.6 | 9.2 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1597.2 | 0 | 1623.6 | 0 | 52.8 | 924 | 0 | 2772 | 0 | 1689.6 | 1411.2 | 176.4 | 189 | 0 | 428.4 | 0 | 886.2 | 0
07:30 - 08:00 | 2.76 | 1.08 | 40 | 88 | 38.4 | 78.8 | 9.2 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.8 | 0 | 1069.2 | 13.2 | 752.4 | 158.4 | 0 | 2811.6 | 0 | 1676.4 | 1386 | 180.6 | 184.8 | 0 | 428.4 | 0 | 852.6 | 0
08:00 - 08:30 | 2.88 | 0.96 | 80 | 144 | 76.8 | 104.4 | 13.2 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2402.4 | 0 | 2428.8 | 4989.6 | 0 | 0 | 1808.4 | 0 | 1584 | 2276.4 | 218.4 | 226.8 | 0 | 625.8 | 0 | 1524.6 | 0
08:30 - 09:00 | 2.76 | 1.08 | 76 | 180 | 71.2 | 136.4 | 14.8 | 52.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4263.6 | 0 | 4303.2 | 7286.4 | 0 | 0 | 1412.4 | 0 | 1491.6 | 3053.4 | 243.6 | 252 | 0 | 766.5 | 0 | 2167.2 | 0
09:00 - 09:30 | 2.88 | 1.2 | 52 | 172 | 43.2 | 148 | 15.2 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4382.4 | 0 | 4395.6 | 7576.8 | 0 | 0 | 1293.6 | 0 | 1491.6 | 2935.8 | 268.8 | 277.2 | 0 | 777 | 0 | 2041.2 | 0
9:30 - 10:00 | 2.76 | 1.08 | 76 | 168 | 66.4 | 133.6 | 17.2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4303.2 | 0 | 4290 | 7326 | 0 | 0 | 1254 | 0 | 1518 | 2965.2 | 256.2 | 260.4 | 0 | 758.1 | 0 | 2091.6 | 0
10:00 - 10:30 | 3 | 1.2 | 68 | 152 | 58.4 | 127.2 | 17.2 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3036 | 0 | 2983.2 | 5676 | 0 | 0 | 1953.6 | 0 | 1557.6 | 2784.6 | 281.4 | 285.6 | 0 | 634.2 | 0 | 2041.2 | 0
10:30 - 11:00 | 2.88 | 1.08 | 96 | 164 | 88 | 124.8 | 17.2 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4382.4 | 0 | 4316.4 | 7405.2 | 0 | 0 | 1306.8 | 0 | 1504.8 | 2994.6 | 273 | 277.2 | 0 | 758.1 | 0 | 2116.8 | 0
11:00 - 11:30 | 2.88 | 1.08 | 72 | 132 | 64.8 | 120.4 | 16.8 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4329.6 | 0 | 4250.4 | 7141.2 | 0 | 0 | 1214.4 | 0 | 1518 | 3091.2 | 260.4 | 264.6 | 0 | 732.9 | 0 | 2247 | 0
11:30 - 12:00 | 2.88 | 1.08 | 100 | 136 | 88 | 122.4 | 18.4 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3260.4 | 0 | 3260.4 | 5834.4 | 0 | 0 | 1782 | 0 | 1557.6 | 2952.6 | 277.2 | 285.6 | 0 | 718.2 | 0 | 2125.2 | 0
12:00 - 12:30 | 3.12 | 1.2 | 64 | 116 | 57.6 | 105.2 | 13.6 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270.4 | 0 | 2323.2 | 4672.8 | 0 | 0 | 2125.2 | 0 | 1636.8 | 2725.8 | 239.4 | 243.6 | 0 | 541.8 | 0 | 2070.6 | 0
12:30 - 13:00 | 3 | 1.2 | 52 | 116 | 47.2 | 103.6 | 11.2 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2349.6 | 0 | 2362.8 | 4910.4 | 0 | 0 | 2270.4 | 0 | 1636.8 | 2730 | 264.6 | 273 | 0 | 491.4 | 0 | 2137.8 | 0
13:00 - 13:30 | 2.88 | 1.08 | 84 | 152 | 75.2 | 109.6 | 17.6 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3762 | 0 | 3709.2 | 6956.4 | 0 | 26.4 | 1755.6 | 0 | 1557.6 | 2801.4 | 235.2 | 239.4 | 0 | 684.6 | 0 | 2003.4 | 0
13:30 - 14:00 | 3 | 1.08 | 96 | 156 | 87.2 | 112.8 | 19.6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7048.8 | 0 | 7075.2 | 11272.8 | 0 | 633.6 | 264 | 0 | 1518 | 3028.2 | 247.8 | 252 | 0 | 835.8 | 0 | 2074.8 | 0
14:00 - 14:30 | 3.12 | 1.2 | 108 | 168 | 93.6 | 123.6 | 23.2 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6045.6 | 0 | 6045.6 | 9649.2 | 0 | 303.6 | 92.4 | 0 | 1518 | 2801.4 | 264.6 | 268.8 | 0 | 903 | 0 | 1776.6 | 0
14:30 - 15:00 | 3.12 | 1.08 | 104 | 152 | 91.2 | 119.6 | 20.4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5715.6 | 0 | 5728.8 | 9398.4 | 0 | 237.6 | 171.6 | 0 | 1570.8 | 2612.4 | 247.8 | 256.2 | 0 | 865.2 | 0 | 1629.6 | 0
15:00 - 15:30 | 3.12 | 1.2 | 64 | 136 | 56 | 111.2 | 17.2 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5478 | 0 | 5544 | 9200.4 | 0 | 264 | 132 | 0 | 1570.8 | 2381.4 | 289.8 | 294 | 0 | 707.7 | 0 | 1562.4 | 0
15:30 - 16:00 | 2.88 | 1.08 | 80 | 136 | 72.8 | 122.4 | 16 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6481.2 | 0 | 6481.2 | 10111.2 | 0 | 924 | 0 | 0 | 1491.6 | 2549.4 | 268.8 | 277.2 | 0 | 833.7 | 0 | 1591.8 | 0
16:00 - 16:30 | 3 | 1.2 | 60 | 148 | 46.4 | 115.6 | 18.4 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6679.2 | 0 | 6705.6 | 10560 | 0 | 884.4 | 0 | 0 | 1491.6 | 2591.4 | 285.6 | 289.8 | 0 | 743.4 | 0 | 1722 | 0
16:30 - 17:00 | 3.12 | 1.08 | 56 | 168 | 44.8 | 117.2 | 18 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200.8 | 0 | 5240.4 | 8870.4 | 0 | 118.8 | 343.2 | 0 | 1557.6 | 2385.6 | 277.2 | 281.4 | 0 | 627.9 | 0 | 1646.4 | 0
17:00 - 17:30 | 3 | 1.2 | 48 | 148 | 39.2 | 101.6 | 15.2 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3339.6 | 0 | 3366 | 6850.8 | 0 | 0 | 1346.4 | 0 | 1636.8 | 1936.2 | 260.4 | 268.8 | 0 | 531.3 | 0 | 1289.4 | 0
17:30 - 18:00 | 3 | 1.08 | 56 | 124 | 40 | 98.8 | 22.4 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2785.2 | 0 | 2798.4 | 5979.6 | 0 | 0 | 1597.2 | 0 | 1636.8 | 1940.4 | 243.6 | 247.8 | 0 | 506.1 | 0 | 1327.2 | 0
18:00 - 18:30 | 3 | 1.2 | 48 | 108 | 38.4 | 100 | 18 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2402.4 | 0 | 2415.6 | 5570.4 | 0 | 0 | 1940.4 | 0 | 1623.6 | 1982.4 | 218.4 | 231 | 0 | 493.5 | 0 | 1377.6 | 0
18:30 - 19:00 | 3 | 1.08 | 60 | 108 | 48.8 | 103.6 | 17.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2547.6 | 0 | 2653.2 | 6164.4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 1636.8 | 1961.4 | 226.8 | 231 | 0 | 501.9 | 0 | 1348.2 | 0
19:00 - 19:30 | 3 | 1.2 | 56 | 108 | 45.6 | 100.4 | 16.8 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346.4 | 0 | 1320 | 4725.6 | 0 | 0 | 2732.4 | 0 | 1650 | 1537.2 | 214.2 | 222.6 | 0 | 493.5 | 0 | 940.8 | 0
19:30 - 20:00 | 3 | 1.08 | 48 | 104 | 46.4 | 98.8 | 11.2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 752.4 | 66 | 752.4 | 3722.4 | 0 | 0 | 2824.8 | 0 | 1676.4 | 1428 | 218.4 | 226.8 | 0 | 476.7 | 0 | 848.4 | 0
20:00 - 20:30 | 3 | 1.2 | 48 | 100 | 40 | 96.8 | 10.8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 792 | 79.2 | 778.8 | 3762 | 0 | 0 | 2956.8 | 0 | 1663.2 | 1596 | 210 | 222.6 | 0 | 462 | 0 | 1029 | 0
20:30 - 21:00 | 3 | 1.08 | 44 | 104 | 40 | 97.6 | 10.8 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.8 | 369.6 | 316.8 | 369.6 | 3194.4 | 0 | 0 | 3709.2 | 0 | 1663.2 | 1701 | 218.4 | 222.6 | 0 | 472.5 | 0 | 1129.8 | 0
21:00 - 21:30 | 3 | 1.2 | 44 | 104 | 38.4 | 95.6 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.8 | 92.4 | 1095.6 | 92.4 | 1570.8 | 171.6 | 0 | 4026 | 0 | 1689.6 | 1864.8 | 193.2 | 201.6 | 0 | 499.8 | 0 | 1264.2 | 0
21:30 - 22:00 | 3 | 1.08 | 48 | 96 | 44 | 90.8 | 11.6 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2798.4 | 0 | 2838 | 0 | 290.4 | 1940.4 | 0 | 4936.8 | 0 | 1702.8 | 1927.8 | 193.2 | 197.4 | 0 | 512.4 | 0 | 1310.4 | 0
22:00 - 22:30 | 3.12 | 1.32 | 44 | 96 | 38.4 | 92.4 | 12.4 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4488 | 0 | 4686 | 0 | 0 | 4567.2 | 0 | 5728.8 | 0 | 1729.2 | 2066.4 | 193.2 | 201.6 | 0 | 533.4 | 0 | 1428 | 0
22:30 - 23:00 | 3 | 1.08 | 44 | 100 | 39.2 | 93.6 | 10.8 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900.4 | 0 | 6124.8 | 0 | 0 | 6243.6 | 0 | 6468 | 0 | 1716 | 1688.4 | 184.8 | 193.2 | 0 | 480.9 | 0 | 1113 | 0
23:00 - 23:30 | 3 | 1.2 | 44 | 100 | 37.6 | 92.8 | 10 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6349.2 | 0 | 6573.6 | 0 | 0 | 6890.4 | 0 | 6652.8 | 0 | 1716 | 1596 | 197.4 | 205.8 | 0 | 466.2 | 0 | 1037.4 | 0
23:30 - 00:00 | 2.88 | 1.32 | 44 | 100 | 40.8 | 94 | 10.8 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7194 | 0 | 7378.8 | 0 | 0 | 8355.6 | 0 | 6811.2 | 0 | 1729.2 | 1587.6 | 205.8 | 210 | 0 | 468.3 | 0 | 1024.8 | 0
Сумма | 142.08 | 54.96 | 2764 | 5508 | 2436 | 4728 | 658.8 | 1071.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128515.2 | 95818.8 | 131643.6 | 96003.6 | 181473.6 | 156393.6 | 3392.4 | 156116.4 | 0 | 78711.6 | 98830.2 | 10718.4 | 11012.4 | 0 | 26873.7 | 0 | 66901.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Дымково |  |  |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч