## Время горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
| ПС 110 кВ Дымково | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Дымково ТСН 1 ао RS | 7.2 | 5.16 | 5.16 | 6.06 | 8.28 | 5.58 | 5.1 | 5.04 | 6.72 | 8.16 | 5.4 | 5.1 | 5.22 | 5.28 | 7.98 | 8.4 | 6.9 | 5.16 | 5.16 | 5.22 | 5.28 | 5.76 | 5.7 | 6 | 145.02
| 0,4 Дымково ТСН 2 ао RS | 15.66 | 15.66 | 15.66 | 15.66 | 15.66 | 15.54 | 15.42 | 15.24 | 15.42 | 15.6 | 15.9 | 15.9 | 15.96 | 15.48 | 16.02 | 16.08 | 16.08 | 15.9 | 15.96 | 15.84 | 15.78 | 15.6 | 15.66 | 15.6 | 377.28
| 10 Дымково Т 1 ап RS | 118 | 114 | 112 | 104 | 104 | 108 | 122 | 136 | 176 | 156 | 168 | 168 | 134 | 178 | 184 | 158 | 138 | 142 | 136 | 134 | 126 | 124 | 114 | 112 | 3266
| 10 Дымково Т 2 ап RS | 218 | 206 | 204 | 206 | 206 | 218 | 254 | 270 | 348 | 330 | 318 | 292 | 278 | 306 | 300 | 318 | 336 | 320 | 312 | 308 | 310 | 290 | 266 | 238 | 6652
| 10 Дымково-АЗС ао RS | 99.2 | 97.2 | 96.4 | 86 | 85.6 | 89.2 | 105.6 | 118.4 | 149.2 | 128.8 | 142.8 | 140 | 114.8 | 152 | 154.8 | 131.6 | 112.4 | 114 | 111.6 | 115.2 | 106.8 | 106.8 | 95.2 | 94 | 2747.6
| 10 Дымково-Добрынино ао RS | 179.4 | 169 | 166.8 | 166 | 170 | 184 | 221.4 | 230.8 | 276.2 | 275.4 | 255.6 | 249 | 236 | 239.4 | 246.2 | 263.6 | 268.6 | 256.6 | 276 | 269.4 | 263.8 | 251.4 | 225 | 199.4 | 5539
| 10 Дымково-Каликино ао RS | 11.2 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.8 | 11.6 | 11.8 | 13.8 | 19.4 | 19 | 19.6 | 20.4 | 15 | 19.2 | 20.4 | 17.4 | 19.4 | 21.8 | 18.2 | 15 | 12.4 | 13 | 12.4 | 10.8 | 364
| 10 Дымково-Мастерские ао RS | 22.8 | 20.8 | 22.2 | 23.8 | 20.4 | 19.2 | 18.2 | 24.2 | 58 | 39.6 | 47.2 | 26.8 | 27.4 | 50.8 | 39 | 38.6 | 52.4 | 48.2 | 21.6 | 23.6 | 31.6 | 24.4 | 26.6 | 21.6 | 749
| 10 Дымково-Микрорайон ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Дымково-Резерв 6 (бывш АЗС) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Дымково ОМВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Дымково ОМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Дымково-В.Устюг 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.6 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.2
| 110 Дымково-В.Устюг 1 ап RS | 17074.2 | 17991.6 | 18922.2 | 19041 | 18724.2 | 17707.8 | 13602.6 | 9418.2 | 5827.8 | 4283.4 | 4191 | 4309.8 | 4243.8 | 2653.2 | 2145 | 1650 | 1458.6 | 3003 | 3504.6 | 4177.8 | 5194.2 | 8507.4 | 12493.8 | 14566.2 | 214691.4
| 110 Дымково-В.Устюг 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.6
| 110 Дымково-В.Устюг 2 ап RS | 17516.4 | 18493.2 | 19417.2 | 19549.2 | 19212.6 | 18222.6 | 14077.8 | 9781.2 | 6124.8 | 4461.6 | 4336.2 | 4448.4 | 4441.8 | 2732.4 | 2257.2 | 1755.6 | 1531.2 | 3154.8 | 3709.2 | 4422 | 5478 | 8837.4 | 12856.8 | 14968.8 | 221786.4
| 110 Дымково-К.Городок ао RS | 18117 | 19615.2 | 21087 | 21872.4 | 21925.2 | 20295 | 14223 | 6989.4 | 1036.2 | 6.6 | 66 | 26.4 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 105.6 | 389.4 | 3702.6 | 9748.2 | 12843.6 | 172068.6
| 110 Дымково-К.Городок ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 1907.4 | 1848 | 1590.6 | 1392.6 | 4019.4 | 4217.4 | 4699.2 | 5035.8 | 2494.8 | 2501.4 | 1392.6 | 699.6 | 52.8 | 0 | 0 | 32313.6
| 110 Дымково-Полдарса ао RS | 11022 | 11404.8 | 11748 | 11239.8 | 10579.8 | 10164 | 7557 | 6177.6 | 3676.2 | 2646.6 | 2468.4 | 2336.4 | 2422.2 | 1636.8 | 1207.8 | 679.8 | 732.6 | 1808.4 | 2884.2 | 4092 | 4752 | 7141.2 | 9411.6 | 10929.6 | 138718.8
| 110 Дымково-Полдарса ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.4 | 0 | 33 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.6
| 110 Дымково-У.Алексеево ао RS | 435.6 | 429 | 429 | 435.6 | 435.6 | 448.8 | 495 | 528 | 534.6 | 541.2 | 514.8 | 481.8 | 455.4 | 521.4 | 521.4 | 567.6 | 600.6 | 541.2 | 541.2 | 534.6 | 534.6 | 501.6 | 468.6 | 448.8 | 11946
| 110 Дымково-У.Алексеево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Дымково Т 1 ап RS | 3822 | 3853.5 | 3895.5 | 3918.6 | 3853.5 | 3811.5 | 4015.2 | 4042.5 | 5560.8 | 5903.1 | 5802.3 | 6052.2 | 5772.9 | 5598.6 | 5386.5 | 5302.5 | 5061 | 4680.9 | 4718.7 | 3687.6 | 4158 | 4578 | 4344.9 | 4034.1 | 111854.4
| 35 Дымково Т 2 ап RS | 789.6 | 795.9 | 800.1 | 766.5 | 770.7 | 835.8 | 970.2 | 1018.5 | 1089.9 | 1073.1 | 1041.6 | 997.5 | 989.1 | 984.9 | 1029 | 1140.3 | 1163.4 | 1142.4 | 1121.4 | 1117.2 | 1089.9 | 1018.5 | 936.6 | 873.6 | 23555.7
| 35 Дымково-Благовещенье ао RS | 793.8 | 800.1 | 802.2 | 768.6 | 774.9 | 840 | 972.3 | 1022.7 | 1094.1 | 1079.4 | 1043.7 | 1001.7 | 995.4 | 987 | 1033.2 | 1144.5 | 1169.7 | 1146.6 | 1127.7 | 1119.3 | 1094.1 | 1022.7 | 940.8 | 875.7 | 23650.2
| 35 Дымково-Благовещенье ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Дымково-Морозовица ао RS | 1287.3 | 1292.55 | 1240.05 | 1251.6 | 1304.1 | 1374.45 | 1464.75 | 1549.8 | 1827 | 1821.75 | 1693.65 | 1722 | 1491 | 1713.6 | 1831.2 | 1837.5 | 1759.8 | 1615.95 | 1568.7 | 1516.2 | 1457.4 | 1446.9 | 1389.15 | 1332.45 | 36788.85
| 35 Дымково-Морозовица ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Дымково-Новатор ао RS | 2585.1 | 2616.6 | 2704.8 | 2713.2 | 2599.8 | 2488.5 | 2601.9 | 2547.3 | 3807.3 | 4162.2 | 4181.1 | 4405.8 | 4336.5 | 3964.8 | 3647.7 | 3544.8 | 3378.9 | 3124.8 | 3206.7 | 2228.1 | 2755.2 | 3187.8 | 3013.5 | 2753.1 | 76555.5
| 35 Дымково-Новатор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 74114.46 | 77930.87 | 81678.67 | 82174.42 | 80801.14 | 76839.57 | 60733.27 | 43888.68 | 32089.64 | 28858.91 | 28159.25 | 28289.8 | 27380.28 | 27071.86 | 24244.8 | 23306.48 | 22861.18 | 23643.11 | 25780.32 | 25279.26 | 28474.06 | 40827.86 | 56364.51 | 64323.35 | 1085115.75
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Дымково
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Дымково |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч