## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Зеленцово | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 110 кВ Зеленцово | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Зеленцово | [8 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Зеленцово ТСН 1 ао RS | 10 Зеленцово Т 1 ап RS | 10 Зеленцово Т 2 ап RS | 10 Зеленцово-Аргуново ао RS | 10 Зеленцово-Ильинское ао RS | 10 Зеленцово-Новый путь ао RS | 10 Зеленцово-РТС ао RS | 110 Зеленцово-Рослятино ао RS | 110 Зеленцово-Рослятино ап RS
00:00 - 00:30 | 3.588 | 49.2 | 301.2 | 49.2 | 190.2 | 89.4 | 21 | 0 | 1518
00:30 - 01:00 | 3.468 | 48 | 294 | 48 | 184.8 | 87.8 | 21 | 13.2 | 1042.8
01:00 - 01:30 | 3.428 | 50.4 | 294 | 50 | 186 | 85.2 | 21 | 0 | 1584
01:30 - 02:00 | 3.428 | 48 | 292.8 | 47.6 | 186.6 | 84.8 | 21 | 0 | 1953.6
02:00 - 02:30 | 3.636 | 45.6 | 289.2 | 46 | 186.6 | 82.2 | 21 | 0 | 2323.2
02:30 - 03:00 | 3.66 | 46.8 | 277.2 | 46.8 | 175.2 | 81 | 20.4 | 0 | 2468.4
03:00 - 03:30 | 3.428 | 51.6 | 295.2 | 51.2 | 190.8 | 82.6 | 20.8 | 0 | 3418.8
03:30 - 04:00 | 3.404 | 52.8 | 291.6 | 52.4 | 186 | 82.8 | 22 | 0 | 3775.2
04:00 - 04:30 | 3.392 | 52.8 | 296.4 | 52 | 189 | 85.4 | 20.8 | 0 | 4567.2
04:30 - 05:00 | 3.552 | 54 | 308.4 | 54.8 | 192.6 | 94.6 | 20.4 | 0 | 4210.8
05:00 - 05:30 | 3.624 | 64.8 | 337.2 | 64 | 210.6 | 101.6 | 25 | 0 | 4474.8
06:30 - 06:00 | 3.48 | 73.2 | 370.8 | 72.8 | 231.6 | 111.6 | 26.4 | 0 | 3603.6
06:00 - 06:30 | 3.348 | 81.6 | 414 | 81.6 | 257.4 | 125.4 | 30.6 | 0 | 4144.8
06:30 - 07:00 | 3.36 | 86.4 | 434.4 | 86.4 | 272.4 | 129 | 32.6 | 0 | 2798.4
07:00 - 07:30 | 3.46 | 80.4 | 451.2 | 79.2 | 289.8 | 126.6 | 33.2 | 0 | 1214.4
07:30 - 08:00 | 3.584 | 81.6 | 462 | 82.4 | 312 | 121 | 28.2 | 567.6 | 184.8
08:00 - 08:30 | 3.372 | 80.4 | 505.2 | 79.2 | 324.6 | 153 | 26.4 | 1201.2 | 13.2
08:30 - 09:00 | 3.148 | 70.8 | 505.2 | 71.6 | 321 | 159.8 | 24.2 | 422.4 | 79.2
09:00 - 09:30 | 3.164 | 73.2 | 506.4 | 73.2 | 316.8 | 164.8 | 22.4 | 897.6 | 0
9:30 - 10:00 | 3.284 | 78 | 470.4 | 76.8 | 297.6 | 149.4 | 22.6 | 1372.8 | 0
10:00 - 10:30 | 3.524 | 67.2 | 452.4 | 66.8 | 291.6 | 137.6 | 22.4 | 646.8 | 13.2
10:30 - 11:00 | 3.412 | 66 | 495.6 | 66.4 | 305.4 | 167.4 | 22.2 | 976.8 | 0
11:00 - 11:30 | 3.18 | 69.6 | 489.6 | 69.6 | 304.2 | 161.8 | 22.4 | 712.8 | 0
11:30 - 12:00 | 3.248 | 70.8 | 429.6 | 69.6 | 281.4 | 124.6 | 22.6 | 594 | 0
12:00 - 12:30 | 3.472 | 61.2 | 415.2 | 62 | 273 | 117 | 23.6 | 316.8 | 158.4
12:30 - 13:00 | 3.576 | 70.8 | 387.6 | 70 | 251.4 | 113 | 22.4 | 673.2 | 0
13:00 - 13:30 | 3.416 | 69.6 | 432 | 69.6 | 255 | 149.4 | 26.8 | 1016.4 | 0
13:30 - 14:00 | 3.16 | 66 | 466.8 | 65.2 | 288.6 | 151 | 26 | 924 | 26.4
14:00 - 14:30 | 3.2 | 64.8 | 447.6 | 65.6 | 289.2 | 131.2 | 25.8 | 1320 | 0
14:30 - 15:00 | 3.452 | 67.2 | 422.4 | 66.8 | 262.2 | 133.2 | 27.2 | 963.6 | 0
15:00 - 15:30 | 3.496 | 74.4 | 428.4 | 74 | 258.6 | 139.4 | 28.6 | 752.4 | 0
15:30 - 16:00 | 3.84 | 79.2 | 440.4 | 78.8 | 281.4 | 133.2 | 25.8 | 382.8 | 211.2
16:00 - 16:30 | 3.22 | 87.6 | 460.8 | 87.2 | 315 | 117.8 | 26.4 | 858 | 0
16:30 - 17:00 | 3.292 | 88.8 | 453.6 | 88.4 | 292.2 | 128.8 | 31.6 | 778.8 | 13.2
17:00 - 17:30 | 3.532 | 93.6 | 480 | 93.2 | 320.4 | 128.4 | 30 | 475.2 | 13.2
17:30 - 18:00 | 3.56 | 84 | 476.4 | 84 | 315 | 131 | 29.4 | 224.4 | 158.4
18:00 - 18:30 | 3.576 | 80.4 | 469.2 | 80.4 | 310.2 | 127.6 | 30.4 | 1016.4 | 0
18:30 - 19:00 | 3.824 | 76.8 | 442.8 | 76.8 | 285 | 127.2 | 29.8 | 1702.8 | 0
19:00 - 19:30 | 3.376 | 78 | 427.2 | 77.2 | 262.2 | 134.6 | 30 | 2349.6 | 0
19:30 - 20:00 | 3.564 | 75.6 | 442.8 | 75.2 | 284.4 | 129 | 28 | 1663.2 | 0
20:00 - 20:30 | 3.64 | 70.8 | 414 | 70.8 | 268.2 | 118.2 | 27.4 | 1597.2 | 0
20:30 - 21:00 | 3.648 | 66 | 390 | 66 | 253.8 | 109 | 26 | 2758.8 | 0
21:00 - 21:30 | 4.064 | 62.4 | 348 | 61.6 | 220.2 | 102.8 | 24.6 | 2706 | 0
21:30 - 22:00 | 3.488 | 58.8 | 342 | 58.8 | 216.6 | 101 | 23.2 | 2402.4 | 0
22:00 - 22:30 | 3.476 | 54 | 352.8 | 53.6 | 236.4 | 92.8 | 22.8 | 1201.2 | 0
22:30 - 23:00 | 3.656 | 50.4 | 339.6 | 50.8 | 225.6 | 90.6 | 22.8 | 1372.8 | 0
23:00 - 23:30 | 3.72 | 49.2 | 338.4 | 48.4 | 227.4 | 87.8 | 22.2 | 1874.4 | 0
23:30 - 00:00 | 4.1 | 48 | 336 | 48 | 225.6 | 87.2 | 22.2 | 488.4 | 79.2
Сумма | 167.52 | 3220.8 | 19218 | 3210 | 12301.8 | 5670.6 | 1203.6 | 37224 | 44048.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Зеленцово |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч