## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 110 кВ Зеленцово | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 110 кВ Зеленцово | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 110 кВ Зеленцово | [8 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Зеленцово ТСН 1 ао RS | 10 Зеленцово Т 1 ап RS | 10 Зеленцово Т 2 ап RS | 10 Зеленцово-Аргуново ао RS | 10 Зеленцово-Ильинское ао RS | 10 Зеленцово-Новый путь ао RS | 10 Зеленцово-РТС ао RS | 110 Зеленцово-Рослятино ао RS | 110 Зеленцово-Рослятино ап RS
00:00 - 00:30 | 0 | 36 | 135.6 | 36 | 73.2 | 58.4 | 2.4 | 0 | 1465.2
00:30 - 01:00 | 0 | 36 | 136.8 | 36.8 | 73.2 | 61.4 | 2.6 | 0 | 1504.8
01:00 - 01:30 | 0 | 38.4 | 136.8 | 37.6 | 73.2 | 59.2 | 2.6 | 0 | 1320
01:30 - 02:00 | 0 | 36 | 135.6 | 36 | 73.2 | 60.2 | 3 | 0 | 1267.2
02:00 - 02:30 | 0 | 33.6 | 129.6 | 34.4 | 69 | 57.2 | 2.6 | 0 | 1240.8
02:30 - 03:00 | 0 | 36 | 132 | 34.8 | 70.2 | 57.8 | 2.8 | 0 | 1254
03:00 - 03:30 | 0 | 34.8 | 129.6 | 35.6 | 70.8 | 56.4 | 2.6 | 0 | 831.6
03:30 - 04:00 | 0 | 34.8 | 133.2 | 34.8 | 72.6 | 57 | 2.4 | 0 | 752.4
04:00 - 04:30 | 0 | 33.6 | 128.4 | 33.2 | 70.2 | 56.2 | 2.6 | 39.6 | 330
04:30 - 05:00 | 0 | 33.6 | 130.8 | 33.6 | 70.8 | 56.4 | 2.2 | 0 | 712.8
05:00 - 05:30 | 0 | 33.6 | 128.4 | 34 | 70.2 | 55.6 | 2.6 | 0 | 646.8
06:30 - 06:00 | 0 | 33.6 | 133.2 | 32.8 | 74.4 | 55.2 | 2.8 | 13.2 | 435.6
06:00 - 06:30 | 0 | 33.6 | 134.4 | 33.2 | 76.8 | 54.8 | 3 | 52.8 | 264
06:30 - 07:00 | 0 | 33.6 | 136.8 | 34.4 | 76.8 | 57 | 2.8 | 0 | 541.2
07:00 - 07:30 | 0 | 33.6 | 133.2 | 32.8 | 75.6 | 55.2 | 2.6 | 0 | 1042.8
07:30 - 08:00 | 0 | 31.2 | 132 | 32.4 | 75.6 | 52.8 | 2.8 | 0 | 2059.2
08:00 - 08:30 | 0 | 28.8 | 168 | 28.8 | 88.8 | 78.4 | 1.8 | 0 | 3075.6
08:30 - 09:00 | 0 | 27.6 | 194.4 | 27.6 | 96.6 | 95.6 | 1.8 | 0 | 3880.8
09:00 - 09:30 | 0 | 30 | 199.2 | 29.6 | 90 | 108.4 | 1.4 | 0 | 3709.2
9:30 - 10:00 | 0 | 37.2 | 157.2 | 37.6 | 78 | 75.8 | 2.4 | 0 | 3550.8
10:00 - 10:30 | 0 | 31.2 | 151.2 | 30 | 73.8 | 76.6 | 2.2 | 0 | 3524.4
10:30 - 11:00 | 0 | 28.8 | 206.4 | 29.2 | 98.4 | 105.6 | 2.2 | 0 | 3577.2
11:00 - 11:30 | 0 | 38.4 | 201.6 | 38 | 99 | 100.4 | 2 | 0 | 3326.4
11:30 - 12:00 | 0 | 38.4 | 157.2 | 39.2 | 89.4 | 65 | 2 | 0 | 3564
12:00 - 12:30 | 0 | 33.6 | 134.4 | 33.6 | 75.6 | 56.4 | 2.2 | 0 | 3432
12:30 - 13:00 | 0 | 38.4 | 145.2 | 37.6 | 74.4 | 67.4 | 2.8 | 0 | 3960
13:00 - 13:30 | 0 | 38.4 | 193.2 | 39.6 | 77.4 | 113.2 | 2.6 | 0 | 4105.2
13:30 - 14:00 | 0 | 30 | 210 | 29.6 | 105 | 103.8 | 1.8 | 0 | 3630
14:00 - 14:30 | 0 | 34.8 | 192 | 34.4 | 108 | 81.6 | 2 | 0 | 3366
14:30 - 15:00 | 0 | 32.4 | 159.6 | 32 | 78 | 79 | 2.4 | 0 | 3352.8
15:00 - 15:30 | 0 | 30 | 178.8 | 31.2 | 80.4 | 95.8 | 2.6 | 0 | 3168
15:30 - 16:00 | 0 | 30 | 175.2 | 30 | 100.2 | 73 | 2.2 | 0 | 2587.2
16:00 - 16:30 | 0 | 31.2 | 157.2 | 30.4 | 107.4 | 47.4 | 2 | 0 | 2917.2
16:30 - 17:00 | 0 | 32.4 | 132 | 32.8 | 76.8 | 51.8 | 2.6 | 0 | 3550.8
17:00 - 17:30 | 0 | 36 | 166.8 | 35.6 | 111.6 | 53 | 2.6 | 0 | 3854.4
17:30 - 18:00 | 0 | 32.4 | 175.2 | 32.4 | 117 | 54.8 | 3.4 | 0 | 3643.2
18:00 - 18:30 | 0 | 33.6 | 171.6 | 34 | 112.8 | 55.6 | 3 | 0 | 3933.6
18:30 - 19:00 | 0 | 34.8 | 158.4 | 34.4 | 100.8 | 55.6 | 2.4 | 0 | 4620
19:00 - 19:30 | 0 | 34.8 | 150 | 35.2 | 85.2 | 61.6 | 2.6 | 0 | 4884
19:30 - 20:00 | 0 | 37.2 | 178.8 | 36.8 | 115.2 | 61 | 2.8 | 0 | 4448.4
20:00 - 20:30 | 0 | 36 | 175.2 | 36 | 111.6 | 60 | 3.4 | 0 | 4593.6
20:30 - 21:00 | 0 | 36 | 162 | 36 | 99 | 59.2 | 3 | 0 | 5359.2
21:00 - 21:30 | 0 | 37.2 | 139.2 | 36.8 | 75.6 | 60 | 3 | 0 | 5068.8
21:30 - 22:00 | 0 | 37.2 | 141.6 | 37.6 | 77.4 | 60.8 | 4 | 0 | 4818
22:00 - 22:30 | 0 | 39.6 | 184.8 | 39.6 | 116.4 | 65.2 | 3.2 | 0 | 4395.6
22:30 - 23:00 | 0 | 38.4 | 180 | 38.8 | 113.4 | 62.6 | 3 | 0 | 4316.4
23:00 - 23:30 | 0 | 37.2 | 175.2 | 36.8 | 108.6 | 62.6 | 3.4 | 0 | 4422
23:30 - 00:00 | 0 | 38.4 | 182.4 | 38 | 117 | 62.2 | 3.4 | 0 | 3643.2
Сумма | 0 | 1652.4 | 7580.4 | 1651.6 | 4224.6 | 3220.2 | 124.6 | 105.6 | 139946.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Зеленцово |  |  |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч