## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Кич-Городок | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 110 кВ Кич-Городок | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Кич-Городок | [28 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Кич-Городок ТСН 1 ао RS | 0,4 Кич-Городок ТСН 2 ао RS | 10 Кич-Городок Т 1 ап RS | 10 Кич-Городок Т 2 ап RS | 10 Кич-Городок-Голузино ао RS | 10 Кич-Городок-Город 1 ао RS | 10 Кич-Городок-Город 2 ао RS | 10 Кич-Городок-Город 4 ао RS | 10 Кич-Городок-Дорожково ао RS | 10 Кич-Городок-Захарово ао RS | 10 Кич-Городок-Кичменьга ао RS | 10 Кич-Городок-Подол ао RS | 10 Кич-Городок-Пыжуг ао RS | 10 Кич-Городок-Решетниково ао RS | 10 Кич-Городок-РЭС 1 ао RS | 10 Кич-Городок-РЭС 2 ао RS | 10 Кич-Городок-Шонга ао RS | 10 Кич-Городок-Югский ао RS | 110 Кич-Городок Т 1 ап RS | 110 Кич-Городок Т 2 ап RS | 110 Кич-Городок-Дымково ао RS | 110 Кич-Городок-Дымково ап RS | 110 Кич-Городок-Калинино ао RS | 110 Кич-Городок-Калинино ап RS | 35 Кич-Городок Т 1 ап RS | 35 Кич-Городок Т 2 ап RS | 35 Кич-Городок-Косково ао RS | 35 Кич-Городок-Н.Енангск ао RS | 35 Кич-Городок-Сараево ао RS
00:00 - 00:30 | 1.568 | 15.296 | 1970.4 | 3008 | 286.2 | 1320 | 760.8 | 997.2 | 66.6 | 67.8 | 53.4 | 121.2 | 202.2 | 138.6 | 99 | 0 | 375 | 508.8 | 3093.2 | 3247.2 | 0 | 17410.8 | 11127.6 | 0 | 1113 | 176.4 | 859.6 | 74.9 | 74.2
00:30 - 01:00 | 1.568 | 15.424 | 1996.8 | 2972 | 282 | 1348.8 | 742.8 | 992.4 | 68.4 | 66.6 | 46.2 | 119.4 | 204 | 139.8 | 99.6 | 0 | 352.2 | 528.6 | 3119.6 | 3212 | 0 | 16275.6 | 9979.2 | 0 | 1117.2 | 172.2 | 858.2 | 77 | 79.8
01:00 - 01:30 | 1.536 | 15.392 | 1922.4 | 2908 | 300.6 | 1258.8 | 759.6 | 984 | 67.8 | 63.6 | 52.2 | 124.2 | 195.6 | 138 | 100.2 | 0 | 313.8 | 489.6 | 3027.2 | 3141.6 | 0 | 17886 | 11748 | 0 | 1100.4 | 172.2 | 849.1 | 74.9 | 77
01:30 - 02:00 | 1.568 | 15.392 | 1932 | 2932 | 293.4 | 1274.4 | 750 | 998.4 | 64.2 | 63.6 | 52.2 | 124.2 | 196.8 | 142.8 | 102 | 0 | 328.2 | 494.4 | 3036 | 3168 | 0 | 18559.2 | 12394.8 | 0 | 1100.4 | 172.2 | 848.4 | 75.6 | 73.5
02:00 - 02:30 | 1.568 | 15.36 | 1908 | 2912 | 282.6 | 1256.4 | 784.8 | 1000.8 | 66 | 63 | 50.4 | 114.6 | 193.2 | 145.2 | 99.6 | 0 | 273.6 | 508.2 | 3000.8 | 3154.8 | 0 | 19575.6 | 13450.8 | 0 | 1083.6 | 176.4 | 838.6 | 77 | 72.1
02:30 - 03:00 | 1.536 | 15.392 | 1927.2 | 2840 | 286.8 | 1279.2 | 788.4 | 1005.6 | 65.4 | 63.6 | 52.8 | 118.2 | 193.2 | 145.2 | 98.4 | 0 | 233.4 | 462.6 | 3036 | 3080 | 0 | 19509.6 | 13437.6 | 0 | 1100.4 | 176.4 | 851.2 | 77.7 | 72.1
03:00 - 03:30 | 1.568 | 15.328 | 1934.4 | 2916 | 291 | 1272 | 786 | 1042.8 | 64.2 | 63 | 48 | 120 | 191.4 | 149.4 | 99.6 | 0 | 244.8 | 494.4 | 3049.2 | 3159.2 | 0 | 20169.6 | 14005.2 | 0 | 1108.8 | 176.4 | 854 | 76.3 | 72.8
03:30 - 04:00 | 1.568 | 15.36 | 1941.6 | 2876 | 293.4 | 1273.2 | 763.2 | 1027.2 | 66 | 63 | 51 | 114.6 | 192 | 152.4 | 100.8 | 0 | 238.8 | 505.8 | 3053.6 | 3119.6 | 0 | 20354.4 | 14242.8 | 0 | 1104.6 | 176.4 | 852.6 | 77.7 | 73.5
04:00 - 04:30 | 1.536 | 15.36 | 2001.6 | 2940 | 292.2 | 1338 | 789.6 | 1041.6 | 65.4 | 64.8 | 47.4 | 118.2 | 208.8 | 150 | 100.8 | 0 | 252.6 | 490.2 | 3150.4 | 3181.2 | 0 | 20460 | 14176.8 | 0 | 1138.2 | 180.6 | 878.5 | 78.4 | 74.2
04:30 - 05:00 | 1.568 | 15.52 | 2032.8 | 3036 | 289.8 | 1363.2 | 814.8 | 1086 | 69.6 | 66 | 57 | 132 | 223.2 | 154.8 | 98.4 | 0 | 255.6 | 484.8 | 3225.2 | 3300 | 0 | 20182.8 | 13701.6 | 0 | 1188.6 | 193.2 | 918.4 | 87.5 | 79.1
05:00 - 05:30 | 1.536 | 15.744 | 2164.8 | 3188 | 325.8 | 1435.2 | 870 | 1106.4 | 77.4 | 78.6 | 56.4 | 136.8 | 232.8 | 157.8 | 98.4 | 0 | 271.2 | 531 | 3414.4 | 3480.4 | 0 | 20143.2 | 13292.4 | 0 | 1239 | 226.8 | 960.4 | 114.8 | 85.4
06:30 - 06:00 | 1.536 | 15.872 | 2260.8 | 3336 | 342.6 | 1496.4 | 908.4 | 1184.4 | 77.4 | 84 | 67.8 | 126.6 | 238.8 | 171.6 | 99 | 0 | 286.8 | 537 | 3559.6 | 3665.2 | 0 | 17542.8 | 10348.8 | 0 | 1293.6 | 260.4 | 999.6 | 141.4 | 88.2
06:00 - 06:30 | 1.472 | 15.744 | 2460 | 3552 | 370.2 | 1630.8 | 958.8 | 1274.4 | 94.8 | 87 | 80.4 | 130.8 | 256.2 | 190.2 | 100.8 | 0 | 307.2 | 558.6 | 3902.8 | 3863.2 | 0 | 15681.6 | 7946.4 | 0 | 1432.2 | 247.8 | 1094.8 | 128.8 | 114.1
06:30 - 07:00 | 1.504 | 15.744 | 2640 | 3716 | 399.6 | 1738.8 | 996 | 1317.6 | 100.8 | 98.4 | 88.8 | 140.4 | 263.4 | 213.6 | 99 | 0 | 327 | 600.6 | 4210.8 | 4048 | 0 | 10784.4 | 2600.4 | 66 | 1562.4 | 256.2 | 1201.2 | 134.4 | 126.7
07:00 - 07:30 | 1.568 | 15.84 | 2870.4 | 3940 | 433.8 | 1946.4 | 1069.2 | 1407.6 | 105.6 | 98.4 | 102 | 136.8 | 260.4 | 202.8 | 97.8 | 0 | 361.8 | 625.2 | 4470.4 | 4281.2 | 0 | 7220.4 | 26.4 | 1544.4 | 1591.8 | 268.8 | 1215.9 | 140.7 | 135.8
07:30 - 08:00 | 1.536 | 15.456 | 2894.4 | 4024 | 426 | 1983.6 | 1057.2 | 1447.2 | 109.2 | 93 | 100.2 | 130.8 | 262.8 | 192 | 102.6 | 0 | 405.6 | 637.2 | 4584.8 | 4373.6 | 0 | 5464.8 | 0 | 3498 | 1680 | 277.2 | 1263.5 | 147 | 179.2
08:00 - 08:30 | 1.536 | 15.68 | 2956.8 | 4420 | 486.6 | 1954.8 | 993.6 | 1466.4 | 115.2 | 109.8 | 96.6 | 260.4 | 358.2 | 196.2 | 104.4 | 0 | 540 | 722.4 | 4818 | 4782.8 | 277.2 | 1372.8 | 0 | 8514 | 1864.8 | 285.6 | 1367.1 | 162.4 | 293.3
08:30 - 09:00 | 1.504 | 15.872 | 3079.2 | 4552 | 517.2 | 2025.6 | 1015.2 | 1477.2 | 115.8 | 151.8 | 95.4 | 273.6 | 376.2 | 181.8 | 100.2 | 0 | 547.8 | 787.2 | 4980.8 | 4919.2 | 1597.2 | 13.2 | 0 | 11497.2 | 1898.4 | 294 | 1335.6 | 175 | 374.5
09:00 - 09:30 | 1.536 | 16.672 | 3177.6 | 4544 | 552 | 2077.2 | 1003.2 | 1488 | 142.8 | 120 | 93.6 | 288 | 365.4 | 197.4 | 101.4 | 0 | 541.2 | 782.4 | 5038 | 4928 | 2362.8 | 0 | 0 | 12355.2 | 1856.4 | 315 | 1285.9 | 197.4 | 380.8
9:30 - 10:00 | 1.536 | 16.064 | 3110.4 | 4520 | 568.2 | 2046 | 988.8 | 1449.6 | 100.2 | 118.2 | 77.4 | 253.2 | 363.6 | 186 | 102.6 | 0 | 609 | 796.8 | 4804.8 | 4910.4 | 3049.2 | 0 | 0 | 12777.6 | 1684.2 | 319.2 | 1195.6 | 200.2 | 277.2
10:00 - 10:30 | 1.568 | 16.16 | 2961.6 | 3964 | 481.2 | 2012.4 | 1015.2 | 1431.6 | 116.4 | 99.6 | 85.2 | 136.2 | 265.8 | 159 | 103.2 | 0 | 407.4 | 640.2 | 4646.4 | 4356 | 1887.6 | 26.4 | 0 | 10876.8 | 1684.2 | 327.6 | 1153.6 | 212.8 | 320.6
10:30 - 11:00 | 1.536 | 15.52 | 3031.2 | 4360 | 466.8 | 2041.2 | 969.6 | 1402.8 | 131.4 | 126 | 87.6 | 234.6 | 372 | 178.8 | 99 | 0 | 495 | 820.2 | 4778.4 | 4716.8 | 3181.2 | 0 | 0 | 12711.6 | 1743 | 289.8 | 1274.7 | 172.9 | 275.8
11:00 - 11:30 | 1.536 | 15.392 | 2916 | 4492 | 489.6 | 1946.4 | 976.8 | 1392 | 94.8 | 137.4 | 78 | 302.4 | 368.4 | 163.2 | 96.6 | 0 | 561.6 | 822.6 | 4514.4 | 4844.4 | 2626.8 | 0 | 0 | 11998.8 | 1591.8 | 285.6 | 1195.6 | 171.5 | 189.7
11:30 - 12:00 | 1.536 | 16.096 | 2839.2 | 4320 | 490.8 | 1854 | 975.6 | 1440 | 97.8 | 133.2 | 85.8 | 240.6 | 308.4 | 172.2 | 101.4 | 0 | 504 | 785.4 | 4422 | 4620 | 1980 | 0 | 0 | 11035.2 | 1579.2 | 231 | 1170.4 | 119.7 | 185.5
12:00 - 12:30 | 1.568 | 15.968 | 2491.2 | 3864 | 376.2 | 1677.6 | 981.6 | 1412.4 | 95.4 | 85.2 | 77.4 | 181.2 | 250.8 | 162 | 105 | 0 | 366 | 613.8 | 4056.8 | 4171.2 | 1980 | 0 | 0 | 10230 | 1558.2 | 235.2 | 1080.8 | 125.3 | 269.5
12:30 - 13:00 | 1.568 | 15.968 | 2546.4 | 3812 | 409.2 | 1702.8 | 979.2 | 1398 | 104.4 | 79.2 | 82.2 | 143.4 | 266.4 | 158.4 | 101.4 | 0 | 351 | 613.8 | 4122.8 | 4092 | 2085.6 | 13.2 | 0 | 10309.2 | 1570.8 | 197.4 | 1050 | 95.2 | 322
13:00 - 13:30 | 1.536 | 15.584 | 2769.6 | 4296 | 448.8 | 1855.2 | 955.2 | 1399.2 | 121.2 | 98.4 | 90.6 | 270 | 349.2 | 160.8 | 98.4 | 0 | 463.2 | 780.6 | 4356 | 4637.6 | 2890.8 | 0 | 0 | 11893.2 | 1579.2 | 277.2 | 1168.3 | 158.2 | 224
13:30 - 14:00 | 1.536 | 16 | 2887.2 | 4368 | 423.6 | 1959.6 | 975.6 | 1405.2 | 115.8 | 110.4 | 97.2 | 286.2 | 353.4 | 188.4 | 100.2 | 0 | 521.4 | 747 | 4602.4 | 4721.2 | 6982.8 | 0 | 0 | 16341.6 | 1717.8 | 281.4 | 1271.9 | 169.4 | 266
14:00 - 14:30 | 1.568 | 15.584 | 2880 | 4260 | 462 | 1929.6 | 921.6 | 1366.8 | 90.6 | 135 | 106.2 | 289.2 | 376.8 | 170.4 | 104.4 | 0 | 533.4 | 686.4 | 4576 | 4571.6 | 5148 | 0 | 0 | 14308.8 | 1688.4 | 239.4 | 1210.3 | 128.8 | 310.8
14:30 - 15:00 | 1.568 | 15.84 | 2925.6 | 4180 | 530.4 | 1894.8 | 955.2 | 1401.6 | 103.8 | 102 | 97.8 | 252 | 348.6 | 195.6 | 107.4 | 0 | 427.8 | 709.2 | 4510 | 4510 | 5121.6 | 0 | 0 | 14176.8 | 1579.2 | 260.4 | 1198.4 | 144.9 | 181.3
15:00 - 15:30 | 1.568 | 15.808 | 2822.4 | 4048 | 501.6 | 1813.2 | 1030.8 | 1441.2 | 115.8 | 130.2 | 85.2 | 159.6 | 253.2 | 166.2 | 106.2 | 0 | 469.8 | 630.6 | 4391.2 | 4408.8 | 5385.6 | 0 | 0 | 14216.4 | 1562.4 | 289.8 | 1243.2 | 166.6 | 107.8
15:30 - 16:00 | 1.536 | 15.52 | 2870.4 | 4492 | 613.2 | 1725.6 | 1093.2 | 1450.8 | 129 | 120.6 | 89.4 | 241.2 | 361.2 | 190.8 | 103.2 | 0 | 531 | 744.6 | 4527.6 | 4879.6 | 5940 | 0 | 0 | 15364.8 | 1654.8 | 319.2 | 1310.4 | 189 | 119
16:00 - 16:30 | 1.536 | 15.84 | 2887.2 | 4428 | 607.8 | 1747.2 | 1087.2 | 1418.4 | 120.6 | 114.6 | 101.4 | 270.6 | 382.8 | 204 | 105 | 0 | 418.2 | 771 | 4492.4 | 4804.8 | 6494.4 | 0 | 0 | 15826.8 | 1596 | 298.2 | 1264.9 | 173.6 | 109.9
16:30 - 17:00 | 1.568 | 16 | 2750.4 | 4224 | 423.6 | 1782 | 1075.2 | 1428 | 144.6 | 109.8 | 97.8 | 197.4 | 304.8 | 191.4 | 108.6 | 0 | 442.8 | 694.2 | 4307.6 | 4558.4 | 5517.6 | 0 | 0 | 14414.4 | 1549.8 | 264.6 | 1213.1 | 147 | 108.5
17:00 - 17:30 | 1.568 | 16.064 | 2745.6 | 4192 | 416.4 | 1810.8 | 1063.2 | 1368 | 118.8 | 110.4 | 93.6 | 187.2 | 283.2 | 196.2 | 106.8 | 0 | 465 | 753.6 | 4298.8 | 4536.4 | 3722.4 | 0 | 0 | 12579.6 | 1545.6 | 264.6 | 1212.4 | 135.8 | 107.8
17:30 - 18:00 | 1.568 | 15.84 | 2731.2 | 4288 | 427.2 | 1790.4 | 1130.4 | 1378.8 | 106.8 | 104.4 | 96 | 184.8 | 256.2 | 213.6 | 102.6 | 0 | 505.8 | 759 | 4294.4 | 4633.2 | 2772 | 0 | 0 | 11708.4 | 1549.8 | 268.8 | 1216.6 | 139.3 | 106.4
18:00 - 18:30 | 1.536 | 15.904 | 2740.8 | 4160 | 432.6 | 1807.2 | 1092 | 1341.6 | 100.2 | 100.2 | 95.4 | 181.2 | 273.6 | 211.8 | 100.2 | 0 | 430.8 | 762.6 | 4241.6 | 4496.8 | 2851.2 | 0 | 0 | 11616 | 1495.2 | 264.6 | 1171.8 | 137.9 | 102.2
18:30 - 19:00 | 1.568 | 15.904 | 2752.8 | 4116 | 423.6 | 1845.6 | 1087.2 | 1352.4 | 93.6 | 99.6 | 85.2 | 184.8 | 268.8 | 201.6 | 100.2 | 0 | 405 | 752.4 | 4228.4 | 4444 | 3616.8 | 0 | 0 | 12302.4 | 1465.8 | 256.2 | 1148 | 134.4 | 100.8
19:00 - 19:30 | 1.568 | 16.032 | 2704.8 | 3968 | 423.6 | 1796.4 | 1042.8 | 1372.8 | 93.6 | 98.4 | 83.4 | 176.4 | 254.4 | 203.4 | 102.6 | 0 | 379.8 | 676.2 | 4140.4 | 4290 | 2640 | 0 | 0 | 11101.2 | 1423.8 | 247.8 | 1113 | 127.4 | 98
19:30 - 20:00 | 1.568 | 15.712 | 2683.2 | 3904 | 417 | 1783.2 | 1036.8 | 1328.4 | 98.4 | 94.2 | 73.8 | 150 | 244.8 | 199.8 | 101.4 | 0 | 450.6 | 639 | 4083.2 | 4228.4 | 1425.6 | 66 | 0 | 9688.8 | 1390.2 | 252 | 1087.1 | 125.3 | 94.5
20:00 - 20:30 | 1.536 | 15.584 | 2635.2 | 3928 | 395.4 | 1762.8 | 1015.2 | 1288.8 | 99 | 88.2 | 86.4 | 154.8 | 235.8 | 199.2 | 100.2 | 0 | 463.2 | 702.6 | 3999.6 | 4246 | 1518 | 92.4 | 0 | 9675.6 | 1360.8 | 247.8 | 1054.9 | 122.5 | 93.8
20:30 - 21:00 | 1.568 | 15.712 | 2436 | 3908 | 376.2 | 1597.2 | 1021.2 | 1240.8 | 88.2 | 89.4 | 79.8 | 178.2 | 241.8 | 196.2 | 99.6 | 0 | 433.2 | 730.8 | 3766.4 | 4224 | 884.4 | 264 | 0 | 8632.8 | 1318.8 | 239.4 | 1031.8 | 118.3 | 87.5
21:00 - 21:30 | 1.568 | 15.968 | 2400 | 3620 | 357.6 | 1600.8 | 998.4 | 1239.6 | 79.2 | 83.4 | 75 | 159 | 232.8 | 190.8 | 100.2 | 0 | 290.4 | 643.8 | 3656.4 | 3920.4 | 250.8 | 1491.6 | 0 | 6322.8 | 1247.4 | 226.8 | 966 | 110.6 | 82.6
21:30 - 22:00 | 1.536 | 16 | 2395.2 | 3556 | 357.6 | 1608 | 982.8 | 1185.6 | 73.2 | 80.4 | 76.2 | 170.4 | 238.8 | 185.4 | 99.6 | 0 | 307.8 | 607.2 | 3608 | 3841.2 | 0 | 4765.2 | 26.4 | 2706 | 1205.4 | 218.4 | 928.9 | 105 | 81.2
22:00 - 22:30 | 1.568 | 16.16 | 2260.8 | 3472 | 354.6 | 1491.6 | 940.8 | 1132.8 | 76.2 | 75.6 | 72 | 169.8 | 224.4 | 168 | 102.6 | 0 | 354.6 | 592.8 | 3462.8 | 3753.2 | 0 | 8197.2 | 1056 | 52.8 | 1188.6 | 214.2 | 919.8 | 102.9 | 82.6
22:30 - 23:00 | 1.568 | 15.776 | 2227.2 | 3272 | 354 | 1477.2 | 861.6 | 1052.4 | 72.6 | 73.2 | 69.6 | 142.8 | 214.8 | 159 | 100.2 | 0 | 382.2 | 565.8 | 3396.8 | 3542 | 0 | 9834 | 2917.2 | 0 | 1163.4 | 197.4 | 898.8 | 91 | 78.4
23:00 - 23:30 | 1.568 | 15.616 | 2083.2 | 3192 | 324 | 1377.6 | 852 | 1046.4 | 70.8 | 69.6 | 57 | 145.8 | 213 | 148.2 | 101.4 | 0 | 352.8 | 539.4 | 3247.2 | 3454 | 0 | 10863.6 | 4171.2 | 0 | 1155 | 197.4 | 890.4 | 89.6 | 81.2
23:30 - 00:00 | 1.568 | 15.616 | 2049.6 | 3108 | 319.2 | 1357.2 | 831.6 | 988.8 | 67.8 | 66.6 | 60.6 | 144.6 | 196.8 | 146.4 | 102.6 | 0 | 345 | 553.8 | 3190 | 3366 | 0 | 13081.2 | 6560.4 | 0 | 1134 | 189 | 872.2 | 86.1 | 79.8
Сумма | 74.432 | 755.68 | 121605.6 | 180924 | 19423.8 | 80366.4 | 45548.4 | 60900 | 4522.8 | 4499.4 | 3735 | 8618.4 | 12919.2 | 8426.4 | 4864.8 | 0 | 19124.4 | 30884.4 | 190493.6 | 195883.6 | 84189.6 | 317301.6 | 177210 | 330343.2 | 68556.6 | 11604.6 | 51845.5 | 6120.1 | 7070.7

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Кич-Городок |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч