## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 110 кВ Кич-Городок | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 110 кВ Кич-Городок | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 110 кВ Кич-Городок | [28 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Кич-Городок ТСН 1 ао RS | 0,4 Кич-Городок ТСН 2 ао RS | 10 Кич-Городок Т 1 ап RS | 10 Кич-Городок Т 2 ап RS | 10 Кич-Городок-Голузино ао RS | 10 Кич-Городок-Город 1 ао RS | 10 Кич-Городок-Город 2 ао RS | 10 Кич-Городок-Город 4 ао RS | 10 Кич-Городок-Дорожково ао RS | 10 Кич-Городок-Захарово ао RS | 10 Кич-Городок-Кичменьга ао RS | 10 Кич-Городок-Подол ао RS | 10 Кич-Городок-Пыжуг ао RS | 10 Кич-Городок-Решетниково ао RS | 10 Кич-Городок-РЭС 1 ао RS | 10 Кич-Городок-РЭС 2 ао RS | 10 Кич-Городок-Шонга ао RS | 10 Кич-Городок-Югский ао RS | 110 Кич-Городок Т 1 ап RS | 110 Кич-Городок Т 2 ап RS | 110 Кич-Городок-Дымково ао RS | 110 Кич-Городок-Дымково ап RS | 110 Кич-Городок-Калинино ао RS | 110 Кич-Городок-Калинино ап RS | 35 Кич-Городок Т 1 ап RS | 35 Кич-Городок Т 2 ап RS | 35 Кич-Городок-Косково ао RS | 35 Кич-Городок-Н.Енангск ао RS | 35 Кич-Городок-Сараево ао RS
00:00 - 00:30 | 2.432 | 1.632 | 667.2 | 936 | 145.8 | 380.4 | 100.8 | 200.4 | 73.2 | 47.4 | 32.4 | 53.4 | 138.6 | 32.4 | 4.8 | 0 | 271.2 | 160.8 | 1139.6 | 1377.2 | 6732 | 0 | 0 | 9240 | 260.4 | 0 | 92.4 | 0 | 0
00:30 - 01:00 | 2.496 | 1.664 | 674.4 | 976 | 145.8 | 376.8 | 105.6 | 208.8 | 77.4 | 49.8 | 32.4 | 54.6 | 142.2 | 34.2 | 4.2 | 0 | 257.4 | 202.8 | 1157.2 | 1425.6 | 6124.8 | 0 | 0 | 8685.6 | 277.2 | 0 | 109.9 | 0 | 0
01:00 - 01:30 | 2.464 | 1.6 | 657.6 | 892 | 151.2 | 356.4 | 105.6 | 208.8 | 76.8 | 49.2 | 33.6 | 54 | 144 | 33 | 4.8 | 0 | 196.8 | 171 | 1135.2 | 1320 | 7128 | 0 | 0 | 9583.2 | 277.2 | 0 | 118.3 | 0 | 0
01:30 - 02:00 | 2.496 | 1.568 | 612 | 884 | 153 | 308.4 | 100.8 | 205.2 | 77.4 | 49.2 | 33.6 | 54.6 | 141.6 | 33.6 | 4.8 | 0 | 210.6 | 162 | 1082.4 | 1320 | 7590 | 0 | 0 | 9979.2 | 264.6 | 0 | 114.8 | 0 | 0
02:00 - 02:30 | 2.464 | 1.664 | 628.8 | 860 | 145.2 | 337.2 | 102 | 207.6 | 74.4 | 48 | 32.4 | 51.6 | 139.2 | 31.8 | 4.2 | 0 | 166.8 | 185.4 | 1086.8 | 1289.2 | 8078.4 | 0 | 0 | 10454.4 | 268.8 | 0 | 110.6 | 0 | 0
02:30 - 03:00 | 2.464 | 1.632 | 628.8 | 812 | 147.6 | 336 | 102 | 206.4 | 75.6 | 47.4 | 33.6 | 54 | 138.6 | 31.8 | 4.2 | 0 | 137.4 | 165 | 1095.6 | 1232 | 7986 | 0 | 0 | 10296 | 264.6 | 0 | 112.7 | 0 | 0
03:00 - 03:30 | 2.432 | 1.568 | 609.6 | 800 | 144.6 | 320.4 | 102 | 204 | 75 | 48 | 33 | 54.6 | 139.8 | 32.4 | 3.6 | 0 | 135.6 | 153.6 | 1078 | 1223.2 | 8210.4 | 0 | 0 | 10507.2 | 264.6 | 0 | 112.7 | 0 | 0
03:30 - 04:00 | 2.464 | 1.6 | 609.6 | 796 | 145.2 | 318 | 100.8 | 210 | 75.6 | 48 | 31.8 | 52.8 | 138.6 | 33 | 4.8 | 0 | 134.4 | 150.6 | 1073.6 | 1214.4 | 8012.4 | 0 | 0 | 10309.2 | 260.4 | 0 | 106.4 | 0 | 0
04:00 - 04:30 | 2.432 | 1.696 | 612 | 784 | 147 | 322.8 | 98.4 | 206.4 | 73.2 | 47.4 | 31.2 | 52.8 | 138.6 | 31.2 | 5.4 | 0 | 132 | 147.6 | 1078 | 1210 | 7576.8 | 0 | 0 | 9873.6 | 256.2 | 0 | 102.9 | 0 | 0
04:30 - 05:00 | 2.432 | 1.6 | 592.8 | 776 | 150.6 | 301.2 | 99.6 | 204 | 72 | 45.6 | 31.8 | 52.2 | 137.4 | 31.8 | 4.8 | 0 | 130.8 | 144 | 1082.4 | 1218.8 | 7444.8 | 0 | 0 | 9741.6 | 264.6 | 4.2 | 112.7 | 0 | 0
05:00 - 05:30 | 2.4 | 1.6 | 614.4 | 868 | 152.4 | 327.6 | 118.8 | 225.6 | 70.2 | 45.6 | 33.6 | 57.6 | 147.6 | 30 | 3 | 0 | 142.8 | 165.6 | 1130.8 | 1368.4 | 7141.2 | 0 | 0 | 9636 | 273 | 21 | 119 | 0 | 0
06:30 - 06:00 | 2.4 | 1.696 | 621.6 | 908 | 150.6 | 334.8 | 128.4 | 236.4 | 70.8 | 46.2 | 36 | 60.6 | 152.4 | 30 | 3 | 0 | 148.8 | 171 | 1157.2 | 1460.8 | 5491.2 | 0 | 0 | 8091.6 | 273 | 37.8 | 122.5 | 0 | 0
06:00 - 06:30 | 2.432 | 1.728 | 648 | 884 | 152.4 | 355.2 | 126 | 230.4 | 73.2 | 46.8 | 34.2 | 58.8 | 150.6 | 31.8 | 3.6 | 0 | 143.4 | 169.2 | 1236.4 | 1447.6 | 3339.6 | 0 | 0 | 5992.8 | 285.6 | 29.4 | 102.2 | 0 | 0
06:30 - 07:00 | 2.464 | 1.632 | 681.6 | 916 | 168.6 | 363.6 | 130.8 | 230.4 | 77.4 | 51 | 34.8 | 60 | 155.4 | 33 | 5.4 | 0 | 163.2 | 167.4 | 1333.2 | 1504.8 | 382.8 | 660 | 0 | 2600.4 | 310.8 | 25.2 | 107.1 | 0 | 0
07:00 - 07:30 | 2.432 | 1.6 | 770.4 | 924 | 163.2 | 472.8 | 121.2 | 230.4 | 73.2 | 46.8 | 47.4 | 57.6 | 142.2 | 30 | 4.8 | 0 | 186 | 162 | 1474 | 1553.2 | 0 | 2956.8 | 250.8 | 356.4 | 310.8 | 21 | 98.7 | 0 | 0
07:30 - 08:00 | 2.4 | 1.664 | 794.4 | 972 | 168.6 | 492 | 127.2 | 229.2 | 72 | 45.6 | 49.8 | 56.4 | 163.8 | 30.6 | 1.8 | 0 | 211.2 | 161.4 | 1570.8 | 1619.2 | 0 | 4250.4 | 1095.6 | 26.4 | 365.4 | 25.2 | 107.8 | 0 | 0
08:00 - 08:30 | 2.336 | 1.824 | 1053.6 | 1464 | 297 | 586.8 | 121.2 | 228 | 79.8 | 64.8 | 54.6 | 186 | 304.2 | 44.4 | 1.2 | 0 | 351.6 | 253.2 | 2134 | 2239.6 | 0 | 8329.2 | 3999.6 | 0 | 613.2 | 50.4 | 287 | 0 | 0
08:30 - 09:00 | 2.368 | 1.792 | 1231.2 | 1640 | 350.4 | 648 | 121.2 | 217.2 | 90 | 111.6 | 51.6 | 231.6 | 329.4 | 51.6 | 3.6 | 0 | 393.6 | 336 | 2446.4 | 2468.4 | 0 | 10401.6 | 5557.2 | 0 | 709.8 | 63 | 323.4 | 0 | 0
09:00 - 09:30 | 2.4 | 1.984 | 1293.6 | 1748 | 391.2 | 663.6 | 117.6 | 234 | 109.2 | 89.4 | 60.6 | 255 | 345.6 | 59.4 | 1.2 | 0 | 411.6 | 366.6 | 2450.8 | 2626.8 | 0 | 10718.4 | 5676 | 0 | 638.4 | 96.6 | 267.4 | 0 | 0.7
9:30 - 10:00 | 2.432 | 1.92 | 1296 | 1760 | 410.4 | 692.4 | 123.6 | 237.6 | 76.2 | 82.8 | 49.2 | 205.8 | 350.4 | 54.6 | 1.8 | 0 | 465.6 | 366.6 | 2239.6 | 2635.6 | 0 | 10507.2 | 5689.2 | 0 | 470.4 | 96.6 | 159.6 | 0 | 0
10:00 - 10:30 | 2.432 | 1.888 | 1231.2 | 1244 | 348.6 | 717.6 | 123.6 | 230.4 | 98.4 | 54 | 72.6 | 81.6 | 200.4 | 31.8 | 1.8 | 0 | 298.2 | 271.8 | 2160.4 | 2002 | 0 | 9015.6 | 4923.6 | 0 | 487.2 | 113.4 | 153.3 | 0.7 | 0
10:30 - 11:00 | 2.304 | 1.792 | 1152 | 1604 | 285 | 642 | 104.4 | 199.2 | 104.4 | 90 | 54.6 | 180 | 324 | 49.2 | 1.8 | 0 | 382.8 | 400.2 | 2239.6 | 2411.2 | 0 | 10573.2 | 5992.8 | 0 | 609 | 71.4 | 299.6 | 0 | 0
11:00 - 11:30 | 2.336 | 1.728 | 1183.2 | 1680 | 325.2 | 657.6 | 104.4 | 186 | 68.4 | 111 | 49.2 | 232.8 | 324 | 43.2 | 0.6 | 0 | 439.8 | 381 | 2098.8 | 2499.2 | 0 | 10335.6 | 5794.8 | 0 | 487.2 | 71.4 | 254.1 | 0 | 0
11:30 - 12:00 | 2.4 | 1.952 | 1132.8 | 1540 | 322.8 | 591.6 | 112.8 | 206.4 | 73.8 | 109.2 | 62.4 | 180.6 | 264 | 52.2 | 1.8 | 0 | 373.8 | 383.4 | 1936 | 2279.2 | 0 | 9200.4 | 5029.2 | 0 | 403.2 | 33.6 | 170.1 | 0 | 0
12:00 - 12:30 | 2.496 | 1.824 | 787.2 | 1124 | 191.4 | 459.6 | 120 | 199.2 | 68.4 | 48.6 | 51.6 | 114 | 184.2 | 35.4 | 1.8 | 0 | 250.2 | 238.2 | 1518 | 1764.4 | 0 | 8170.8 | 4950 | 0 | 399 | 46.2 | 66.5 | 0 | 0
12:30 - 13:00 | 2.496 | 1.792 | 861.6 | 1096 | 250.2 | 462 | 115.2 | 207.6 | 84 | 47.4 | 52.2 | 68.4 | 205.8 | 34.2 | 1.8 | 0 | 237 | 239.4 | 1623.6 | 1680.8 | 0 | 8395.2 | 5187.6 | 0 | 424.2 | 4.2 | 67.2 | 0 | 0.7
13:00 - 13:30 | 2.336 | 1.792 | 1084.8 | 1532 | 283.8 | 613.2 | 103.2 | 193.2 | 103.8 | 66 | 61.2 | 213 | 291.6 | 33.6 | 1.8 | 0 | 364.8 | 341.4 | 2006.4 | 2296.8 | 0 | 10190.4 | 5953.2 | 0 | 520.8 | 54.6 | 245.7 | 0 | 0
13:30 - 14:00 | 2.432 | 1.856 | 1216.8 | 1772 | 288 | 711.6 | 121.2 | 223.2 | 100.8 | 78.6 | 57.6 | 248.4 | 343.2 | 58.2 | 2.4 | 0 | 448.2 | 373.2 | 2362.8 | 2591.6 | 0 | 14005.2 | 9094.8 | 0 | 697.2 | 75.6 | 374.5 | 0 | 0
14:00 - 14:30 | 2.464 | 1.728 | 1269.6 | 1660 | 333.6 | 714 | 106.8 | 204 | 78 | 115.8 | 70.8 | 240 | 361.8 | 46.8 | 4.2 | 0 | 424.2 | 289.8 | 2402.4 | 2398 | 0 | 12672 | 7920 | 0 | 688.8 | 42 | 344.4 | 0 | 0
14:30 - 15:00 | 2.528 | 1.792 | 1308 | 1480 | 399.6 | 705.6 | 117.6 | 205.2 | 97.2 | 61.2 | 55.8 | 198 | 310.8 | 61.8 | 2.4 | 0 | 318.6 | 313.8 | 2239.6 | 2208.8 | 0 | 12474 | 8078.4 | 0 | 512.4 | 50.4 | 277.2 | 0 | 0.7
15:00 - 15:30 | 2.432 | 1.728 | 1125.6 | 1116 | 313.8 | 595.2 | 121.2 | 194.4 | 108 | 93.6 | 43.2 | 81.6 | 152.4 | 34.2 | 3.6 | 0 | 327 | 229.8 | 2002 | 1812.8 | 0 | 12302.4 | 8540.4 | 0 | 470.4 | 58.8 | 301 | 0 | 0
15:30 - 16:00 | 2.368 | 1.792 | 1166.4 | 1420 | 426 | 525.6 | 128.4 | 214.8 | 111 | 68.4 | 45.6 | 160.8 | 267 | 50.4 | 5.4 | 0 | 357 | 283.8 | 2068 | 2222 | 0 | 13094.4 | 8844 | 0 | 474.6 | 63 | 297.5 | 0 | 0
16:00 - 16:30 | 2.4 | 1.76 | 1108.8 | 1468 | 408.6 | 523.2 | 133.2 | 235.2 | 90 | 54.6 | 42.6 | 199.8 | 312 | 49.8 | 6 | 0 | 242.4 | 343.8 | 1940.4 | 2257.2 | 0 | 13490.4 | 9358.8 | 0 | 415.8 | 54.6 | 238 | 0 | 0
16:30 - 17:00 | 2.496 | 1.76 | 852 | 1236 | 210 | 447.6 | 136.8 | 228 | 122.4 | 51.6 | 46.8 | 141 | 210.6 | 32.4 | 6.6 | 0 | 267 | 241.2 | 1557.6 | 1944.8 | 0 | 12038.4 | 8593.2 | 0 | 344.4 | 42 | 147.7 | 0 | 0
17:00 - 17:30 | 2.496 | 1.792 | 847.2 | 1212 | 183.6 | 496.8 | 133.2 | 218.4 | 94.2 | 52.2 | 40.2 | 127.2 | 180 | 32.4 | 6.6 | 0 | 296.4 | 252 | 1548.8 | 1896.4 | 0 | 10256.4 | 6864 | 0 | 340.2 | 16.8 | 125.3 | 0 | 0
17:30 - 18:00 | 2.464 | 1.696 | 784.8 | 1224 | 185.4 | 445.2 | 132 | 212.4 | 81.6 | 52.8 | 44.4 | 126.6 | 154.8 | 34.8 | 5.4 | 0 | 329.4 | 259.2 | 1482.8 | 1927.2 | 0 | 9438 | 6085.2 | 0 | 340.2 | 16.8 | 128.8 | 0 | 0
18:00 - 18:30 | 2.496 | 1.664 | 789.6 | 1176 | 186.6 | 450 | 135.6 | 225.6 | 80.4 | 51.6 | 44.4 | 123 | 156 | 33.6 | 5.4 | 0 | 268.2 | 258.6 | 1482.8 | 1861.2 | 0 | 9042 | 5768.4 | 0 | 340.2 | 29.4 | 135.1 | 0 | 0
18:30 - 19:00 | 2.528 | 1.728 | 825.6 | 1160 | 186.6 | 489.6 | 145.2 | 230.4 | 78 | 52.8 | 43.2 | 124.8 | 157.2 | 33.6 | 3.6 | 0 | 240.6 | 249 | 1526.8 | 1830.4 | 0 | 9609.6 | 6309.6 | 0 | 348.6 | 33.6 | 144.9 | 0 | 0
19:00 - 19:30 | 2.464 | 1.76 | 787.2 | 1048 | 186 | 456 | 140.4 | 217.2 | 75.6 | 49.8 | 37.2 | 117.6 | 150 | 34.2 | 4.2 | 0 | 222 | 195 | 1456.4 | 1680.8 | 0 | 8329.2 | 5240.4 | 0 | 323.4 | 21 | 143.5 | 0 | 0
19:30 - 20:00 | 2.464 | 1.632 | 772.8 | 1052 | 180 | 444 | 130.8 | 217.2 | 76.8 | 50.4 | 37.2 | 75 | 148.2 | 33 | 4.8 | 0 | 298.8 | 177.6 | 1425.6 | 1672 | 0 | 7378.8 | 4329.6 | 0 | 327.6 | 4.2 | 141.4 | 0 | 0
20:00 - 20:30 | 2.464 | 1.632 | 801.6 | 1120 | 173.4 | 486 | 127.2 | 219.6 | 76.2 | 48.6 | 44.4 | 100.2 | 144.6 | 33 | 4.8 | 0 | 304.2 | 214.8 | 1425.6 | 1746.8 | 0 | 7378.8 | 4290 | 0 | 298.2 | 4.2 | 114.1 | 0 | 0
20:30 - 21:00 | 2.496 | 1.664 | 715.2 | 1128 | 175.8 | 386.4 | 129.6 | 219.6 | 78 | 50.4 | 43.2 | 115.2 | 147 | 34.2 | 4.8 | 0 | 278.4 | 223.8 | 1298 | 1746.8 | 0 | 6877.2 | 3894 | 0 | 298.2 | 4.2 | 121.1 | 0 | 0
21:00 - 21:30 | 2.432 | 1.728 | 698.4 | 1016 | 162.6 | 397.2 | 135.6 | 232.8 | 73.2 | 47.4 | 44.4 | 109.2 | 154.8 | 31.2 | 4.8 | 0 | 171 | 200.4 | 1227.6 | 1584 | 0 | 5174.4 | 2362.8 | 13.2 | 260.4 | 4.2 | 77.7 | 0 | 0
21:30 - 22:00 | 2.432 | 1.696 | 703.2 | 1064 | 165.6 | 394.8 | 136.8 | 241.2 | 73.8 | 47.4 | 40.2 | 122.4 | 159.6 | 33.6 | 3.6 | 0 | 190.2 | 199.2 | 1232 | 1623.6 | 13.2 | 2481.6 | 554.4 | 1214.4 | 260.4 | 4.2 | 66.5 | 0 | 0
22:00 - 22:30 | 2.528 | 1.664 | 688.8 | 1136 | 172.8 | 364.8 | 140.4 | 244.8 | 77.4 | 50.4 | 46.2 | 119.4 | 165.6 | 34.2 | 5.4 | 0 | 247.8 | 204 | 1223.2 | 1698.4 | 1003.2 | 118.8 | 0 | 3735.6 | 289.8 | 12.6 | 108.5 | 0 | 0
22:30 - 23:00 | 2.496 | 1.696 | 684 | 980 | 172.8 | 361.2 | 116.4 | 207.6 | 78 | 49.8 | 40.2 | 78 | 144.6 | 32.4 | 4.8 | 0 | 253.8 | 167.4 | 1210 | 1478.4 | 2758.8 | 0 | 0 | 5332.8 | 285.6 | 0 | 114.8 | 0 | 0
23:00 - 23:30 | 2.496 | 1.632 | 691.2 | 964 | 166.2 | 375.6 | 116.4 | 212.4 | 77.4 | 49.8 | 33 | 72.6 | 143.4 | 34.2 | 4.2 | 0 | 240.6 | 169.2 | 1201.2 | 1443.2 | 3471.6 | 0 | 0 | 6019.2 | 281.4 | 0 | 110.6 | 0 | 0
23:30 - 00:00 | 2.528 | 1.6 | 710.4 | 980 | 168 | 390 | 116.4 | 210 | 78 | 50.4 | 35.4 | 74.4 | 142.2 | 33.6 | 4.8 | 0 | 253.8 | 177.6 | 1218.8 | 1452 | 5108.4 | 0 | 0 | 7748.4 | 285.6 | 0 | 114.1 | 0 | 0
Сумма | 117.344 | 82.432 | 41277.6 | 55832 | 10732.8 | 22598.4 | 5738.4 | 10396.8 | 3949.8 | 2864.4 | 2117.4 | 5589.6 | 9540 | 1801.8 | 184.2 | 0 | 12717 | 11240.4 | 75297.2 | 85764.8 | 103593.6 | 279866.4 | 166227.6 | 149437.2 | 18123 | 1402.8 | 7671.3 | 0.7 | 2.1

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Кич-Городок |  |  |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч