## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Калинино | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 110 кВ Калинино | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Калинино | [21 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Калинино ТСН 1 ао RS | 0,4 Калинино ТСН 2 ао RS | 10 Калинино Т 1 ап RS | 10 Калинино Т 2 ап RS | 10 Калинино-Вахнево 1 ао RS | 10 Калинино-Вахнево 2 ао RS | 10 Калинино-Курилово ао RS | 10 Калинино-Нигино ао RS | 10 Калинино-Теребаево ао RS | 10 Калинино-Шатенёво ао RS | 110 Калинино ОШСМВ ао RS | 110 Калинино ОШСМВ ап RS | 110 Калинино Т 1 ао RS | 110 Калинино Т 1 ап RS | 110 Калинино Т 2 ао RS | 110 Калинино Т 2 ап RS | 110 Калинино-Зеленцово ао RS | 110 Калинино-Зеленцово ап RS | 110 Калинино-Кич-городок ао RS | 110 Калинино-Кич-городок ап RS | 110 Калинино-Никольск ао RS | 110 Калинино-Никольск ап RS
00:00 - 00:30 | 14.4 | 8.112 | 393.6 | 244.8 | 112.8 | 126.4 | 105.6 | 73.6 | 206.4 | 13.6 | 0 | 10595.2 | 0 | 415.8 | 0 | 270.6 | 0 | 1073.6 | 0 | 10876.8 | 11264 | 0
00:30 - 01:00 | 14.496 | 8.064 | 388.8 | 254.4 | 112.8 | 132 | 107.2 | 72.8 | 200.8 | 14.4 | 0 | 9521.6 | 0 | 409.2 | 0 | 283.8 | 70.4 | 651.2 | 0 | 9803.2 | 9697.6 | 0
01:00 - 01:30 | 14.352 | 8.064 | 388.8 | 244.8 | 114.4 | 126.4 | 104.8 | 69.6 | 204 | 13.6 | 0 | 11246.4 | 0 | 409.2 | 0 | 270.6 | 0 | 1108.8 | 0 | 11510.4 | 11968 | 0
01:30 - 02:00 | 14.352 | 8.256 | 381.6 | 240 | 106.4 | 123.2 | 104.8 | 70.4 | 204 | 13.6 | 0 | 11844.8 | 0 | 402.6 | 0 | 264 | 0 | 1513.6 | 0 | 12108.8 | 12953.6 | 0
02:00 - 02:30 | 14.4 | 8.208 | 386.4 | 242.4 | 109.6 | 123.2 | 106.4 | 72 | 202.4 | 12.8 | 0 | 12883.2 | 0 | 402.6 | 0 | 270.6 | 0 | 1918.4 | 0 | 13164.8 | 14414.4 | 0
02:30 - 03:00 | 14.064 | 8.16 | 398.4 | 247.2 | 121.6 | 129.6 | 104.8 | 72 | 204 | 12 | 0 | 12865.6 | 0 | 422.4 | 0 | 277.2 | 0 | 2076.8 | 0 | 13129.6 | 14555.2 | 0
03:00 - 03:30 | 14.304 | 8.256 | 400.8 | 249.6 | 120 | 128.8 | 104.8 | 79.2 | 200.8 | 13.6 | 0 | 13411.2 | 0 | 422.4 | 0 | 270.6 | 0 | 3009.6 | 0 | 13692.8 | 15998.4 | 0
03:30 - 04:00 | 14.304 | 8.208 | 398.4 | 244.8 | 120 | 127.2 | 104.8 | 76 | 202.4 | 13.6 | 0 | 13640 | 0 | 415.8 | 0 | 277.2 | 0 | 3396.8 | 0 | 13904 | 16632 | 0
04:00 - 04:30 | 14.064 | 8.016 | 405.6 | 244.8 | 116 | 126.4 | 106.4 | 77.6 | 209.6 | 13.6 | 0 | 13587.2 | 0 | 429 | 0 | 270.6 | 0 | 4171.2 | 0 | 13868.8 | 17353.6 | 0
04:30 - 05:00 | 14.352 | 8.112 | 420 | 247.2 | 116 | 126.4 | 106.4 | 89.6 | 214.4 | 12.8 | 0 | 13129.6 | 0 | 442.2 | 0 | 270.6 | 0 | 3784 | 0 | 13393.6 | 16491.2 | 0
05:00 - 05:30 | 13.968 | 9.888 | 439.2 | 268.8 | 124.8 | 138.4 | 115.2 | 92 | 218.4 | 15.2 | 0 | 12724.8 | 0 | 455.4 | 0 | 297 | 0 | 4030.4 | 0 | 13024 | 16297.6 | 0
06:30 - 06:00 | 13.872 | 10.416 | 489.6 | 292.8 | 136.8 | 151.2 | 127.2 | 106.4 | 244.8 | 14.4 | 0 | 9856 | 0 | 508.2 | 0 | 316.8 | 0 | 3115.2 | 0 | 10172.8 | 12496 | 0
06:00 - 06:30 | 13.872 | 10.8 | 537.6 | 324 | 140 | 167.2 | 141.6 | 124.8 | 272 | 16 | 0 | 7497.6 | 0 | 554.4 | 0 | 356.4 | 0 | 3608 | 0 | 7849.6 | 10560 | 0
06:30 - 07:00 | 13.872 | 8.592 | 559.2 | 345.6 | 143.2 | 172 | 154.4 | 128.8 | 285.6 | 17.6 | 123.2 | 2270.4 | 0 | 580.8 | 0 | 369.6 | 0 | 2252.8 | 70.4 | 2587.2 | 3854.4 | 0
07:00 - 07:30 | 13.536 | 8.304 | 561.6 | 362.4 | 142.4 | 177.6 | 167.2 | 133.6 | 284 | 18.4 | 1918.4 | 17.6 | 0 | 580.8 | 0 | 389.4 | 0 | 668.8 | 1566.4 | 35.2 | 35.2 | 1883.2
07:30 - 08:00 | 13.68 | 8.448 | 556.8 | 352.8 | 140 | 171.2 | 158.4 | 140.8 | 272.8 | 21.6 | 3907.2 | 0 | 0 | 574.2 | 0 | 376.2 | 985.6 | 17.6 | 3520 | 0 | 0 | 5420.8
08:00 - 08:30 | 13.392 | 8.304 | 688.8 | 312 | 144.8 | 144.8 | 149.6 | 176.8 | 364.8 | 17.6 | 9011.2 | 0 | 0 | 706.2 | 0 | 330 | 1777.6 | 0 | 8676.8 | 0 | 0 | 11528
08:30 - 09:00 | 13.824 | 7.728 | 736.8 | 300 | 140 | 140 | 141.6 | 180.8 | 415.2 | 16.8 | 12091.2 | 0 | 0 | 752.4 | 0 | 323.4 | 950.4 | 0 | 11756.8 | 0 | 0 | 13798.4
09:00 - 09:30 | 14.016 | 8.064 | 705.6 | 285.6 | 140.8 | 138.4 | 130.4 | 148.8 | 413.6 | 18.4 | 12971.2 | 0 | 0 | 726 | 0 | 310.2 | 1513.6 | 0 | 12654.4 | 0 | 0 | 15224
9:30 - 10:00 | 14.064 | 7.632 | 698.4 | 276 | 130.4 | 140 | 119.2 | 173.6 | 392 | 16.8 | 13393.6 | 0 | 0 | 719.4 | 0 | 297 | 1936 | 0 | 13094.4 | 0 | 0 | 16051.2
10:00 - 10:30 | 14.448 | 7.872 | 578.4 | 264 | 128.8 | 136 | 114.4 | 173.6 | 276 | 13.6 | 11387.2 | 0 | 0 | 600.6 | 0 | 290.4 | 1161.6 | 0 | 11105.6 | 0 | 0 | 13182.4
10:30 - 11:00 | 14.112 | 8.4 | 684 | 261.6 | 143.2 | 132 | 114.4 | 129.6 | 408.8 | 13.6 | 13305.6 | 0 | 0 | 699.6 | 0 | 283.8 | 1566.4 | 0 | 13006.4 | 0 | 0 | 15611.2
11:00 - 11:30 | 14.448 | 7.632 | 652.8 | 249.6 | 139.2 | 131.2 | 106.4 | 164.8 | 345.6 | 12.8 | 12566.4 | 0 | 0 | 673.2 | 0 | 270.6 | 1302.4 | 0 | 12302.4 | 0 | 0 | 14555.2
11:30 - 12:00 | 15.12 | 8.304 | 427.2 | 242.4 | 139.2 | 126.4 | 101.6 | 172 | 115.2 | 13.6 | 11545.6 | 0 | 0 | 448.8 | 0 | 264 | 1108.8 | 0 | 11264 | 0 | 0 | 13112
12:00 - 12:30 | 14.784 | 8.16 | 283.2 | 235.2 | 119.2 | 124 | 98.4 | 92.8 | 70.4 | 13.6 | 10700.8 | 0 | 0 | 303.6 | 0 | 264 | 686.4 | 35.2 | 10436.8 | 0 | 0 | 11686.4
12:30 - 13:00 | 14.208 | 8.064 | 312 | 252 | 110.4 | 136.8 | 103.2 | 88 | 112 | 12 | 10788.8 | 0 | 0 | 336.6 | 0 | 277.2 | 1161.6 | 0 | 10507.2 | 0 | 0 | 12284.8
13:00 - 13:30 | 14.016 | 8.784 | 417.6 | 244.8 | 138.4 | 130.4 | 102.4 | 94.4 | 184.8 | 12 | 12478.4 | 0 | 0 | 435.6 | 0 | 270.6 | 1548.8 | 0 | 12196.8 | 0 | 0 | 14467.2
13:30 - 14:00 | 13.728 | 7.488 | 415.2 | 242.4 | 137.6 | 128.8 | 103.2 | 128.8 | 148.8 | 10.4 | 17177.6 | 0 | 0 | 435.6 | 0 | 264 | 1460.8 | 0 | 16896 | 0 | 0 | 19096
14:00 - 14:30 | 13.968 | 8.16 | 393.6 | 256.8 | 134.4 | 136 | 105.6 | 128.8 | 130.4 | 12.8 | 15012.8 | 0 | 0 | 415.8 | 0 | 277.2 | 1848 | 0 | 14731.2 | 0 | 0 | 17318.4
14:30 - 15:00 | 14.064 | 8.112 | 420 | 249.6 | 140 | 133.6 | 106.4 | 132.8 | 145.6 | 10.4 | 14854.4 | 0 | 0 | 435.6 | 0 | 277.2 | 1460.8 | 0 | 14572.8 | 0 | 0 | 16772.8
15:00 - 15:30 | 14.112 | 8.256 | 441.6 | 261.6 | 149.6 | 139.2 | 107.2 | 159.2 | 132 | 14.4 | 14924.8 | 0 | 0 | 462 | 0 | 283.8 | 1284.8 | 0 | 14643.2 | 0 | 0 | 16684.8
15:30 - 16:00 | 14.064 | 8.064 | 408 | 280.8 | 159.2 | 147.2 | 120 | 146.4 | 100.8 | 15.2 | 16174.4 | 0 | 0 | 429 | 0 | 303.6 | 756.8 | 52.8 | 15857.6 | 0 | 0 | 17318.4
16:00 - 16:30 | 14.112 | 7.92 | 364.8 | 307.2 | 184.8 | 169.6 | 121.6 | 115.2 | 65.6 | 15.2 | 16667.2 | 0 | 0 | 382.8 | 0 | 330 | 1425.6 | 0 | 16332.8 | 0 | 0 | 18497.6
16:30 - 17:00 | 14.544 | 8.496 | 369.6 | 316.8 | 182.4 | 172.8 | 127.2 | 121.6 | 64.8 | 16 | 15188.8 | 0 | 0 | 389.4 | 0 | 343.2 | 1337.6 | 0 | 14819.2 | 0 | 0 | 16948.8
17:00 - 17:30 | 14.496 | 8.304 | 372 | 324 | 176.8 | 170.4 | 136.8 | 125.6 | 67.2 | 16.8 | 13252.8 | 0 | 0 | 396 | 0 | 349.8 | 1073.6 | 0 | 12900.8 | 0 | 0 | 14731.2
17:30 - 18:00 | 14.592 | 8.352 | 374.4 | 319.2 | 173.6 | 161.6 | 143.2 | 121.6 | 77.6 | 16 | 12320 | 0 | 0 | 389.4 | 0 | 343.2 | 686.4 | 17.6 | 11985.6 | 0 | 0 | 13411.2
18:00 - 18:30 | 14.304 | 8.448 | 333.6 | 324 | 148.8 | 164.8 | 140.8 | 118.4 | 68 | 16 | 12249.6 | 0 | 0 | 356.4 | 0 | 349.8 | 1584 | 0 | 11862.4 | 0 | 0 | 14185.6
18:30 - 19:00 | 14.352 | 8.208 | 336 | 312 | 146.4 | 160.8 | 136 | 119.2 | 69.6 | 14.4 | 12936 | 0 | 0 | 356.4 | 0 | 330 | 2252.8 | 0 | 12619.2 | 0 | 0 | 15576
19:00 - 19:30 | 14.784 | 8.352 | 331.2 | 304.8 | 142.4 | 160.8 | 128.8 | 116.8 | 68.8 | 16 | 11668.8 | 0 | 0 | 349.8 | 0 | 336.6 | 2886.4 | 0 | 11334.4 | 0 | 0 | 14942.4
19:30 - 20:00 | 15.36 | 8.592 | 324 | 304.8 | 137.6 | 161.6 | 127.2 | 120.8 | 66.4 | 15.2 | 10243.2 | 0 | 0 | 349.8 | 0 | 330 | 2217.6 | 0 | 9891.2 | 0 | 0 | 12795.2
20:00 - 20:30 | 14.64 | 8.352 | 307.2 | 288 | 135.2 | 151.2 | 124 | 106.4 | 64.8 | 14.4 | 10225.6 | 0 | 0 | 323.4 | 0 | 310.2 | 2112 | 0 | 9926.4 | 0 | 0 | 12707.2
20:30 - 21:00 | 14.688 | 8.496 | 288 | 283.2 | 123.2 | 144.8 | 124.8 | 99.2 | 64 | 12.8 | 9187.2 | 0 | 0 | 310.2 | 0 | 310.2 | 3256 | 0 | 8852.8 | 0 | 0 | 12760
21:00 - 21:30 | 14.832 | 8.352 | 278.4 | 276 | 125.6 | 140.8 | 122.4 | 95.2 | 59.2 | 12.8 | 6793.6 | 0 | 0 | 303.6 | 0 | 303.6 | 3168 | 0 | 6494.4 | 0 | 0 | 10278.4
21:30 - 22:00 | 14.88 | 8.544 | 268.8 | 276 | 125.6 | 143.2 | 118.4 | 83.2 | 56.8 | 13.6 | 3132.8 | 0 | 0 | 283.8 | 0 | 303.6 | 2851.2 | 0 | 2833.6 | 17.6 | 0 | 6283.2
22:00 - 22:30 | 15.12 | 8.496 | 264 | 264 | 128.8 | 140.8 | 109.6 | 80 | 55.2 | 12.8 | 176 | 739.2 | 0 | 290.4 | 0 | 290.4 | 1654.4 | 0 | 88 | 932.8 | 17.6 | 1408
22:30 - 23:00 | 15.072 | 8.4 | 252 | 252 | 123.2 | 134.4 | 104 | 77.6 | 51.2 | 13.6 | 0 | 2534.4 | 0 | 277.2 | 0 | 283.8 | 1795.2 | 0 | 0 | 2798.4 | 756.8 | 299.2
23:00 - 23:30 | 15.024 | 8.208 | 240 | 244.8 | 116 | 130.4 | 103.2 | 76 | 48 | 12.8 | 0 | 3801.6 | 0 | 257.4 | 0 | 270.6 | 2288 | 0 | 0 | 4083.2 | 1390.4 | 140.8
23:30 - 00:00 | 15.072 | 8.208 | 223.2 | 249.6 | 104.8 | 128.8 | 105.6 | 72.8 | 45.6 | 12.8 | 0 | 6160 | 0 | 250.8 | 0 | 277.2 | 844.8 | 17.6 | 0 | 6441.6 | 5068.8 | 0
Сумма | 688.128 | 400.656 | 20296.8 | 13267.2 | 6447.2 | 6848.8 | 5717.6 | 5420 | 8375.2 | 692 | 348374.4 | 168326.4 | 0 | 21271.8 | 0 | 14480.4 | 54014.4 | 36520 | 338800 | 173395.2 | 191804.8 | 410960

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Калинино |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч