## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 110 кВ Калинино | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 110 кВ Калинино | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 110 кВ Калинино | [21 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Калинино ТСН 1 ао RS | 0,4 Калинино ТСН 2 ао RS | 10 Калинино Т 1 ап RS | 10 Калинино Т 2 ап RS | 10 Калинино-Вахнево 1 ао RS | 10 Калинино-Вахнево 2 ао RS | 10 Калинино-Курилово ао RS | 10 Калинино-Нигино ао RS | 10 Калинино-Теребаево ао RS | 10 Калинино-Шатенёво ао RS | 110 Калинино ОШСМВ ао RS | 110 Калинино ОШСМВ ап RS | 110 Калинино Т 1 ао RS | 110 Калинино Т 1 ап RS | 110 Калинино Т 2 ао RS | 110 Калинино Т 2 ап RS | 110 Калинино-Зеленцово ао RS | 110 Калинино-Зеленцово ап RS | 110 Калинино-Кич-городок ао RS | 110 Калинино-Кич-городок ап RS | 110 Калинино-Никольск ао RS | 110 Калинино-Никольск ап RS
00:00 - 00:30 | 2.88 | 1.392 | 192 | 98.4 | 40.8 | 51.2 | 37.6 | 33.6 | 112 | 9.6 | 8166.4 | 0 | 0 | 217.8 | 0 | 277.2 | 0 | 2235.2 | 7902.4 | 0 | 0 | 6336
00:30 - 01:00 | 2.928 | 1.584 | 194.4 | 105.6 | 42.4 | 56 | 39.2 | 36.8 | 113.6 | 9.6 | 7550.4 | 0 | 0 | 224.4 | 0 | 283.8 | 0 | 2323.2 | 7268.8 | 0 | 0 | 5614.4
01:00 - 01:30 | 2.928 | 1.536 | 194.4 | 103.2 | 43.2 | 55.2 | 38.4 | 35.2 | 112.8 | 10.4 | 8536 | 0 | 0 | 224.4 | 0 | 290.4 | 0 | 2129.6 | 8254.4 | 0 | 0 | 6758.4
01:30 - 02:00 | 2.88 | 1.44 | 194.4 | 103.2 | 41.6 | 53.6 | 37.6 | 35.2 | 113.6 | 9.6 | 8958.4 | 0 | 0 | 224.4 | 0 | 283.8 | 0 | 2024 | 8676.8 | 0 | 0 | 7339.2
02:00 - 02:30 | 2.88 | 1.392 | 189.6 | 98.4 | 40 | 52.8 | 38.4 | 34.4 | 110.4 | 9.6 | 9486.4 | 0 | 0 | 217.8 | 0 | 277.2 | 0 | 2024 | 9222.4 | 0 | 0 | 7849.6
02:30 - 03:00 | 2.832 | 1.44 | 189.6 | 100.8 | 40.8 | 52 | 36.8 | 34.4 | 112 | 9.6 | 9345.6 | 0 | 0 | 217.8 | 0 | 277.2 | 0 | 1988.8 | 9064 | 0 | 0 | 7779.2
03:00 - 03:30 | 2.832 | 1.44 | 192 | 98.4 | 40 | 52 | 36.8 | 39.2 | 111.2 | 9.6 | 9574.4 | 0 | 0 | 224.4 | 0 | 270.6 | 0 | 1584 | 9310.4 | 0 | 0 | 8448
03:30 - 04:00 | 2.88 | 1.44 | 192 | 96 | 40.8 | 49.6 | 36 | 38.4 | 108 | 9.6 | 9363.2 | 0 | 0 | 217.8 | 0 | 270.6 | 0 | 1443.2 | 9099.2 | 0 | 0 | 8272
04:00 - 04:30 | 2.784 | 1.344 | 184.8 | 93.6 | 40 | 48 | 36.8 | 36.8 | 105.6 | 8.8 | 8940.8 | 0 | 0 | 211.2 | 0 | 264 | 0 | 1126.4 | 8676.8 | 0 | 0 | 8307.2
04:30 - 05:00 | 2.832 | 1.392 | 192 | 93.6 | 39.2 | 48 | 35.2 | 42.4 | 105.6 | 8.8 | 8764.8 | 0 | 0 | 224.4 | 0 | 270.6 | 0 | 1390.4 | 8518.4 | 0 | 0 | 7832
05:00 - 05:30 | 2.784 | 2.544 | 187.2 | 91.2 | 37.6 | 46.4 | 36.8 | 42.4 | 103.2 | 9.6 | 8659.2 | 0 | 0 | 211.2 | 0 | 257.4 | 0 | 1267.2 | 8395.2 | 0 | 0 | 7796.8
06:30 - 06:00 | 2.784 | 2.592 | 192 | 103.2 | 40.8 | 48 | 44.8 | 42.4 | 105.6 | 8.8 | 6987.2 | 0 | 0 | 217.8 | 0 | 277.2 | 0 | 1214.4 | 6723.2 | 0 | 0 | 6195.2
06:00 - 06:30 | 2.784 | 2.544 | 189.6 | 103.2 | 39.2 | 50.4 | 44 | 43.2 | 103.2 | 8.8 | 4804.8 | 0 | 0 | 224.4 | 0 | 264 | 0 | 950.4 | 4540.8 | 0 | 0 | 4241.6
06:30 - 07:00 | 2.784 | 1.44 | 194.4 | 108 | 39.2 | 50.4 | 47.2 | 45.6 | 103.2 | 8.8 | 1408 | 158.4 | 0 | 217.8 | 0 | 277.2 | 0 | 1249.6 | 1214.4 | 228.8 | 528 | 827.2
07:00 - 07:30 | 2.736 | 1.296 | 204 | 105.6 | 38.4 | 46.4 | 52 | 52 | 108 | 8 | 0 | 1320 | 0 | 231 | 0 | 270.6 | 0 | 1795.2 | 0 | 1566.4 | 2921.6 | 0
07:30 - 08:00 | 2.688 | 1.296 | 192 | 98.4 | 37.6 | 46.4 | 42.4 | 43.2 | 108 | 9.6 | 0 | 2428.8 | 0 | 224.4 | 0 | 257.4 | 0 | 2833.6 | 0 | 2675.2 | 5033.6 | 0
08:00 - 08:30 | 2.64 | 1.104 | 369.6 | 76.8 | 40 | 36.8 | 34.4 | 100.8 | 221.6 | 6.4 | 0 | 5156.8 | 0 | 402.6 | 0 | 217.8 | 0 | 3784 | 0 | 5350.4 | 8536 | 0
08:30 - 09:00 | 2.592 | 1.008 | 446.4 | 74.4 | 44.8 | 32 | 34.4 | 119.2 | 275.2 | 5.6 | 0 | 6564.8 | 0 | 481.8 | 0 | 204.6 | 0 | 4540.8 | 0 | 6758.4 | 10612.8 | 0
09:00 - 09:30 | 2.688 | 0.96 | 388.8 | 67.2 | 51.2 | 32.8 | 28 | 67.2 | 264 | 6.4 | 0 | 6652.8 | 0 | 422.4 | 0 | 204.6 | 0 | 4364.8 | 0 | 6846.4 | 10612.8 | 0
9:30 - 10:00 | 2.688 | 1.152 | 415.2 | 72 | 47.2 | 36.8 | 27.2 | 117.6 | 244 | 7.2 | 0 | 6670.4 | 0 | 448.8 | 0 | 204.6 | 0 | 4259.2 | 0 | 6864 | 10472 | 0
10:00 - 10:30 | 2.784 | 1.152 | 321.6 | 76.8 | 48 | 40 | 28 | 121.6 | 146.4 | 7.2 | 0 | 6001.6 | 0 | 349.8 | 0 | 224.4 | 0 | 4241.6 | 0 | 6195.2 | 9891.2 | 0
10:30 - 11:00 | 2.688 | 1.008 | 393.6 | 67.2 | 55.2 | 35.2 | 25.6 | 64 | 267.2 | 5.6 | 0 | 6952 | 0 | 422.4 | 0 | 204.6 | 0 | 4241.6 | 0 | 7163.2 | 10788.8 | 0
11:00 - 11:30 | 2.688 | 1.056 | 417.6 | 67.2 | 50.4 | 36 | 24.8 | 123.2 | 239.2 | 6.4 | 0 | 6811.2 | 0 | 455.4 | 0 | 204.6 | 0 | 3977.6 | 0 | 6987.2 | 10313.6 | 0
11:30 - 12:00 | 2.832 | 1.152 | 285.6 | 74.4 | 53.6 | 40 | 26.4 | 130.4 | 98.4 | 7.2 | 0 | 6107.2 | 0 | 310.2 | 0 | 217.8 | 0 | 4276.8 | 0 | 6300.8 | 10102.4 | 0
12:00 - 12:30 | 2.784 | 1.248 | 139.2 | 84 | 41.6 | 47.2 | 28.8 | 36.8 | 58.4 | 8 | 0 | 6089.6 | 0 | 165 | 0 | 244.2 | 0 | 4206.4 | 0 | 6336 | 10120 | 0
12:30 - 13:00 | 2.736 | 1.248 | 170.4 | 84 | 40.8 | 47.2 | 28 | 35.2 | 92.8 | 7.2 | 0 | 6300.8 | 0 | 191.4 | 0 | 244.2 | 0 | 4716.8 | 0 | 6529.6 | 10824 | 0
13:00 - 13:30 | 2.688 | 1.248 | 261.6 | 72 | 52.8 | 40 | 25.6 | 36.8 | 168.8 | 6.4 | 0 | 6987.2 | 0 | 290.4 | 0 | 211.2 | 0 | 4769.6 | 0 | 7163.2 | 11475.2 | 0
13:30 - 14:00 | 2.544 | 1.056 | 266.4 | 64.8 | 50.4 | 34.4 | 24 | 80 | 132 | 5.6 | 0 | 9785.6 | 0 | 283.8 | 0 | 198 | 0 | 4276.8 | 0 | 9979.2 | 13780.8 | 0
14:00 - 14:30 | 2.64 | 1.104 | 237.6 | 69.6 | 48 | 37.6 | 24.8 | 76 | 110.4 | 5.6 | 0 | 8800 | 0 | 264 | 0 | 204.6 | 0 | 4030.4 | 0 | 8993.6 | 12566.4 | 0
14:30 - 15:00 | 2.736 | 1.104 | 283.2 | 69.6 | 52.8 | 37.6 | 25.6 | 88.8 | 138.4 | 6.4 | 0 | 8958.4 | 0 | 303.6 | 0 | 211.2 | 0 | 4065.6 | 0 | 9152 | 12724.8 | 0
15:00 - 15:30 | 2.688 | 1.2 | 300 | 74.4 | 51.2 | 40 | 27.2 | 128.8 | 116.8 | 7.2 | 0 | 9433.6 | 0 | 330 | 0 | 217.8 | 0 | 3872 | 0 | 9644.8 | 12988.8 | 0
15:30 - 16:00 | 2.688 | 1.104 | 230.4 | 74.4 | 51.2 | 36 | 31.2 | 108 | 68.8 | 6.4 | 0 | 9644.8 | 0 | 250.8 | 0 | 217.8 | 0 | 3291.2 | 0 | 9838.4 | 12689.6 | 0
16:00 - 16:30 | 2.736 | 1.104 | 132 | 76.8 | 57.6 | 39.2 | 31.2 | 40 | 32.8 | 6.4 | 0 | 10120 | 0 | 151.8 | 0 | 217.8 | 0 | 3625.6 | 0 | 10313.6 | 13587.2 | 0
16:30 - 17:00 | 2.88 | 1.152 | 134.4 | 84 | 54.4 | 42.4 | 33.6 | 46.4 | 33.6 | 8 | 0 | 9468.8 | 0 | 158.4 | 0 | 231 | 0 | 4312 | 0 | 9697.6 | 13622.4 | 0
17:00 - 17:30 | 2.784 | 1.248 | 129.6 | 96 | 51.2 | 44.8 | 41.6 | 44 | 32.8 | 8.8 | 0 | 7884.8 | 0 | 158.4 | 0 | 257.4 | 0 | 4593.6 | 0 | 8131.2 | 12320 | 0
17:30 - 18:00 | 2.736 | 1.248 | 139.2 | 96 | 51.2 | 45.6 | 44 | 44.8 | 40.8 | 8 | 0 | 7128 | 0 | 158.4 | 0 | 257.4 | 0 | 4364.8 | 0 | 7374.4 | 11352 | 0
18:00 - 18:30 | 2.784 | 1.248 | 122.4 | 100.8 | 44.8 | 45.6 | 43.2 | 42.4 | 35.2 | 8.8 | 0 | 6846.4 | 0 | 151.8 | 0 | 257.4 | 0 | 4664 | 0 | 7075.2 | 11352 | 0
18:30 - 19:00 | 2.784 | 1.296 | 139.2 | 98.4 | 49.6 | 47.2 | 43.2 | 44 | 42.4 | 8 | 0 | 7339.2 | 0 | 158.4 | 0 | 257.4 | 0 | 5350.4 | 0 | 7585.6 | 12531.2 | 0
19:00 - 19:30 | 2.88 | 1.344 | 136.8 | 98.4 | 48.8 | 51.2 | 39.2 | 44.8 | 41.6 | 9.6 | 0 | 6371.2 | 0 | 165 | 0 | 270.6 | 0 | 5632 | 0 | 6617.6 | 11844.8 | 0
19:30 - 20:00 | 2.88 | 1.392 | 136.8 | 100.8 | 48.8 | 52 | 38.4 | 40 | 45.6 | 9.6 | 0 | 5508.8 | 0 | 165 | 0 | 270.6 | 0 | 5192 | 0 | 5772.8 | 10542.4 | 0
20:00 - 20:30 | 2.928 | 1.344 | 129.6 | 100.8 | 47.2 | 52.8 | 37.6 | 38.4 | 42.4 | 8.8 | 0 | 5473.6 | 0 | 158.4 | 0 | 270.6 | 0 | 5332.8 | 0 | 5720 | 10648 | 0
20:30 - 21:00 | 2.928 | 1.344 | 124.8 | 98.4 | 44 | 51.2 | 38.4 | 36.8 | 43.2 | 9.6 | 0 | 5104 | 0 | 151.8 | 0 | 277.2 | 0 | 6089.6 | 0 | 5368 | 11052.8 | 0
21:00 - 21:30 | 2.976 | 1.488 | 127.2 | 103.2 | 50.4 | 53.6 | 39.2 | 36.8 | 40 | 9.6 | 0 | 3713.6 | 0 | 151.8 | 0 | 277.2 | 0 | 5843.2 | 0 | 3977.6 | 9380.8 | 0
21:30 - 22:00 | 2.976 | 1.488 | 129.6 | 105.6 | 50.4 | 56 | 40 | 36.8 | 40.8 | 9.6 | 352 | 1196.8 | 0 | 158.4 | 0 | 290.4 | 0 | 5614.4 | 246.4 | 1372.8 | 6406.4 | 0
22:00 - 22:30 | 3.072 | 1.584 | 132 | 112.8 | 49.6 | 60 | 41.6 | 39.2 | 41.6 | 11.2 | 2393.6 | 0 | 0 | 165 | 0 | 303.6 | 0 | 5156.8 | 2094.4 | 0 | 3062.4 | 0
22:30 - 23:00 | 3.072 | 1.632 | 127.2 | 110.4 | 48.8 | 59.2 | 40 | 38.4 | 36.8 | 10.4 | 3995.2 | 0 | 0 | 158.4 | 0 | 303.6 | 0 | 5068.8 | 3713.6 | 0 | 1126.4 | 70.4
23:00 - 23:30 | 3.072 | 1.584 | 120 | 110.4 | 47.2 | 59.2 | 39.2 | 37.6 | 36 | 10.4 | 4716.8 | 0 | 0 | 151.8 | 0 | 297 | 0 | 5192 | 4417.6 | 0 | 704 | 404.8
23:30 - 00:00 | 3.072 | 1.632 | 120 | 110.4 | 45.6 | 58.4 | 41.6 | 38.4 | 34.4 | 10.4 | 6494.4 | 0 | 0 | 151.8 | 0 | 303.6 | 0 | 4400 | 6212.8 | 0 | 0 | 2464
Сумма | 134.88 | 66.144 | 10082.4 | 4372.8 | 2210.4 | 2234.4 | 1716 | 2718.4 | 4998.4 | 400.8 | 128497.6 | 196979.2 | 0 | 11418 | 0 | 12144 | 0 | 174926.4 | 123552 | 203579.2 | 326515.2 | 96536

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Калинино |  |  |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч