## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ НПС | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 110 кВ НПС | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ НПС | [43 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Нюксеница НПС ТСН 1 ао RS | 0,4 Нюксеница НПС ТСН 2 ао RS | 10 Нюксеница НПС Т 1 ао RS | 10 Нюксеница НПС Т 1 ап RS | 10 Нюксеница НПС Т 2 ао RS | 10 Нюксеница НПС Т 2 ап RS | 10 Нюксеница НПС ТСН 1 ао RS | 10 Нюксеница НПС ТСН 2 ао RS | 10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ао RS | 10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ап RS | 10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ао RS | 10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ап RS | 10 Нюксеница НПС-ДГК 1 ао RS | 10 Нюксеница НПС-ДГК 2 ао RS | 10 Нюксеница НПС-ДРСУ ао RS | 10 Нюксеница НПС-ДРСУ ап RS | 10 Нюксеница НПС-Катодная ао RS | 10 Нюксеница НПС-Катодная ап RS | 10 Нюксеница НПС-НГКМ ао RS | 10 Нюксеница НПС-НГКМ ап RS | 10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ао RS | 10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ап RS | 10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ао RS | 10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ап RS | 110 Нюксеница НПС СВ ао RS | 110 Нюксеница НПС СВ ап RS | 110 Нюксеница НПС Т 1 ао RS | 110 Нюксеница НПС Т 1 ап RS | 110 Нюксеница НПС Т 2 ао RS | 110 Нюксеница НПС Т 2 ап RS | 110 Нюксеница НПС-Вострое ао RS | 110 Нюксеница НПС-Вострое ап RS | 110 Нюксеница НПС-Тарнога ао RS | 110 Нюксеница НПС-Тарнога ап RS | 35 Нюксеница НПС СВ ао RS | 35 Нюксеница НПС СВ ап RS | 35 Нюксеница НПС Т 1 ао RS | 35 Нюксеница НПС Т 1 ап RS | 35 Нюксеница НПС Т 2 ао RS | 35 Нюксеница НПС Т 2 ап RS | 35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ао RS | 35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ап RS | 35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ао RS | 35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ап RS
00:00 - 00:30 | 22.416 | 5.376 | 0 | 2910 | 0 | 4560 | 23.2 | 5.6 | 1016.4 | 0 | 1148.4 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 1865.6 | 0 | 3345.6 | 0 | 5398.8 | 0 | 0 | 5121.6 | 0 | 5016 | 0 | 10414.8 | 369.6 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 2175.6 | 0 | 403.2 | 0 | 2171.4 | 0 | 399
00:30 - 01:00 | 22.704 | 5.664 | 0 | 2886 | 0 | 4572 | 23.2 | 6.4 | 998.4 | 0 | 1154.4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 1865.6 | 0 | 3345.6 | 0 | 5002.8 | 0 | 0 | 5029.2 | 0 | 5002.8 | 0 | 9979.2 | 211.2 | 250.8 | 0 | 0 | 0 | 2116.8 | 0 | 386.4 | 0 | 2112.6 | 0 | 386.4
01:00 - 01:30 | 22.896 | 5.328 | 0 | 2916 | 0 | 4548 | 23.2 | 5.6 | 1017.6 | 0 | 1135.2 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 1868.8 | 0 | 3352 | 0 | 5557.2 | 0 | 0 | 5042.4 | 0 | 4976.4 | 0 | 10520.4 | 541.2 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 361.2 | 0 | 2091.6 | 0 | 365.4
01:30 - 02:00 | 22.368 | 5.328 | 0 | 2910 | 0 | 4548 | 22.4 | 6.4 | 1011.6 | 0 | 1132.8 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1873.6 | 0 | 3353.6 | 0 | 5689.2 | 0 | 0 | 5016 | 0 | 4950 | 0 | 10639.2 | 673.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2083.2 | 0 | 352.8 | 0 | 2074.8 | 0 | 352.8
02:00 - 02:30 | 22.704 | 5.52 | 0 | 2970 | 0 | 4548 | 23.2 | 5.6 | 1062 | 0 | 1125.6 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 1886.4 | 0 | 3353.6 | 0 | 5992.8 | 0 | 0 | 5068.8 | 0 | 4950 | 0 | 10916.4 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2066.4 | 0 | 352.8 | 0 | 2062.2 | 0 | 348.6
02:30 - 03:00 | 22.896 | 5.616 | 0 | 2976 | 0 | 4566 | 24 | 6.4 | 1004.4 | 0 | 1154.4 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1940.8 | 0 | 3352 | 0 | 5926.8 | 0 | 0 | 5055.6 | 0 | 4963.2 | 0 | 10876.8 | 884.4 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 2058 | 0 | 336 | 0 | 2049.6 | 0 | 336
03:00 - 03:30 | 22.608 | 5.04 | 0 | 2886 | 0 | 4542 | 22.4 | 5.6 | 993.6 | 0 | 1134 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 1870.4 | 0 | 3352 | 0 | 5570.4 | 0 | 0 | 5016 | 0 | 4936.8 | 0 | 10480.8 | 580.8 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 336 | 0 | 2091.6 | 0 | 336
03:30 - 04:00 | 22.56 | 5.472 | 0 | 2940 | 0 | 4584 | 23.2 | 5.6 | 1044 | 0 | 1166.4 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1867.2 | 0 | 3350.4 | 0 | 5372.4 | 0 | 0 | 5108.4 | 0 | 4963.2 | 0 | 10335.6 | 356.4 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 2133.6 | 0 | 336 | 0 | 2129.4 | 0 | 340.2
04:00 - 04:30 | 22.464 | 5.712 | 0 | 2928 | 0 | 4578 | 23.2 | 6.4 | 1034.4 | 0 | 1167.6 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 1867.2 | 0 | 3350.4 | 0 | 4778.4 | 0 | 0 | 5134.8 | 0 | 4976.4 | 0 | 9728.4 | 92.4 | 448.8 | 0 | 0 | 0 | 2184 | 0 | 344.4 | 0 | 2179.8 | 0 | 340.2
04:30 - 05:00 | 22.992 | 5.424 | 0 | 2970 | 0 | 4572 | 23.2 | 6.4 | 1076.4 | 0 | 1158 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1867.2 | 0 | 3348.8 | 0 | 4884 | 0 | 0 | 5187.6 | 0 | 4976.4 | 0 | 9847.2 | 39.6 | 330 | 0 | 0 | 0 | 2184 | 0 | 336 | 0 | 2179.8 | 0 | 340.2
05:00 - 05:30 | 22.416 | 5.232 | 0 | 2934 | 0 | 4554 | 23.2 | 5.6 | 1036.8 | 0 | 1137.6 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1870.4 | 0 | 3352 | 0 | 4699.2 | 0 | 0 | 5187.6 | 0 | 4963.2 | 0 | 9649.2 | 13.2 | 514.8 | 0 | 0 | 0 | 2234.4 | 0 | 361.2 | 0 | 2226 | 0 | 357
06:30 - 06:00 | 22.512 | 5.664 | 0 | 3030 | 0 | 4566 | 23.2 | 6.4 | 1140 | 0 | 1149.6 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 1868.8 | 0 | 3347.2 | 0 | 4065.6 | 0 | 0 | 5372.4 | 0 | 4976.4 | 0 | 9042 | 13.2 | 1306.8 | 0 | 0 | 0 | 2310 | 0 | 361.2 | 0 | 2297.4 | 0 | 365.4
06:00 - 06:30 | 22.752 | 5.712 | 0 | 3024 | 0 | 4578 | 23.2 | 5.6 | 1132.8 | 0 | 1160.4 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1867.2 | 0 | 3347.2 | 0 | 2481.6 | 0 | 0 | 5491.2 | 0 | 5042.4 | 0 | 7510.8 | 0 | 3009.6 | 0 | 0 | 0 | 2436 | 0 | 403.2 | 0 | 2431.8 | 0 | 403.2
06:30 - 07:00 | 22.128 | 5.616 | 0 | 3018 | 0 | 4614 | 22.4 | 6.4 | 1117.2 | 0 | 1166.4 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 1868.8 | 0 | 3350.4 | 0 | 884.4 | 26.4 | 0 | 5702.4 | 0 | 5095.2 | 0 | 5926.8 | 0 | 4844.4 | 0 | 0 | 0 | 2654.4 | 0 | 428.4 | 0 | 2641.8 | 0 | 428.4
07:00 - 07:30 | 26.352 | 5.28 | 0 | 3054 | 0 | 4554 | 26.4 | 5.6 | 1153.2 | 0 | 1123.2 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1872 | 0 | 3344 | 0 | 303.6 | 92.4 | 0 | 5887.2 | 0 | 5042.4 | 0 | 5253.6 | 0 | 5676 | 0 | 0 | 0 | 2805.6 | 0 | 436.8 | 0 | 2797.2 | 0 | 441
07:30 - 08:00 | 26.688 | 5.04 | 0 | 3060 | 0 | 4572 | 27.2 | 5.6 | 1154.4 | 0 | 1143.6 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 1875.2 | 0 | 3352 | 0 | 396 | 26.4 | 0 | 5887.2 | 0 | 5068.8 | 0 | 5412 | 0 | 5504.4 | 0 | 0 | 0 | 2788.8 | 0 | 428.4 | 0 | 2788.8 | 0 | 424.2
08:00 - 08:30 | 22.56 | 5.52 | 0 | 3144 | 0 | 4656 | 23.2 | 6.4 | 1246.8 | 0 | 1210.8 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1875.2 | 0 | 3350.4 | 0 | 26.4 | 1306.8 | 0 | 6111.6 | 0 | 5121.6 | 0 | 3828 | 0 | 7392 | 0 | 0 | 0 | 2940 | 0 | 411.6 | 0 | 2923.2 | 0 | 411.6
08:30 - 09:00 | 20.592 | 5.712 | 0 | 3138 | 0 | 4626 | 20.8 | 6.4 | 1237.2 | 0 | 1174.8 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 1876.8 | 0 | 3358.4 | 0 | 0 | 3088.8 | 0 | 6032.4 | 0 | 5068.8 | 0 | 1980 | 0 | 9121.2 | 0 | 0 | 0 | 2856 | 0 | 394.8 | 0 | 2851.8 | 0 | 394.8
09:00 - 09:30 | 20.208 | 5.376 | 0 | 3234 | 0 | 4578 | 20.8 | 5.6 | 1264.8 | 0 | 1137.6 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 1947.2 | 0 | 3355.2 | 0 | 0 | 3141.6 | 0 | 6124.8 | 0 | 5029.2 | 0 | 1887.6 | 0 | 9253.2 | 0 | 0 | 0 | 2864.4 | 0 | 386.4 | 0 | 2856 | 0 | 386.4
9:30 - 10:00 | 20.88 | 5.376 | 0 | 3168 | 0 | 4626 | 21.6 | 5.6 | 1252.8 | 0 | 1178.4 | 0 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 1888 | 0 | 3353.6 | 0 | 0 | 3141.6 | 0 | 6019.2 | 0 | 5055.6 | 0 | 1900.8 | 0 | 9174 | 0 | 0 | 0 | 2822.4 | 0 | 386.4 | 0 | 2809.8 | 0 | 390.6
10:00 - 10:30 | 20.592 | 5.568 | 0 | 3120 | 0 | 4608 | 20.8 | 6.4 | 1227.6 | 0 | 1178.4 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1865.6 | 0 | 3350.4 | 0 | 0 | 3036 | 0 | 5887.2 | 0 | 5055.6 | 0 | 2019.6 | 0 | 8896.8 | 0 | 0 | 0 | 2730 | 0 | 386.4 | 0 | 2725.8 | 0 | 382.2
10:30 - 11:00 | 20.256 | 5.424 | 0 | 3036 | 0 | 4566 | 20.8 | 5.6 | 1156.8 | 0 | 1136.4 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1860.8 | 0 | 3342.4 | 0 | 0 | 3524.4 | 0 | 5834.4 | 0 | 4989.6 | 0 | 1452 | 0 | 9372 | 0 | 0 | 0 | 2772 | 0 | 369.6 | 0 | 2759.4 | 0 | 369.6
11:00 - 11:30 | 20.496 | 5.28 | 0 | 3174 | 0 | 4572 | 21.6 | 6.4 | 1284 | 0 | 1138.8 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 1860.8 | 0 | 3342.4 | 0 | 0 | 3484.8 | 0 | 5926.8 | 0 | 5002.8 | 0 | 1504.8 | 0 | 9398.4 | 0 | 0 | 0 | 2730 | 0 | 369.6 | 0 | 2721.6 | 0 | 373.8
11:30 - 12:00 | 20.688 | 5.76 | 0 | 3156 | 0 | 4578 | 20.8 | 5.6 | 1274.4 | 0 | 1142.4 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 1862.4 | 0 | 3340.8 | 0 | 0 | 3313.2 | 0 | 5940 | 0 | 4989.6 | 0 | 1689.6 | 0 | 9240 | 0 | 0 | 0 | 2730 | 0 | 369.6 | 0 | 2730 | 0 | 365.4
12:00 - 12:30 | 20.688 | 5.52 | 0 | 3030 | 0 | 4548 | 21.6 | 6.4 | 1153.2 | 0 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 1854.4 | 0 | 3344 | 0 | 0 | 3550.8 | 0 | 5689.2 | 0 | 4989.6 | 0 | 1412.4 | 0 | 9226.8 | 0 | 0 | 0 | 2629.2 | 0 | 369.6 | 0 | 2620.8 | 0 | 369.6
12:30 - 13:00 | 20.4 | 5.28 | 0 | 3012 | 0 | 4524 | 20.8 | 5.6 | 1129.2 | 0 | 1093.2 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 1857.6 | 0 | 3334.4 | 0 | 0 | 3022.8 | 0 | 5610 | 0 | 4950 | 0 | 1914 | 0 | 8646 | 0 | 0 | 0 | 2578.8 | 0 | 378 | 0 | 2566.2 | 0 | 378
13:00 - 13:30 | 21.696 | 5.568 | 0 | 3102 | 0 | 4554 | 21.6 | 6.4 | 1224 | 0 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 1851.2 | 0 | 3328 | 0 | 0 | 3418.8 | 0 | 5847.6 | 0 | 4963.2 | 158.4 | 1716 | 0 | 9253.2 | 0 | 0 | 0 | 2713.2 | 0 | 352.8 | 0 | 2704.8 | 0 | 357
13:30 - 14:00 | 21.792 | 5.808 | 0 | 3066 | 0 | 4560 | 22.4 | 6.4 | 1195.2 | 0 | 1137.6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 1848 | 0 | 3331.2 | 0 | 0 | 5860.8 | 0 | 5847.6 | 0 | 4976.4 | 1425.6 | 528 | 0 | 11708.4 | 0 | 0 | 0 | 2755.2 | 0 | 361.2 | 0 | 2746.8 | 0 | 357
14:00 - 14:30 | 22.08 | 5.28 | 0 | 3132 | 0 | 4518 | 22.4 | 5.6 | 1258.8 | 0 | 1098 | 0 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 1849.6 | 0 | 3329.6 | 0 | 0 | 4461.6 | 0 | 5926.8 | 0 | 4923.6 | 66 | 514.8 | 0 | 10375.2 | 0 | 0 | 0 | 2746.8 | 0 | 352.8 | 0 | 2742.6 | 0 | 352.8
14:30 - 15:00 | 22.704 | 5.088 | 0 | 2898 | 0 | 4482 | 23.2 | 5.6 | 1021.2 | 0 | 1060.8 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 1849.6 | 0 | 3334.4 | 0 | 0 | 4488 | 0 | 5649.6 | 0 | 4910.4 | 39.6 | 462 | 0 | 10124.4 | 0 | 0 | 0 | 2730 | 0 | 369.6 | 0 | 2717.4 | 0 | 373.8
15:00 - 15:30 | 21.84 | 5.328 | 0 | 2940 | 0 | 4560 | 22.4 | 5.6 | 1070.4 | 0 | 1129.2 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 1846.4 | 0 | 3334.4 | 0 | 0 | 4791.6 | 0 | 5860.8 | 0 | 5029.2 | 66 | 303.6 | 0 | 10652.4 | 0 | 0 | 0 | 2889.6 | 0 | 420 | 0 | 2885.4 | 0 | 415.8
15:30 - 16:00 | 21.6 | 5.76 | 0 | 3114 | 0 | 4608 | 22.4 | 6.4 | 1237.2 | 0 | 1168.8 | 0 | 0 | 0 | 80.4 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 1846.4 | 0 | 3337.6 | 0 | 0 | 5649.6 | 0 | 6204 | 0 | 5121.6 | 594 | 52.8 | 0 | 11840.4 | 0 | 0 | 0 | 3057.6 | 0 | 453.6 | 0 | 3049.2 | 0 | 453.6
16:00 - 16:30 | 25.104 | 5.808 | 0 | 3186 | 0 | 4632 | 25.6 | 6.4 | 1309.2 | 0 | 1208.4 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 1849.6 | 0 | 3334.4 | 0 | 0 | 5504.4 | 0 | 6283.2 | 0 | 5148 | 396 | 39.6 | 0 | 11787.6 | 0 | 0 | 0 | 3057.6 | 0 | 462 | 0 | 3053.4 | 0 | 466.2
16:30 - 17:00 | 26.112 | 5.184 | 0 | 3126 | 0 | 4686 | 26.4 | 5.6 | 1243.2 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 1854.4 | 0 | 3340.8 | 0 | 0 | 5068.8 | 0 | 6204 | 0 | 5240.4 | 66 | 237.6 | 0 | 11272.8 | 0 | 0 | 0 | 3057.6 | 0 | 487.2 | 0 | 3045 | 0 | 487.2
17:00 - 17:30 | 26.112 | 5.424 | 0 | 3000 | 0 | 4644 | 26.4 | 6.4 | 1117.2 | 0 | 1195.2 | 0 | 0 | 0 | 87.6 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 1854.4 | 0 | 3340.8 | 0 | 0 | 4290 | 0 | 5979.6 | 0 | 5174.4 | 0 | 884.4 | 0 | 10256.4 | 0 | 0 | 0 | 2948.4 | 0 | 478.8 | 0 | 2935.8 | 0 | 478.8
17:30 - 18:00 | 25.776 | 5.568 | 0 | 2970 | 0 | 4608 | 26.4 | 5.6 | 1094.4 | 0 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 1849.6 | 0 | 3337.6 | 0 | 0 | 4012.8 | 0 | 5926.8 | 0 | 5121.6 | 13.2 | 1108.8 | 0 | 9939.6 | 0 | 0 | 0 | 2914.8 | 0 | 462 | 0 | 2910.6 | 0 | 462
18:00 - 18:30 | 26.304 | 5.184 | 0 | 2994 | 0 | 4578 | 26.4 | 5.6 | 1107.6 | 0 | 1135.2 | 0 | 0 | 0 | 87.6 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 1852.8 | 0 | 3340.8 | 0 | 0 | 3115.2 | 0 | 6006 | 0 | 5121.6 | 0 | 1993.2 | 0 | 9121.2 | 0 | 0 | 0 | 2982 | 0 | 478.8 | 0 | 2973.6 | 0 | 478.8
18:30 - 19:00 | 26.304 | 5.424 | 0 | 3012 | 0 | 4638 | 27.2 | 6.4 | 1125.6 | 0 | 1194 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 1857.6 | 0 | 3340.8 | 0 | 0 | 3022.8 | 0 | 5966.4 | 0 | 5161.2 | 0 | 2138.4 | 0 | 8989.2 | 0 | 0 | 0 | 2931.6 | 0 | 478.8 | 0 | 2927.4 | 0 | 474.6
19:00 - 19:30 | 26.016 | 5.76 | 0 | 2964 | 0 | 4608 | 26.4 | 6.4 | 1075.2 | 0 | 1168.8 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1859.2 | 0 | 3340.8 | 0 | 0 | 1848 | 0 | 5900.4 | 0 | 5148 | 0 | 3286.8 | 0 | 7735.2 | 0 | 0 | 0 | 2906.4 | 0 | 470.4 | 0 | 2898 | 0 | 478.8
19:30 - 20:00 | 26.88 | 5.808 | 0 | 2970 | 0 | 4626 | 27.2 | 6.4 | 1082.4 | 0 | 1184.4 | 0 | 0 | 0 | 80.4 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 1859.2 | 0 | 3344 | 0 | 0 | 1861.2 | 0 | 5926.8 | 0 | 5174.4 | 0 | 3300 | 0 | 7774.8 | 0 | 0 | 0 | 2914.8 | 0 | 487.2 | 0 | 2910.6 | 0 | 487.2
20:00 - 20:30 | 26.64 | 5.52 | 0 | 3096 | 0 | 4626 | 27.2 | 5.6 | 1126.8 | 0 | 1177.2 | 0 | 0 | 0 | 82.8 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 1937.6 | 0 | 3347.2 | 0 | 0 | 1768.8 | 0 | 5992.8 | 0 | 5134.8 | 0 | 3379.2 | 0 | 7761.6 | 0 | 0 | 0 | 2881.2 | 0 | 470.4 | 0 | 2864.4 | 0 | 466.2
20:30 - 21:00 | 26.112 | 5.616 | 0 | 3012 | 0 | 4614 | 26.4 | 6.4 | 1102.8 | 0 | 1177.2 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 1884.8 | 0 | 3347.2 | 0 | 26.4 | 567.6 | 0 | 5847.6 | 0 | 5134.8 | 0 | 4593.6 | 0 | 6375.6 | 0 | 0 | 0 | 2788.8 | 0 | 462 | 0 | 2788.8 | 0 | 462
21:00 - 21:30 | 26.016 | 5.616 | 0 | 3126 | 0 | 4590 | 26.4 | 5.6 | 1239.6 | 0 | 1154.4 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 1856 | 0 | 3340.8 | 0 | 660 | 224.4 | 0 | 5887.2 | 0 | 5095.2 | 0 | 5504.4 | 0 | 5451.6 | 0 | 0 | 0 | 2738.4 | 0 | 445.2 | 0 | 2725.8 | 0 | 449.4
21:30 - 22:00 | 26.016 | 5.664 | 0 | 3096 | 0 | 4590 | 26.4 | 6.4 | 1206 | 0 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 1859.2 | 0 | 3344 | 0 | 2112 | 0 | 0 | 5768.4 | 0 | 5082 | 0 | 7180.8 | 0 | 3669.6 | 0 | 0 | 0 | 2646 | 0 | 436.8 | 0 | 2641.8 | 0 | 436.8
22:00 - 22:30 | 26.88 | 5.616 | 0 | 3114 | 0 | 4596 | 28 | 6.4 | 1227.6 | 0 | 1165.2 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 1857.6 | 0 | 3345.6 | 0 | 2970 | 0 | 0 | 5676 | 0 | 5082 | 0 | 8038.8 | 0 | 2692.8 | 0 | 0 | 0 | 2528.4 | 0 | 420 | 0 | 2520 | 0 | 420
22:30 - 23:00 | 26.304 | 5.472 | 0 | 3144 | 0 | 4560 | 26.4 | 5.6 | 1249.2 | 0 | 1132.8 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 1864 | 0 | 3345.6 | 0 | 4118.4 | 0 | 0 | 5596.8 | 0 | 5002.8 | 0 | 9121.2 | 26.4 | 1504.8 | 0 | 0 | 0 | 2419.2 | 0 | 403.2 | 0 | 2415 | 0 | 399
23:00 - 23:30 | 26.448 | 5.664 | 0 | 3144 | 0 | 4560 | 27.2 | 6.4 | 1257.6 | 0 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 1859.2 | 0 | 3345.6 | 0 | 4936.8 | 0 | 0 | 5530.8 | 0 | 5029.2 | 0 | 9952.8 | 118.8 | 686.4 | 0 | 0 | 0 | 2352 | 0 | 411.6 | 0 | 2343.6 | 0 | 411.6
23:30 - 00:00 | 26.448 | 6.048 | 0 | 3060 | 0 | 4596 | 26.4 | 6.4 | 1168.8 | 0 | 1174.8 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 1859.2 | 0 | 3347.2 | 0 | 5082 | 0 | 0 | 5332.8 | 0 | 5055.6 | 0 | 10111.2 | 105.6 | 369.6 | 0 | 0 | 0 | 2242.8 | 0 | 403.2 | 0 | 2238.6 | 0 | 403.2
Сумма | 1128 | 264.048 | 0 | 145890 | 0 | 219972 | 1150.4 | 288.8 | 54960 | 0 | 55370.4 | 0 | 0 | 0 | 3220.8 | 0 | 776.8 | 0 | 0 | 0 | 89649.6 | 0 | 160547.2 | 0 | 86935.2 | 90710.4 | 0 | 272646 | 0 | 241982.4 | 2824.8 | 240570 | 4950 | 281199.6 | 0 | 0 | 0 | 125286 | 0 | 19353.6 | 0 | 124929 | 0 | 19357.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ НПС |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч