## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 110 кВ НПС | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 110 кВ НПС | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 110 кВ НПС | [43 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Нюксеница НПС ТСН 1 ао RS | 0,4 Нюксеница НПС ТСН 2 ао RS | 10 Нюксеница НПС Т 1 ао RS | 10 Нюксеница НПС Т 1 ап RS | 10 Нюксеница НПС Т 2 ао RS | 10 Нюксеница НПС Т 2 ап RS | 10 Нюксеница НПС ТСН 1 ао RS | 10 Нюксеница НПС ТСН 2 ао RS | 10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ао RS | 10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ап RS | 10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ао RS | 10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ап RS | 10 Нюксеница НПС-ДГК 1 ао RS | 10 Нюксеница НПС-ДГК 2 ао RS | 10 Нюксеница НПС-ДРСУ ао RS | 10 Нюксеница НПС-ДРСУ ап RS | 10 Нюксеница НПС-Катодная ао RS | 10 Нюксеница НПС-Катодная ап RS | 10 Нюксеница НПС-НГКМ ао RS | 10 Нюксеница НПС-НГКМ ап RS | 10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ао RS | 10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ап RS | 10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ао RS | 10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ап RS | 110 Нюксеница НПС СВ ао RS | 110 Нюксеница НПС СВ ап RS | 110 Нюксеница НПС Т 1 ао RS | 110 Нюксеница НПС Т 1 ап RS | 110 Нюксеница НПС Т 2 ао RS | 110 Нюксеница НПС Т 2 ап RS | 110 Нюксеница НПС-Вострое ао RS | 110 Нюксеница НПС-Вострое ап RS | 110 Нюксеница НПС-Тарнога ао RS | 110 Нюксеница НПС-Тарнога ап RS | 35 Нюксеница НПС СВ ао RS | 35 Нюксеница НПС СВ ап RS | 35 Нюксеница НПС Т 1 ао RS | 35 Нюксеница НПС Т 1 ап RS | 35 Нюксеница НПС Т 2 ао RS | 35 Нюксеница НПС Т 2 ап RS | 35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ао RS | 35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ап RS | 35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ао RS | 35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ап RS
00:00 - 00:30 | 2.016 | 3.984 | 0 | 222 | 0 | 318 | 4.8 | 5.6 | 150 | 0 | 214.8 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 107.2 | 0 | 152 | 0 | 0 | 2890.8 | 0 | 1293.6 | 0 | 844.8 | 2072.4 | 0 | 0 | 4144.8 | 0 | 0 | 0 | 823.2 | 0 | 252 | 0 | 827.4 | 0 | 247.8
00:30 - 01:00 | 2.112 | 4.032 | 0 | 264 | 0 | 360 | 4.8 | 5.6 | 165.6 | 0 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 121.6 | 0 | 176 | 0 | 0 | 2706 | 0 | 1333.2 | 0 | 884.4 | 1848 | 0 | 0 | 4026 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 252 | 0 | 848.4 | 0 | 256.2
01:00 - 01:30 | 2.112 | 4.032 | 0 | 258 | 0 | 342 | 4.8 | 6.4 | 163.2 | 0 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 121.6 | 0 | 168 | 0 | 0 | 2943.6 | 0 | 1333.2 | 0 | 871.2 | 2098.8 | 0 | 0 | 4250.4 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 252 | 0 | 840 | 0 | 252
01:30 - 02:00 | 2.112 | 4.032 | 0 | 264 | 0 | 342 | 3.2 | 5.6 | 168 | 0 | 217.2 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 121.6 | 0 | 169.6 | 0 | 0 | 2970 | 0 | 1333.2 | 0 | 871.2 | 2138.4 | 0 | 0 | 4290 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 252 | 0 | 840 | 0 | 247.8
02:00 - 02:30 | 2.112 | 3.984 | 0 | 276 | 0 | 324 | 4.8 | 5.6 | 181.2 | 0 | 207.6 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 147.2 | 0 | 0 | 3102 | 0 | 1346.4 | 0 | 831.6 | 2296.8 | 0 | 0 | 4422 | 0 | 0 | 0 | 823.2 | 0 | 235.2 | 0 | 827.4 | 0 | 239.4
02:30 - 03:00 | 2.064 | 4.032 | 0 | 270 | 0 | 306 | 4.8 | 5.6 | 159.6 | 0 | 214.8 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 129.6 | 0 | 142.4 | 0 | 0 | 3088.8 | 0 | 1333.2 | 0 | 818.4 | 2296.8 | 0 | 0 | 4395.6 | 0 | 0 | 0 | 831.6 | 0 | 243.6 | 0 | 831.6 | 0 | 239.4
03:00 - 03:30 | 2.112 | 4.032 | 0 | 264 | 0 | 360 | 4.8 | 6.4 | 162 | 0 | 217.2 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 129.6 | 0 | 182.4 | 0 | 0 | 2877.6 | 0 | 1320 | 0 | 871.2 | 2032.8 | 0 | 0 | 4184.4 | 0 | 0 | 0 | 831.6 | 0 | 235.2 | 0 | 831.6 | 0 | 235.2
03:30 - 04:00 | 2.064 | 3.984 | 0 | 258 | 0 | 354 | 4 | 5.6 | 163.2 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 160 | 0 | 0 | 2785.2 | 0 | 1346.4 | 0 | 858 | 1927.2 | 0 | 0 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 243.6 | 0 | 848.4 | 0 | 243.6
04:00 - 04:30 | 2.112 | 4.032 | 0 | 240 | 0 | 306 | 4 | 5.6 | 162 | 0 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 134.4 | 0 | 0 | 2270.4 | 0 | 1320 | 0 | 831.6 | 1478.4 | 0 | 0 | 3577.2 | 0 | 0 | 0 | 848.4 | 0 | 235.2 | 0 | 844.2 | 0 | 235.2
04:30 - 05:00 | 2.112 | 3.984 | 0 | 276 | 0 | 330 | 4.8 | 5.6 | 186 | 0 | 212.4 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 116.8 | 0 | 158.4 | 0 | 0 | 2442 | 0 | 1359.6 | 0 | 844.8 | 1650 | 0 | 0 | 3788.4 | 0 | 0 | 0 | 831.6 | 0 | 243.6 | 0 | 835.8 | 0 | 239.4
05:00 - 05:30 | 2.064 | 3.936 | 0 | 288 | 0 | 348 | 4 | 5.6 | 175.2 | 0 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 126.4 | 0 | 177.6 | 0 | 0 | 2310 | 0 | 1359.6 | 0 | 858 | 1478.4 | 0 | 0 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 823.2 | 0 | 235.2 | 0 | 827.4 | 0 | 235.2
06:30 - 06:00 | 2.064 | 3.936 | 0 | 300 | 0 | 318 | 3.2 | 5.6 | 207.6 | 0 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 113.6 | 0 | 156.8 | 0 | 0 | 1808.4 | 0 | 1386 | 0 | 818.4 | 1016.4 | 0 | 0 | 3154.8 | 0 | 0 | 0 | 814.8 | 0 | 226.8 | 0 | 814.8 | 0 | 231
06:00 - 06:30 | 2.064 | 3.888 | 0 | 318 | 0 | 354 | 4 | 5.6 | 201.6 | 0 | 195.6 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 129.6 | 0 | 171.2 | 0 | 0 | 976.8 | 0 | 1399.2 | 0 | 871.2 | 277.2 | 132 | 0 | 2336.4 | 0 | 0 | 0 | 798 | 0 | 235.2 | 0 | 806.4 | 0 | 231
06:30 - 07:00 | 2.016 | 3.888 | 0 | 318 | 0 | 336 | 3.2 | 5.6 | 208.8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 118.4 | 0 | 161.6 | 0 | 264 | 184.8 | 0 | 1438.8 | 0 | 858 | 0 | 990 | 0 | 1372.8 | 0 | 0 | 0 | 823.2 | 0 | 226.8 | 0 | 823.2 | 0 | 226.8
07:00 - 07:30 | 1.728 | 3.792 | 0 | 312 | 0 | 306 | 3.2 | 4.8 | 218.4 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 105.6 | 0 | 148.8 | 0 | 805.2 | 0 | 0 | 1557.6 | 0 | 818.4 | 0 | 1544.4 | 0 | 871.2 | 0 | 0 | 0 | 932.4 | 0 | 218.4 | 0 | 932.4 | 0 | 218.4
07:30 - 08:00 | 1.152 | 3.888 | 0 | 336 | 0 | 378 | 3.2 | 5.6 | 212.4 | 0 | 189.6 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 139.2 | 0 | 193.6 | 0 | 699.6 | 0 | 0 | 1636.8 | 0 | 897.6 | 0 | 1504.8 | 0 | 1082.4 | 0 | 0 | 0 | 982.8 | 0 | 226.8 | 0 | 982.8 | 0 | 226.8
08:00 - 08:30 | 2.16 | 3.984 | 0 | 372 | 0 | 438 | 4 | 5.6 | 226.8 | 0 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 153.6 | 0 | 217.6 | 0 | 1465.2 | 0 | 0 | 1808.4 | 0 | 976.8 | 0 | 2402.4 | 39.6 | 448.8 | 0 | 0 | 0 | 1100.4 | 0 | 243.6 | 0 | 1108.8 | 0 | 243.6
08:30 - 09:00 | 2.208 | 4.032 | 0 | 474 | 0 | 468 | 4.8 | 5.6 | 325.2 | 0 | 238.8 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 156.8 | 0 | 220.8 | 0 | 1821.6 | 0 | 0 | 1927.2 | 0 | 1003.2 | 0 | 2785.2 | 158.4 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 1108.8 | 0 | 252 | 0 | 1108.8 | 0 | 247.8
09:00 - 09:30 | 2.208 | 4.032 | 0 | 480 | 0 | 414 | 3.2 | 5.6 | 321.6 | 0 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 166.4 | 0 | 180.8 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 1927.2 | 0 | 937.2 | 0 | 2904 | 198 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 1100.4 | 0 | 243.6 | 0 | 1100.4 | 0 | 243.6
9:30 - 10:00 | 2.16 | 4.08 | 0 | 450 | 0 | 432 | 5.6 | 6.4 | 304.8 | 0 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 148.8 | 0 | 196.8 | 0 | 2032.8 | 0 | 0 | 1874.4 | 0 | 976.8 | 0 | 2956.8 | 264 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 243.6 | 0 | 1096.2 | 0 | 247.8
10:00 - 10:30 | 2.208 | 3.984 | 0 | 426 | 0 | 432 | 4 | 5.6 | 296.4 | 0 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 145.6 | 0 | 200 | 0 | 1399.2 | 0 | 0 | 1782 | 0 | 976.8 | 0 | 2336.4 | 79.2 | 488.4 | 0 | 0 | 0 | 1041.6 | 0 | 252 | 0 | 1041.6 | 0 | 247.8
10:30 - 11:00 | 2.112 | 3.888 | 0 | 402 | 0 | 408 | 2.4 | 4.8 | 274.8 | 0 | 213.6 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 136 | 0 | 188.8 | 0 | 2032.8 | 0 | 0 | 1782 | 0 | 924 | 0 | 2917.2 | 382.8 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 1058.4 | 0 | 226.8 | 0 | 1062.6 | 0 | 231
11:00 - 11:30 | 2.208 | 3.984 | 0 | 492 | 0 | 456 | 4 | 5.6 | 340.8 | 0 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 156.8 | 0 | 228.8 | 0 | 2098.8 | 0 | 0 | 1900.8 | 0 | 976.8 | 0 | 3049.2 | 369.6 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 1066.8 | 0 | 243.6 | 0 | 1071 | 0 | 239.4
11:30 - 12:00 | 2.352 | 4.032 | 0 | 492 | 0 | 444 | 5.6 | 6.4 | 338.4 | 0 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 160 | 0 | 214.4 | 0 | 1570.8 | 0 | 0 | 1887.6 | 0 | 976.8 | 0 | 2508 | 26.4 | 356.4 | 0 | 0 | 0 | 1083.6 | 0 | 243.6 | 0 | 1087.8 | 0 | 243.6
12:00 - 12:30 | 2.208 | 3.984 | 0 | 444 | 0 | 462 | 4 | 5.6 | 282 | 0 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 169.6 | 0 | 236.8 | 0 | 1333.2 | 0 | 0 | 1623.6 | 0 | 976.8 | 0 | 2257.2 | 26.4 | 356.4 | 0 | 0 | 0 | 882 | 0 | 235.2 | 0 | 882 | 0 | 235.2
12:30 - 13:00 | 2.16 | 3.936 | 0 | 432 | 0 | 456 | 4 | 4.8 | 277.2 | 0 | 217.2 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 168 | 0 | 236.8 | 0 | 1188 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 976.8 | 0 | 2112 | 13.2 | 488.4 | 0 | 0 | 0 | 856.8 | 0 | 235.2 | 0 | 861 | 0 | 231
13:00 - 13:30 | 2.208 | 3.984 | 0 | 420 | 0 | 420 | 3.2 | 5.6 | 284.4 | 0 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 139.2 | 0 | 198.4 | 0 | 1663.2 | 0 | 0 | 1808.4 | 0 | 937.2 | 0 | 2560.8 | 211.2 | 369.6 | 0 | 0 | 0 | 1066.8 | 0 | 235.2 | 0 | 1071 | 0 | 231
13:30 - 14:00 | 2.112 | 3.936 | 0 | 480 | 0 | 438 | 3.2 | 5.6 | 344.4 | 0 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 145.6 | 0 | 201.6 | 0 | 3590.4 | 0 | 0 | 1914 | 0 | 950.4 | 0 | 4514.4 | 1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.8 | 0 | 226.8 | 0 | 1108.8 | 0 | 235.2
14:00 - 14:30 | 2.256 | 3.888 | 0 | 534 | 0 | 462 | 4 | 5.6 | 363.6 | 0 | 212.4 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 172.8 | 0 | 243.2 | 0 | 3432 | 0 | 0 | 1993.2 | 0 | 976.8 | 0 | 4369.2 | 1465.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142.4 | 0 | 235.2 | 0 | 1146.6 | 0 | 231
14:30 - 15:00 | 2.256 | 3.984 | 0 | 414 | 0 | 444 | 4.8 | 5.6 | 255.6 | 0 | 212.4 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 169.6 | 0 | 232 | 0 | 3379.2 | 0 | 0 | 1755.6 | 0 | 950.4 | 0 | 4303.2 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 235.2 | 0 | 1050 | 0 | 235.2
15:00 - 15:30 | 2.16 | 3.984 | 0 | 390 | 0 | 444 | 3.2 | 5.6 | 256.8 | 0 | 238.8 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 144 | 0 | 200 | 0 | 3392.4 | 0 | 0 | 1755.6 | 0 | 976.8 | 0 | 4356 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058.4 | 0 | 252 | 0 | 1058.4 | 0 | 247.8
15:30 - 16:00 | 2.064 | 3.936 | 0 | 492 | 0 | 402 | 3.2 | 5.6 | 356.4 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 140.8 | 0 | 196.8 | 0 | 4158 | 0 | 0 | 1914 | 0 | 950.4 | 0 | 5068.8 | 2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058.4 | 0 | 243.6 | 0 | 1062.6 | 0 | 243.6
16:00 - 16:30 | 1.872 | 3.936 | 0 | 486 | 0 | 390 | 2.4 | 4.8 | 362.4 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 132.8 | 0 | 184 | 0 | 4105.2 | 0 | 0 | 1887.6 | 0 | 924 | 0 | 5002.8 | 2230.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.2 | 0 | 235.2 | 0 | 1041.6 | 0 | 239.4
16:30 - 17:00 | 1.056 | 4.08 | 0 | 486 | 0 | 444 | 3.2 | 6.4 | 348 | 0 | 242.4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 144 | 0 | 198.4 | 1.6 | 3168 | 0 | 0 | 1874.4 | 0 | 1003.2 | 0 | 4144.8 | 1333.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.2 | 0 | 260.4 | 0 | 1033.2 | 0 | 256.2
17:00 - 17:30 | 1.008 | 3.984 | 0 | 396 | 0 | 444 | 3.2 | 5.6 | 252 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 158.4 | 0 | 222.4 | 0 | 2125.2 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 1003.2 | 0 | 3088.8 | 567.6 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 243.6 | 0 | 928.2 | 0 | 243.6
17:30 - 18:00 | 1.056 | 3.936 | 0 | 408 | 0 | 462 | 2.4 | 4.8 | 246 | 0 | 217.2 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 174.4 | 0 | 243.2 | 0 | 1834.8 | 0 | 0 | 1623.6 | 0 | 990 | 0 | 2785.2 | 369.6 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 898.8 | 0 | 235.2 | 0 | 898.8 | 0 | 239.4
18:00 - 18:30 | 1.008 | 3.936 | 0 | 408 | 0 | 450 | 3.2 | 5.6 | 243.6 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 174.4 | 0 | 246.4 | 0 | 1491.6 | 0 | 0 | 1636.8 | 0 | 990 | 0 | 2428.8 | 105.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 898.8 | 0 | 243.6 | 0 | 907.2 | 0 | 239.4
18:30 - 19:00 | 1.008 | 3.984 | 0 | 420 | 0 | 468 | 2.4 | 5.6 | 256.8 | 0 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 177.6 | 0 | 246.4 | 0 | 1306.8 | 0 | 0 | 1636.8 | 0 | 1016.4 | 0 | 2257.2 | 171.6 | 554.4 | 0 | 0 | 0 | 898.8 | 0 | 243.6 | 0 | 898.8 | 0 | 243.6
19:00 - 19:30 | 1.056 | 4.032 | 0 | 414 | 0 | 468 | 3.2 | 6.4 | 252 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 169.6 | 0 | 232 | 0 | 739.2 | 0 | 0 | 1623.6 | 0 | 1003.2 | 0 | 1650 | 0 | 1042.8 | 0 | 0 | 0 | 898.8 | 0 | 252 | 0 | 903 | 0 | 252
19:30 - 20:00 | 1.056 | 4.128 | 0 | 420 | 0 | 486 | 3.2 | 5.6 | 253.2 | 0 | 243.6 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 177.6 | 0 | 244.8 | 0 | 646.8 | 13.2 | 0 | 1676.4 | 0 | 1056 | 0 | 1610.4 | 0 | 1161.6 | 0 | 0 | 0 | 940.8 | 0 | 268.8 | 0 | 945 | 0 | 264.6
20:00 - 20:30 | 1.008 | 4.08 | 0 | 438 | 0 | 468 | 3.2 | 6.4 | 253.2 | 0 | 242.4 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 196.8 | 0 | 225.6 | 0 | 514.8 | 26.4 | 0 | 1689.6 | 0 | 1016.4 | 0 | 1452 | 0 | 1306.8 | 0 | 0 | 0 | 940.8 | 0 | 252 | 0 | 940.8 | 0 | 256.2
20:30 - 21:00 | 1.008 | 3.984 | 0 | 384 | 0 | 408 | 2.4 | 4.8 | 232.8 | 0 | 207.6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 161.6 | 0 | 211.2 | 0 | 105.6 | 409.2 | 0 | 1557.6 | 0 | 950.4 | 13.2 | 673.2 | 0 | 1861.2 | 0 | 0 | 0 | 856.8 | 0 | 243.6 | 0 | 861 | 0 | 239.4
21:00 - 21:30 | 1.008 | 3.936 | 0 | 450 | 0 | 444 | 3.2 | 5.6 | 282 | 0 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 179.2 | 0 | 254.4 | 0 | 13.2 | 726 | 0 | 1597.2 | 0 | 976.8 | 132 | 409.2 | 0 | 2283.6 | 0 | 0 | 0 | 831.6 | 0 | 243.6 | 0 | 831.6 | 0 | 243.6
21:30 - 22:00 | 1.008 | 3.984 | 0 | 426 | 0 | 420 | 3.2 | 5.6 | 273.6 | 0 | 205.2 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 163.2 | 0 | 228.8 | 0 | 0 | 1716 | 0 | 1597.2 | 0 | 950.4 | 818.4 | 39.6 | 0 | 3260.4 | 0 | 0 | 0 | 856.8 | 0 | 243.6 | 0 | 861 | 0 | 243.6
22:00 - 22:30 | 1.056 | 4.08 | 0 | 402 | 0 | 372 | 2.4 | 6.4 | 289.2 | 0 | 214.8 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 132.8 | 0 | 177.6 | 0 | 0 | 2455.2 | 0 | 1584 | 0 | 910.8 | 1584 | 0 | 0 | 4026 | 0 | 0 | 0 | 890.4 | 0 | 252 | 0 | 890.4 | 0 | 252
22:30 - 23:00 | 1.056 | 3.84 | 0 | 408 | 0 | 318 | 3.2 | 4.8 | 304.8 | 0 | 183.6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 124.8 | 0 | 171.2 | 0 | 0 | 3247.2 | 0 | 1570.8 | 0 | 831.6 | 2442 | 0 | 0 | 4804.8 | 0 | 0 | 0 | 865.2 | 0 | 226.8 | 0 | 869.4 | 0 | 226.8
23:00 - 23:30 | 1.056 | 3.888 | 0 | 402 | 0 | 342 | 3.2 | 5.6 | 296.4 | 0 | 193.2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 129.6 | 0 | 180.8 | 0 | 0 | 3524.4 | 0 | 1544.4 | 0 | 871.2 | 2692.8 | 0 | 0 | 5042.4 | 0 | 0 | 0 | 856.8 | 0 | 235.2 | 0 | 856.8 | 0 | 239.4
23:30 - 00:00 | 1.056 | 4.032 | 0 | 360 | 0 | 354 | 3.2 | 5.6 | 267.6 | 0 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 163.2 | 0 | 0 | 3735.6 | 0 | 1478.4 | 0 | 884.4 | 2851.2 | 0 | 0 | 5174.4 | 0 | 0 | 0 | 848.4 | 0 | 260.4 | 0 | 852.6 | 0 | 256.2
Сумма | 84.432 | 190.944 | 0 | 18366 | 0 | 19140 | 176 | 269.6 | 12147.6 | 0 | 10398 | 0 | 0 | 0 | 1617.6 | 0 | 0 | 824.8 | 0 | 0 | 6897.6 | 0 | 9424 | 1.6 | 54357.6 | 49209.6 | 0 | 77563.2 | 0 | 44470.8 | 33145.2 | 81114 | 15272.4 | 87502.8 | 0 | 0 | 0 | 44872.8 | 0 | 11600.4 | 0 | 44998.8 | 0 | 11575.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ НПС |  |  |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч