## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Никольск | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 110 кВ Никольск | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Никольск | [24 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Никольск СН КРУН ао RS | 0,4 Никольск ТСН 1 ао RS | 0,4 Никольск ТСН 2 ао RS | 10 Никольск Т 1 ап RS | 10 Никольск Т 2 ап RS | 10 Никольск-Больница (Город 2) ао RS | 10 Никольск-Водозабор (Город 1) ао RS | 10 Никольск-В.Рыстюг ао RS | 10 Никольск-Дор ао RS | 10 Никольск-Ирданово ао RS | 10 Никольск-Каменный ао RS | 10 Никольск-Кожаево ао RS | 10 Никольск-Осиново ао RS | 10 Никольск-Пермас ао RS | 10 Никольск-РПБ 1 ао RS | 10 Никольск-РПБ 2 ао RS | 10 Никольск-СХТ ао RS | 110 Никольск-Калинино ао RS | 110 Никольск-Калинино ап RS | 110 Никольск-Павино ао RS | 110 Никольск-Павино ап RS | 35 Никольск-Демино ао RS | 35 Никольск-Завражье ао RS | 35 Никольск-Ивантец ао RS | 35 Никольск-Коммунальная ао RS
00:00 - 00:30 | 2.1 | 9.984 | 0.384 | 1161.6 | 1329.6 | 627.6 | 454.4 | 0 | 212.4 | 208.2 | 138 | 96.6 | 7.2 | 164.4 | 102.6 | 56.4 | 429.6 | 0 | 11070.4 | 7022.4 | 0 | 302.4 | 326.2 | 61.6 | 786.8
00:30 - 01:00 | 2.12 | 10.176 | 0.384 | 1118.4 | 1303.2 | 614.4 | 446.4 | 0 | 217.8 | 199.8 | 124.2 | 94.2 | 7.2 | 154.8 | 103.8 | 57.4 | 408.8 | 0 | 9504 | 5544 | 0 | 309.4 | 324.8 | 65.8 | 775.6
01:00 - 01:30 | 2.11 | 10.56 | 0.48 | 1135.2 | 1291.2 | 608.4 | 444.8 | 0 | 211.8 | 190.8 | 132 | 98.4 | 7.2 | 168 | 102.6 | 57 | 408.8 | 0 | 11704 | 7761.6 | 0 | 299.6 | 324.8 | 61.6 | 753.2
01:30 - 02:00 | 2.12 | 9.696 | 0.384 | 1111.2 | 1288.8 | 604.8 | 436.8 | 0 | 210 | 190.8 | 120.6 | 102.6 | 6 | 157.8 | 102.6 | 57 | 410.4 | 0 | 12724.8 | 8791.2 | 0 | 301 | 317.8 | 65.8 | 756
02:00 - 02:30 | 2.09 | 9.792 | 0.48 | 1089.6 | 1286.4 | 607.2 | 424 | 0 | 212.4 | 190.2 | 128.4 | 90.6 | 6 | 156.6 | 102 | 55.8 | 409.6 | 0 | 14132.8 | 10243.2 | 0 | 302.4 | 320.6 | 60.2 | 747.6
02:30 - 03:00 | 2.1 | 9.6 | 0.48 | 1106.4 | 1300.8 | 619.2 | 436 | 0 | 213 | 187.8 | 132 | 94.2 | 6 | 158.4 | 102 | 56.4 | 406.4 | 0 | 14326.4 | 10362 | 0 | 292.6 | 319.2 | 64.4 | 764.4
03:00 - 03:30 | 2.09 | 9.696 | 0.384 | 1118.4 | 1267.2 | 591.6 | 436 | 0 | 214.2 | 197.4 | 127.8 | 99.6 | 6.6 | 158.4 | 101.4 | 55.8 | 401.6 | 0 | 15716.8 | 11800.8 | 0 | 296.8 | 329 | 60.2 | 753.2
03:30 - 04:00 | 2.08 | 9.696 | 0.48 | 1161.6 | 1269.6 | 589.2 | 447.2 | 0 | 212.4 | 205.2 | 127.8 | 108.6 | 6.6 | 175.2 | 101.4 | 55.8 | 409.6 | 0 | 16332.8 | 12328.8 | 0 | 303.8 | 323.4 | 64.4 | 756
04:00 - 04:30 | 2.07 | 9.504 | 0.384 | 1166.4 | 1346.4 | 620.4 | 452.8 | 0 | 219 | 199.2 | 132.6 | 119.4 | 7.2 | 165 | 99.6 | 55.4 | 446.4 | 0 | 17036.8 | 12949.2 | 0 | 319.2 | 320.6 | 56 | 772.8
04:30 - 05:00 | 2.07 | 9.696 | 0.384 | 1219.2 | 1389.6 | 656.4 | 480.8 | 0 | 220.8 | 204 | 144.6 | 113.4 | 8.4 | 178.2 | 100.2 | 55.8 | 449.6 | 0 | 16209.6 | 11946 | 0 | 347.2 | 336 | 61.6 | 809.2
05:00 - 05:30 | 2.05 | 10.176 | 0.48 | 1341.6 | 1461.6 | 680.4 | 548.8 | 0 | 241.8 | 220.8 | 150 | 136.8 | 7.8 | 187.8 | 99.6 | 56.4 | 478.4 | 0 | 15998.4 | 11470.8 | 0 | 368.2 | 345.8 | 63 | 856.8
06:30 - 06:00 | 2.07 | 9.792 | 0.384 | 1488 | 1627.2 | 781.2 | 640 | 0 | 255.6 | 246 | 164.4 | 154.8 | 7.8 | 190.2 | 99.6 | 58.4 | 528 | 0 | 12320 | 7246.8 | 0 | 379.4 | 386.4 | 77 | 1005.2
06:00 - 06:30 | 2.04 | 10.176 | 0.48 | 1644 | 1936.8 | 926.4 | 711.2 | 0 | 269.4 | 295.2 | 175.8 | 154.8 | 9.6 | 211.8 | 97.8 | 63.2 | 670.4 | 0 | 10436.8 | 4593.6 | 0 | 421.4 | 443.8 | 86.8 | 1223.6
06:30 - 07:00 | 2.05 | 12.288 | 0.48 | 1737.6 | 2188.8 | 1038 | 739.2 | 0 | 287.4 | 316.2 | 211.8 | 156.6 | 9 | 221.4 | 98.4 | 65.4 | 794.4 | 0 | 3819.2 | 39.6 | 2600.4 | 436.8 | 431.2 | 96.6 | 1422.4
07:00 - 07:30 | 2.04 | 11.232 | 0.384 | 1838.4 | 2224.8 | 1068 | 762.4 | 0 | 282 | 318 | 221.4 | 204.6 | 7.8 | 237.6 | 97.8 | 63.8 | 809.6 | 1883.2 | 35.2 | 0 | 8527.2 | 466.2 | 554.4 | 102.2 | 1467.2
07:30 - 08:00 | 2.05 | 12.096 | 0.384 | 1862.4 | 2301.6 | 1096.8 | 779.2 | 0 | 260.4 | 295.8 | 231 | 205.2 | 7.2 | 261.6 | 97.8 | 65 | 876 | 5473.6 | 0 | 0 | 12262.8 | 473.2 | 624.4 | 105 | 1411.2
08:00 - 08:30 | 2.04 | 13.536 | 0.384 | 1891.2 | 2560.8 | 1149.6 | 864.8 | 0 | 274.8 | 267.6 | 218.4 | 202.8 | 6 | 243.6 | 97.8 | 63.8 | 1075.2 | 11686.4 | 0 | 0 | 19153.2 | 473.2 | 827.4 | 91 | 1668.8
08:30 - 09:00 | 2 | 15.936 | 8.736 | 1908 | 2618.4 | 1179.6 | 846.4 | 0 | 315 | 257.4 | 248.4 | 193.8 | 3.6 | 273 | 94.8 | 58.8 | 1065.6 | 14080 | 0 | 0 | 21595.2 | 442.4 | 718.2 | 82.6 | 1825.6
09:00 - 09:30 | 2.03 | 15.072 | 0.384 | 1797.6 | 2580 | 1159.2 | 830.4 | 0 | 282.6 | 236.4 | 234.6 | 153.6 | 4.2 | 250.8 | 96.6 | 56.6 | 1084.8 | 15523.2 | 0 | 0 | 22611.6 | 442.4 | 581 | 85.4 | 1677.2
9:30 - 10:00 | 2.05 | 14.208 | 0.288 | 1792.8 | 2464.8 | 1167.6 | 809.6 | 0 | 259.8 | 249 | 241.2 | 157.8 | 4.8 | 243.6 | 96.6 | 57.6 | 980.8 | 16368 | 0 | 0 | 23496 | 434 | 796.6 | 85.4 | 1626.8
10:00 - 10:30 | 2.1 | 13.824 | 0.384 | 1692 | 2402.4 | 1159.2 | 814.4 | 0 | 255 | 217.8 | 208.2 | 147.6 | 3 | 207.6 | 100.2 | 57.2 | 932 | 13411.2 | 0 | 0 | 19958.4 | 436.8 | 630 | 81.2 | 1369.2
10:30 - 11:00 | 2.05 | 14.016 | 0.288 | 1672.8 | 2524.8 | 1134 | 788.8 | 0 | 273 | 214.8 | 207.6 | 142.2 | 5.4 | 228.6 | 97.8 | 55.2 | 1064.8 | 15892.8 | 0 | 0 | 22770 | 449.4 | 600.6 | 82.6 | 1607.2
11:00 - 11:30 | 2.11 | 13.056 | 0.288 | 1723.2 | 2402.4 | 1106.4 | 791.2 | 7.2 | 283.2 | 219 | 237.6 | 160.8 | 5.4 | 220.2 | 96.6 | 55.8 | 948.8 | 14819.2 | 0 | 0 | 21727.2 | 425.6 | 729.4 | 81.2 | 1643.6
11:30 - 12:00 | 2.09 | 12.096 | 0.288 | 1704 | 2515.2 | 1154.4 | 800 | 249 | 265.2 | 241.2 | 214.2 | 144 | 4.8 | 211.2 | 99.6 | 58.6 | 788.8 | 13340.8 | 0 | 0 | 19945.2 | 438.2 | 532 | 81.2 | 1380.4
12:00 - 12:30 | 2.16 | 12.192 | 0.384 | 1672.8 | 2380.8 | 1158 | 810.4 | 177.6 | 240.6 | 235.2 | 191.4 | 123.6 | 4.8 | 211.8 | 103.8 | 61.8 | 743.2 | 11880 | 0 | 0 | 17978.4 | 379.4 | 397.6 | 85.4 | 1232
12:30 - 13:00 | 2.14 | 11.52 | 0.384 | 1696.8 | 2347.2 | 1094.4 | 780.8 | 178.2 | 262.2 | 247.2 | 199.2 | 140.4 | 3.6 | 230.4 | 103.2 | 62.4 | 750.4 | 12496 | 0 | 0 | 18704.4 | 389.2 | 422.8 | 81.2 | 1293.6
13:00 - 13:30 | 2.08 | 12.672 | 0.384 | 1670.4 | 2666.4 | 1081.2 | 761.6 | 261 | 287.4 | 229.8 | 203.4 | 160.2 | 4.2 | 222 | 99 | 58.6 | 980 | 14766.4 | 0 | 0 | 21806.4 | 428.4 | 764.4 | 85.4 | 1517.6
13:30 - 14:00 | 2.08 | 12.768 | 0.288 | 1641.6 | 2632.8 | 1057.2 | 736 | 256.2 | 285.6 | 217.8 | 219 | 143.4 | 4.2 | 229.2 | 99 | 58.6 | 978.4 | 19588.8 | 0 | 0 | 26492.4 | 452.2 | 655.2 | 77 | 1562.4
14:00 - 14:30 | 2.13 | 12.48 | 2.112 | 1603.2 | 2582.4 | 1062 | 729.6 | 256.8 | 298.8 | 214.2 | 210 | 133.8 | 4.2 | 218.4 | 102 | 59 | 906.4 | 17688 | 0 | 0 | 24472.8 | 446.6 | 628.6 | 85.4 | 1523.2
14:30 - 15:00 | 2.14 | 13.728 | 0.288 | 1644 | 2565.6 | 1078.8 | 748.8 | 244.8 | 276.6 | 229.2 | 195 | 145.2 | 4.2 | 227.4 | 102.6 | 62.6 | 903.2 | 17160 | 0 | 0 | 24024 | 471.8 | 684.6 | 79.8 | 1514.8
15:00 - 15:30 | 2.11 | 14.112 | 0.384 | 1653.6 | 2450.4 | 1083.6 | 760 | 178.2 | 282.6 | 220.8 | 204 | 136.2 | 7.2 | 235.8 | 102 | 60.8 | 845.6 | 17054.4 | 0 | 0 | 23535.6 | 413 | 620.2 | 85.4 | 1316
15:30 - 16:00 | 2.07 | 14.496 | 0.384 | 1788 | 2728.8 | 1102.8 | 788 | 280.8 | 334.2 | 265.8 | 224.4 | 154.8 | 8.4 | 261.6 | 98.4 | 61.4 | 947.2 | 17723.2 | 0 | 0 | 24750 | 467.6 | 519.4 | 89.6 | 1500.8
16:00 - 16:30 | 2.08 | 14.304 | 0.48 | 1795.2 | 2676 | 1087.2 | 785.6 | 227.4 | 321.6 | 298.8 | 192 | 149.4 | 8.4 | 274.8 | 100.2 | 62.8 | 976 | 18955.2 | 0 | 0 | 25753.2 | 484.4 | 473.2 | 102.2 | 1307.6
16:30 - 17:00 | 2.13 | 14.112 | 0.48 | 1814.4 | 2496 | 1083.6 | 783.2 | 190.8 | 305.4 | 309.6 | 187.8 | 161.4 | 9.6 | 274.2 | 102 | 59.6 | 852 | 17336 | 0 | 0 | 23839.2 | 470.4 | 455 | 105 | 1206.8
17:00 - 17:30 | 2.1 | 12.384 | 0.48 | 1797.6 | 2409.6 | 1068 | 752 | 199.8 | 304.2 | 333.6 | 196.2 | 178.8 | 10.2 | 241.8 | 100.8 | 59 | 773.6 | 15048 | 0 | 0 | 21450 | 469 | 477.4 | 95.2 | 1181.6
17:30 - 18:00 | 2.09 | 12.096 | 0.48 | 1864.8 | 2440.8 | 1084.8 | 775.2 | 231 | 307.8 | 355.2 | 210.6 | 182.4 | 9.6 | 244.8 | 100.2 | 62.6 | 750.4 | 13640 | 0 | 0 | 20156.4 | 464.8 | 481.6 | 99.4 | 1156.4
18:00 - 18:30 | 2.11 | 11.328 | 0.48 | 1872 | 2395.2 | 1074 | 759.2 | 229.2 | 291 | 372.6 | 219 | 180.6 | 11.4 | 246.6 | 101.4 | 63.2 | 732.8 | 14467.2 | 0 | 0 | 20922 | 456.4 | 442.4 | 93.8 | 1223.6
18:30 - 19:00 | 2.11 | 11.328 | 0.48 | 1831.2 | 2352 | 1058.4 | 728 | 220.8 | 282.6 | 381.6 | 210 | 179.4 | 10.8 | 235.8 | 101.4 | 63 | 724 | 15910.4 | 0 | 0 | 22294.8 | 457.8 | 449.4 | 92.4 | 1209.6
19:00 - 19:30 | 2.12 | 10.752 | 0.384 | 1795.2 | 2313.6 | 999.6 | 720 | 211.8 | 272.4 | 361.2 | 196.2 | 186.6 | 10.2 | 233.4 | 101.4 | 65.4 | 756.8 | 15206.4 | 0 | 0 | 21450 | 455 | 459.2 | 91 | 1145.2
19:30 - 20:00 | 2.1 | 11.04 | 0.48 | 1749.6 | 2301.6 | 984 | 708.8 | 213 | 285 | 342.6 | 183 | 188.4 | 9.6 | 230.4 | 100.8 | 63.2 | 753.6 | 13024 | 0 | 0 | 19153.2 | 431.2 | 425.6 | 89.6 | 1136.8
20:00 - 20:30 | 2.09 | 9.888 | 0.384 | 1660.8 | 2227.2 | 974.4 | 665.6 | 217.2 | 281.4 | 330.6 | 179.4 | 168 | 10.2 | 222.6 | 100.2 | 62 | 686.4 | 12918.4 | 0 | 0 | 18862.8 | 408.8 | 427 | 85.4 | 1134
20:30 - 21:00 | 2.1 | 9.696 | 0.48 | 1598.4 | 2145.6 | 956.4 | 638.4 | 211.8 | 270 | 292.2 | 175.8 | 162 | 9 | 231.6 | 100.8 | 62.2 | 641.6 | 13006.4 | 0 | 0 | 18704.4 | 390.6 | 396.2 | 78.4 | 1117.2
21:00 - 21:30 | 2.11 | 9.696 | 0.576 | 1540.8 | 2095.2 | 915.6 | 616 | 220.2 | 261.6 | 296.4 | 158.4 | 162 | 9 | 212.4 | 101.4 | 58.4 | 635.2 | 10436.8 | 0 | 0 | 15972 | 366.8 | 372.4 | 81.2 | 1069.6
21:30 - 22:00 | 2.12 | 10.08 | 0.48 | 1454.4 | 1982.4 | 873.6 | 588 | 204.6 | 250.8 | 268.2 | 150.6 | 139.8 | 8.4 | 210 | 102 | 57.8 | 592 | 6371.2 | 0 | 0 | 11682 | 355.6 | 376.6 | 78.4 | 1064
22:00 - 22:30 | 2.15 | 9.792 | 0.384 | 1351.2 | 1840.8 | 782.4 | 544 | 184.2 | 246 | 223.8 | 147 | 130.2 | 7.8 | 204.6 | 104.4 | 59.2 | 565.6 | 1460.8 | 0 | 0 | 6468 | 348.6 | 362.6 | 74.2 | 1030.4
22:30 - 23:00 | 2.15 | 9.792 | 0.48 | 1296 | 1680 | 714 | 512.8 | 177 | 229.8 | 214.8 | 132.6 | 140.4 | 8.4 | 193.8 | 103.8 | 57.6 | 495.2 | 299.2 | 756.8 | 0 | 4263.6 | 319.2 | 352.8 | 74.2 | 932.4
23:00 - 23:30 | 2.15 | 9.792 | 0.48 | 1233.6 | 1629.6 | 699.6 | 484 | 171 | 220.8 | 201 | 130.8 | 130.8 | 8.4 | 186.6 | 104.4 | 56.4 | 477.6 | 140.8 | 1372.8 | 0 | 3247.2 | 323.4 | 331.8 | 65.8 | 876.4
23:30 - 00:00 | 2.14 | 9.888 | 0.48 | 1185.6 | 1567.2 | 663.6 | 456.8 | 166.8 | 217.8 | 192.6 | 128.4 | 116.4 | 7.2 | 189 | 104.4 | 56.2 | 456 | 0 | 5033.6 | 871.2 | 198 | 315 | 336 | 71.4 | 831.6
Сумма | 100.48 | 555.84 | 29.952 | 74692.8 | 99789.6 | 44677.2 | 31818.4 | 5366.4 | 12565.2 | 12203.4 | 8716.8 | 7027.2 | 343.8 | 10294.8 | 4828.8 | 2852.4 | 34201.6 | 419056 | 188531.2 | 122971.2 | 630828 | 19126.8 | 22755.6 | 3869.6 | 56943.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Никольск |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч