## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 110 кВ Никольск | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 110 кВ Никольск | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 110 кВ Никольск | [24 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Никольск СН КРУН ао RS | 0,4 Никольск ТСН 1 ао RS | 0,4 Никольск ТСН 2 ао RS | 10 Никольск Т 1 ап RS | 10 Никольск Т 2 ап RS | 10 Никольск-Больница (Город 2) ао RS | 10 Никольск-Водозабор (Город 1) ао RS | 10 Никольск-В.Рыстюг ао RS | 10 Никольск-Дор ао RS | 10 Никольск-Ирданово ао RS | 10 Никольск-Каменный ао RS | 10 Никольск-Кожаево ао RS | 10 Никольск-Осиново ао RS | 10 Никольск-Пермас ао RS | 10 Никольск-РПБ 1 ао RS | 10 Никольск-РПБ 2 ао RS | 10 Никольск-СХТ ао RS | 110 Никольск-Калинино ао RS | 110 Никольск-Калинино ап RS | 110 Никольск-Павино ао RS | 110 Никольск-Павино ап RS | 35 Никольск-Демино ао RS | 35 Никольск-Завражье ао RS | 35 Никольск-Ивантец ао RS | 35 Никольск-Коммунальная ао RS
00:00 - 00:30 | 0 | 2.976 | 0.864 | 398.4 | 580.8 | 220.8 | 159.2 | 0 | 88.8 | 58.8 | 57.6 | 33 | 6 | 87 | 10.2 | 6.2 | 259.2 | 5456 | 0 | 0 | 7062 | 0 | 2.8 | 0 | 361.2
00:30 - 01:00 | 0 | 2.976 | 0.96 | 408 | 600 | 224.4 | 164 | 0 | 91.8 | 59.4 | 53.4 | 34.2 | 6 | 91.8 | 10.8 | 6.4 | 271.2 | 4699.2 | 0 | 0 | 6375.6 | 2.8 | 5.6 | 0 | 389.2
01:00 - 01:30 | 0 | 3.072 | 0.96 | 410.4 | 588 | 223.2 | 162.4 | 0 | 89.4 | 58.2 | 54 | 34.2 | 6.6 | 99 | 10.2 | 6 | 264 | 5896 | 0 | 0 | 7537.2 | 1.4 | 9.8 | 0 | 366.8
01:30 - 02:00 | 0 | 2.976 | 0.864 | 393.6 | 571.2 | 214.8 | 162.4 | 0 | 88.2 | 55.2 | 51 | 33.6 | 6 | 88.2 | 10.2 | 6 | 259.2 | 6529.6 | 0 | 0 | 8118 | 1.4 | 5.6 | 0 | 366.8
02:00 - 02:30 | 0 | 2.976 | 0.96 | 379.2 | 568.8 | 207.6 | 151.2 | 0 | 86.4 | 55.2 | 52.2 | 31.8 | 5.4 | 86.4 | 10.2 | 6 | 261.6 | 7075.2 | 0 | 0 | 8646 | 0 | 4.2 | 0 | 361.2
02:30 - 03:00 | 0 | 2.88 | 0.864 | 388.8 | 564 | 210 | 155.2 | 0 | 86.4 | 54.6 | 55.8 | 31.8 | 6 | 88.8 | 10.2 | 6.2 | 256.8 | 7022.4 | 0 | 0 | 8566.8 | 0 | 2.8 | 0 | 361.2
03:00 - 03:30 | 0 | 2.88 | 0.864 | 388.8 | 552 | 204 | 151.2 | 0 | 85.8 | 53.4 | 55.8 | 37.8 | 5.4 | 87.6 | 9.6 | 6 | 250.4 | 7744 | 0 | 0 | 9279.6 | 0 | 2.8 | 0 | 347.2
03:30 - 04:00 | 0 | 2.88 | 0.96 | 400.8 | 547.2 | 199.2 | 151.2 | 0 | 85.2 | 52.8 | 52.8 | 43.2 | 6 | 97.8 | 10.2 | 6 | 252.8 | 7603.2 | 0 | 0 | 9134.4 | 0 | 1.4 | 0 | 347.2
04:00 - 04:30 | 0 | 2.88 | 0.864 | 391.2 | 535.2 | 193.2 | 148.8 | 0 | 81 | 51.6 | 54.6 | 52.2 | 6 | 81 | 10.2 | 5.8 | 248.8 | 7656 | 0 | 0 | 9160.8 | 0 | 1.4 | 0 | 336
04:30 - 05:00 | 0 | 2.88 | 0.864 | 388.8 | 549.6 | 201.6 | 148 | 0 | 79.2 | 51 | 58.2 | 45.6 | 5.4 | 84.6 | 9.6 | 6 | 256.8 | 7163.2 | 0 | 0 | 8685.6 | 0 | 1.4 | 0 | 338.8
05:00 - 05:30 | 0 | 2.784 | 0.864 | 400.8 | 568.8 | 219.6 | 150.4 | 0 | 80.4 | 50.4 | 57 | 53.4 | 5.4 | 87 | 10.2 | 5.8 | 255.2 | 7128 | 0 | 0 | 8685.6 | 0 | 1.4 | 0 | 336
06:30 - 06:00 | 0 | 2.88 | 0.864 | 403.2 | 580.8 | 217.2 | 150.4 | 0 | 82.8 | 54.6 | 58.2 | 57.6 | 5.4 | 79.8 | 9.6 | 6 | 269.6 | 5385.6 | 0 | 0 | 7062 | 0 | 0 | 0 | 372.4
06:00 - 06:30 | 0 | 3.36 | 0.768 | 398.4 | 616.8 | 208.8 | 152 | 0 | 81 | 55.2 | 57 | 51.6 | 4.8 | 80.4 | 10.2 | 6 | 312.8 | 3396.8 | 0 | 0 | 5214 | 0 | 0 | 0 | 431.2
06:30 - 07:00 | 0 | 5.28 | 0.864 | 403.2 | 672 | 222 | 155.2 | 0 | 81.6 | 57.6 | 60 | 48.6 | 5.4 | 79.8 | 9.6 | 5.4 | 352.8 | 211.2 | 985.6 | 171.6 | 1623.6 | 0 | 0 | 0 | 501.2
07:00 - 07:30 | 0 | 3.168 | 0.864 | 408 | 650.4 | 210 | 152.8 | 0 | 81.6 | 56.4 | 60 | 58.2 | 5.4 | 79.8 | 9.6 | 6.6 | 343.2 | 0 | 3889.6 | 1768.8 | 0 | 2.8 | 79.8 | 0 | 467.6
07:30 - 08:00 | 0 | 2.496 | 0.768 | 458.4 | 715.2 | 212.4 | 156.8 | 0 | 70.8 | 55.8 | 66 | 63.6 | 4.8 | 118.2 | 9.6 | 10.4 | 412 | 0 | 6036.8 | 3656.4 | 0 | 11.2 | 154 | 0 | 459.2
08:00 - 08:30 | 0 | 2.112 | 0.864 | 465.6 | 933.6 | 210 | 167.2 | 0 | 103.2 | 57 | 61.2 | 62.4 | 5.4 | 118.8 | 10.2 | 12.4 | 602.4 | 0 | 9345.6 | 6006 | 0 | 15.4 | 359.8 | 0 | 789.6
08:30 - 09:00 | 0 | 1.728 | 0.288 | 511.2 | 1020 | 218.4 | 167.2 | 0 | 142.8 | 70.2 | 83.4 | 55.2 | 4.8 | 136.2 | 9 | 12.4 | 639.2 | 0 | 11299.2 | 7774.8 | 0 | 7 | 259 | 0 | 940.8
09:00 - 09:30 | 0 | 2.592 | 0.768 | 489.6 | 1034.4 | 218.4 | 168 | 0 | 108.6 | 58.8 | 93 | 42.6 | 5.4 | 127.2 | 10.2 | 11.4 | 691.2 | 0 | 11264 | 7972.8 | 0 | 9.8 | 142.8 | 0 | 890.4
9:30 - 10:00 | 0 | 2.976 | 0.864 | 506.4 | 904.8 | 238.8 | 166.4 | 0 | 90 | 78 | 93 | 41.4 | 4.8 | 128.4 | 9.6 | 10.2 | 559.2 | 0 | 11123.2 | 7735.2 | 0 | 7 | 366.8 | 0 | 859.6
10:00 - 10:30 | 0 | 3.264 | 0.96 | 487.2 | 969.6 | 244.8 | 176.8 | 0 | 103.8 | 64.8 | 70.8 | 45 | 5.4 | 128.4 | 10.2 | 9.4 | 604 | 0 | 10648 | 7656 | 0 | 11.2 | 250.6 | 0 | 641.2
10:30 - 11:00 | 0 | 2.976 | 0.768 | 453.6 | 1080 | 228 | 161.6 | 0 | 120 | 58.8 | 67.8 | 40.2 | 5.4 | 125.4 | 9.6 | 11.8 | 717.6 | 0 | 11422.4 | 8038.8 | 0 | 12.6 | 217 | 0 | 901.6
11:00 - 11:30 | 0 | 2.784 | 0.864 | 475.2 | 976.8 | 224.4 | 164 | 3 | 124.8 | 61.2 | 102 | 41.4 | 5.4 | 108 | 10.2 | 11.6 | 607.2 | 0 | 11017.6 | 7603.2 | 0 | 12.6 | 313.6 | 0 | 926.8
11:30 - 12:00 | 0 | 2.016 | 0.96 | 482.4 | 967.2 | 236.4 | 173.6 | 162 | 103.2 | 66.6 | 98.4 | 45 | 6 | 99.6 | 9.6 | 12.8 | 444.8 | 0 | 10841.6 | 7880.4 | 0 | 8.4 | 140 | 0 | 711.2
12:00 - 12:30 | 0 | 3.36 | 0.96 | 511.2 | 823.2 | 253.2 | 180.8 | 88.8 | 88.2 | 75.6 | 73.2 | 42.6 | 7.2 | 138 | 10.8 | 13.4 | 369.6 | 0 | 10947.2 | 8434.8 | 0 | 8.4 | 8.4 | 0 | 557.2
12:30 - 13:00 | 0 | 2.688 | 1.056 | 535.2 | 880.8 | 244.8 | 181.6 | 86.4 | 114 | 85.2 | 75.6 | 45.6 | 6.6 | 147.6 | 10.8 | 14 | 412.8 | 0 | 11598.4 | 8910 | 0 | 5.6 | 40.6 | 0 | 632.8
13:00 - 13:30 | 0 | 2.016 | 0.768 | 501.6 | 1214.4 | 213.6 | 163.2 | 183 | 122.4 | 69 | 91.2 | 45 | 5.4 | 132.6 | 10.2 | 13.8 | 679.2 | 0 | 12144 | 8395.2 | 0 | 23.8 | 368.2 | 0 | 887.6
13:30 - 14:00 | 0 | 2.88 | 0.96 | 520.8 | 1245.6 | 226.8 | 164 | 187.2 | 119.4 | 70.2 | 108.6 | 42.6 | 5.4 | 135.6 | 10.2 | 14.4 | 696 | 0 | 14203.2 | 10428 | 0 | 22.4 | 285.6 | 0 | 938
14:00 - 14:30 | 0 | 3.552 | 0.768 | 549.6 | 1212 | 244.8 | 174.4 | 188.4 | 127.8 | 74.4 | 112.8 | 48 | 6 | 139.2 | 10.2 | 15 | 632 | 0 | 13129.6 | 9398.4 | 0 | 30.8 | 261.8 | 0 | 952
14:30 - 15:00 | 0 | 2.688 | 0.96 | 513.6 | 1137.6 | 244.8 | 174.4 | 160.2 | 105 | 75.6 | 73.8 | 54.6 | 6.6 | 136.2 | 10.8 | 21.4 | 601.6 | 0 | 13305.6 | 9675.6 | 0 | 22.4 | 294 | 0 | 921.2
15:00 - 15:30 | 0 | 2.496 | 0.96 | 516 | 976.8 | 240 | 170.4 | 80.4 | 108 | 66 | 85.8 | 51.6 | 6.6 | 142.2 | 10.2 | 17.8 | 526.4 | 0 | 13569.6 | 10546.8 | 0 | 2.8 | 222.6 | 0 | 649.6
15:30 - 16:00 | 0 | 2.208 | 0.96 | 499.2 | 1132.8 | 228 | 159.2 | 178.2 | 125.4 | 58.8 | 93 | 50.4 | 5.4 | 137.4 | 10.2 | 12 | 582.4 | 0 | 13235.2 | 10005.6 | 0 | 4.2 | 74.2 | 0 | 789.6
16:00 - 16:30 | 0 | 2.208 | 0.864 | 482.4 | 1008 | 222 | 163.2 | 105.6 | 105.6 | 63 | 57.6 | 52.8 | 5.4 | 149.4 | 9.6 | 12 | 560 | 0 | 14080 | 11286 | 0 | 7 | 9.8 | 0 | 571.2
16:30 - 17:00 | 0 | 2.88 | 1.056 | 484.8 | 849.6 | 235.2 | 172 | 71.4 | 94.2 | 63 | 58.2 | 57.6 | 6.6 | 135.6 | 10.8 | 8.8 | 433.6 | 0 | 14203.2 | 11734.8 | 0 | 4.2 | 9.8 | 0 | 459.2
17:00 - 17:30 | 0 | 3.072 | 0.96 | 427.2 | 727.2 | 225.6 | 155.2 | 67.8 | 83.4 | 61.2 | 60 | 57.6 | 6 | 90.6 | 10.2 | 7.2 | 332.8 | 0 | 13024 | 10824 | 0 | 2.8 | 15.4 | 0 | 403.2
17:30 - 18:00 | 0 | 3.168 | 0.96 | 439.2 | 717.6 | 225.6 | 158.4 | 75 | 86.4 | 61.8 | 64.8 | 64.2 | 6.6 | 90.6 | 10.2 | 7.4 | 313.6 | 0 | 12091.2 | 9979.2 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 358.4
18:00 - 18:30 | 0 | 2.88 | 0.96 | 451.2 | 700.8 | 232.8 | 163.2 | 75 | 82.8 | 66 | 72 | 60 | 6 | 90 | 10.2 | 7 | 293.6 | 0 | 12091.2 | 9913.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 400.4
18:30 - 19:00 | 0 | 2.88 | 1.056 | 456 | 698.4 | 222 | 165.6 | 74.4 | 86.4 | 69 | 67.2 | 61.2 | 6.6 | 93 | 10.2 | 7.2 | 300.8 | 0 | 13217.6 | 11035.2 | 0 | 1.4 | 8.4 | 0 | 408.8
19:00 - 19:30 | 0 | 2.976 | 0.96 | 472.8 | 727.2 | 237.6 | 168.8 | 71.4 | 80.4 | 67.8 | 72.6 | 69 | 6.6 | 93.6 | 10.2 | 7.8 | 320 | 0 | 12566.4 | 10401.6 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 366.8
19:30 - 20:00 | 0 | 2.784 | 0.96 | 446.4 | 708 | 225.6 | 162.4 | 66 | 85.2 | 66 | 62.4 | 67.2 | 6 | 87 | 10.2 | 7.2 | 316.8 | 0 | 11369.6 | 9306 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 338.8
20:00 - 20:30 | 0 | 2.784 | 0.96 | 422.4 | 681.6 | 230.4 | 164.8 | 68.4 | 86.4 | 64.8 | 58.2 | 46.8 | 6 | 87 | 10.2 | 7.2 | 280 | 0 | 11457.6 | 9451.2 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 347.2
20:30 - 21:00 | 0 | 2.88 | 0.96 | 410.4 | 660 | 237.6 | 162.4 | 67.2 | 84 | 60.6 | 54.6 | 42 | 7.2 | 90.6 | 10.2 | 7.2 | 254.4 | 0 | 11862.4 | 9900 | 0 | 0 | 7 | 0 | 369.6
21:00 - 21:30 | 0 | 2.784 | 0.96 | 415.2 | 662.4 | 232.8 | 161.6 | 68.4 | 78.6 | 60.6 | 54.6 | 43.8 | 6.6 | 92.4 | 10.2 | 7.2 | 270.4 | 0 | 10278.4 | 8355.6 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 364
21:30 - 22:00 | 0 | 2.88 | 1.056 | 420 | 664.8 | 236.4 | 166.4 | 69 | 81.6 | 61.8 | 55.2 | 40.2 | 6.6 | 93.6 | 10.2 | 7.4 | 260.8 | 0 | 7392 | 5491.2 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 397.6
22:00 - 22:30 | 0 | 2.88 | 1.056 | 427.2 | 691.2 | 238.8 | 168.8 | 70.8 | 91.8 | 61.8 | 56.4 | 41.4 | 7.2 | 97.8 | 10.8 | 7.4 | 275.2 | 0 | 4048 | 2164.8 | 13.2 | 1.4 | 2.8 | 0 | 422.8
22:30 - 23:00 | 0 | 2.976 | 1.056 | 427.2 | 674.4 | 226.8 | 169.6 | 71.4 | 91.2 | 61.2 | 55.2 | 39.6 | 6.6 | 97.8 | 10.2 | 7.4 | 274.4 | 0 | 2112 | 277.2 | 316.8 | 1.4 | 8.4 | 0 | 389.2
23:00 - 23:30 | 0 | 2.976 | 1.056 | 415.2 | 688.8 | 246 | 165.6 | 69 | 87.6 | 59.4 | 55.8 | 37.8 | 7.2 | 94.2 | 10.8 | 7.4 | 270.4 | 70.4 | 1232 | 303.6 | 831.6 | 1.4 | 4.2 | 0 | 394.8
23:30 - 00:00 | 0 | 2.976 | 0.96 | 417.6 | 679.2 | 231.6 | 166.4 | 69.6 | 91.8 | 59.4 | 55.2 | 37.8 | 7.2 | 96.6 | 10.2 | 7.2 | 273.6 | 1460.8 | 0 | 0 | 3234 | 1.4 | 7 | 0 | 386.4
Сумма | 0 | 137.664 | 43.584 | 21453.6 | 37509.6 | 10810.8 | 7818.4 | 2478 | 4544.4 | 2977.8 | 3247.2 | 2283 | 286.2 | 5077.8 | 486.6 | 437.6 | 18922.4 | 84497.6 | 351032 | 262482 | 109546.8 | 245 | 4002.6 | 0 | 25510.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Никольск |  |  |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч