## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Полдарса | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 110 кВ Полдарса | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Полдарса | [9 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Полдарса ТСН 1 ао RS | 10 Полдарса Т 1 ап RS | 10 Полдарса Т 2 ап RS | 10 Полдарса-Братское ао RS | 10 Полдарса-Кичуга ао RS | 10 Полдарса-Кичуга ап RS | 10 Полдарса-ЛПХ ао RS | 10 Полдарса-Школа ао RS | 110 Полдарса Т 1 ап RS | 110 Полдарса Т 2 ап RS
00:00 - 00:30 | 13.444 | 393.6 | 0 | 40.8 | 35.1 | 0 | 210.4 | 106.8 | 415.8 | 13.2
00:30 - 01:00 | 13.474 | 374.4 | 0 | 39.6 | 36 | 0 | 201.6 | 96.4 | 396 | 19.8
01:00 - 01:30 | 13.208 | 377.6 | 0 | 35.4 | 35.7 | 0 | 203.6 | 103.2 | 396 | 13.2
01:30 - 02:00 | 13.512 | 377.6 | 0 | 36.6 | 35.1 | 0 | 204 | 102 | 402.6 | 19.8
02:00 - 02:30 | 13.174 | 379.2 | 0 | 40.5 | 34.8 | 0 | 204.4 | 98.8 | 396 | 19.8
02:30 - 03:00 | 13.636 | 390.4 | 0 | 46.5 | 35.1 | 0 | 204.4 | 104.4 | 415.8 | 13.2
03:00 - 03:30 | 13.216 | 383.2 | 0 | 47.4 | 35.4 | 0 | 201.2 | 99.6 | 402.6 | 19.8
03:30 - 04:00 | 13.442 | 384 | 0 | 45 | 35.4 | 0 | 202.8 | 101.2 | 409.2 | 13.2
04:00 - 04:30 | 13.264 | 377.6 | 0 | 45 | 35.7 | 0 | 200.8 | 95.2 | 396 | 19.8
04:30 - 05:00 | 13.198 | 384.8 | 0 | 48.9 | 38.4 | 0 | 203.6 | 94 | 409.2 | 13.2
05:00 - 05:30 | 13.108 | 413.6 | 0 | 54 | 41.7 | 0 | 212.8 | 104.4 | 435.6 | 19.8
06:30 - 06:00 | 12.822 | 404 | 0 | 54.6 | 41.7 | 0 | 211.6 | 96.4 | 422.4 | 13.2
06:00 - 06:30 | 13.33 | 456.8 | 0 | 62.7 | 42 | 0 | 220.4 | 131.6 | 481.8 | 19.8
06:30 - 07:00 | 13.086 | 494.4 | 0 | 66.3 | 49.2 | 0 | 236 | 142.4 | 514.8 | 13.2
07:00 - 07:30 | 13.404 | 498.4 | 0 | 72.6 | 47.7 | 0 | 242.8 | 136 | 521.4 | 19.8
07:30 - 08:00 | 13.632 | 506.4 | 0 | 65.1 | 48.6 | 0 | 243.2 | 149.6 | 528 | 13.2
08:00 - 08:30 | 13.584 | 488 | 0 | 61.8 | 48 | 0 | 239.2 | 138.4 | 508.2 | 19.8
08:30 - 09:00 | 13.572 | 479.2 | 0 | 57 | 45.6 | 0 | 240.8 | 136 | 495 | 13.2
09:00 - 09:30 | 13.324 | 476 | 0 | 61.5 | 40.5 | 0 | 240.8 | 133.6 | 501.6 | 13.2
9:30 - 10:00 | 13.444 | 464 | 0 | 59.7 | 39.9 | 0 | 230.8 | 133.2 | 481.8 | 13.2
10:00 - 10:30 | 13.774 | 463.2 | 0 | 54.9 | 42 | 0 | 234.4 | 132 | 488.4 | 19.8
10:30 - 11:00 | 13.732 | 446.4 | 0 | 51.3 | 41.4 | 0 | 232.8 | 120.4 | 468.6 | 13.2
11:00 - 11:30 | 13.254 | 459.2 | 0 | 48.9 | 42.9 | 0 | 237.2 | 130 | 475.2 | 13.2
11:30 - 12:00 | 13.524 | 455.2 | 0 | 49.5 | 43.2 | 0 | 238.8 | 124.4 | 481.8 | 13.2
12:00 - 12:30 | 14.026 | 475.2 | 0 | 58.8 | 42 | 0 | 242 | 133.2 | 495 | 19.8
12:30 - 13:00 | 14.196 | 480 | 0 | 69.3 | 40.5 | 0 | 239.6 | 130 | 501.6 | 13.2
13:00 - 13:30 | 13.366 | 451.2 | 0 | 62.4 | 36.9 | 0 | 232.8 | 118.4 | 475.2 | 19.8
13:30 - 14:00 | 14.758 | 455.2 | 0 | 61.5 | 36.6 | 0 | 230.8 | 126.8 | 475.2 | 13.2
14:00 - 14:30 | 14.108 | 454.4 | 0 | 61.8 | 36.3 | 0 | 232 | 124 | 475.2 | 13.2
14:30 - 15:00 | 13.812 | 468.8 | 0 | 60.9 | 41.1 | 0 | 238.4 | 128.4 | 495 | 13.2
15:00 - 15:30 | 13.89 | 482.4 | 0 | 67.8 | 43.2 | 0 | 251.6 | 119.6 | 501.6 | 19.8
15:30 - 16:00 | 13.332 | 492.8 | 0 | 63.3 | 46.8 | 0 | 253.6 | 129.2 | 514.8 | 13.2
16:00 - 16:30 | 13.79 | 485.6 | 0 | 55.5 | 45.9 | 0 | 263.6 | 120 | 508.2 | 13.2
16:30 - 17:00 | 14.272 | 500.8 | 0 | 58.5 | 47.1 | 0 | 273.6 | 122.8 | 521.4 | 19.8
17:00 - 17:30 | 14.01 | 512.8 | 0 | 64.5 | 47.4 | 0 | 272.4 | 127.6 | 534.6 | 13.2
17:30 - 18:00 | 14.42 | 512.8 | 0 | 64.8 | 51 | 0 | 274.4 | 122.8 | 534.6 | 19.8
18:00 - 18:30 | 14.448 | 512.8 | 0 | 65.1 | 46.8 | 0 | 274.4 | 126.4 | 534.6 | 13.2
18:30 - 19:00 | 14.104 | 496.8 | 0 | 66.3 | 45.9 | 0 | 266.4 | 118 | 521.4 | 13.2
19:00 - 19:30 | 14.054 | 481.6 | 0 | 56.1 | 47.4 | 0 | 259.2 | 119.2 | 501.6 | 19.8
19:30 - 20:00 | 13.754 | 476.8 | 0 | 58.8 | 46.8 | 0 | 249.2 | 122 | 501.6 | 13.2
20:00 - 20:30 | 13.666 | 459.2 | 0 | 61.2 | 47.4 | 0 | 241.6 | 109.2 | 481.8 | 19.8
20:30 - 21:00 | 13.166 | 456 | 0 | 56.7 | 43.8 | 0 | 235.2 | 119.6 | 475.2 | 13.2
21:00 - 21:30 | 13.232 | 452 | 0 | 59.1 | 43.5 | 0 | 230 | 119.6 | 475.2 | 19.8
21:30 - 22:00 | 13.44 | 451.2 | 0 | 56.7 | 42.6 | 0 | 234.4 | 117.6 | 475.2 | 13.2
22:00 - 22:30 | 13.454 | 432 | 0 | 52.2 | 42.9 | 0 | 223.2 | 114 | 448.8 | 19.8
22:30 - 23:00 | 13.436 | 408 | 0 | 45.9 | 41.7 | 0 | 217.2 | 102.4 | 429 | 19.8
23:00 - 23:30 | 13.164 | 404.8 | 0 | 47.1 | 40.2 | 0 | 213.6 | 104 | 429 | 13.2
23:30 - 00:00 | 13.558 | 395.2 | 0 | 47.4 | 39 | 0 | 208.8 | 99.6 | 415.8 | 19.8
Сумма | 652.614 | 21525.6 | 0 | 2667.3 | 2013.9 | 0 | 11156.4 | 5684.4 | 22565.4 | 772.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Полдарса |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч