## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Приводино | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 110 кВ Приводино | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Приводино | [47 empty] | за 18.12.2024
Время | 10 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 10 Приводино Т 2 ап RS УСПД | 10 Приводино ТСН 1 ао RS УСПД | 10 Приводино ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Приводино-Водозабор ао RS УСПД | 10 Приводино-Водозабор ап RS УСПД | 10 Приводино-Жил. Поселок 1 ао RS УСПД | 10 Приводино-Жил. Поселок 1 ап RS УСПД | 10 Приводино-Жил. Поселок 2 ао RS УСПД | 10 Приводино-Жил. Поселок 2 ап RS УСПД | 10 Приводино-Карла Маркса ао RS УСПД | 10 Приводино-Карла Маркса ап RS УСПД | 10 Приводино-Красавино ао RS УСПД | 10 Приводино-КС-14-1 ао RS УСПД | 10 Приводино-КС-14-1 рп RS УСПД | 10 Приводино-КС-14-2 ао RS УСПД | 10 Приводино-КС-14-2 рп RS (резерв) | 10 Приводино-КС-14-3 ао RS УСПД | 10 Приводино-КС-14-3 рп RS УСПД | 10 Приводино-КС-14-4 ао RS УСПД | 10 Приводино-КС-14-4 рп RS УСПД | 10 Приводино-Курцево ао RS УСПД | 10 Приводино-Курцево ап RS УСПД | 10 Приводино-ННП 1 ао RS УСПД | 10 Приводино-ННП 2 ао RS УСПД | 10 Приводино-НПС 1 ао RS УСПД | 10 Приводино-НПС 1 ап RS УСПД | 10 Приводино-НПС 2 ао RS УСПД | 10 Приводино-НПС 2 ап RS УСПД | 10 Приводино-Очистные соор. ао RS УСПД | 10 Приводино-Очистные соор. ап RS УСПД | 10 Приводино-РРС 1 ао RS УСПД | 10 Приводино-РРС 1 ап RS УСПД | 10 Приводино-РРС 2 ао RS УСПД | 10 Приводино-РРС 2 ап RS УСПД | 10 Приводино-РЭБ ао RS УСПД | 10 Приводино-РЭБ ап RS УСПД | 10 Приводино-СКЗ ао RS УСПД | 10 Приводино-Ядриха 1 ао RS УСПД | 10 Приводино-Ядриха 2 ао RS УСПД | 110 Приводино Т 1 ао RS УСПД | 110 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 110 Приводино Т 2 ао RS УСПД | 110 Приводино Т 2 ап RS УСПД | 35 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 35 Приводино Т 2 ап RS УСПД | 35 Приводино-Удима ао RS УСПД | 35 Приводино-Удима ап RS УСПД
00:00 - 00:30 | 6696 | 2706 | 22.2 | 4.8 | 43.6 | 0 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 190.4 | 0 | 13.6 | 449.6 |  | 452.8 |  | 193.2 |  | 141.6 |  | 462 | 0 | 120.8 | 174 | 4741.2 | 0 | 1712.4 | 0 | 3.6 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 260.8 | 0 | 103.2 | 1.6 | 24.4 | 6740.8 | 0 | 3335.2 | 0 | 0 | 604.8 | 603.4 | 0
00:30 - 01:00 | 6672 | 2682 | 22.4 | 5.4 | 42 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 13.6 | 443.2 |  | 430.4 |  | 193.2 |  | 140.4 |  | 462.6 | 0 | 123.2 | 164.4 | 4738.8 | 0 | 1712.4 | 0 | 3.2 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 262.4 | 0 | 97.6 | 1.6 | 24 | 6705.6 | 0 | 3291.2 | 0 | 0 | 579.6 | 585.2 | 0
01:00 - 01:30 | 6648 | 2676 | 22.2 | 5 | 41.6 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 180.4 | 0 | 13.6 | 430.4 |  | 440 |  | 195.6 |  | 141.6 |  | 463.2 | 0 | 124.4 | 171 | 4742.4 | 0 | 1712.4 | 0 | 3.2 | 0 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 96.8 | 1.6 | 24.8 | 6696.8 | 0 | 3282.4 | 0 | 0 | 579.6 | 572.6 | 0
01:30 - 02:00 | 6654 | 2706 | 22.2 | 5.2 | 41.2 | 0 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 186.4 | 0 | 14.4 | 449.6 |  | 465.6 |  | 193.2 |  | 141.6 |  | 454.8 | 0 | 124.4 | 171.6 | 4731.6 | 0 | 1711.2 | 0 | 3.2 | 0 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 250.4 | 0 | 106.8 | 1.6 | 24.8 | 6696.8 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 571.2 | 571.2 | 0
02:00 - 02:30 | 6654 | 2706 | 22.4 | 5.2 | 41.6 | 0 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 186.8 | 0 | 13.6 | 460.8 |  | 465.6 |  | 194.4 |  | 140.4 |  | 446.4 | 0 | 122.8 | 166.2 | 4730.4 | 0 | 1708.8 | 0 | 4.8 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 248.8 | 0 | 109.6 | 1.6 | 25.2 | 6688 | 0 | 3308.8 | 0 | 0 | 571.2 | 572.6 | 0
02:30 - 03:00 | 6606 | 2664 | 22.4 | 5.2 | 42 | 0 | 196.8 | 0 | 0 | 0 | 180.4 | 0 | 14.4 | 436.8 |  | 430.4 |  | 192 |  | 141.6 |  | 441.6 | 0 | 123.6 | 166.8 | 4725.6 | 0 | 1707.6 | 0 | 3.2 | 0 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 104.8 | 1.6 | 24.8 | 6652.8 | 0 | 3256 | 0 | 0 | 571.2 | 572.6 | 0
03:00 - 03:30 | 6618 | 2688 | 22.2 | 5 | 42 | 0 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 186.8 | 0 | 16 | 448 |  | 441.6 |  | 192 |  | 141.6 |  | 435 | 0 | 123.2 | 174.6 | 4725.6 | 0 | 1708.8 | 0 | 3.2 | 0 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 97.2 | 1.6 | 24.4 | 6661.6 | 0 | 3282.4 | 0 | 0 | 579.6 | 574 | 0
03:30 - 04:00 | 6636 | 2652 | 22.4 | 5.2 | 45.2 | 0 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 179.6 | 0 | 16 | 451.2 |  | 430.4 |  | 193.2 |  | 140.4 |  | 437.4 | 0 | 124.4 | 164.4 | 4728 | 0 | 1706.4 | 0 | 3.2 | 0 | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 256.8 | 0 | 100 | 1.6 | 24 | 6670.4 | 0 | 3256 | 0 | 0 | 571.2 | 572.6 | 0
04:00 - 04:30 | 6612 | 2700 | 22 | 5.2 | 28.8 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 187.6 | 0 | 16 | 449.6 |  | 464 |  | 192 |  | 141.6 |  | 441 | 0 | 121.6 | 168.6 | 4722 | 0 | 1706.4 | 0 | 3.2 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 252.4 | 0 | 99.6 | 1.6 | 24 | 6652.8 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 571.2 | 569.8 | 0
04:30 - 05:00 | 6648 | 2706 | 22.4 | 5 | 28.4 | 0 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 198.8 | 0 | 15.2 | 467.2 |  | 451.2 |  | 192 |  | 141.6 |  | 449.4 | 0 | 123.6 | 172.8 | 4724.4 | 0 | 1707.6 | 0 | 3.2 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 260.4 | 0 | 99.2 | 1.6 | 24 | 6696.8 | 0 | 3317.6 | 0 | 0 | 596.4 | 595 | 0
05:00 - 05:30 | 6702 | 2748 | 22.4 | 5.2 | 30.4 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 0 | 16 | 481.6 |  | 483.2 |  | 193.2 |  | 140.4 |  | 473.4 | 0 | 122.8 | 162.6 | 4732.8 | 0 | 1707.6 | 0 | 3.2 | 0 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 263.2 | 0 | 98.8 | 1.6 | 24.8 | 6740.8 | 0 | 3379.2 | 0 | 0 | 604.8 | 603.4 | 0
06:30 - 06:00 | 6756 | 2742 | 22.2 | 5 | 30 | 0 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 216.4 | 0 | 16.8 | 510.4 |  | 481.6 |  | 195.6 |  | 140.4 |  | 488.4 | 0 | 125.6 | 171.6 | 4718.4 | 0 | 1704 | 0 | 3.2 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 264.8 | 0 | 97.2 | 1.6 | 25.2 | 6802.4 | 0 | 3414.4 | 0 | 0 | 646.8 | 644 | 0
06:00 - 06:30 | 6912 | 2778 | 23.8 | 6.2 | 30.4 | 0 | 267.2 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 21.6 | 563.2 |  | 489.6 |  | 190.8 |  | 141.6 |  | 511.2 | 0 | 125.2 | 173.4 | 4726.8 | 0 | 1708.8 | 0 | 3.2 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 283.6 | 0 | 98.8 | 1.6 | 24.4 | 6960.8 | 0 | 3511.2 | 0 | 0 | 705.6 | 708.4 | 0
06:30 - 07:00 | 6984 | 2766 | 25.2 | 7 | 31.6 | 0 | 296.4 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 21.6 | 545.6 |  | 481.6 |  | 196.8 |  | 139.2 |  | 511.8 | 0 | 131.6 | 168.6 | 4771.2 | 0 | 1723.2 | 0 | 3.6 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 287.2 | 0 | 102.4 | 1.6 | 24.8 | 7022.4 | 0 | 3537.6 | 0 | 0 | 747.6 | 744.8 | 0
07:00 - 07:30 | 7014 | 2796 | 25 | 6 | 33.2 | 0 | 316.8 | 0 | 0 | 0 | 255.2 | 0 | 20.8 | 542.4 |  | 478.4 |  | 192 |  | 139.2 |  | 516.6 | 0 | 130 | 161.4 | 4770 | 0 | 1726.8 | 0 | 3.2 | 0 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 290.4 | 0 | 102.8 | 1.6 | 24.8 | 7057.6 | 0 | 3590.4 | 0 | 0 | 764.4 | 767.2 | 0
07:30 - 08:00 | 7146 | 2796 | 26 | 6 | 32.8 | 0 | 341.2 | 0 | 0 | 0 | 250.8 | 0 | 21.6 | 561.6 |  | 443.2 |  | 194.4 |  | 140.4 |  | 561.6 | 0 | 142.8 | 180 | 4796.4 | 0 | 1743.6 | 0 | 4.4 | 0 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 104.8 | 1.6 | 24.8 | 7189.6 | 0 | 3599.2 | 0 | 0 | 789.6 | 781.2 | 0
08:00 - 08:30 | 7296 | 2844 | 25.6 | 5.8 | 30.8 | 0 | 361.6 | 0 | 0 | 0 | 264.8 | 0 | 20 | 600 |  | 472 |  | 193.2 |  | 144 |  | 562.8 | 0 | 186 | 174.6 | 4833.6 | 0 | 1752 | 0 | 6.4 | 0 | 77.6 | 0 | 0 | 0 | 299.2 | 0 | 106.4 | 1.6 | 23.6 | 7348 | 0 | 3660.8 | 0 | 0 | 781.2 | 786.8 | 0
08:30 - 09:00 | 6714 | 3684 | 26.2 | 6 | 37.2 | 0 | 378.8 | 0 | 0 | 0 | 276.8 | 0 | 13.6 | 617.6 |  | 606.4 |  | 175.2 |  | 134.4 |  | 584.4 | 0 | 234.8 | 162.6 | 4185.6 | 0 | 2468.4 | 0 | 6.4 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 277.2 | 0 | 100.8 | 1.6 | 24 | 6758.4 | 0 | 4444 | 0 | 0 | 730.8 | 725.2 | 0
09:00 - 09:30 | 6624 | 3726 | 25.8 | 5.6 | 47.2 | 0 | 367.2 | 0 | 0 | 0 | 268.8 | 0 | 9.6 | 590.4 |  | 601.6 |  | 188.4 |  | 138 |  | 592.8 | 0 | 264.8 | 170.4 | 4063.2 | 0 | 2510.4 | 0 | 6.4 | 0 | 80.8 | 0 | 0 | 0 | 294.8 | 0 | 98.8 | 1.6 | 22.4 | 6661.6 | 0 | 4435.2 | 0 | 0 | 688.8 | 686 | 0
9:30 - 10:00 | 6684 | 3660 | 24.8 | 6.4 | 38 | 0 | 357.6 | 0 | 0 | 0 | 244.8 | 0 | 8 | 553.6 |  | 564.8 |  | 177.6 |  | 127.2 |  | 553.2 | 0 | 436.8 | 171 | 4062 | 0 | 2520 | 0 | 6.4 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 300.4 | 0 | 97.2 | 1.6 | 20.8 | 6732 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 697.2 | 700 | 0
10:00 - 10:30 | 6612 | 3618 | 22.2 | 5.8 | 34 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 8.8 | 555.2 |  | 545.6 |  | 176.4 |  | 116.4 |  | 544.8 | 0 | 376 | 162 | 4056 | 0 | 2515.2 | 0 | 8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 316.8 | 0 | 97.2 | 1.6 | 20.8 | 6652.8 | 0 | 4312 | 0 | 0 | 680.4 | 677.6 | 0
10:30 - 11:00 | 6648 | 3540 | 22.2 | 6.2 | 38.4 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 0 | 8 | 576 |  | 470.4 |  | 177.6 |  | 126 |  | 530.4 | 0 | 431.6 | 169.2 | 4071.6 | 0 | 2514 | 0 | 6.4 | 0 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 301.2 | 0 | 97.6 | 1.6 | 21.2 | 6696.8 | 0 | 4259.2 | 0 | 0 | 680.4 | 681.8 | 0
11:00 - 11:30 | 6630 | 3522 | 22.6 | 6.2 | 30.4 | 0 | 328.4 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 0 | 8.8 | 584 |  | 446.4 |  | 160.8 |  | 128.4 |  | 526.2 | 0 | 421.6 | 166.8 | 4056 | 0 | 2511.6 | 0 | 8.4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 313.2 | 0 | 100 | 1.6 | 20.4 | 6661.6 | 0 | 4224 | 0 | 0 | 672 | 672 | 0
11:30 - 12:00 | 6474 | 3558 | 22.4 | 6.2 | 30.4 | 0 | 323.2 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 8 | 539.2 |  | 467.2 |  | 160.8 |  | 136.8 |  | 505.8 | 0 | 356.4 | 168 | 4051.2 | 0 | 2503.2 | 0 | 6 | 0 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 303.2 | 0 | 100.8 | 1.6 | 19.6 | 6520.8 | 0 | 4241.6 | 0 | 0 | 663.6 | 659.4 | 0
12:00 - 12:30 | 6252 | 3552 | 24 | 5.8 | 33.6 | 0 | 333.2 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 0 | 8 | 500.8 |  | 494.4 |  | 162 |  | 134.4 |  | 507 | 0 | 154.8 | 170.4 | 4046.4 | 0 | 2496 | 0 | 6.4 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 307.6 | 0 | 100 | 1.6 | 20 | 6292 | 0 | 4250.4 | 0 | 0 | 672 | 669.2 | 0
12:30 - 13:00 | 6222 | 3534 | 25.2 | 5.6 | 31.2 | 0 | 323.6 | 0 | 0 | 0 | 216.4 | 0 | 8.8 | 484.8 |  | 505.6 |  | 164.4 |  | 135.6 |  | 507 | 0 | 158 | 160.8 | 4050 | 0 | 2485.2 | 0 | 6.4 | 0 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 296.8 | 0 | 96.4 | 1.6 | 19.6 | 6256.8 | 0 | 4241.6 | 0 | 0 | 672 | 672 | 0
13:00 - 13:30 | 6498 | 3540 | 24 | 6 | 38.4 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 250.4 | 0 | 8 | 528 |  | 473.6 |  | 164.4 |  | 135.6 |  | 512.4 | 0 | 377.6 | 162 | 4039.2 | 0 | 2488.8 | 0 | 6.8 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 96.4 | 1.6 | 19.6 | 6547.2 | 0 | 4241.6 | 0 | 0 | 663.6 | 667.8 | 0
13:30 - 14:00 | 6594 | 3540 | 24.6 | 6.4 | 42.4 | 0 | 335.6 | 0 | 0 | 0 | 245.6 | 0 | 9.6 | 544 |  | 460.8 |  | 160.8 |  | 126 |  | 525 | 0 | 430.4 | 166.2 | 4026 | 0 | 2506.8 | 0 | 6.4 | 0 | 72.8 | 0 | 0 | 0 | 321.6 | 0 | 100 | 1.6 | 19.6 | 6635.2 | 0 | 4250.4 | 0 | 0 | 688.8 | 681.8 | 0
14:00 - 14:30 | 6474 | 3600 | 24.4 | 6.2 | 36 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 9.6 | 545.6 |  | 547.2 |  | 142.8 |  | 111.6 |  | 486 | 0 | 392.8 | 159.6 | 4016.4 | 0 | 2492.4 | 0 | 6.8 | 0 | 77.6 | 0 | 0 | 0 | 322.8 | 0 | 101.6 | 1.6 | 20.4 | 6512 | 0 | 4294.4 | 0 | 0 | 655.2 | 660.8 | 0
14:30 - 15:00 | 6552 | 3642 | 24.2 | 5.8 | 41.2 | 0 | 296.4 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 0 | 11.2 | 548.8 |  | 590.4 |  | 153.6 |  | 114 |  | 492 | 0 | 437.6 | 178.8 | 4044 | 0 | 2494.8 | 0 | 6.8 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 327.2 | 0 | 98 | 0.8 | 22.8 | 6591.2 | 0 | 4338.4 | 0 | 0 | 680.4 | 672 | 0
15:00 - 15:30 | 6672 | 3714 | 24.6 | 6 | 44 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 0 | 16 | 558.4 |  | 596.8 |  | 184.8 |  | 150 |  | 504.6 | 0 | 418.8 | 195 | 4047.6 | 0 | 2508 | 0 | 8.4 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 360.8 | 0 | 99.6 | 2.4 | 24.4 | 6714.4 | 0 | 4444 | 0 | 0 | 697.2 | 701.4 | 0
15:30 - 16:00 | 6564 | 3714 | 24.4 | 6.2 | 42 | 0 | 349.2 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 17.6 | 572.8 |  | 601.6 |  | 180 |  | 150 |  | 543 | 0 | 242.4 | 178.2 | 4054.8 | 0 | 2506.8 | 0 | 4.4 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 352.4 | 0 | 101.6 | 0.8 | 23.6 | 6608.8 | 0 | 4505.6 | 0 | 0 | 756 | 756 | 0
16:00 - 16:30 | 6654 | 3684 | 24.4 | 6 | 41.2 | 0 | 351.2 | 0 | 0 | 0 | 242.4 | 0 | 15.2 | 584 |  | 571.2 |  | 184.8 |  | 145.2 |  | 547.2 | 0 | 336 | 187.2 | 4039.2 | 0 | 2503.2 | 0 | 4 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 337.6 | 0 | 104.8 | 1.6 | 24 | 6688 | 0 | 4470.4 | 0 | 0 | 764.4 | 757.4 | 0
16:30 - 17:00 | 6792 | 3588 | 22.8 | 6 | 46.4 | 0 | 351.6 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 15.2 | 568 |  | 483.2 |  | 190.8 |  | 147.6 |  | 549 | 0 | 484 | 182.4 | 4034.4 | 0 | 2504.4 | 0 | 3.6 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 346.4 | 0 | 100.4 | 1.6 | 23.6 | 6837.6 | 0 | 4382.4 | 0 | 0 | 764.4 | 768.6 | 0
17:00 - 17:30 | 6690 | 3522 | 23 | 5.4 | 45.2 | 0 | 345.6 | 0 | 0 | 0 | 258.4 | 0 | 16 | 534.4 |  | 443.2 |  | 190.8 |  | 140.4 |  | 527.4 | 0 | 460.4 | 165.6 | 4021.2 | 0 | 2484 | 0 | 3.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 351.6 | 0 | 101.2 | 1.6 | 24 | 6732 | 0 | 4329.6 | 0 | 0 | 772.8 | 770 | 0
17:30 - 18:00 | 6540 | 3522 | 23.2 | 6 | 45.2 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 259.2 | 0 | 15.2 | 516.8 |  | 440 |  | 187.2 |  | 139.2 |  | 523.8 | 0 | 343.2 | 174.6 | 4004.4 | 0 | 2474.4 | 0 | 3.2 | 0 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 102.8 | 1.6 | 23.2 | 6582.4 | 0 | 4312 | 0 | 0 | 764.4 | 765.8 | 0
18:00 - 18:30 | 6420 | 3528 | 25 | 5.4 | 43.6 | 0 | 336.4 | 0 | 0 | 0 | 264.4 | 0 | 15.2 | 496 |  | 444.8 |  | 184.8 |  | 138 |  | 537.6 | 0 | 225.6 | 171 | 4000.8 | 0 | 2470.8 | 0 | 4 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 380.8 | 0 | 102.8 | 1.6 | 23.6 | 6459.2 | 0 | 4294.4 | 0 | 0 | 739.2 | 735 | 0
18:30 - 19:00 | 6342 | 3504 | 25 | 6.4 | 42.8 | 0 | 334.4 | 0 | 0 | 0 | 270.4 | 0 | 14.4 | 510.4 |  | 427.2 |  | 186 |  | 140.4 |  | 548.4 | 0 | 134.8 | 165.6 | 3998.4 | 0 | 2466 | 0 | 3.6 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 378.8 | 0 | 106 | 1.6 | 24.4 | 6380 | 0 | 4259.2 | 0 | 0 | 730.8 | 733.6 | 0
19:00 - 19:30 | 6270 | 3510 | 24.6 | 6.2 | 42.4 | 0 | 320.8 | 0 | 0 | 0 | 260.4 | 0 | 15.2 | 481.6 |  | 427.2 |  | 183.6 |  | 146.4 |  | 535.8 | 0 | 124 | 177 | 3993.6 | 0 | 2461.2 | 0 | 5.2 | 0 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 377.6 | 0 | 102 | 1.6 | 24.4 | 6309.6 | 0 | 4276.8 | 0 | 0 | 739.2 | 732.2 | 0
19:30 - 20:00 | 6312 | 3534 | 24.6 | 5.8 | 43.2 | 0 | 316.8 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 15.2 | 518.4 |  | 473.6 |  | 184.8 |  | 144 |  | 530.4 | 0 | 127.6 | 169.2 | 3994.8 | 0 | 2458.8 | 0 | 3.6 | 0 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 382.4 | 0 | 101.2 | 1.6 | 24 | 6353.6 | 0 | 4294.4 | 0 | 0 | 722.4 | 725.2 | 0
20:00 - 20:30 | 6288 | 3582 | 24.6 | 6 | 41.2 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 268.4 | 0 | 14.4 | 540.8 |  | 500.8 |  | 181.2 |  | 146.4 |  | 513.6 | 0 | 129.6 | 171 | 3998.4 | 0 | 2461.2 | 0 | 3.6 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 367.2 | 0 | 108.4 | 1.6 | 23.6 | 6327.2 | 0 | 4329.6 | 0 | 0 | 730.8 | 723.8 | 0
20:30 - 21:00 | 6222 | 3552 | 24.6 | 5.2 | 40.4 | 0 | 301.2 | 0 | 0 | 0 | 253.6 | 0 | 15.2 | 515.2 |  | 486.4 |  | 186 |  | 145.2 |  | 501 | 0 | 128 | 176.4 | 3997.2 | 0 | 2457.6 | 0 | 3.6 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 343.2 | 0 | 104.8 | 1.6 | 24.4 | 6256.8 | 0 | 4294.4 | 0 | 0 | 705.6 | 709.8 | 0
21:00 - 21:30 | 6222 | 3540 | 25 | 5.4 | 39.6 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 252.8 | 0 | 15.2 | 531.2 |  | 476.8 |  | 187.2 |  | 142.8 |  | 501 | 0 | 130.4 | 168.6 | 3997.2 | 0 | 2460 | 0 | 3.6 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 332.8 | 0 | 101.2 | 1.6 | 24.4 | 6265.6 | 0 | 4250.4 | 0 | 0 | 688.8 | 683.2 | 0
21:30 - 22:00 | 6174 | 3450 | 24.8 | 5.2 | 44.4 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 0 | 14.4 | 496 |  | 400 |  | 183.6 |  | 144 |  | 492 | 0 | 128.4 | 172.2 | 4003.2 | 0 | 2462.4 | 0 | 3.6 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 324.8 | 0 | 108 | 1.6 | 24 | 6212.8 | 0 | 4127.2 | 0 | 0 | 646.8 | 648.2 | 0
22:00 - 22:30 | 6138 | 3468 | 25.4 | 5.6 | 45.2 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 0 | 15.2 | 505.6 |  | 422.4 |  | 187.2 |  | 146.4 |  | 490.2 | 0 | 129.2 | 176.4 | 4000.8 | 0 | 2463.6 | 0 | 3.6 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 303.2 | 0 | 108 | 1.6 | 25.2 | 6177.6 | 0 | 4127.2 | 0 | 0 | 630 | 628.6 | 0
22:30 - 23:00 | 6066 | 3444 | 24.8 | 5 | 41.6 | 0 | 248.4 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 0 | 14.4 | 465.6 |  | 411.2 |  | 192 |  | 146.4 |  | 478.2 | 0 | 129.2 | 167.4 | 4010.4 | 0 | 2463.6 | 0 | 5.2 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 296.4 | 0 | 102.8 | 1.6 | 25.2 | 6098.4 | 0 | 4074.4 | 0 | 0 | 596.4 | 600.6 | 0
23:00 - 23:30 | 6006 | 3450 | 25.4 | 5.4 | 42 | 0 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 13.6 | 464 |  | 422.4 |  | 188.4 |  | 144 |  | 469.2 | 0 | 130.4 | 177.6 | 3994.8 | 0 | 2458.8 | 0 | 3.6 | 0 | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 285.6 | 0 | 98.8 | 1.6 | 25.2 | 6045.6 | 0 | 4065.6 | 0 | 0 | 596.4 | 590.8 | 0
23:30 - 00:00 | 6000 | 3480 | 25 | 5.2 | 42.4 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 197.2 | 0 | 14.4 | 483.2 |  | 470.4 |  | 186 |  | 144 |  | 462.6 | 0 | 132 | 175.2 | 3996 | 0 | 2460 | 0 | 3.2 | 0 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 273.2 | 0 | 98.8 | 1.6 | 25.2 | 6036.8 | 0 | 4100.8 | 0 | 0 | 588 | 588 | 0
Сумма | 314604 | 156858 | 1146.8 | 273 | 1866.8 | 0 | 13936 | 0 | 0 | 0 | 11044.4 | 0 | 676.8 | 24801.6 | 0 | 23075.2 | 0 | 8800.8 | 0 | 6662.4 | 0 | 24241.2 | 0 | 10603.2 | 8205 | 205614 | 0 | 106191.6 | 0 | 222.4 | 0 | 3393.6 | 0 | 0 | 0 | 14674 | 0 | 4864 | 76 | 1124.4 | 316588.8 | 0 | 190493.6 | 0 | 0 | 32314.8 | 32268.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Приводино |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч