## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 110 кВ Приводино | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 110 кВ Приводино | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 110 кВ Приводино | [47 empty] | за 18.12.2024
Время | 10 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 10 Приводино Т 2 ап RS УСПД | 10 Приводино ТСН 1 ао RS УСПД | 10 Приводино ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Приводино-Водозабор ао RS УСПД | 10 Приводино-Водозабор ап RS УСПД | 10 Приводино-Жил. Поселок 1 ао RS УСПД | 10 Приводино-Жил. Поселок 1 ап RS УСПД | 10 Приводино-Жил. Поселок 2 ао RS УСПД | 10 Приводино-Жил. Поселок 2 ап RS УСПД | 10 Приводино-Карла Маркса ао RS УСПД | 10 Приводино-Карла Маркса ап RS УСПД | 10 Приводино-Красавино ао RS УСПД | 10 Приводино-КС-14-1 ао RS УСПД | 10 Приводино-КС-14-1 рп RS УСПД | 10 Приводино-КС-14-2 ао RS УСПД | 10 Приводино-КС-14-2 рп RS (резерв) | 10 Приводино-КС-14-3 ао RS УСПД | 10 Приводино-КС-14-3 рп RS УСПД | 10 Приводино-КС-14-4 ао RS УСПД | 10 Приводино-КС-14-4 рп RS УСПД | 10 Приводино-Курцево ао RS УСПД | 10 Приводино-Курцево ап RS УСПД | 10 Приводино-ННП 1 ао RS УСПД | 10 Приводино-ННП 2 ао RS УСПД | 10 Приводино-НПС 1 ао RS УСПД | 10 Приводино-НПС 1 ап RS УСПД | 10 Приводино-НПС 2 ао RS УСПД | 10 Приводино-НПС 2 ап RS УСПД | 10 Приводино-Очистные соор. ао RS УСПД | 10 Приводино-Очистные соор. ап RS УСПД | 10 Приводино-РРС 1 ао RS УСПД | 10 Приводино-РРС 1 ап RS УСПД | 10 Приводино-РРС 2 ао RS УСПД | 10 Приводино-РРС 2 ап RS УСПД | 10 Приводино-РЭБ ао RS УСПД | 10 Приводино-РЭБ ап RS УСПД | 10 Приводино-СКЗ ао RS УСПД | 10 Приводино-Ядриха 1 ао RS УСПД | 10 Приводино-Ядриха 2 ао RS УСПД | 110 Приводино Т 1 ао RS УСПД | 110 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 110 Приводино Т 2 ао RS УСПД | 110 Приводино Т 2 ап RS УСПД | 35 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 35 Приводино Т 2 ап RS УСПД | 35 Приводино-Удима ао RS УСПД | 35 Приводино-Удима ап RS УСПД
00:00 - 00:30 | 1044 | 318 | 7.4 | 3.2 | 0 | 7.6 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 85.6 | 0 | 3.2 | 0 | 145.6 | 0 |  | 0 | 3.6 | 0 | 16.8 | 140.4 | 0 | 130 | 0 | 760.8 | 0 | 364.8 | 0 | 0 | 4 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 90.8 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1636.8 | 0 | 448.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
00:30 - 01:00 | 1086 | 342 | 7.6 | 3.4 | 0 | 6.8 | 68 | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 0 | 3.2 | 0 | 124.8 | 0 |  | 0 | 3.6 | 0 | 16.8 | 145.2 | 0 | 133.2 | 0 | 771.6 | 0 | 369.6 | 0 | 0 | 4 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 96.4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1680.8 | 0 | 457.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2
01:00 - 01:30 | 1080 | 336 | 7.6 | 3.6 | 0 | 6.4 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 0 | 3.2 | 0 | 124.8 | 0 |  | 1.2 | 3.6 | 0 | 14.4 | 143.4 | 0 | 135.2 | 0 | 763.2 | 0 | 368.4 | 0 | 0 | 4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 1654.4 | 0 | 457.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4
01:30 - 02:00 | 1086 | 342 | 7.6 | 3.4 | 0 | 6.8 | 66 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 3.2 | 0 | 123.2 | 0 |  | 0 | 4.8 | 0 | 15.6 | 145.2 | 0 | 136.8 | 0 | 766.8 | 0 | 367.2 | 0 | 0 | 4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1663.2 | 0 | 448.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2
02:00 - 02:30 | 1074 | 336 | 7.6 | 3.2 | 0 | 7.2 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 0 | 3.2 | 0 | 121.6 | 0 |  | 0 | 3.6 | 0 | 19.2 | 142.2 | 0 | 134 | 0 | 765.6 | 0 | 366 | 0 | 1.2 | 4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1663.2 | 0 | 448.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8
02:30 - 03:00 | 1074 | 336 | 7.4 | 3.6 | 0 | 6.8 | 66.8 | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 0 | 3.2 | 0 | 120 | 0 |  | 0 | 3.6 | 0 | 18 | 138.6 | 0 | 136.8 | 0 | 757.2 | 0 | 364.8 | 0 | 0 | 4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 1645.6 | 0 | 448.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4
03:00 - 03:30 | 1080 | 342 | 7.6 | 3.2 | 0 | 7.2 | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 0 | 3.2 | 0 | 123.2 | 0 |  | 0 | 3.6 | 0 | 12 | 134.4 | 0 | 138.8 | 0 | 776.4 | 0 | 366 | 0 | 0 | 4 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 1663.2 | 0 | 457.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4
03:30 - 04:00 | 1080 | 324 | 7.6 | 3.6 | 0 | 6.4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 0 | 4 | 0 | 115.2 | 0 |  | 1.2 | 2.4 | 0 | 16.8 | 135 | 0 | 136 | 0 | 769.2 | 0 | 367.2 | 0 | 0 | 4 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 1654.4 | 0 | 431.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2
04:00 - 04:30 | 1056 | 324 | 7.6 | 3.4 | 0 | 15.6 | 64 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 3.2 | 0 | 124.8 | 0 |  | 0 | 3.6 | 0 | 16.8 | 135.6 | 0 | 137.2 | 0 | 763.2 | 0 | 366 | 0 | 0 | 4 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 90.8 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1636.8 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8
04:30 - 05:00 | 1074 | 324 | 7.6 | 3.4 | 0 | 16.4 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 0 | 3.2 | 0 | 118.4 | 0 |  | 0 | 3.6 | 0 | 16.8 | 133.2 | 0 | 134.4 | 0 | 770.4 | 0 | 366 | 0 | 0 | 4 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 1645.6 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
05:00 - 05:30 | 1074 | 330 | 7.6 | 3.2 | 0 | 16.4 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 104.8 | 0 | 3.2 | 0 | 113.6 | 0 |  | 0 | 3.6 | 0 | 14.4 | 132.6 | 0 | 135.6 | 0 | 778.8 | 0 | 364.8 | 0 | 0 | 4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 90.4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 1672 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2
06:30 - 06:00 | 1056 | 330 | 7.4 | 3.4 | 0 | 15.2 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 106.8 | 0 | 3.2 | 0 | 116.8 | 0 |  | 0 | 3.6 | 0 | 15.6 | 132 | 0 | 136.4 | 0 | 768 | 0 | 363.6 | 0 | 0 | 4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 1663.2 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6
06:00 - 06:30 | 1074 | 318 | 7.4 | 3.6 | 0 | 16 | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 104.8 | 0 | 4 | 0 | 108.8 | 0 |  | 1.2 | 3.6 | 0 | 19.2 | 129 | 0 | 130.4 | 0 | 782.4 | 0 | 361.2 | 0 | 0 | 4 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 91.6 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1707.2 | 0 | 448.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8
06:30 - 07:00 | 1086 | 330 | 7.4 | 3.6 | 0 | 16.8 | 62 | 0 | 0 | 0 | 103.6 | 0 | 3.2 | 0 | 113.6 | 0 |  | 0 | 2.4 | 0 | 19.2 | 129.6 | 0 | 134 | 0 | 798 | 0 | 366 | 0 | 0 | 4.4 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 87.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1733.6 | 0 | 457.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8
07:00 - 07:30 | 1062 | 318 | 7.6 | 3.6 | 0 | 16.4 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 3.2 | 0 | 112 | 0 |  | 0 | 4.8 | 0 | 19.2 | 126 | 0 | 129.6 | 0 | 787.2 | 0 | 361.2 | 0 | 0 | 4 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1716 | 0 | 457.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2
07:30 - 08:00 | 1152 | 342 | 7.6 | 3.4 | 0 | 16 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 109.6 | 0 | 4 | 0 | 110.4 | 0 |  | 0 | 4.8 | 0 | 22.8 | 137.4 | 0 | 162.4 | 0 | 808.8 | 0 | 369.6 | 0 | 0 | 4 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 90.4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 1821.6 | 0 | 484 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 9.8
08:00 - 08:30 | 1218 | 372 | 7.6 | 3.6 | 0 | 16.4 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 127.2 | 0 | 4 | 0 | 121.6 | 0 |  | 0 | 4.8 | 0 | 24 | 149.4 | 0 | 209.2 | 0 | 822 | 0 | 366 | 0 | 0 | 4 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1927.2 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 9.8
08:30 - 09:00 | 918 | 888 | 7.8 | 3.6 | 0 | 16.4 | 90.8 | 0 | 0 | 0 | 138.8 | 0 | 0.8 | 0 | 113.6 | 1.6 |  | 1.2 | 6 | 0 | 21.6 | 164.4 | 0 | 292.4 | 0 | 403.2 | 0 | 836.4 | 0 | 0 | 4.4 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 95.6 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1504.8 | 0 | 1126.4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 11.2
09:00 - 09:30 | 900 | 900 | 7.8 | 3.8 | 0 | 16 | 92.8 | 0 | 0 | 0 | 148.8 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 0 |  | 13.2 | 2.4 | 0 | 19.2 | 178.2 | 0 | 334 | 0 | 304.8 | 0 | 861.6 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 123.6 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1469.6 | 0 | 1126.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4
9:30 - 10:00 | 1020 | 894 | 7.6 | 3.8 | 0 | 15.6 | 80.8 | 0 | 0 | 0 | 134.8 | 0 | 0 | 0 | 116.8 | 0 |  | 3.6 | 6 | 0 | 20.4 | 164.4 | 0 | 496.8 | 0 | 307.2 | 0 | 868.8 | 0 | 0 | 4 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 107.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601.6 | 0 | 1126.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
10:00 - 10:30 | 918 | 870 | 7.4 | 3.6 | 0 | 16.4 | 74.8 | 0 | 0 | 0 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 116.8 | 0 |  | 1.2 | 42 | 1.2 | 22.8 | 168.6 | 0 | 425.2 | 0 | 303.6 | 0 | 862.8 | 0 | 0.8 | 4 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496 | 0 | 1082.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2
10:30 - 11:00 | 948 | 870 | 7.4 | 3.6 | 0 | 16 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 113.6 | 0 |  | 0 | 60 | 0 | 24 | 163.8 | 0 | 478.4 | 0 | 314.4 | 0 | 856.8 | 0 | 0 | 4 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 106.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531.2 | 0 | 1082.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4
11:00 - 11:30 | 966 | 894 | 7.6 | 3.8 | 0 | 16 | 88 | 0 | 0 | 0 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 118.4 | 0 |  | 0 | 76.8 | 0 | 22.8 | 172.2 | 0 | 493.6 | 0 | 308.4 | 0 | 870 | 0 | 1.2 | 4 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 119.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1540 | 0 | 1117.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 12.6
11:30 - 12:00 | 840 | 882 | 7.4 | 3.6 | 0 | 15.6 | 82 | 0 | 0 | 0 | 124.8 | 0 | 0 | 0 | 131.2 | 0 |  | 0 | 76.8 | 0 | 20.4 | 153 | 0 | 427.6 | 0 | 307.2 | 0 | 852 | 0 | 0 | 4 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390.4 | 0 | 1091.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 23.8
12:00 - 12:30 | 618 | 864 | 7.8 | 3.8 | 0 | 16 | 92 | 0 | 0 | 0 | 97.6 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 0 |  | 0 | 76.8 | 0 | 20.4 | 151.2 | 0 | 183.6 | 0 | 313.2 | 0 | 860.4 | 0 | 0 | 4 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1108.8 | 0 | 1073.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4
12:30 - 13:00 | 600 | 852 | 7.8 | 3.8 | 0 | 15.6 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 131.2 | 0 |  | 0 | 78 | 0 | 18 | 153 | 0 | 163.6 | 0 | 312 | 0 | 856.8 | 0 | 0 | 4 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 106.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091.2 | 0 | 1064.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
13:00 - 13:30 | 834 | 864 | 7.4 | 3.6 | 0 | 16.4 | 85.6 | 0 | 0 | 0 | 124.8 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 0 |  | 0 | 76.8 | 0 | 25.2 | 168.6 | 0 | 417.6 | 0 | 296.4 | 0 | 838.8 | 0 | 0 | 4.4 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1399.2 | 0 | 1073.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6
13:30 - 14:00 | 990 | 882 | 7.8 | 3.6 | 0 | 15.2 | 94.8 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 113.6 | 0 |  | 0 | 64.8 | 0 | 19.2 | 183 | 0 | 507.2 | 0 | 296.4 | 0 | 855.6 | 0 | 0 | 4 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 108.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1557.6 | 0 | 1082.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2
14:00 - 14:30 | 936 | 894 | 7.2 | 3.6 | 0 | 11.6 | 85.6 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 121.6 | 3.2 |  | 0 | 33.6 | 1.2 | 14.4 | 156 | 0 | 444.8 | 0 | 314.4 | 0 | 843.6 | 0 | 0 | 4 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 108.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1487.2 | 0 | 1108.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6
14:30 - 15:00 | 948 | 864 | 7.6 | 3.6 | 0 | 10.8 | 76.4 | 0 | 0 | 0 | 97.6 | 0 | 0 | 0 | 113.6 | 0 |  | 0 | 28.8 | 0 | 16.8 | 160.8 | 0 | 448.8 | 0 | 310.8 | 0 | 848.4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1513.6 | 0 | 1073.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4
15:00 - 15:30 | 954 | 852 | 7.4 | 3.6 | 0 | 10.8 | 86.8 | 0 | 0 | 0 | 90.8 | 0 | 4 | 0 | 108.8 | 0 |  | 0 | 24 | 0 | 14.4 | 143.4 | 0 | 442 | 0 | 301.2 | 0 | 859.2 | 0 | 1.2 | 4 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 122.8 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1548.8 | 0 | 1091.2 | 0 | 0 | 8.4 | 4.2 | 16.8
15:30 - 16:00 | 816 | 846 | 7.6 | 3.8 | 0 | 11.2 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 0 | 3.2 | 0 | 102.4 | 0 |  | 0 | 24 | 0 | 13.2 | 165.6 | 0 | 266.8 | 0 | 316.8 | 0 | 850.8 | 0 | 0 | 4 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 114.4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 1381.6 | 0 | 1091.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
16:00 - 16:30 | 864 | 846 | 7.4 | 3.6 | 0 | 11.6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 0 | 3.2 | 0 | 139.2 | 0 |  | 0 | 22.8 | 0 | 10.8 | 165 | 0 | 371.6 | 0 | 308.4 | 0 | 852 | 0 | 0 | 4 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 110.4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 1443.2 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 9.8
16:30 - 17:00 | 990 | 858 | 7.4 | 3.8 | 0 | 12 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 0 | 3.2 | 0 | 145.6 | 0 |  | 0 | 24 | 0 | 13.2 | 166.2 | 0 | 512.4 | 0 | 304.8 | 0 | 859.2 | 0 | 0 | 4 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1601.6 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 4.2
17:00 - 17:30 | 978 | 828 | 7.8 | 3.4 | 0 | 11.6 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 102.4 | 0 | 3.2 | 0 | 150.4 | 0 |  | 0 | 26.4 | 0 | 13.2 | 144.6 | 0 | 510.4 | 0 | 307.2 | 0 | 841.2 | 0 | 0 | 4 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 117.2 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 1548.8 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 8.4 | 2.8 | 15.4
17:30 - 18:00 | 852 | 810 | 7.6 | 3.4 | 0 | 12 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 102.4 | 0 | 3.2 | 0 | 163.2 | 0 |  | 0 | 32.4 | 0 | 20.4 | 145.8 | 0 | 410.8 | 0 | 309.6 | 0 | 832.8 | 0 | 0 | 4 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 114.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1408 | 0 | 1038.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8
18:00 - 18:30 | 732 | 816 | 7.6 | 3.6 | 0 | 12 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 102.8 | 0 | 3.2 | 0 | 161.6 | 0 |  | 0 | 34.8 | 0 | 20.4 | 147 | 0 | 286.8 | 0 | 312 | 0 | 832.8 | 0 | 0 | 4.4 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1267.2 | 0 | 1029.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
18:30 - 19:00 | 594 | 804 | 7.8 | 3.6 | 0 | 11.6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 104.4 | 0 | 3.2 | 0 | 164.8 | 0 |  | 0 | 31.2 | 0 | 18 | 148.2 | 0 | 140.8 | 0 | 313.2 | 0 | 835.2 | 0 | 0 | 4 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1108.8 | 0 | 1029.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8
19:00 - 19:30 | 552 | 822 | 7.6 | 3.6 | 0 | 12 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 105.2 | 0 | 3.2 | 0 | 161.6 | 0 |  | 0 | 31.2 | 0 | 20.4 | 144 | 0 | 129.6 | 0 | 302.4 | 0 | 840 | 0 | 0.8 | 3.6 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 111.2 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 1064.8 | 0 | 1038.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
19:30 - 20:00 | 588 | 834 | 7.4 | 3.6 | 0 | 10.8 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 106.8 | 0 | 3.2 | 0 | 140.8 | 0 |  | 0 | 28.8 | 0 | 18 | 146.4 | 0 | 136.8 | 0 | 304.8 | 0 | 844.8 | 0 | 0 | 4.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1100 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2
20:00 - 20:30 | 570 | 834 | 7.6 | 3.6 | 0 | 12 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 104.8 | 0 | 3.2 | 0 | 153.6 | 0 |  | 0 | 28.8 | 1.2 | 12 | 143.4 | 0 | 136.8 | 0 | 303.6 | 0 | 843.6 | 0 | 0 | 4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 110.8 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1082.4 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
20:30 - 21:00 | 558 | 840 | 7.6 | 3.4 | 0 | 12 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 107.6 | 0 | 3.2 | 0 | 153.6 | 0 |  | 1.2 | 27.6 | 1.2 | 19.2 | 147 | 0 | 136 | 0 | 301.2 | 0 | 847.2 | 0 | 0 | 4 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 101.6 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 1064.8 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6
21:00 - 21:30 | 564 | 840 | 7.6 | 3.6 | 0 | 12 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 106.4 | 0 | 3.2 | 0 | 150.4 | 0 |  | 0 | 25.2 | 0 | 15.6 | 144.6 | 0 | 140.8 | 0 | 302.4 | 0 | 852 | 0 | 0 | 4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1056 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2
21:30 - 22:00 | 552 | 828 | 7.8 | 3.4 | 0 | 12 | 72 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 3.2 | 0 | 153.6 | 0 |  | 0 | 27.6 | 0 | 14.4 | 144 | 0 | 144 | 0 | 288 | 0 | 855.6 | 0 | 0 | 4 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1038.4 | 0 | 1029.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6
22:00 - 22:30 | 552 | 834 | 8 | 3.6 | 0 | 11.6 | 77.2 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 3.2 | 0 | 147.2 | 0 |  | 0 | 27.6 | 1.2 | 14.4 | 152.4 | 0 | 146 | 0 | 265.2 | 0 | 862.8 | 0 | 0 | 4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 1029.6 | 0 | 1047.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 9.8
22:30 - 23:00 | 522 | 828 | 7.8 | 3.6 | 0 | 11.6 | 77.2 | 0 | 0 | 0 | 96.4 | 0 | 3.2 | 0 | 155.2 | 0 |  | 0 | 28.8 | 0 | 18 | 153 | 0 | 142 | 0 | 254.4 | 0 | 856.8 | 0 | 1.2 | 3.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 1003.2 | 0 | 1020.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4
23:00 - 23:30 | 510 | 828 | 7.8 | 3.6 | 0 | 11.6 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 96.8 | 0 | 3.2 | 0 | 161.6 | 0 |  | 0 | 30 | 1.2 | 16.8 | 147 | 0 | 144.8 | 0 | 256.8 | 0 | 856.8 | 0 | 0 | 4 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 96.4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 968 | 0 | 1020.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
23:30 - 00:00 | 528 | 822 | 7.8 | 3.6 | 0 | 11.6 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 2.4 | 0 | 137.6 | 0 |  | 0 | 25.2 | 1.2 | 13.2 | 151.2 | 0 | 144.4 | 0 | 254.4 | 0 | 856.8 | 0 | 0 | 4 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 994.4 | 0 | 1029.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2
Сумма | 42168 | 32052 | 364.4 | 170.6 | 0 | 608 | 3564.4 | 0 | 0 | 0 | 5046.8 | 0 | 116 | 0 | 6272 | 4.8 | 0 | 24 | 1192.8 | 8.4 | 848.4 | 7165.2 | 0 | 11846.4 | 0 | 22608 | 0 | 32610 | 0 | 6.4 | 193.2 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 4896.8 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 69185.6 | 0 | 40911.2 | 0 | 0 | 25.2 | 26.6 | 921.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Приводино |  |  |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч