## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Сусоловка | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 110 кВ Сусоловка | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Сусоловка | [7 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Сусоловка ТСН 1 ао RS | 10 Сусоловка Т 1 ао RS | 10 Сусоловка Т 1 ап RS | 10 Сусоловка-Северный ао RS | 10 Сусоловка-Сусоловский ЛПХ ао RS | 10 Сусоловка-Христофоровский ЛПХ ао RS | 110 Сусоловка Т 1 ао RS | 110 Сусоловка Т 1 ап RS
00:00 - 00:30 | 0.4336 | 0 | 142.8 | 78.4 | 34.8 | 22 | 0 | 145.2
00:30 - 01:00 | 0.4368 | 0 | 141.6 | 78 | 34.2 | 21.6 | 0 | 147.4
01:00 - 01:30 | 0.4368 | 0 | 139.2 | 76.8 | 35.4 | 21.6 | 0 | 143
01:30 - 02:00 | 0.4376 | 0 | 139.2 | 77.2 | 33.6 | 21.2 | 0 | 145.2
02:00 - 02:30 | 0.4352 | 0 | 142.8 | 79.6 | 34.2 | 22 | 0 | 145.2
02:30 - 03:00 | 0.4368 | 0 | 144 | 81.6 | 34.8 | 20.4 | 0 | 149.6
03:00 - 03:30 | 0.4368 | 0 | 141.6 | 79.6 | 34.2 | 21.6 | 0 | 145.2
03:30 - 04:00 | 0.4384 | 0 | 140.4 | 79.2 | 32.4 | 21.6 | 0 | 145.2
04:00 - 04:30 | 0.4504 | 0 | 142.8 | 80.8 | 33 | 22 | 0 | 147.4
04:30 - 05:00 | 0.4432 | 0 | 144 | 81.6 | 33.6 | 21.6 | 0 | 147.4
05:00 - 05:30 | 0.436 | 0 | 145.2 | 82.4 | 33.6 | 23.2 | 0 | 149.6
06:30 - 06:00 | 0.4336 | 0 | 147.6 | 82 | 34.2 | 24.8 | 0 | 151.8
06:00 - 06:30 | 0.4336 | 0 | 153.6 | 86.4 | 36 | 23.6 | 0 | 158.4
06:30 - 07:00 | 0.4352 | 0 | 160.8 | 91.6 | 36.6 | 26 | 0 | 165
07:00 - 07:30 | 0.4528 | 0 | 153.6 | 86.4 | 36.6 | 24 | 0 | 158.4
07:30 - 08:00 | 0.4304 | 0 | 165.6 | 100.4 | 34.8 | 23.2 | 0 | 169.4
08:00 - 08:30 | 0.4168 | 0 | 180 | 109.2 | 36.6 | 27.2 | 0 | 184.8
08:30 - 09:00 | 0.4296 | 0 | 164.4 | 99.2 | 29.4 | 29.6 | 0 | 167.2
09:00 - 09:30 | 0.4112 | 0 | 142.8 | 86.4 | 26.4 | 24.4 | 0 | 147.4
9:30 - 10:00 | 0.4296 | 0 | 142.8 | 87.2 | 26.4 | 22 | 0 | 147.4
10:00 - 10:30 | 0.4224 | 0 | 148.8 | 92.4 | 28.8 | 20.8 | 0 | 151.8
10:30 - 11:00 | 0.4184 | 0 | 148.8 | 88 | 31.2 | 24 | 0 | 151.8
11:00 - 11:30 | 0.4288 | 0 | 145.2 | 85.6 | 30 | 22.4 | 0 | 149.6
11:30 - 12:00 | 0.4192 | 0 | 140.4 | 81.2 | 30 | 22.8 | 0 | 145.2
12:00 - 12:30 | 0.4464 | 0 | 138 | 81.6 | 27.6 | 21.6 | 0 | 140.8
12:30 - 13:00 | 0.424 | 0 | 138 | 82.8 | 28.2 | 20.4 | 0 | 143
13:00 - 13:30 | 0.4264 | 0 | 135.6 | 81.2 | 27 | 20.8 | 0 | 138.6
13:30 - 14:00 | 0.4216 | 0 | 132 | 77.2 | 27.6 | 20.8 | 0 | 136.4
14:00 - 14:30 | 0.4168 | 0 | 126 | 71.6 | 25.2 | 22.4 | 0 | 129.8
14:30 - 15:00 | 0.4384 | 0 | 129.6 | 72 | 24.6 | 26 | 0 | 134.2
15:00 - 15:30 | 0.4208 | 0 | 147.6 | 87.6 | 25.8 | 28 | 0 | 151.8
15:30 - 16:00 | 0.4168 | 0 | 157.2 | 95.6 | 27 | 27.6 | 0 | 158.4
16:00 - 16:30 | 0.4376 | 0 | 159.6 | 95.2 | 29.4 | 28.8 | 0 | 165
16:30 - 17:00 | 0.4224 | 0 | 170.4 | 97.6 | 38.4 | 28 | 0 | 173.8
17:00 - 17:30 | 0.4264 | 0 | 172.8 | 100 | 37.8 | 27.2 | 0 | 178.2
17:30 - 18:00 | 0.4432 | 0 | 163.2 | 93.6 | 35.4 | 28 | 0 | 167.2
18:00 - 18:30 | 0.424 | 0 | 158.4 | 89.6 | 34.2 | 27.6 | 0 | 162.8
18:30 - 19:00 | 0.432 | 0 | 163.2 | 93.6 | 34.2 | 29.2 | 0 | 167.2
19:00 - 19:30 | 0.4424 | 0 | 164.4 | 94.8 | 33.6 | 28.8 | 0 | 167.2
19:30 - 20:00 | 0.4296 | 0 | 168 | 95.2 | 37.8 | 28.4 | 0 | 171.6
20:00 - 20:30 | 0.4408 | 0 | 160.8 | 89.2 | 38.4 | 26.4 | 0 | 165
20:30 - 21:00 | 0.4392 | 0 | 158.4 | 88.4 | 36 | 26.4 | 0 | 162.8
21:00 - 21:30 | 0.4248 | 0 | 159.6 | 90 | 36 | 26.8 | 0 | 165
21:30 - 22:00 | 0.44 | 0 | 157.2 | 90.8 | 35.4 | 25.2 | 0 | 160.6
22:00 - 22:30 | 0.424 | 0 | 151.2 | 85.2 | 33.6 | 24.8 | 0 | 156.2
22:30 - 23:00 | 0.4264 | 0 | 142.8 | 80.4 | 34.2 | 22.4 | 0 | 147.4
23:00 - 23:30 | 0.4376 | 0 | 146.4 | 83.6 | 33.6 | 22.4 | 0 | 149.6
23:30 - 00:00 | 0.4216 | 0 | 145.2 | 83.6 | 33.6 | 21.2 | 0 | 149.6
Сумма | 20.7064 | 0 | 7203.6 | 4151.6 | 1565.4 | 1162.8 | 0 | 7400.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Сусоловка |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч