## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 110 кВ Сусоловка | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 110 кВ Сусоловка | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 110 кВ Сусоловка | [7 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Сусоловка ТСН 1 ао RS | 10 Сусоловка Т 1 ао RS | 10 Сусоловка Т 1 ап RS | 10 Сусоловка-Северный ао RS | 10 Сусоловка-Сусоловский ЛПХ ао RS | 10 Сусоловка-Христофоровский ЛПХ ао RS | 110 Сусоловка Т 1 ао RS | 110 Сусоловка Т 1 ап RS
00:00 - 00:30 | 0 | 0 | 48 | 26.8 | 10.8 | 9.2 | 0 | 52.8
00:30 - 01:00 | 0 | 0 | 48 | 26.4 | 12 | 9.2 | 0 | 55
01:00 - 01:30 | 0 | 0 | 46.8 | 26.4 | 10.8 | 8.8 | 0 | 55
01:30 - 02:00 | 0 | 0 | 48 | 27.6 | 10.8 | 8.8 | 0 | 52.8
02:00 - 02:30 | 0 | 0 | 48 | 26.4 | 11.4 | 9.6 | 0 | 55
02:30 - 03:00 | 0 | 0 | 46.8 | 26.8 | 11.4 | 8.4 | 0 | 52.8
03:00 - 03:30 | 0 | 0 | 46.8 | 26.4 | 10.2 | 8.8 | 0 | 52.8
03:30 - 04:00 | 0 | 0 | 46.8 | 26.4 | 10.8 | 8.8 | 0 | 55
04:00 - 04:30 | 0 | 0 | 48 | 27.2 | 10.8 | 9.6 | 0 | 52.8
04:30 - 05:00 | 0 | 0 | 45.6 | 26 | 11.4 | 8 | 0 | 52.8
05:00 - 05:30 | 0 | 0 | 45.6 | 25.6 | 11.4 | 8.4 | 0 | 52.8
06:30 - 06:00 | 0 | 0 | 45.6 | 26 | 10.2 | 8.8 | 0 | 50.6
06:00 - 06:30 | 0 | 0 | 45.6 | 25.2 | 10.2 | 8.4 | 0 | 52.8
06:30 - 07:00 | 0 | 0 | 44.4 | 25.2 | 10.2 | 8.8 | 0 | 50.6
07:00 - 07:30 | 0 | 0 | 42 | 24 | 10.2 | 8 | 0 | 48.4
07:30 - 08:00 | 0 | 0 | 42 | 24 | 9.6 | 8 | 0 | 46.2
08:00 - 08:30 | 0 | 0 | 42 | 23.6 | 10.2 | 7.6 | 0 | 46.2
08:30 - 09:00 | 0 | 0 | 39.6 | 18.8 | 10.2 | 10 | 0 | 44
09:00 - 09:30 | 0 | 0 | 32.4 | 17.6 | 10.2 | 4 | 0 | 35.2
9:30 - 10:00 | 0 | 0 | 32.4 | 18 | 10.2 | 2.8 | 0 | 35.2
10:00 - 10:30 | 0 | 0 | 33.6 | 19.2 | 11.4 | 2 | 0 | 37.4
10:30 - 11:00 | 0 | 0 | 32.4 | 17.6 | 10.8 | 3.6 | 0 | 37.4
11:00 - 11:30 | 0 | 0 | 32.4 | 18.8 | 10.8 | 2.4 | 0 | 35.2
11:30 - 12:00 | 0 | 0 | 34.8 | 20 | 10.8 | 3.2 | 0 | 39.6
12:00 - 12:30 | 0 | 0 | 34.8 | 19.2 | 11.4 | 3.6 | 0 | 37.4
12:30 - 13:00 | 0 | 0 | 36 | 20.4 | 12 | 4 | 0 | 41.8
13:00 - 13:30 | 0 | 0 | 32.4 | 17.6 | 10.8 | 3.6 | 0 | 37.4
13:30 - 14:00 | 0 | 0 | 32.4 | 17.6 | 10.8 | 2.8 | 0 | 35.2
14:00 - 14:30 | 0 | 0 | 31.2 | 18 | 10.2 | 3.6 | 0 | 35.2
14:30 - 15:00 | 0 | 0 | 34.8 | 16.8 | 9.6 | 8 | 0 | 37.4
15:00 - 15:30 | 0 | 0 | 40.8 | 22.8 | 9 | 8.4 | 0 | 46.2
15:30 - 16:00 | 0 | 0 | 40.8 | 22.4 | 9.6 | 8.8 | 0 | 44
16:00 - 16:30 | 0 | 0 | 40.8 | 22.8 | 8.4 | 8 | 0 | 44
16:30 - 17:00 | 0 | 0 | 43.2 | 24.4 | 9.6 | 9.2 | 0 | 48.4
17:00 - 17:30 | 0 | 0 | 44.4 | 25.6 | 9.6 | 8.8 | 0 | 50.6
17:30 - 18:00 | 0 | 0 | 42 | 23.6 | 9.6 | 9.2 | 0 | 46.2
18:00 - 18:30 | 0 | 0 | 43.2 | 24 | 9.6 | 8.4 | 0 | 48.4
18:30 - 19:00 | 0 | 0 | 42 | 24 | 10.2 | 8.8 | 0 | 46.2
19:00 - 19:30 | 0 | 0 | 43.2 | 24 | 9.6 | 8.8 | 0 | 48.4
19:30 - 20:00 | 0 | 0 | 45.6 | 25.2 | 10.2 | 9.2 | 0 | 50.6
20:00 - 20:30 | 0 | 0 | 44.4 | 24.8 | 10.8 | 8.4 | 0 | 50.6
20:30 - 21:00 | 0 | 0 | 44.4 | 26 | 10.2 | 8.4 | 0 | 50.6
21:00 - 21:30 | 0 | 0 | 43.2 | 24.4 | 9.6 | 8.8 | 0 | 50.6
21:30 - 22:00 | 0 | 0 | 43.2 | 25.2 | 9 | 8.4 | 0 | 48.4
22:00 - 22:30 | 0 | 0 | 43.2 | 24.8 | 9.6 | 8.4 | 0 | 50.6
22:30 - 23:00 | 0 | 0 | 40.8 | 23.6 | 9.6 | 7.6 | 0 | 46.2
23:00 - 23:30 | 0 | 0 | 43.2 | 24.4 | 9.6 | 8.4 | 0 | 48.4
23:30 - 00:00 | 0 | 0 | 42 | 25.2 | 9.6 | 7.6 | 0 | 50.6
Сумма | 0 | 0 | 1989.6 | 1116.8 | 495 | 354.4 | 0 | 2241.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Сусоловка |  |  |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч