## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ У-Алексеево | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 110 кВ У-Алексеево | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ У-Алексеево | [19 empty] | за 18.12.2024
Время | 10 У-Алексеево Т 1 ап RS | 10 У-Алексеево Т 2 ап RS | 10 У-Алексеево ТСН 1 ап (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево ТСН 2 ап RS | 10 У-Алексеево-Биричево ао (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Биричево ап (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Варжа ао (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Гаврино ао (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Загарье ао (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Загарье ап (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Заречная ао RS | 10 У-Алексеево-Заречная ап RS | 10 У-Алексеево-Село 1 ао (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Село 1 ап (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Село 2 ао RS | 10 У-Алексеево-Село 2 ап RS | 10 У-Алексеево-Теплогорье ао (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Теплогорье ап (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Якутино ао (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Якутино ап (xml Пирамида)
00:00 - 00:30 | 470.4 | 433.6 |  | 3.2 | [6 empty] | 153.6 | 0 |  |  | 102.6 | 0
00:30 - 01:00 | 464 | 435.2 |  | 3.2 | [6 empty] | 151.5 | 0 |  |  | 102.4 | 0
01:00 - 01:30 | 448 | 424 |  | 3.2 | [6 empty] | 143.1 | 0 |  |  | 103.4 | 0
01:30 - 02:00 | 465.6 | 425.6 |  | 3.4 | [6 empty] | 146.1 | 0 |  |  | 103.4 | 0
02:00 - 02:30 | 451.2 | 427.2 |  | 3.2 | [6 empty] | 148.8 | 0 |  |  | 102.6 | 0
02:30 - 03:00 | 464 | 425.6 |  | 3.2 | [6 empty] | 146.1 | 0 |  |  | 102.8 | 0
03:00 - 03:30 | 459.2 | 428.8 |  | 3.4 | [6 empty] | 151.2 | 0 |  |  | 103.4 | 0
03:30 - 04:00 | 457.6 | 433.6 |  | 3.2 | [6 empty] | 152.7 | 0 |  |  | 104 | 0
04:00 - 04:30 | 459.2 | 430.4 |  | 3.2 | [6 empty] | 148.5 | 0 |  |  | 106 | 0
04:30 - 05:00 | 468.8 | 428.8 |  | 3.4 | [6 empty] | 144.3 | 0 |  |  | 107.4 | 0
05:00 - 05:30 | 475.2 | 438.4 |  | 3.2 | [6 empty] | 149.4 | 0 |  |  | 108.4 | 0
06:30 - 06:00 | 505.6 | 454.4 |  | 3.4 | [6 empty] | 150.6 | 0 |  |  | 110.8 | 0
06:00 - 06:30 | 536 | 478.4 |  | 3.2 | [6 empty] | 154.5 | 0 |  |  | 116 | 0
06:30 - 07:00 | 542.4 | 505.6 |  | 3.2 | [6 empty] | 169.2 | 0 |  |  | 122.6 | 0
07:00 - 07:30 | 544 | 529.6 |  | 3.2 | [6 empty] | 183 | 0 |  |  | 125.8 | 0
07:30 - 08:00 | 545.6 | 523.2 |  | 3.2 | [6 empty] | 179.4 | 0 |  |  | 120.6 | 0
08:00 - 08:30 | 627.2 | 526.4 |  | 5.2 | [6 empty] | 173.4 | 0 |  |  | 116 | 0
08:30 - 09:00 | 636.8 | 552 |  | 5.2 | [6 empty] | 184.8 | 0 |  |  | 112.8 | 0
09:00 - 09:30 | 582.4 | 552 |  | 5.6 | [6 empty] | 193.8 | 0 |  |  | 114.6 | 0
9:30 - 10:00 | 560 | 521.6 |  | 5.4 | [6 empty] | 187.8 | 0 |  |  | 115 | 0
10:00 - 10:30 | 536 | 512 |  | 5.4 | [6 empty] | 183.9 | 0 |  |  | 114 | 0
10:30 - 11:00 | 528 | 520 |  | 5.6 | [6 empty] | 176.1 | 0 |  |  | 115.2 | 0
11:00 - 11:30 | 537.6 | 486.4 |  | 4.2 | [6 empty] | 164.4 | 0 |  |  | 110.2 | 0
11:30 - 12:00 | 536 | 473.6 |  | 3.8 | [6 empty] | 159 | 0 |  |  | 112.8 | 0
12:00 - 12:30 | 544 | 467.2 |  | 3.8 | [6 empty] | 160.8 | 0 |  |  | 113.4 | 0
12:30 - 13:00 | 505.6 | 448 |  | 3.6 | [6 empty] | 157.2 | 0 |  |  | 111.2 | 0
13:00 - 13:30 | 532.8 | 520 |  | 3.8 | [6 empty] | 168.6 | 0 |  |  | 112.4 | 0
13:30 - 14:00 | 521.6 | 524.8 |  | 3.8 | [6 empty] | 174.9 | 0 |  |  | 115.2 | 0
14:00 - 14:30 | 529.6 | 536 |  | 4 | [6 empty] | 173.7 | 0 |  |  | 113.2 | 0
14:30 - 15:00 | 555.2 | 502.4 |  | 3.8 | [6 empty] | 169.8 | 0 |  |  | 117.8 | 0
15:00 - 15:30 | 553.6 | 532.8 |  | 3.8 | [6 empty] | 185.4 | 0 |  |  | 121.6 | 0
15:30 - 16:00 | 587.2 | 600 |  | 3.8 | [6 empty] | 195 | 0 |  |  | 124.8 | 0
16:00 - 16:30 | 571.2 | 612.8 |  | 3.8 | [6 empty] | 191.7 | 0 |  |  | 128 | 0
16:30 - 17:00 | 563.2 | 584 |  | 3.8 | [6 empty] | 195.9 | 0 |  |  | 130.2 | 0
17:00 - 17:30 | 560 | 547.2 |  | 3.2 | [6 empty] | 194.4 | 0 |  |  | 122.8 | 0
17:30 - 18:00 | 547.2 | 539.2 |  | 3.4 | [6 empty] | 186.3 | 0 |  |  | 124.8 | 0
18:00 - 18:30 | 547.2 | 528 |  | 3.2 | [6 empty] | 177.6 | 0 |  |  | 126.6 | 0
18:30 - 19:00 | 537.6 | 542.4 |  | 3.4 | [6 empty] | 196.2 | 0 |  |  | 121.2 | 0
19:00 - 19:30 | 540.8 | 532.8 |  | 3.2 | [6 empty] | 191.7 | 0 |  |  | 124.6 | 0
19:30 - 20:00 | 550.4 | 516.8 |  | 3.4 | [6 empty] | 179.1 | 0 |  |  | 125.2 | 0
20:00 - 20:30 | 516.8 | 523.2 |  | 3.4 | [6 empty] | 184.2 | 0 |  |  | 124.4 | 0
20:30 - 21:00 | 520 | 510.4 |  | 3.2 | [6 empty] | 180 | 0 |  |  | 121.8 | 0
21:00 - 21:30 | 502.4 | 496 |  | 3.2 | [6 empty] | 172.8 | 0 |  |  | 115.8 | 0
21:30 - 22:00 | 502.4 | 494.4 |  | 3.4 | [6 empty] | 171.3 | 0 |  |  | 114 | 0
22:00 - 22:30 | 500.8 | 467.2 |  | 3.4 | [6 empty] | 159.9 | 0 |  |  | 112.2 | 0
22:30 - 23:00 | 494.4 | 451.2 |  | 3.2 | [6 empty] | 146.1 | 0 |  |  | 108.8 | 0
23:00 - 23:30 | 480 | 448 |  | 3.2 | [6 empty] | 145.2 | 0 |  |  | 111.4 | 0
23:30 - 00:00 | 473.6 | 448 |  | 3.4 | [6 empty] | 152.4 | 0 |  |  | 112.4 | 0
Сумма | 25038.4 | 23739.2 | 0 | 176.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8105.4 | 0 | 0 | 0 | 5506.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ У-Алексеево |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч